## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s červeným pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Titulní list
Název firmy:
Sídlo firmy:
Zakázka číslo: | 52-2020
název: | MŠ Jánošíkova - rekonstrukce VZT zařízení
D.1.4.3 Elektroinstalace
Investor:
Vypracoval:
Kontakt:

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 210010012 | trubka tuhá elektroinstalační r=25mm (PU) |  | 136 | m | 0
2 | 210100001 | ukončení vodičů včetně zapojení do 2,5mm2 |  | 36 | ks | 0
3 | 210100002 | ukončení vodičů včetně zapojení do 6mm2 |  | 2 | ks | 0
4 | 210100003 | ukončení vodičů včetně zapojení do 16mm2 |  | 2 | ks | 0
5 | 210120401 | jistič jednopólový |  | 1 | ks | 0
6 | 210120451 | jistič třípólový |  | 3 | ks | 0
7 | 210192562 | rozdělení vodiče PEN na PE + N |  | 1 | ks | 0
8 | 210800606 | CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 44 | m | 0
9 | 210800608 | CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 38 | m | 0
10 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 14 | m | 0
11 | 210810056 | CYKY-CYKYm 5Cx2,5 mm2 750V (PU) |  | 114 | m | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 320410001 | celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy do objemu 50.000,-Kč montážních prací |  | 1 | objem | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | CYKY-J 3x1.5mm2 |  | 14 | m | 0
2 | 00002 | CYKY-J 5x2.5mm2 |  | 114 | m | 0
3 | 00003 | CYA 6mm2 zelenožlutý |  | 44 | m | 0
4 | 00004 | CYA 16mm2 zelenožlutý |  | 38 | m | 0
5 | 00005 | trubka tuhá instalační plastová r=25mm |  | 136 | m | 0
6 | 00006 | jistič In=1/10A/B |  | 1 | ks | 0
7 | 00007 | jistič In=3/16A/B |  | 2 | ks | 0
8 | 00008 | jistič In=3/16A/C |  | 1 | ks | 0
9 | 00009 | svorkovnice pro rozdělení vodiče PEN |  | 1 | ks | 0
Celkem za materiály:
0
|  | Cena za materiály celkem: | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | drobný instalační materiál (sádra, hmoždinky, vruty, příchytky, svorky, ...) |  | 1 | objem | 0
2 | 00002 | instalační materiál na provedení místního ochranného pospojování (svorky připojovací, odbočovací, ...) |  | 1 | objem | 0
3 | 00003 | svodič bleskových proudů, typ 1+2, 255V, 1,5kV, 12,5kA, zapojení 4+1, v plastové skříňce umístěné na hranici zón 0b a 1 |  | 1 | ks | 0
Celkem za dodávky:
0
|  | Cena za dodávky celkem: | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | vypnutí vedení, zajištění a opětovné zapnutí |  | 4 | hod. | 0
2 | 00002 | úprava stávajícího rozvaděče - dozbrojení dle výkresu č. D.1.4.3.3 |  | 4 | hod. | 0
3 | 00003 | přeložení stávajících el. zařízení (11x zářivkové svítidlo, 3x žárovkové svítidlo) |  | 24 | hod. | 0
4 | 00004 | montáž svodiče bleskových proudů v plastové skříňce umístěné na hranici zón 0b a 1 (1ks) |  | 2 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
0
|  | Cena za práci v HZS celkem: | 0

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | 0
3 | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu | 0
4 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) | 0
5 | Přesun dodávek (1 % z dodávek zařízení) | 0
| CELKEM URN | 0
B. | HZS
6 | Hodinová zúčtovací sazba | 0
| CELKEM HZS | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
7 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0
8 | Doprava dodávek (5,2 % z dodávek zařízení) | 0
| CELKEM DODÁVKA | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN
| REKAPITULACE CELKEM | 0
Náklady celkem [Kč]: |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH!