## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 0,00%, Přesun 0,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | #VALUE!

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | #VALUE!
ROZVADĚČ RK-1
Rozvodnice
Rozvaděč nástěnný , 600x600x250, s MD, IP66 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zámek FAB pro , klíč | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příchytka | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač, úhel otočení 90°, 3-pól, do 32 A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
S svodič přepětí, vhodné pro 1-fázový systém TN-S, 80 kA (8/20), dálková signalizace poruchy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE POJISTKOVÉ RSP
Řadová svornice pojistková | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBIČKOVÁ POJISTKA PŘÍSTROJ.
0,001A až 4A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič ,char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chránič s jističem, 2pól,typ AC,Idn=30mA,Icn=6kA,char.B,In=10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=6A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=4A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič , char C, 1-pólový, Icn=6kA, In=4A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocné relé - 1P, 2P
Relé, DIN/PS, 2P/8A, 230V AC, Au | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patice
Patice, DIN, 40/44/99.02, 1P/2P | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Signálka do patice DIN | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka na lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovládací hlavice přepínače, otočný úchyt, s aretací, kroužek titan, 60st, I-O-II | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontaktní prvek, šroubové svorky, zadní upevnění, 1Z | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nosiče štítků,bez štítku,oblé,černé,šířka 30mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Označovací štítky do nosiče štítků,18x27mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zhotovení otvoru kruhového do 29 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Signálka, zapuštěná, IP67, kroužek titan, zelená | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prvek LED, šroubové svorky, čelní upevnění, 85-264VAC, 5-15mA, zelená | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upevňovací adaptér, čelní montáž, 3 kont./LED prvky | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nosiče štítků, bez štítku, oblé, černé, šířka 30mm | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Označovací štítky do nosiče štítků, 18x27mm | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zhotovení otvoru kruhového do 29 mm | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Signálka, zapuštěná, IP67, kroužek titan, červená | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prvek LED, šroubové svorky, čelní upevnění, 85-264VAC, 5-15mA, červená | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upevňovací adaptér, čelní montáž, 3 kont./LED prvky | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nosiče štítků, bez štítku, oblé, černé, šířka 30mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Označovací štítky do nosiče štítků, 18x27mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zhotovení otvoru kruhového do 29 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmyslové relé miniaturní - 2P, 3P, 4P
Relé prům.min., DIN, 4P/7A, 230V AC, MA_MI | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patice
Patice, DIN, 55/85/99.02, 2P/4P | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČASOVÁ RELÉ MULTIFUNKČNÍ - 1 MODUL
UNI 10 funkcí, čas 0.1s-10dnů, výstup 1x16A, cívka AC/DC 12..240 V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HŘEBEN PROP. 1P 1METR 16MM2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCHR. IZOLACE HŘEBENŮ 1P, P+N | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIŠTA TS 35
TS35-350mm Lišta TS 35 (svazek 5 ks) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OZNAČOVACÍ PÁSEK
RSA/RVA Označovací pásek (balíček 20ks) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLM Svorkovnice: délka 1000, počet svorek 140x16 mm2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONCOVÁ SVĚRKA
Koncová svěrka | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A
RSA 4 A Řadová svornice barevná | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A
RSA 2,5A Řadová svornice barevná | ks | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojovací systémy
106/9 Vývodka kabelová kuželová Pg 9, šedá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106/11 Vývodka kabelová kuželová Pg 11, šedá | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106/13,5 Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zhotovení otvoru kruhového do 21 mm | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
H07V-K 1 mm2 , drátování | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07V-K 1.5 mm2 č, drátování | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07V-K 2.5 mm2 č, drátování | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07V-K 2.5 mm2 sm, drátování | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07V-K 2.5 mm2zž, drátování | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07V-K 6 mm2 zž, drátování | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 374 Spirála, průhledný polyetylén 10x11 | ks | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 376 Spirála, průhledný polyetylén 12x13 | ks | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stahovací páska 100mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stahovací páska 160mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stahovací páska 300mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RK 60x60 ROZVADĚČ. KANÁL | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RK 40x60 ROZVADĚČ. KANÁL | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RK 25x75 DIN ROZVADĚČ. KANÁL | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RK 37,5x37,5 DIN ROZVADĚČ. KANÁL | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GSM modul komunikační | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
do 2,5 mm2 | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEZPEČNOSTNÍ TABULKA A5 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ,NÁVLAČKA | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocný montážní material blíže nespecifikovaný | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
ROZVADĚČ RK-1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti
do 50 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULÁTOR TLAKU, Provedení T23, Rozsah:
25..250kPa ,Kontakty:"B", | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL DVOUCESTNÝ
230V,50Hz,BEZ NAPĚTÍ UZAVŘEN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Termostat
Kapilárový jímkový/příložný, 65-80 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ochranná jímka
150mm, nerez V4A, PN16 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S"
125/50 bez víka | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62/50 bez víka | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LHD 40X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
4020 LA d 20 mm, pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)
Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE;; b. bílá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka dvojnásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE;; b. bílá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, VČ. SVORKOVNICE
do 10 mm2 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE
EPS 1 bez krytu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY-O 4x1 mm , pevně | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JYTY-J 4x1 mm , pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JYTY-O 7x1 mm , pevně | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JYTY-O 2x1 mm , pevně | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
H07V-U 6 mm2 zž, pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování
2x1,5 až 4 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4x1,5 až 4 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, příplatek k ceně za ukončení a připojení stínění nebo pancíře v plášti
kabelu | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
do 2,5 mm2 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HZ 8X85 HMOŽDINKA 8X85 S HŘEBEM | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HN 6X55 HMOŽDINKA NATLOUKACÍ | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HM 10 HMOŽDINKA 10 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POMOCNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL BLÍŽE NESPECIFIKOVANÝ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Zabezpeceni pracoviste | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zkusebni provoz,nastavení regulace | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Priprava ke komplexni zkousce | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Zpracování PD pro realizaci stavby MŠ Chrustova 1448/1, Slezská Ostrava
Projekt | Elektro a MaR
Investor | STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MO SLEZSKÁ OSTRAVA
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum | 18.1.2022
Zpracovatel | VAE THERM spol.s r.o.ROŽNOV p.R.
CÚ | 2022
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 0,00
Přesun dodávek (1) % | 0,00
PPV (1 nebo 6) % | 0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,00
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 0
2. sazba DPH % | 0