## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2022/1003 | Zpracování PD pro realizaci stavby MŠ Chrustova 1448/1, Slezská Ostrava
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | část Odběrné plynové zařízení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | OPZ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | Elektro a MaR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | Otopná soustava |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Rohož |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022/1003 | Zpracování PD pro realizaci stavby MŠ Chrustova 1448/1, Slezská Ostrava | [24 empty] | STA
O: | 01 | část Odběrné plynové zařízení | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | OPZ | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52 |  | 0 |  |  |  |  | 2.75 | [5 empty] | DIL
1 | 310235241RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 30 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01237 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.16069 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 310236251RT1 | Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06948 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.34511 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 310237251RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16803 | 0.34 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.79026 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 3.02 | [5 empty] | DIL
4 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0502 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.006 | 3.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39 |  | 0 |  |  |  |  | 30.26 | [5 empty] | DIL
5 | 611401111RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00484 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.34181 | 1.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 611421231RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00412 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.19351 | 1.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 612401191RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.22498 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovovou omítkou | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00867 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.35974 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03562 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.88293 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01038 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.33688 | 8.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1 | 16 |  | HZS |  |  |  | POL10_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.23 |  | 0 |  |  |  |  | 8.81 | [5 empty] | DIL
12 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 5.33 | 5.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 632416240R00 | Potěr betonový do tl. 40 mm | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08086 | 0.73 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.3872 | 3.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.77 | [5 empty] | DIL
14 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.177 | 1.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.78 | [5 empty] | DIL
15 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.308 | 10.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.69 |  |  |  |  | 13.3 | [5 empty] | DIL
16 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.18 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.23 | 2.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 970031060R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00509 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.35 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 970031130R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm | m | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0239 | 0.01 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 3.5 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 970033060R00 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 60mm | m | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00134 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.43 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 970033130R00 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do 130mm | m | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00134 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.63 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 971035451R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45 cm, MC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.231 | 0.46 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.951 | 3.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 974042533R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x10 cm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.02 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.591 | 1.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.02 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.3 | 4.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.51 | [5 empty] | DIL
24 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.6919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.49 | 0.83 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
25 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 6.7677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
26 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.6919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.942 | 1.59 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
27 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 1.6919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.638 | 1.08 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
28 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 1.6919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.006 | 0.01 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
29 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1.6919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.02 | [5 empty] | DIL
30 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 4.2865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.9385 | 4.02 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43 |  |  |  |  | 6.5 | [5 empty] | DIL
31 | 283233621R | Páska lepicí 5 cm x 50 m AL fólie | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 63154125.AR | Rohož lamelová ALS 40 mm s hliníkovou fólií | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 631547223R | Pouzdro potrubní izolační ALS 89/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 713311221R00 | Izolace tepelné těles ploch tvarových LSP 1vrstvá | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.407 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 713400832R00 | Odstranění pevné izolace | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0401 | 0.43 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.54 | 5.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 722181213RT7 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.129 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.02 |  |  |  |  | 3.93 | [5 empty] | DIL
38 | 721170955R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00894 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.128 | 1.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.32 | 1.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 721210818R00 | Demontáž vpusti podlahové DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02027 | 0.02 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.393 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 721223424RT1 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 150 x 150 mm DN 50/75/110 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.2 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.048 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 4.77 | [5 empty] | DIL
44 | 72201 | Vodoměr 1,6 m3/h, DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 722130901R00 | Zazátkování vývodu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.029 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.052 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 722170911R00 | Přechodka s kovovým závitem do D 32 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00632 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.699 | 2.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 722172511R00 | Potrubí z PP-RCT D 20x2,3 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3847 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 722172912R00 | Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.16145 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 722269111R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.372 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.067 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 734261223R00 | Šroubení Ve 4300 přímé, G 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.082 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0.05 |  |  |  |  | 25.91 | [5 empty] | DIL
55 | 72301 | Revize plynu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
56 | 723120203R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01455 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.784 | 1.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 723120205R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0148 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.753 | 5.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0.00342 | 0.03 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.044 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 723150367R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9 | m | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.362 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 723150804R00 | Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 108 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.00981 | 0.02 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.056 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 723160207R00 | Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 2 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00863 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.32 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 723160337R00 | Rozpěrka přípojky plynoměru G 2 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.838 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 723185114R00 | Potrubí ohebné nerez. vlnovcové DN 20 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.263 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 723190203R00 | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00404 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.59 | 3.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.064 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.062 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.482 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 723225123R00 | Ventil vzorkov.přímý.vnitřní z. DN15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.145 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 723237213R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.166 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 723237214R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 25 s tepelnou pojistkou | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.206 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 723237214R000 | Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 50 s tepelnou pojistkou | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.206 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 723260801R00 | Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0.0041 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.372 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 723261913R00 | Oprava - montáž plynoměru | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.23 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 732111125R000 | Tělesa akumulační DN 50 dl 1m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07417 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.412 | 3.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 732111225R00 | Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00617 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.068 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 733124117R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 50/32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.853 | 1.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 733194919R00 | Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 60,3 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.587 | 2.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 734235131R00 | Kohout kulový s vypouštěním, DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 734261224R00 | Šroubení Ve 4300 přímé, G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.093 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 734391114R00 | Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.206 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.433 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 734424921R00 | Oprava-kohout tlakoměru čep.K 71-481-716,M20x1,5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.072 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |  | 3.75 | [5 empty] | DIL
84 | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové vč. nádrže | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.03 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.569 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 725539102R00 | Demontáž a zp. montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 80 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02882 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 2.958 | 2.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.217 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.71 |  |  |  |  | 46.12 | [5 empty] | DIL
87 | 73101 | Kondenzační závěsný plynový kotel o výkonu 1,9 - 32,0 kW, vč. gravitační klapky viz specifikace | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
88 | 73102 | Kaskádový modul - rozšiřovací sada, D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
89 | 73103 | Kaskádová regulace pro další top.okruhy + TV D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
90 | 73104 | Uvedení kotle do provozu servisním technikem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
91 | 73105 | Komín - odkouření sání spalovacího vzduchu - viz. specifikace vč. revize, D+M | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
92 | 7311001 | Demontáž kouřovodu a komínu do DN 200 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 731200826R00 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 60 kW | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.35625 | 0.71 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.915 | 5.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 731202810R00 | Rozřezání kotlů ocelových do 500 kg | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00798 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 11.783 | 23.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 731249125R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 35 kW | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 7.828 | 15.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 731391811R00 | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.53 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.2 |  |  |  |  | 9.15 | [5 empty] | DIL
98 | 73201 | Přenosný hasicí přístroj sněhový 5 kg vč. revize | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
99 | 73202 | Termohydraulický vyrovnávač dynamických tlaků DN 80, hrdla 4x DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
100 | 73203 | Oběhové čerpadlo na ÚT, 230V, 50Hz, DN 25, PB: M=3,3 m3/h, Pmax=50 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
101 | 73204 | Nádoba expanzní na ÚT, 25 l, 6 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00715 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
102 | 73205 | Revize tlakové nádoby výchozí a provozní | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
103 | 732110812R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.14 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.35 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.114 | 2.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | 732320812R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.98 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | 732320814R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 500 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.35 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | 732324812R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 100 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.23 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | 732324814R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 500 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.45 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | 732339102R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.25 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | 732349101R00 | Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01254 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.352 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních do DN 40 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.06 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.43 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.281 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | 732430000 | Demontáž otevřené expanzní nádoby vč. konzol | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | 734263111R00 | Šroubení Ve 4300 přímé, G 6/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.082 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0.39 |  |  |  |  | 104.95 | [5 empty] | DIL
116 | 73301 | Vypuštění + odkalení a chem. vyčištění stávajícího topného systému + proplach + napuštění | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | 73302 | Napuštění systému upravenou vodou | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.08 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.053 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00532 | 0.21 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.103 | 4.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00858 | 0.1 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.103 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | 733111115R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00704 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.565 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | 733111116R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00785 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.7 | 8.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | 733111117R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00827 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.735 | 2.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | 733111118R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01012 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.828 | 4.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | 733124113R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 32/10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00103 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | 733124115R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 40/25 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.655 | 1.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | 733124117R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 50/32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.853 | 1.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.032 | 0.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
129 | 733191916R00 | Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.196 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | 733191926R00 | Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00081 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.412 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
131 | 733193919R00 | Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 60,3 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
132 | 733194919R00 | Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 60,3 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.587 | 2.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
133 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1 | 72 |  | HZS |  |  |  | POL10_
134 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.09 |  |  |  |  | 27.8 | [5 empty] | DIL
135 | 73401 | Magnetický odkalovací filtr 1" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
136 | 73402 | Pojistný ventil 3/4" x 1", 0,3 MPa | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
137 | 73403 | Vyvažovací ventil DN 10, kvs=1,47m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
138 | 73404 | Vyvažovací ventil DN 25, kvs=8,7 m3/h | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
139 | 73405 | Přechod měď/ kov 35x5/4" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
140 | 73406 | Přechod měď/ kov 35x1" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
141 | 73407 | Přechod měď/ kov 18x1/2" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
142 | 734100811R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.014 | 0.03 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.52 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
143 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0.0011 | 0.02 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.229 | 5.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
144 | 734200824R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.04 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.374 | 4.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
145 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.051 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
146 | 734209105R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.062 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
147 | 734209112R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
148 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.206 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
149 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.227 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
150 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.268 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
151 | 734209201 | Pozink tvarovky do DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
152 | 734209204 | Mosaz tvarovky do DN 50 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
153 | 734215132R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 10 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.062 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
154 | 734235120R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 10 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.165 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
155 | 734235121R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.165 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
156 | 734235123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
157 | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.269 | 3.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
158 | 734235125R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.351 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
159 | 734235131R00 | Kohout kulový s vypouštěním, DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
160 | 734245421R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
161 | 734245424R00 | Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.269 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
162 | 734245425R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.351 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
163 | 734261224R00 | Šroubení Ve 4300 přímé, G 3/4 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.093 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
164 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.082 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
165 | 734295211R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
166 | 734295215R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.351 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
167 | 734391114R00 | Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.206 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
168 | 734391125R00 | Manometrický ventil uzavírací s příp. - trojcestný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.206 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
169 | 734411147R00 | Teploměr dvoukovový DTU,pevný stonek 100 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.381 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
170 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.433 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
171 | 734424912R00 | Oprava-kohout tlakoměru čep.K 70-181-716,M20x1,5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0.072 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
172 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.278 | 3.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
173 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.03 |  |  |  |  | 41.25 | [5 empty] | DIL
174 | 76701 | Dodávka doplňkové konstrukce | kg | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
175 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.426 | 38.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
176 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.001 | 0.03 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.097 | 2.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
177 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 12.31 | [5 empty] | DIL
178 | 597642030R | Dlažba 300x300x9 mm | m2 | 9.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
179 | 771101116R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.34 | 3.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
180 | 771101210R00 | Penetrace podkladu podlahy | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.05 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
181 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.978 | 8.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
182 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
183 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Rohož |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.12 | [5 empty] | DIL
184 | 776973314R00 | Rohož z pryže tl. 10 mm, technická | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.1 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  |  | 22.47 | [5 empty] | DIL
185 | 597813532R | Obkládačka 15x15 cm | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
186 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.33 | 4.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
187 | 781415013R00 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00478 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.168 | 17.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
188 | 781419705R00 | Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
189 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.06 | [5 empty] | DIL
190 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.403 | 1.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
191 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.156 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
192 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.116 | 1.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
193 | 783425150R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.103 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0 |  |  |  |  | 293.01 | [5 empty] | DIL
194 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 1550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.03248 | 50.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
195 | 784195122R00 | Malba Primalex Standard, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 1550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.10902 | 168.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
196 | 784403801R00 | Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m | m2 | 1550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.04754 | 73.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
197 | 001 | Přeložka jističe a zásuvky v mistnosti OPZ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.33 | [5 empty] | DIL
198 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 1.9704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.067 | 4.07 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
199 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 1.9704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.688 | 1.36 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
200 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 1.9704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.638 | 1.26 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
201 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 1.9704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.832 | 1.64 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
202 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata | t | 0.43308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.54 | [5 empty] | DIL
203 | 01 | Schéma kotelny (OPZ) | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
204 | 02 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.27 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
205 | 03 | Dilatační zkouška | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.268 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
206 | 04 | Protokolární zaškolení obsluhy | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
207 | 05 | Předávací dokumentace ,certifikáty, návody, protokoly o zkouškách, technická dokumentace zařízení, záruční listy | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
208 | 06 | Místní provozní řád | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
209 | 07 | Vybavení OPZ dle ČSN | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
210 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
211 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 02 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022/1003 | Zpracování PD pro realizaci stavby MŠ Chrustova 1448/1, Slezská Ostrava | [24 empty] | STA
O: | 01 | část Odběrné plynové zařízení | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | Elektro a MaR | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 01 | Elektro a MaR - viz. samostatný rozpočet | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 03 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022/1003 | Zpracování PD pro realizaci stavby MŠ Chrustova 1448/1, Slezská Ostrava | [24 empty] | STA
O: | 01 | část Odběrné plynové zařízení | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | Otopná soustava | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.05 |  | 0 |  |  |  |  | 13.92 | [5 empty] | DIL
1 | 310235241RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 30 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01237 | 0.84 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.16069 | 10.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 310235261RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 60 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02606 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.37337 | 2.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.09 |  | 0 |  |  |  |  | 79.01 | [5 empty] | DIL
3 | 612401191RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou | kus | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.22498 | 17.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou | kus | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03562 | 1.85 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.88293 | 45.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1 | 16 |  | HZS |  |  |  | POL10_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.76 | [5 empty] | DIL
6 | 641960000R00 | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou / prostupy | m | 8.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.2 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  |  | 47.18 | [5 empty] | DIL
7 | 970031018R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm | m | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.25 | 6.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 970031025R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00088 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.25 | 3.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 970031030R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30 mm | m | 5.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00127 | 0.01 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.3 | 12.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 970031035R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm | m | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0.01 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.3 | 7.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 970031060R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00509 | 0.01 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.35 | 4.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 970034018R00 | Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel d 14-18mm | m | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.519 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 970034025R00 | Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel d 25 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.539 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 970034030R00 | Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel d 30 mm | m | 5.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.579 | 3.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 970034039R00 | Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel d 35-39mm | m | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.609 | 1.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 970034060R00 | Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 60 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.629 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 970051018R00 | Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm | m | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00064 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.4 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 970051035R00 | Vrtání jádrové do ŽB d 35-39 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00314 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.5 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 970054018R00 | Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB d 14-18mm | m | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.579 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 970054039R00 | Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB d 35-39 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.689 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.06 | [5 empty] | DIL
21 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 0.03023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.638 | 0.02 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
22 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.03023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.49 | 0.01 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
23 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0.12092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
24 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.03023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.942 | 0.03 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
25 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.03023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
26 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.03023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.006 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.95 | [5 empty] | DIL
27 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 3.1452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.9385 | 2.95 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6 |  | 0.24 |  |  |  |  | 240.99 | [5 empty] | DIL
28 | 733113112R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 10 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
29 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.237 | 24.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
30 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.24 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.053 | 3.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 733163101R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 12 x 1,0 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.2848 | 1.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.29738 | 53.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.30738 | 33.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.31738 | 25.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.33332 | 26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00196 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.3579 | 16.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.021 | 10.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 20 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.299 | 6.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 733191113R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00191 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.391 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 733191913R00 | Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15 | kus | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.134 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 733191914R00 | Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.144 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1 | 24 |  | HZS |  |  |  | POL10_
43 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.03 |  |  |  |  | 34.62 | [5 empty] | DIL
44 | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0.00045 | 0.03 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.166 | 9.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 734209102R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.051 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.165 | 10.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 734215132R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 10 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.062 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 734235120R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 10 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.165 | 3.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.082 | 2.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 734291951R00 | Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání | kus | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.144 | 7.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 734209203 | Mosaz tvarovky do DN 25 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 73401 | Termostatický ventil s přednastavením, DN 10 přímý, kv = 0,04 – 0,56 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | 73402 | Termostatický ventil s přednastavením, DN 15 přímý, kv = 0,04 – 0,73 m3/h | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | 73403 | Uzavíratelné šroubení s vypouštěním a přednastavením, DN 10 přímé, kv = 0,1 – 1,8 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 | 73404 | Uzavíratelné šroubení s vypouštěním a přednastavením, DN 15 přímé, kv = 0,1 – 2,5 m3/h | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
56 | 73405 | Radiátorové šroubení pro VK tělesa, uzavírací a vypouštěcí, rozteč 50 mm, přímé kvs=1,48 m3/h | kus | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
57 | 73406 | Termostatická hlavice se západkovým upevněním vestav. čidlem a protimraz. ochranou, 8-28 °C | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
58 | 73407 | Termostatická hlavice M30x1,5 pro VK tělesa, vestav. čidlo a protimraz. ochranou, 8-28 °C | kus | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
59 | 73408 | Redukce k OTT 1/2"x3/8" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
60 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.2 |  |  |  |  | 118.85 | [5 empty] | DIL
61 | 735000912R00 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.268 | 16.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
62 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 200.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 4.78 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.082 | 16.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 735158210R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.335 | 1.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 735158220R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.617 | 13.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 735158230R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.929 | 24.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 735159110R00 | Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.868 | 3.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 735159210R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.94 | 17.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 735159220R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.008 | 3.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.02493 | 0.17 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.268 | 1.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 735151831R00 | Demontáž otopných těles panelových 3řadých,1500 mm | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.03749 | 0.97 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.35 | 9.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 735191905R00 | Oprava - odvzdušnění otopných těles | kus | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.062 | 3.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
72 | 735221822R00 | Demontáž registr.z hl.trubek DN 65 do 3 m,2pramen. | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.02816 | 0.11 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.361 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.00075 | 0.17 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.029 | 6.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 73501 | Deskové těleso s bočním připojením 10/600x600 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
75 | 73502 | Deskové těleso s bočním připojením 11/600x700 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
76 | 73503 | Deskové těleso s bočním připojením 21/600x400 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
77 | 73504 | Deskové těleso s bočním připojením 22/600x800 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
78 | 73505 | Deskové těleso s bočním připojením 33/600x1000 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
79 | 73506 | Deskové těleso s bočním připojením 33/900x1200 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
80 | 73507 | Deskové těleso se spodním pravým připojením 21/600x600 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
81 | 73508 | Deskové těleso se spodním pravým připojením 21/600x800 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
82 | 73509 | Deskové těleso se spodním pravým připojením 21/600x900 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
83 | 73510 | Deskové těleso se spodním pravým připojením 22/600x800 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
84 | 73511 | Deskové těleso se spodním pravým připojením 22/600x900 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
85 | 73512 | Deskové těleso se spodním pravým připojením 22/600x1100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
86 | 73513 | Deskové těleso se spodním pravým připojením 22/600x1400 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
87 | 73514 | Deskové těleso se spodním pravým připojením 33/300x800 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
88 | 73515 | Deskové těleso se spodním levým připojením 10/600x600 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
89 | 73516 | Deskové těleso se spodním levým připojením 21/600x700 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
90 | 73517 | Deskové těleso se spodním levým připojením 21/600x1000 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
91 | 73518 | Deskové těleso se spodním levým připojením 21/600x1200 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
92 | 73519 | Deskové těleso se spodním levým připojením 22/600x700 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
93 | 73520 | Deskové těleso se spodním levým připojením 33/300x800 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
94 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 31.26 | [5 empty] | DIL
95 | 766699611R00 | Demontáž dřevěných krytů otopných těles | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 1.042 | 31.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 775 | Podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.51 | [5 empty] | DIL
96 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů a podlah | m2 | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.029 | 1.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 58 | [5 empty] | DIL
97 | PC783 | Nátěr měděného potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.116 | 58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.01 | [5 empty] | DIL
98 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 6.4753 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.638 | 4.13 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
99 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 6.4753 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.688 | 4.45 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
100 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 6.4753 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.933 | 6.04 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
101 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 6.4753 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.832 | 5.39 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
102 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu