## VV
VV za stavbu
Stavba: |  | Valchařská - rekonstrukce sociálních zařízení DPO
Objednatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Pořadí | Číslo | Název | Množství | CÚ | MJ | V Kč bez DPH
S |  | Valchařská - rekonstrukce sociálních zařízení DPO |  |  |  | 0
D | CS04 | Ocelové konstrukce |  |  |  | 0
1 | 0400T001 | Rám 2435 x 6055 x 2850mm | 2 | Kalkul | kpl
2 | 0400T01 | Manipulace s rámem, příprava na obalovnu | 2 | Kalkul | kpl
3 | 0400T02 | Broušení rámu | 2 | Kalkul | kpl
4 | 0400T03 | Lakování rámu | 2400 | Kalkul | kg
D | CS05 | Skladby |  |  |  | 0
5 | 0501aT03 | Obvodová stěna O, 150 (0,038 W/mK) - MV 160 | 61 | Kalkul | m2
6 | 0502aT01 | Vnitřní stěna V, 050 (0,038 W/mK) - MV 60 | 10 | Kalkul | m2
7 | 0502aT03 | Vnitřní stěna V, 100 (0,038 W/mK) - MV 100 | 8 | Kalkul | m2
8 | 0503aT08 | Podlaha P, 150 - 22mm cetris (0,033 W/mK) - MV 160 | 30 | Kalkul | m2
9 | 0504aT03 | Strop S, 150 (0,038 W/mK) - MV 140 | 30 | Kalkul | m2
10 | 0505aT02 | Výztuha OSB 25mm, 1x25mm | 20 | Kalkul | m2
11 | 0506aT01 | Předstěna , I50 (50mm) | 9 | Kalkul | m2
D | CS06 | Vnitřní opláštění |  |  |  | 0
12 | 0602aT01 | Vnitřní opláštění SDK deska , 1x RB 12,5mm | 35 | Kalkul | m2
13 | 0602aT07 | Vnitřní opláštění SDK deska , 1x RF 15mm | 24 | Kalkul | m2
14 | 0602aT26 | Vnitřní opláštění SDK deska , 1x 12,5mm | 69 | Kalkul | m2
15 | 0602aT32 | Spoj modulů - SDK garnitura, 1x RB 12,5mm | 7.8 | Kalkul | bm
D | CS07 | Fasáda |  |  |  | 0
16 | 21-244-08 | Kontaktní zateplovací systém, materiál včetně podkladních cetris desek a montáže na místě | 1 | Kalkul | kpl
D | CS08 | Střecha |  |  |  | 0
17 | 0801T00 | Střešní trapézový plech KOB | 30 | Kalkul | m2
18 | 0801T04 | Svod střešní PVC (trubka PVC do rohového sloupku), 1 kusy na modul | 2 | Kalkul | kpl
19 | 21-244-10 | Konstrukce stříšky | 1 | Kalkul | kpl
20 | 21-244-11 | Zakrytí stříšky plech trapéz | 1 | Kalkul | kpl
21 | 21-244-12 | Bok stříšky, podbití stříšky - hladký plech | 1 | Kalkul | kpl
22 | 21-244-13 | Montáž stříšky | 1 | Kalkul | kpl
23 | 21-244-14 | Příplatek za zvýšení atiky na 0,9 m | 1 | Kalkul | kpl
24 | 21-300-1 | Konstrukce atiky (rastr 0,625m, 3mm plech) - výška do 300mm bez zastřešení | 1 | Kalkul | kpl
25 | 21-343-04 | Klempířské prvky (atika, přechod mezi moduly) | 1 | Kalkul | kpl
D | CS09 | Vnitřní povrchy |  |  |  | 0
26 | 0901aT02 | PVC, R9, lepidlo, svařovací šnůra | 30 | Kalkul | m2
27 | 05T01 | Malba , bílá | 59 | Kalkul | m2
28 | 05T03 | Malba , omyvatelná | 69 | Kalkul | m2
29 | 0908T01 | Soklová lišta, Premium Bílá, 60 mm, délky 5,15 m | 40 | Kalkul | bm
D | CS10a | Výplně otvorů - vnější |  |  |  | 0
30 | 0600T01 | Ostění oken | 28 | Kalkul | bm
31 | 0650T01 | Příprava na osazení oken - typ 1 (TP652) | 28 | Kalkul | bm
32 | 1000T00 | Montáž oken (m2) | 5.88 | Kalkul | m2
33 | 1000T01 | Montáž vnějších dveří | 1 | Kalkul | ks
34 | 1000T03 | PVC standardní parapet interiérový s nosem, bílý, včetně bočních krytek | 8.9 | Kalkul | bm
35 | 1000T04 | Parapet vnější | 5.1 | Kalkul | bm
36 | 21-244-01 | Okno PVC 600 x 1700 O/S; tepelně izolační trojsklo, šedá/bílá | 3 | Kalkul | kpl
37 | 21-244-02 | Okno PVC 600 x 2000 O/S; tepelně izolační trojsklo, šedá/bílá | 1 | Kalkul | kpl
38 | 21-244-03 | Dveře PVC 970 x 2200 tepelně izolační trojsklo, bezpečnostní (connex) oboustranně šedá/bílá | 1 | Kalkul | kpl
39 | 21-300-14 | Okno PVC 1500 x 600; Sklopné; tepelně izolační trojsklo, šedá/bílá | 1 | Kalkul | kpl
40 | 21-300-9 | Okno PVC 600 x 600 O/S; tepelně izolační trojsklo, šedá/bílá | 2 | Kalkul | kpl
41 | 21-300-15 | Opláštění oken tahokov (velikost oka:22 x 12 - 2 x 2 mm) | 1 | Kalkul | kpl
D | CS10b | Výplně otvorů - vnitřní |  |  |  | 0
42 | 1005T04 | Dveře voštinové ČSN 600-900 x 1970, bílé, PZ, ve spodní částidoplněné dveřní mřížkou pro správnou funkci | 5 | Kalkul | kpl
odvětrání
43 | 1000T02 | Montáž vnitřních dveří | 5 | Kalkul | ks
44 | 1005T03 | Zárubeň ZK ocelová dvoudílná 600 - 900 x 1970 ústí | 5 | Kalkul | ks
D | CS11 | TZB |  |  |  | 0
45 | 21-300-2 | Základní rozvody vody a kanalizace, montáž zařizovacích předmětů, přípojka vody DN 32, přípojka kanalizace DN 600; dle dokumentace D.1.4.a ZTI - VNITŘNÍ ROZVODY | 1 | Kalkul | kpl
46 | 21-300-16 | Odvětrání WC - ventilátory (Decor 100 CRZ); dle dokumentace D.1.4.b VZDUCHOTECHNIKA | 5 | Kalkul | ks
D | CS12 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
47 | 1200T21 | Umyvadlový set Ideal Standard s otvorem, 55 cm, Baterie Concept 100 | 2 | Kalkul | soubor
48 | 1200T23 | Závěsné WC, Ideal Standard Eurovit V bílá, prkénko, tlačítko PVC, ocelová konstrukce pro geberit, geberit duofix | 2 | Kalkul | soubor
49 | 1200T24 | Pisoár závěsný Ideal Standard | 1 | Kalkul | soubor
50 | 1200T25 | Zásobník na papírpvé ručníky Bemeta | 2 | Kalkul | ks
51 | 1200T26 | Zásobník hygienických sáčků nerez | 1 | Kalkul | ks
52 | 1200T27 | Háček Sanela nerezový dvojitý, lesk SLZN 57 | 2 | Kalkul | ks
53 | 1200T28 | Zrcadlo Amiro 60x80 | 2 | Kalkul | ks
54 | 1200T29 | Dávkovač mýdla 1319-75 | 2 | Kalkul | ks
55 | 1200T30 | WC štětka plast bílá TO3302, SK 130 | 2 | Kalkul | ks
56 | 1200T31 | Držák na toaletní papír 8009, bílá, DTP 15 | 2 | Kalkul | ks
57 | 1200T32 | Zásobník TUV 10L | 1 | Kalkul | ks
58 | 1200T32 | Zásobník TUV 15L | 1 | Kalkul | ks
D | CS13 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
59 | 21-244-15 | Slaboproud - snímač teploty (4ks), magneticý snímač otevření (8ks), vodoměr, elektroměr, kabeláž tablo | 1 | Kalkul | soubor
dle dokumentace D.1.4.d ELEKTROTECHNIKA
60 | 21-300-7 | Základní elektro rozvody modulu (přímotop 2kW - 2ks, 500W - 3ks, 8ks zásuvka, 8ks vypínač, svítidlo | 1 | Kalkul | soubor
přisazené kruh 5ks, zářivka 2x36 - 2ks, centrální rozvaděč); dle dokumentace D.1.4.d ELEKTROTECHNIKA
61 | 21-300-2 | Hromosvod; dle dokumentace D.1.4.d ELEKTROTECHNIKA | 1 | Kalkul | soubor
D | CS14 | Ostatní |  |  |  | 0
62 | 21-244-05 | Loga 2ks DPO - materiál a podsvícení a montáž | 1 | Kalkul | soubor
63 | 21-244-06 | Vstupní schůdek malý | 1 | Kalkul | kpl
64 | 21-244-16 | Kuchyňka včetně vybavení (baterie, dřez, deska) | 1 | Kalkul | kpl
65 | CS15T03 | Úklid modulu | 2 | Kalkul | kpl
66 | CS15T06 | Nakládka modulu ve výrobním závodě | 2 | Kalkul | kpl
67 | CS15T07 | Hasící přístroj PG6 s hasící schopností nejméně 21A | 1 | Kalkul | kpl
68 | CS15T08 | Vytápění, Klimatizace; podrobnosti dle dokumentace D.1.4.c VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE | 1 | Kalkul | kpl
D | CS16 | Montážní materiál |  |  |  | 0
69 | 1700T01 | Spoj modulů | 2 | Kalkul | kpl
70 | 1700T02 | Hliníková páska (obvod spoje) | 14 | Kalkul | bm
71 | 1700T03 | Gumový hříbek (obvod spoje bez podlahového spojení) | 10 | Kalkul | bm
72 | 1700T04 | Podkladové plechy vyrovnávací | 2 | Kalkul | kpl
73 | 1700T06 | Zakrytí modulu pro přepravu (prázdná stěna) | 8.4 | Kalkul | m2
D | CS17 | Montáže |  |  |  | 0
74 | 1700T07 | Usazení modulu na stavbě | 2 | Kalkul | ks
75 | 1700T10 | Propojení elektro | 1 | Kalkul | kpl
76 | 21-300-22 | Připojení vnější vody | 1 | Kalkul | kpl
77 | 21-300-23 | Připojení vnější kanalizace | 1 | Kalkul | kpl
78 | 1700T08 | Montáž podlahového spojení, pokládka PVC na místě | 1 | Kalkul | kpl
79 | 1700T13 | Dokončovací montážní práce (5 dní/2 lidi), ubytování | 1 | Kalkul | kpl
80 | 1700T14 | Doprava montérů na stavbu a zpět | 1 | Kalkul | kpl
D | CS18 | Doprava |  |  |  | 0
81 | 1800T00 | Přeprava modulů na místo | 1 | Kalkul | kpl