## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2022/006 | Uherský Brod - Odkanalizování ulic v k.ú. Uherský Brod, Těšov, Újezdec u Luhačovic a Havřice
| Zadavatel |  | Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod |  |  |  | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Jaroslav Majíček
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
3 | ON + VN | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
2 |  | Inženýrský objekt
2 | IO 03 | Ulice U Dráhy |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
3 | IO 03 | Ulice U Dráhy |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
#POPS | Popis stavby: 2022/006 - Uherský Brod - Odkanalizování ulic v k.ú. Uherský Brod, Těšov, Újezdec u Luhačovic a Havřice
#POPO | Popis objektu: IO 03 - Ulice U Dráhy
#POPR | Popis rozpočtu: IO 03 - Ulice U Dráhy
#POPO | Popis objektu: ON + VN - Ostatní a vedlejší náklady
#POPR | Popis rozpočtu: ON + VN - Ostatní a vedlejší náklady
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## ON + VN ON + VN Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022/006 | Uherský Brod - Odkanalizování ulic v k.ú. Uherský Brod, Těšov, Újezdec u Luhačovic a Havřice | [24 empty] | STA
O: | ON + VN | Ostatní a vedlejší náklady | [21 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | ON + VN | Ostatní a vedlejší náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, zaměření inženýrských sití vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy. | [24 empty] | POP
|  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [24 empty] | POP | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
2 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [24 empty] | POP | Vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
3 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
4 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [24 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
5 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
6 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [24 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 005211010R | Provozní vlivy silniční, ztížený provoz a provádění prací na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací, ztížená vnitrostaveništní doprava, opravy, údržba a průběžné čištění kropení komunikací užívaných v průběhu stavby, atd. | [24 empty] | POP
8 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [24 empty] | POP | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
9 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
10 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | [24 empty] | POP | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
11 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [24 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
12 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
13 | 005241020R | Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy včetně vyměřených poplatků
|  | (např.zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů stát.správy k vydání kolaudačního souhlasu, pojištění, pořízení fotodokumentace v průběhu realizace stavby atd.) | [24 empty] | POP | (např.zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů stát.správy k vydání kolaudačního souhlasu, pojištění, pořízení fotodokumentace v průběhu realizace stavby atd.)
14 | 005261010R | Staveništně bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | náklady na zřízení oplocení staveniště v dostatečném C43 náklady na zřízení koridorů pro bezpečný pohyb pěších v blízkosti staveniště vč. nezbytného osvětlení, náklady na zachycení ropných úkapů | [24 empty] | POP | náklady na zřízení oplocení staveniště v dostatečném C43 náklady na zřízení koridorů pro bezpečný pohyb pěších v blízkosti staveniště vč. nezbytného osvětlení, náklady na zachycení ropných úkapů
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## IO 03 IO 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022/006 | Uherský Brod - Odkanalizování ulic v k.ú. Uherský Brod, Těšov, Újezdec u Luhačovic a Havřice | [24 empty] | STA
O: | IO 03 | Ulice U Dráhy | [21 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | IO 03 | Ulice U Dráhy | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 160.75 |  | 0 |  |  |  |  | 1135.25 | [5 empty] | DIL
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.2 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [24 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
|  | předpoklad, bude fakturováno dle skutečnosti : 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
2 | 112201114R00 | Odstranění pařezu průměr přes 300 do 900 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 vč. likvidace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I
s odklizením získaného dřeva, likvidace nebo s naložení na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu,
3 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [24 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
|  | předpoklad, bude fakturováno dle skutečnosti : 21 |  | 21 | [22 empty] | VV | 0
4 | 119001411R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0107 | 0.09 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.908 | 7.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [24 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | viz situace a podélný profil : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
65 | 119001412R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01271 | 0.05 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.153 | 4.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [24 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | viz situace a podélný profil : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
6 | 119001421R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02478 | 0.1 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.55 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [24 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | viz situace a podélný profil : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
7 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně | m3 | 20.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.25 | 45.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | Výkop startovací jámy viz situace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,10*3,00*3,20 |  | 20.16 | [22 empty] | VV | 0
8 | 131201209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 20.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.11 | 2.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 20,16000 |  | 20.16 | [22 empty] | VV | 5
9 | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 184.5737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.16 | 29.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [24 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | viz Podélný profil, rozděleno 50% třída 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "T VII" : (6,80+22,70+17,60+33,20)*((3,19+2,30)/2)*1,00*0,5 |  | 110.2117 | [22 empty] | VV | 0
|  | (17,60+31,30)*((2,30+2,37)/2)*1,00*0,5 |  | 57.0907 | [22 empty] | VV | 0
|  | "T VII-1" : 9,90*((3,01+2,63)/2)*1,00*0,5 |  | 13.959 | [22 empty] | VV | 0
|  | "T VII-2" : 6,20*((3,01+2,80)/2)*1,00*0,5 |  | 9.0055 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | Rozšíření pro šachty : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN 250 : 2,10*(2,10-1,00)*(3,18+3,01+2,83+2,30+2,23+2,37+2,63+2,80)*0,5 |  | 24.6593 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | Odpočet komunikace : -(113,10+4,40+6,20)*0,45*1,00*0,5 |  | -27.8325 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odpočet zpevněná plocha : -16,80*0,30*1,00*0,5 |  | -2.52 | [22 empty] | VV | 0
10 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 184.5737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.084 | 15.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [24 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 184,57375 |  | 184.5737 | [22 empty] | VV | 5
11 | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 184.5737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.3 | 55.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [24 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | viz Podélný profil, rozděleno 50% třída 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "T VII" : (6,80+22,70+17,60+33,20)*((3,19+2,30)/2)*1,00*0,5 |  | 110.2117 | [22 empty] | VV | 0
|  | (17,60+31,30)*((2,30+2,37)/2)*1,00*0,5 |  | 57.0907 | [22 empty] | VV | 0
|  | "T VII-1" : 9,90*((3,01+2,63)/2)*1,00*0,5 |  | 13.959 | [22 empty] | VV | 0
|  | "T VII-2" : 6,20*((3,01+2,80)/2)*1,00*0,5 |  | 9.0055 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | Rozšíření pro šachty : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN 250 : 2,10*(2,10-1,00)*(3,18+3,01+2,83+2,30+2,23+2,37+2,63+2,80)*0,5 |  | 24.6593 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | Odpočet komunikace : -(113,10+4,40+6,20)*0,45*1,00*0,5 |  | -27.8325 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odpočet zpevněná plocha : -16,80*0,30*1,00*0,5 |  | -2.52 | [22 empty] | VV | 0
12 | 132301219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 184.5737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.1483 | 27.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [24 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 184,57375 |  | 184.5737 | [22 empty] | VV | 5
13 | 151101102R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 790.508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00086 | 0.68 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.48 | 379.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [24 empty] | SPI
|  | viz podélný profil a uložení potrubí : | [24 empty] | VV | 0
|  | Startovací jáma : (2,10+3,00+2,10+2,00)*3,20 |  | 29.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | "T VII" : (6,80+22,70+17,60+33,20)*((3,19+2,30)/2)*2 |  | 440.847 | [22 empty] | VV | 0
|  | (17,60+31,30)*((2,30+2,37)/2)*2 |  | 228.363 | [22 empty] | VV | 0
|  | "T VII-1" : 9,90*((3,01+2,63)/2)*2 |  | 55.836 | [22 empty] | VV | 0
|  | "T VII-2" : 6,20*((3,01+2,80)/2)*2 |  | 36.022 | [22 empty] | VV | 0
14 | 151101112R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m | m2 | 790.508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.33 | 260.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 790,50800 |  | 790.508 | [22 empty] | VV | 5
15 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 204.7337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.519 | 106.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | Dle kategorie započítáno 100 % : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 20,16000 |  | 20.16 | [22 empty] | VV | 5
[27 empty] | VV | 0
|  | Dle kategorie započítáno 55 % : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 184,57376*0,5 |  | 92.2869 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 184,57376*0,5 |  | 92.2869 | [22 empty] | VV | 5
16 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na skládku zhotovitele | m3 | 107.6635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.01 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 20,16000 |  | 20.16 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 184,57375 |  | 184.5737 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 184,57375 |  | 184.5737 | [22 empty] | VV | 5
[27 empty] | VV | 0
|  | -zásyp : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 281,64400*-1 |  | -281.644 | [22 empty] | VV | 5
17 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 107.6635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.053 | 5.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 107,66350 |  | 107.6635 | [22 empty] | VV | 5
18 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 107.6635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.009 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 107,66350 |  | 107.6635 | [22 empty] | VV | 5
19 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 281.644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.2 | 56.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [24 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 20,16000 |  | 20.16 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 184,57375 |  | 184.5737 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 184,57375 |  | 184.5737 | [22 empty] | VV | 5
[27 empty] | VV | 0
|  | - lože pod potrubí a šachty : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 27,74850*-1 |  | -27.7485 | [22 empty] | VV | 5
[27 empty] | VV | 0
|  | - obsyp potrubí : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 79,91500*-1 |  | -79.915 | [22 empty] | VV | 5
20 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 79.915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.59 | 127.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [24 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | viz podélný profil a uložení potrubí : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN250 : ((136,20-7,00)+9,90+6,20)*0,55*1,00 |  | 79.915 | [22 empty] | VV | 0
21 | 180401211R00 | Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.02 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [24 empty] | SPI
|  | Viz situace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,50*1,00 |  | 5.5 | [22 empty] | VV | 0
22 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 107.6635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 107,66350 |  | 107.6635 | [22 empty] | VV | 5
23 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 0.1375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Spotřeba odhadována na základě plochy založení trávníku a spotřebě cca 2,5 kg na 100m2 trávníku : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,5000/100*2,5 |  | 0.1375 | [22 empty] | VV | 0
24 | 58337304R | štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B | t | 159.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 159.83 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Viz podélný profil a uložení potrubí : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 79,91500*2 |  | 159.83 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 63.42 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
15 | 212810010RAC | Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm | m | 145.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43651 | 63.42 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_1
|  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. | [24 empty] | SPI |  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.
|  | Viz situace, podélný profil a uložení potrubí : | [24 empty] | VV | 0
|  | (136,20-7,00)+9,90+6,20 |  | 145.3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 52.47 |  | 0 |  |  |  |  | 36.63 | [5 empty] | DIL
26 | 451573111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 | 27.7485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 52.47 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.32 | 36.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | viz podélný profil a uložení potrubí : | [24 empty] | VV | 0
|  | štěrkopískové lože pod šachty : 2,1*2,1*0,15*9 |  | 5.9535 | [22 empty] | VV | 0
|  | štěrkopískové lože pod potrubí : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN250 : ((136,20-7,00)+9,90+6,20)*0,15*1,00 |  | 21.795 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 150.52 |  | 160.21 |  |  |  |  | 286.9 | [5 empty] | DIL
27 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 13.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 1.87 | 822-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.16 | 2.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | chodník : 13,55*1,00 |  | 13.55 | [22 empty] | VV | 0
18 | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 3.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.73 | 822-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.14 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | zpevněná plocha : 3,25*1,00 |  | 3.25 | [22 empty] | VV | 0
29 | 113107520R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 16.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 7.39 | 822-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.63 | 10.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | chodník : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 13,55000 |  | 13.55 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 3,25000 |  | 3.25 | [22 empty] | VV | 5
30 | 113107530R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm | m2 | 140.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 92.66 | 822-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.05 | 147.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | silnice - asfalt : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 135,25000 |  | 140.4 | [22 empty] | VV | 5
31 | 113151150R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 150 mm | m2 | 140.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 46.33 | 822-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.16 | 22.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [24 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | silnice - asfalt : | [24 empty] | VV | 0
|  | "T VII" : 113,10*1,00 |  | 113.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | "T VII-1" : 4,40*1,00 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | "T VII-2" : 6,20*1,00 |  | 6.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KP12" : 5,15*1,00 |  | 5.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | rozšíření pro šachty : 2,10*(2,10-1,00)*5 |  | 11.55 | [22 empty] | VV | 0
32 | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.86 | 822-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.14 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | viz situace : 13 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
33 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 8.37 | 822-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.12 | 3.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | viz situace : 31 |  | 31 | [22 empty] | VV | 0
34 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 16.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 7.41 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.03 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 16,80000 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 5
35 | 566903111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným | t | 75.516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.1 | 83.07 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.16 | 12.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | pro inženýrské sítě, se zhutněním | [24 empty] | SPI
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 140,4000*0,54 |  | 73.035 | [22 empty] | VV | 5
36 | 566904111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem | t | 28.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 28.08 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.41 | 11.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro inženýrské sítě, se zhutněním | [24 empty] | SPI
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 140,4000*0,2 |  | 27.05 | [22 empty] | VV | 5
37 | 572952111R00 | Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm | m2 | 140.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10255 | 14.4 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.11 | 15.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Položka není určena pro cementobetonové kryty: | [24 empty] | POP
|  | a) vyztužené, které se oceňují podle individuální specifikace, | [24 empty] | POP
|  | b) komunikací pro pěší, které se oceňují položkami souboru 581 11-4 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, | [24 empty] | POP |  | b) komunikací pro pěší, které se oceňují položkami souboru 581 11-4 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší,
|  | c) letištních ploch, které se oceňují položkami souborů 581 1.-3 a 581 1.-6 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L. | [24 empty] | POP |  | c) letištních ploch, které se oceňují položkami souborů 581 1.-3 a 581 1.-6 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L.
|  | V položce nejsou zakalkulovány náklady na popřípadě projektem předepsané živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, vložky z lepenky, provedení dilatačních spár řezených, provedení dilatačních spár vkládaných, postřiky povrchu ochrannou emulzí, úpravy povrchu krytu broušením, kotevní a kluzné trny spár, které se oceňují R-položkou. | [24 empty] | POP |  | V položce nejsou zakalkulovány náklady na popřípadě projektem předepsané živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, vložky z lepenky, provedení dilatačních spár řezených, provedení dilatačních spár vkládaných, postřiky povrchu ochrannou emulzí, úpravy povrchu krytu broušením, kotevní a kluzné trny spár, které se oceňují R-položkou.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 140,40 |  | 140.4 | [22 empty] | VV | 5
38 | 596811111R00 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm | m2 | 16.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.072 | 1.21 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.38 | 6.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [24 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 13,55000 |  | 13.55 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 3,25000 |  | 3.25 | [22 empty] | VV | 5
39 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 8.27 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.27 | 11.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 31,00000 |  | 31 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 13,00000 |  | 13 | [22 empty] | VV | 5
40 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 1.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 3.33 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.44 | 1.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | z dlažebních kostek z betonu prostého | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 31,00000*0,03 |  | 0.93 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 13,00000*0,03 |  | 0.39 | [22 empty] | VV | 5
41 | 919735113R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm | m | 268.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.06 | 16.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně spotřeby vody | [24 empty] | SPI
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | silnice - asfalt : | [24 empty] | VV | 0
|  | "T VII" : 113,10*2 |  | 226.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | "T VII-1" : 4,40*2 |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | "T VII-2" : 6,20*2 |  | 12.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | "KP12" : 5,15*2 |  | 10.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | rozšíření pro šachty : (2,10-1,00)*2*5 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
42 | 592174230R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.045 | 0.59 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 13,00000 |  | 13 | [22 empty] | VV | 5
43 | 59217472R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0821 | 2.55 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 31,00000 |  | 31 | [22 empty] | VV | 5
44 | 592453092R | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 3.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.131 | 0.43 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 3,25000 |  | 3.25 | [22 empty] | VV | 5
45 | 592453320R | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 40,0 mm | m2 | 13.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.087 | 1.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 13,55000 |  | 13.55 | [22 empty] | VV | 5
46 | 979087212R00 | Nakládání na dopravní prostředky suti | t | 159.2921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.099 | 15.77 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
47 | 979083116R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku zhotovitele včetně uložení | t | 159.2921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.042 | 6.69 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPI
48 | 979990103R00 | Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 159.2921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 29883.45 |  | 105479.05 |  | 163788.625 |  | 79.3647 |  | 0 |  |  |  |  | 375.32 | [5 empty] | DIL
49 | 141741119R00 | Protlačování - beranění ocelových trub vnějšího průměru do 426 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 3.69 | 29.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Protlačování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence metodou ramování (zatloukání) ocelových trub s následným čistěním. | [24 empty] | SPI |  | Protlačování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence metodou ramování (zatloukání) ocelových trub s následným čistěním.
|  | Úprava čela potrubí pro protlačení, spojování potlačovaných trub, odstranění horniny z protlačovaných trub stlačeným vzduchem, vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. | [24 empty] | SPI |  | Úprava čela potrubí pro protlačení, spojování potlačovaných trub, odstranění horniny z protlačovaných trub stlačeným vzduchem, vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území.
|  | viz situace, podélný profil a technická zpráva : 7,00 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
50 | 831263195R00 | Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07335 | 0.88 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.56 | 18.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [24 empty] | SPI
|  | viz situace, podélný profil a technická zpráva : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
51 | 871373121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm | m | 156.869 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.1 | 15.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [24 empty] | SPI
|  | viz situace, podélný profil a technická zpráva : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN250 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "T VII" : 136,20*1,03 |  | 140.286 | [22 empty] | VV | 0
|  | "T VII-1" : 9,90*1,03 |  | 10.197 | [22 empty] | VV | 0
|  | "T VII-2" : 6,20*1,03 |  | 6.386 | [22 empty] | VV | 0
52 | 877363121R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.38 | 3.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | viz situace a podélný profil : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
53 | 892585111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm | úsek | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 7.5 | 67.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vodou nebo vzduchem, | [24 empty] | SPI
|  | viz situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN250 : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
54 | 892855115R00 | Kamerové prohlídky potrubí do 500 m | m | 152.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.04 | 6.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz situace, podélný profil a technická zpráva : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN250 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "T VII" : 136,20 |  | 136.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | "T VII-1" : 9,90 |  | 9.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | "T VII-2" : 6,20 |  | 6.2 | [22 empty] | VV | 0
55 | 894118001R00 | Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m příplatek k ceně za každých dalších 0,6 m výšky vstupu | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03582 | 0.32 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 3.02 | 27.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz revizní šachta : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
56 | 894411121R00 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: XA1; cement: CEM I; portlandský; Dmax = 22 mm; S 3 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.209 | 19.88 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 21.29 | 191.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel, | [24 empty] | SPI
|  | viz revizní šachta : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN250 : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
57 | 899104111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.06 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.69 | 15.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz revizní šachta : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
| 831350113RAF | Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m | m | 7 |  | 0 | 703.14 | 29883.45 | 2481.86 | 105479.05 | 21 | 163788.625 | 0.58717 | 24.9547 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I
'viz situace, podélný profil a technická zpráva :
|  | "KP12" : 7,00 |  | 7
58 | 14333122.AR | trubka podélně svařovaná hladká 11 375; vnější průměr 426,0 mm; tloušťka stěny 10,0 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1046 | 0.73 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | viz situace, podélný profil a technická zpráva : 7,00 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
59 | 273443896R | manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 280 mm; D chráničky = 410 mm; DN 250; DN chráničky 400 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | viz situace a podélný profil : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
60 | 28614552R | trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 6000,0 mm | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0438 | 1.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Viz položka montáže potrubí DN 250 včetně ztratného, zaokrouhleno na celé kusy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 27 |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
61 | 28651662.AR | koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | viz situace a podélný profil : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
62 | 28651712.AR | odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; l = 550 mm; hladká, hrdlovaná; DN 250,0 mm; DN2 150 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
63 | 28651832.AR | zátka hrdlová DN 150,0 mm; PVC | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | viz situace a technická zpráva : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
64 | 55340323R | poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.165 | 1.49 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 5
65 | 59224176R | prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.051 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | viz revizní šachta : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
66 | 59224177.AR | prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.64 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz revizní šachta : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
67 | 59224177R | prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 1.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | viz revizní šachta : 17 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
68 | 59224353.AR | konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.585 | 5.27 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | viz revizní šachta : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
69 | 59224356.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 1.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | viz revizní šachta : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
70 | 59224359.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | viz revizní šachta : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
71 | 59224362.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | viz revizní šachta : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
72 | 59224366.AR | dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 14.4 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | viz revizní šachta : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN250 : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
73 | nc01 | Kluzná objímka | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | viz osazení chráničky, situace a podélný profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | D 90 : 7 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.11 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
74 | 894412511RCB | Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované DN 1500, stěna 150 mm, dno přímé V max. 100, hloubka dna 3,995 m, poklop litina 40 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9.111 | 9.11 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. | [24 empty] | SPI |  | kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.
|  | Položka bude použita pouze v případě poškození stávající šachty Šst. : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace a technická zpráva : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | nc97 | Šachta, DN 1500, doplňkové práce a materiál | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Položka obsahuje doplnění (materiálů a práce) k položce Šachta DN1500 spočívající v těchto částech: | [24 empty] | POP
|  | - odstranění a obnova vozovky v nutném rozsahu, | [24 empty] | POP
|  | - odstranění stávající šachty a její likvidace, | [24 empty] | POP
|  | - nutné zemní práce a pažení, | [24 empty] | POP
|  | - dočasné převedení odpadní vody, | [24 empty] | POP
|  | - propojení nové šachty se stávající stokou DN 1000, | [24 empty] | POP
|  | - další související práce a materiál. | [24 empty] | POP
|  | Položka bude použita pouze v případě poškození stávající šachty Šst. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
76 | nc98 | Napojení potrubí do šachty | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_1
|  | Položka obsahuje kompletní práci a materiál pro napojení potrubí do šachty včetně provrtání stěny, osazení a izolace spoje potrubí s šachtou. | [24 empty] | POP |  | Položka obsahuje kompletní práci a materiál pro napojení potrubí do šachty včetně provrtání stěny, osazení a izolace spoje potrubí s šachtou.
|  | viz situace, podélný profil a technická zpráva : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN 250 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 88.4 | [5 empty] | DIL
77 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 417.9529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.2115 | 88.4 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [24 empty] | SPI
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [24 empty] | POP
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 3.21 | [5 empty] | DIL
78 | 781464420R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic z taven. čediče kladených do malty velikosti 200 x 200 mm, tloušťky 20 mm | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0343 | 0.05 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.526 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz revizní šachta a technická zpráva : 1,50*1,00 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
79 | 781469701R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic z taven. čediče příplatek k ceně za práci v omezeném prostoru | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.611 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,50000 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 5
80 | 63231756R | segment radiální pro vyložení kruhového průřezu; čedičový; 12,0 °; R 700 mm; DN = 1 400,0 mm; t = 23 mm; l = 250,0 mm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | viz Obklad vnitřních stěn z čediče : 6*4 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827.21.A3 | Profil potrubí DN do 300 mm | [24 empty] | JKSO
| 152 m | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [24 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu