## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 01 | Stavba-staveb.úpr.toalet ZŠ Jubilejní park Znojmo
| Objekt: |  | 01 | Objekt
436 | Rozpočet: |  | 20220331 | I.P.P.- odd.721,722,725
| Objednatel: |  | Znojmo město |  |  |  | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Objekt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 20220331 | I.P.P.- odd.721,722,725 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 01 - Stavba
#POPO | Popis objektu: 01 - Objekt
#POPR | Popis rozpočtu: 20220331 - I.P.P.- odd.721,722,725
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| F2020 | Projektové práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 | Vnitřní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 20220331 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 01 | Stavba | [24 empty] | STA
O: | 01 | Objekt | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 20220331 | I.P.P.- odd.721,722,725 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | F2020 | Projektové práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | F2020-01 | Revize - kanal, voda,topení, vzt , elektro | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 11.79 | [5 empty] | DIL
2 | 721223422R00 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 304 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.2 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
3 | 721200001RA0 | Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.35971 | 3.6 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
|  | napojení bude dle podmínek na stavbě : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
4 | 721200002RA0 | Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.79899 | 7.99 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | pozn. : | [24 empty] | VV | 0
|  | napojení bude dle podmínek na stavbě : | [24 empty] | VV | 0
5 | 721-01 | Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 70x1,8 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
6 | 721-02 | Zednická výpomoc | % | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 29.66 | [5 empty] | DIL
7 | 722172311R00 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 23.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.5429 | 12.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | vod : 2,80*2+0,45+2,50 |  | 8.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,50+1,30+1,10 |  | 4.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | svisl : 2+1,5+2+0,75+3,5 |  | 9.75 | [22 empty] | VV | 0
8 | 722172331R00 | Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 15.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00401 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.5429 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | vod : 1,10+0,60+2,80+0,30+1,30+2,80 |  | 8.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | svisl : 6,25 |  | 6.25 | [22 empty] | VV | 0
9 | 722182001R00 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj | m | 38.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.082 | 3.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 23,20+15,15 |  | 38.35 | [22 empty] | VV | 0
10 | 722229102R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.207 | 2.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
11 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 38.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.067 | 2.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 23,20+15,15 |  | 38.35 | [22 empty] | VV | 0
12 | 722-01 | Ostat drobné spoj materiál - odhad | souvor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 722-02 | Zednická výpomoc | % | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
14 | 28377619R | Izolace potrubí Mirelon PRO 28x13 mm šedočerná | m | 38.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 38,35 |  | 38.35 | [22 empty] | VV | 0
15 | 42295001R | Armatury a tvarovky celkem | Kč | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | např. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | extol craft zahrad ventil 1 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | schekk comfort rohový ventil 4 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | schell comforu pračkový ventil 1 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | kulový venril 4 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | redilční ventil : | [24 empty] | VV | 0
|  | pojistný ventil 1 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | manometr 1 ks : | [24 empty] | VV | 0
16 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.16413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.374 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 5.84 | [5 empty] | DIL
17 | 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01867 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.9214 | 5.84 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
|  | 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | např. : | [24 empty] | VV | 0
|  | umývadlo klasicdké easy s otvorem easy new : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 60 bílé : | [24 empty] | VV | 0
|  | výlevka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
18 | 725-01 | Ohřívač vody elektrický akumulačnío 80 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Bojler Dražice OKHE 80 litrů OKHE80 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
19 | 725-02 | Dod osoušeč rukou např.bemeta bezdotykový, malý plast | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
20 | 725-03 | Zednická výpomoc | % | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
21 | 733-01 | Dod+mtz potrubí 2x 32x18...., vč.armatur vč.tepel.izolantu | m | 40.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 2,80*3+0,75*2+2 |  | 11.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4+2+3+1,5+3,5+0,75*2 |  | 15.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1*+0,5*2 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,5 *5 |  | 12.5 | [22 empty] | VV | 0
22 | 733-02 | Zednická výpomoc | % | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
23 | 733-03 | Tlak.zkouška, napojení do otop soustavy objektu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 735-01 | Dod+mtz radik orion 600 20 st.c,70/55 st.c., 680/600, 8 čl. - 640 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 790 | Vnitřní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | 790-01 | Dod+mtz skříň v úklodové místnosti 80/40/200, 2kř. s policemi, viz.tabulku č.N1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
26 | M21-01 | Zednická výpomoc | % | 0.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
27 | M21-01 | Dod+mtz - viz pd - rozsah dle půdorysu... provedení- standart, vč.osvětl.těles | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
28 | VRN0 | Ztížené výrobní podmínky | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
29 | VRN1 | Oborová přirážka | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
30 | VRN2 | Přesun stavebních kapacit | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
31 | VRN3 | Mimostaveništní doprava | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
32 | 005121R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
33 | VRN5 | Provoz investora | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
34 | VRN6 | Kompletační činnost (IČD) | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
35 | VRN7 | Rezerva rozpočtu | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
36 | VRN8 | Ostatní nespecifikované VRN | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu