## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 01 | Stavba-staveb.úpr.toalet ZŠ Jubilejní park Znojmo
| Objekt: |  | 01 | Objekt-1.n.p.
437 | Rozpočet: |  | 20220331 | od.721,722,725,730,M21, vzt
| Objednatel: |  | Město Znojmo |  |  |  | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Objekt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 20220331 | od.721,722,725,730,M21, vzt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 01 - Stavba
#POPO | Popis objektu: 01 - Objekt
#POPR | Popis rozpočtu: 20220331 - od.721,722,725,730,M21, vzt
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| F2020 | Projektové práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 | Vnitřní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 20220331 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 01 | Stavba | [24 empty] | STA
O: | 01 | Objekt | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 20220331 | od.721,722,725,730,M21, vzt | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | F2020 | Projektové práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | F2020-01 | Revize - kanal, voda,topení, vzt , elektro | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.2 | [5 empty] | DIL
2 | 721200001RA0 | Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.35971 | 1.8 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
|  | 1,5+0,75*2+1*2 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
3 | 721200002RA0 | Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.79899 | 2.4 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
|  | 1*3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
4 | 721-01 | Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 70x1,8 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
5 | 721-02 | Zednická výpomoc | % | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 10.67 | [5 empty] | DIL
6 | 722172311R00 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.5429 | 4.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | vod : 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | svisl : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
7 | 722172331R00 | Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00401 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.5429 | 2.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | vod : 1+1+1,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | svisl : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
8 | 722182001R00 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj | m | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.082 | 1.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 7,5+5 |  | 12.5 | [22 empty] | VV | 0
9 | 722229102R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.207 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
10 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.067 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 7,5+5 |  | 12.5 | [22 empty] | VV | 0
11 | 42295001R | Armatury a tvarovky celkem | Kč | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | např. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | extol craft zahrad ventil 1 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | schekk comfort rohový ventil 4 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | schell comforu pračkový ventil 1 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | kulový venril 4 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | redilční ventil : | [24 empty] | VV | 0
|  | pojistný ventil 1 ks : | [24 empty] | VV | 0
12 | 722-01 | Ostat drobné spoj materiál - odhad | souvor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 722-02 | Zednická výpomoc | % | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
14 | 28377619R | Izolace potrubí Mirelon PRO 28x13 mm šedočerná | m | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 7,5+5 |  | 12.5 | [22 empty] | VV | 0
15 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.05571 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.374 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 18.2 | [5 empty] | DIL
16 | 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01867 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.9214 | 8.76 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | např. : | [24 empty] | VV | 0
|  | umývadlo klasicdké easy s otvorem easy new : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60 bílé : | [24 empty] | VV | 0
17 | 725100006RA0 | Klozet kombi | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02962 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.6532 | 7.96 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
18 | 725200020RA0 | Montáž zařizovacích předmětů - pisoár | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00439 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.4769 | 1.48 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
19 | 725-01 | Dod+mtz geberit | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
20 | 725-02 | Dod osoušeč rukou např.bemeta bezdotykový, malý plast | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
21 | 725-03 | Dod pisoár-viz pd | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
22 | 725-04 | Dod+mtz dávkivač např.sanela na tekuté mýdlo a gel dezinfekcí 1000 ml, abs, plast,bílá | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
23 | 725-05 | Zednická výpomoc | % | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 733-01 | Dod+mtz potrubí 2x 18x15...., vč.armatur vč.tepel.izolantu | m | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1*2+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1*4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5+4 |  | 5.5 | [22 empty] | VV | 0
25 | 733-02 | Zednická výpomoc | % | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
26 | 733-03 | Tlak.zkouška, napojení do otop soustavy objektu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
27 | 735-01 | Dod+mtz radik orion 600 20 st.c,70/55 st.c., 680/600, 8 čl. - 640 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
28 | 735-02 | Dod+mtz radik orion 600 20 st.c,70/55 st.c., 680/600, 15 čl. - 12000 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
29 | 735-03 | Dod+mtz radik orion 600 20 st.c,70/55 st.c., 680/600, 12 čl. - 960 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
30 | 735-04 | Dod+mtz radik orion 600 20 st.c,70/55 st.c., 680/600, 5 čl. - 400 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 790 | Vnitřní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
31 | 790-01 | Dod+mtz skříň v zádveří 60/60/1500, 1kř. s policemi, viz.tabulku č.N2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
32 | 790-02 | Dod+mtz skříň v chodbě 80/40/200, 2kř. s policemi, viz.tabulku č.N3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
33 | 790-03 | Dod+mtz vestavěný botník....300/300 viz.tabulka č.N4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
34 | M24-01 | Dod+mtz flexi potrubí dn 150 , dl.-1,0 m | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
35 | M24-02 | dod+mtz potrubí plast dn 150 | m | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
36 | M24-03 | Dod+mtz mřížky na dn 150 zabudované v sdk | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
37 | M24-04 | Dod+mtz exter mřížky, vyústění na fasádě viz.pd | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
38 | VRN0 | Ztížené výrobní podmínky | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
39 | VRN1 | Oborová přirážka | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
40 | VRN2 | Přesun stavebních kapacit | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
41 | VRN3 | Mimostaveništní doprava | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
42 | 005121R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
43 | VRN5 | Provoz investora | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
44 | VRN6 | Kompletační činnost (IČD) | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
45 | VRN7 | Rezerva rozpočtu | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
46 | VRN8 | Ostatní nespecifikované VRN | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu