## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Veřejná zakázka s názvem „HSMB - dodávka a montáž vodoměrů s radiovým modulem včetně služeb“
Cenová tabulka
|  |  | cena v Kč za jednotku bez DPH | cena v Kč celkem za počet jednotek
popis plnění | jednotka | počet jednotek |  | cena bez DPH | výše DPH | cena včetně DPH
Jednovtokový bytový vodoměr suchoběžný na STUDENOU vodu QN 1.5-1,6 m3/hod, DN 15, stavební délka 110, R 1/2", G 3/4" | ks | 1276 |  | 0 | 0 | 0
Rádiový modul kompatabilní se suchoběžným vodoměrem na STUDENOU vodu | ks | 1276 |  | 0 | 0 | 0
Jednovtokový bytový vodoměr suchoběžný na TEPLOU vodu QN 1.5-1,6 m3/hod, DN 15, stavební délka 110, R 1/2", G 3/4" | ks | 993 |  | 0 | 0 | 0
Rádiový modul kompatabilní se suchoběžným vodoměrem na TEPLOU vodu | ks | 993 |  | 0 | 0 | 0
Sběrnice (zařízení pro komunikaci s jednotlivými vodoměry vč. napojení do centrálního systému dodavatele a ukládání dat)-umožňující stažení dat a komunikaci s vodoměry. Cena obsahuje dodávku potřebného množství sběrnic pro zajištění komunikace se všemi vodoměry, montáž a náklady na provoz (energie, komunikační poplatky třetím mobilním operátorům, poplatky za licenční pásma a další případné náklady spojené s provozem sběrnic).Součástí dodávky jsou 2 přístupy (uživatelské účty) pro Objednatele po dobu trvání smlouvy do webového portálu. Tyto přístupy umožní přístup k veškerým údajům o odběrových místech. | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Montáž a demontáž vodoměrů v jednotlivých bytech včetně nákladů na dopravu a ostatních nákladů | ks | 2269 |  | 0 | 0 | 0
Po dobu platnosti smlouvy každoroční rozůčtování spotřeby jednotlivým domácnostem pro všechy nainstalované vodoměry k 31.12. každého roku vč. předání dat objednateli ve formátu dle specifikace v příloze č.1 - Technické podmínky pro dodávky a provoz | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
Přístupy do webového portálu pro všechny jednotlivé uživatele bytových jednotek po dobu trvání smlouvy. Přístupy budou sloužit ke splnění podmínek směrnice EED – č. 2018/2002/EU. Tato položka bude použita pouze v případě, že to bude legislativa vyžadovat a Zadavatel bude mít zájem zřídit přístupy pro všechny uživatele. | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
Po dobu platnosti smlouvy každoroční odečty všech nainstalovaných vodoměrů k 31.12. každého roku vč. předání dat objednateli ve formátu dle specifikace v příloze č.1 - Technické podmínky pro dodávky a provoz | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
CENA CELKEM (Nabídková cena) |  |  |  | 0 | 0 | 0
dotaz - Hardware - jsou myšleny sběrnice dat??