## Rekapitulace
Rekapitulace
Vypracoval: |  | Petr Winkler
Akce: |  |  | HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY
Stupeň dokumantace: |  |  | Projektová dokumentace pro provádění stavby
Obsah : |  |  | SO.401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Investor: |  |  | Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1 695 35 Hodonín
Poznámka:
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby. Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.
| Cena bez DPH |  |  | v CZK | 0

## Krycí list
Krycí list soupisu
Vypracoval: |  | Petr Winkler
Akce: | HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY
Stupeň dokumantace: | Projektová dokumentace pro provádění stavby
Obsah : | SO.401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Investor: | Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1 695 35 Hodonín
Poznámka:
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby. Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.
Cena bez DPH |  | v CZK | 0

## členění soupisu materiálu
Rekapitulace členění soupisu prací
| Vypracoval: |  | Petr Winkler
Akce: |  | HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY
Stupeň dokumantace: |  | Projektová dokumentace pro provádění stavby
Obsah : |  | SO.401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Investor: |  | Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1 695 35 Hodonín
Kód dílu - Popis |  |  |  | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem |  |  |  | 0
Kabely,vodiče a příslušenství |  |  |  | 0
Úložný materiál,krabice a příslušenství |  |  |  | 0
Ukončovací prvky a svorkovnice |  |  |  | 0
Materiál zemních a stavebních prací |  |  |  | 0
Svítidla |  |  |  | 0
Hromosvody a uzemnění |  |  |  | 0
Barvy a nátěry |  |  |  | 0
Rozváděče,skříně a příslušenství |  |  |  | 0
Montáže dle ceníku M741 |  |  |  | 0
Stavební práce při elektromontážích - 846-9 |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0

## Soupis prací
Soupis prací
|  | Vypracoval: | Petr Winkler
| Akce: |  | HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY
| Stupeň dokumantace: |  | Projektová dokumentace pro provádění stavby
| Obsah : |  | SO.401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
| Investor: |  | Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1 695 35 Hodonín
Poř. č. | Typ | Kód | Popis | Množství | MJ | Jedn. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Kabely,vodiče a příslušenství
1 | D | CYKY-J4X25 | KABEL CYKY-J 4x25 KS | 10 | M |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | KABEL CYKY-J 4x25 KS
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 10
2 | D | FOLIE330MM | FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 250 | 50 | M |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 250
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 50
3 | D | CYKY-J3X1,5 | KABEL CYKY-J 3x1,5 | 40 | M |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | KABEL CYKY-J 3x1,5
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 40
4 | D | CYKY-J4X16 | KABEL CYKY-J 4x16 | 150 | M |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | KABEL CYKY-J 4x16
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 150
[6 empty] | celkem | 0
Úložný materiál,krabice a příslušenství
5 |  | KF09063 | TRUBKA KOPOFLEX 63 | 150 | M |  | 0 | OBIS 2022
TRUBKA KOPOFLEX 63
odečteno z CAD
150
[6 empty] | celkem | 0
Ukončovací prvky a svorkovnice
6 | D | E000000684740 | KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 6- 25 | 11 | KS |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 6- 25
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 11
7 | D | E000000820272 | SPOJKA SMOE 81512 | 1 | KS |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | SPOJKA SMOE 81512
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 1
8 | D | 25KU-L | SPOJKA KABELOVA 25 KU-L | 4 | KS |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | SPOJKA KABELOVA 25 KU-L
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 4
9 | D | 16X10KU-L | OKO KABELOVE 16X10 KU-L | 40 | KS |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | OKO KABELOVE 16X10 KU-L
| VV |  | 4x10
| VV |  |  | 40
10 | D | 25X8KU-L | OKO KABELOVE 25X8 KU-L | 4 | KS |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | OKO KABELOVE 25X8 KU-L
| VV |  | 4x1
| VV |  |  | 4
[6 empty] | celkem | 0
Materiál zemních a stavebních prací
11 | D | VLZ213910 | SP315/1500 st.pouz.PVC pro stož. SB, LB, LLB, JB | 4 | ks |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | SP315/1500 st.pouz.PVC pro stož. SB, LB, LLB, JB
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 4
12 | D | VLZ213950 | Dlažba 300x300x5 | 4 | ks |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Dlažba 300x300x5
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 4
13 | D | VLZ000110 | Betonová směs C25/30 | 2.36 | m3 |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Betonová směs C25/30
| VV |  | 0,7x0,7x1,2x4
| VV |  |  | 2.36
14 | D | VLZ000010 | Písek kopaný | 3.5 | m3 |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Písek kopaný
| VV |  | 50x0,35x0,2
| VV |  |  | 3.5
15 | D | VLZ000042 | Kamenivo frakce 0/16 | 2 | m3 |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Kamenivo frakce 0/16
| VV |  | 0,5x24
| VV |  |  | 2
[6 empty] | celkem | 0
Svítidla
16 | D | STP6-AZZ | STOZAR STP6-A ZZ | 4 | KS |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | STOZAR STP6-A ZZ
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 4
17 | D | OM133 | MANZETA PLASTOVA OM 133 | 4 | KS |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | MANZETA PLASTOVA OM 133
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 4
18 | D | EKM2035-1D2 | SVORKOVNICE EKM2035-1D2-4-35 | 4 | KS |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | SVORKOVNICE EKM2035-1D2-4-35
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 4
19 | D | AMPERA MINI/5145/48LED/550mA/NW/740 | osvětlovací těleso LED 1x79W, 1x48LED 550mA, 11187lm, 4000K, IP66 | 4 | KS |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | osvětlovací těleso LED 1x79W, 1x48LED 550mA, 11187lm, 4000K, IP66
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 4
20 | D | US1-500/A | VYLOZNIK US1-500/A ZAR.ZINEK | 4 | KS |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | VYLOZNIK US1-500/A ZAR.ZINEK
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 4
[6 empty] | celkem | 0
Hromosvody a uzemnění
21 | D | DRAT10 | DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM | 49.6 | KG |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM
| VV |  | délka 80m
| VV |  |  | 49.6
22 | D | SS | SVORKA SPOJOVACI SS | 18 | KS |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | SVORKA SPOJOVACI SS
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 18
23 | D | SP | SVORKA PRIPOJOVACI SP | 5 | KS |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | SVORKA PRIPOJOVACI SP
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 5
[6 empty] | celkem | 0
Barvy a nátěry
24 | D | VLB000550 | Asfaltový lak (ochrana zemních spojů) | 5 | kg |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 5
25 | D | VLB000380 | Benzin technický | 1 | l |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Benzin technický
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 1
[6 empty] | celkem | 0
Rozváděče,skříně a příslušenství
26 | D | SR330/NKP v SD provedení | SKRIN SR330/NKP v SD provedení | 1 | KS |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | SKRIN SR330/NKP v SD provedení
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 1
27 | D | 7013 | POJISTKA NOZOVA PN000 25A GG | 6 | KS |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | POJISTKA NOZOVA PN000 25A GG
| VV |  | 2x3
| VV |  |  | 6
[6 empty] | celkem | 0
Montáže dle ceníku M741
28 | M | 746428111 | Ukonč kabel konc Raych 1kV 502K033 | 11 | kus |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Ukonč kabel konc Raych 1kV 502K033
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 11
29 | M | 746515111 | Propoj kab spoj Raych-1kV EPKJ 0903 | 1 | kus |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Propoj kab spoj Raych-1kV EPKJ 0903
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 1
30 | M | 747219520 | Montáž pojist patron nožových | 6 | kus |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Montáž pojist patron nožových
| VV |  | 2x3
| VV |  |  | 6
31 | M | 745904115 | Příplatek za zatahování kabelů-8kg | 160 | m |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Příplatek za zatahování kabelů-8kg
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 160
32 | M | 746212110 | Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2 | 24 | kus |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2
| VV |  | 3x4x2
| VV |  |  | 24
33 | M | 746214110 | Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2 | 44 | kus |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2
| VV |  | 11x4
| VV |  |  | 44
34 | M | 748132121 | mtz svit vyboj prum zaves oko-10kg | 4 | kus |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | mtz svit vyboj prum zaves oko-10kg
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 4
35 | M | 748739200 | mtz patic stozaru sklolaminatovych | 4 | kus |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | mtz patic stozaru sklolaminatovych
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 4
36 | M | 748743000 | mtz elvyzbroje stozaru 3 okruhy | 4 | kus |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | mtz elvyzbroje stozaru 3 okruhy
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 4
37 | M | 783903510 | nater zem pasku 1slozk 1kryci pruhy | 5 | m |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | nater zem pasku 1slozk 1kryci pruhy
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 5
38 | M | 748719211 | mtz stozaru osvet ostat ocelov-12 m | 4 | kus |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | mtz stozaru osvet ostat ocelov-12 m
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 4
39 | M | 748721220 | mtz vylozniku 1ramen sloupov 35-kg | 4 | kus |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | mtz vylozniku 1ramen sloupov 35-kg
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 4
40 | M | 748739100 | mtz patic stozaru betonovych | 4 | kus |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | mtz patic stozaru betonovych
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 4
41 | M | 740999910 | Zabezpečení pracoviště | 1 | soub |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Zabezpečení pracoviště
| VV |  |  | 1
42 | M | 741551110 | Mont spojů nn proud spojkou-50 mm2 | 4 | kus |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Mont spojů nn proud spojkou-50 mm2
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 4
43 | M | 742311330 | Montáž pilířů skříní PRIS 3,7 | 1 | kus |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Montáž pilířů skříní PRIS 3,7
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 1
44 | M | 740999900 | Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu | 2 | kus |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 2
45 | M | 740999901 | Práce na stávající instalaci | 1 | soub |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Práce na stávající instalaci
| VV |  |  | 1
46 | M | 740999902 | Zapojení přístrojů a zařízení | 1 | soub |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Zapojení přístrojů a zařízení
| VV |  |  | 1
47 | M | 743131215 | Montáž trub ochran PH tuh volně-p63 | 150 | m |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Montáž trub ochran PH tuh volně-p63
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 150
48 | M | 744441100 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg | 40 | m |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 40
49 | M | 744441400 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg | 160 | m |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 160
50 | M | 745904112 | Příplatek za zatahování kabelů-2kg | 40 | m |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Příplatek za zatahování kabelů-2kg
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 40
51 | M | 743612121 | Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě | 80 | m |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 80
52 | M | 743622100 | Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby | 18 | kus |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 18
53 | M | 743622200 | Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby | 5 | kus |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 5
[6 empty] | celkem | 0
Stavební práce při elektromontážích - 846-9
54 | M | 270311200 | Základové konstrukce z betonu B 10 | 2.36 | m3 |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Základové konstrukce z betonu B 10
| VV |  | 0,7x0,7x1,2x4
| VV |  |  | 2.36
55 | M | 181111100 | Provizor úprava terénu se zhut tř.1 | 35 | m2 |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Provizor úprava terénu se zhut tř.1
| VV |  | 50x0,35x2
VV
56 | M | 174311318 | Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3 | 50 | m |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 50
57 | M | 388113100 | Osazení žlabů beton pochozích 0,25t | 4 | kus |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Osazení žlabů beton pochozích 0,25t
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 4
58 | M | 565101200 | Podklad komunikací z kam obal 10 cm | 2 | m2 |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Podklad komunikací z kam obal 10 cm
| VV |  | 0,5x4
| VV |  |  | 2
59 | M | 451572110 | Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm | 50 | m |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 50
60 | M | 388791210 | Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm | 150 | m |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 150
61 | M | 171401000 | Ulož sypaníny do násypu zhut tř.3-4 | 14 | m3 |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Ulož sypaníny do násypu zhut tř.3-4
| VV |  | 50x0,35x0,8
| VV |  |  | 14
62 | M | 131319000 | Jámy ostatních konstrukcí tř.3 | 12 | m3 |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Jámy ostatních konstrukcí tř.3
| VV |  | 2x1,5x1x4
| VV |  |  | 12
63 | M | 131311700 | Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3 | 4 | kus |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 4
64 | M | 110002200 | Vytyč vedení podzem v zástavbě | 0.05 | km |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Vytyč vedení podzem v zástavbě
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 0.05
65 | M | 132311318 | Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3 | 50 | m |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3
| VV |  | odečteno z CAD
| VV |  |  | 50
66 | M | 151111811 | Odstranění pažení přílož rýh hl.2 m | 36 | m2 |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Odstranění pažení přílož rýh hl.2 m
| VV |  | (2x1,5x2+1x1,5x2)x4
| VV |  |  | 36
67 | M | 151111111 | Zřízení pažení přílož rýh hl.do 2 m | 36 | m2 |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Zřízení pažení přílož rýh hl.do 2 m
| VV |  | (2x1,5x2+1x1,5x2)x4
| VV |  |  | 36
68 | M | 141751200 | Protlač trub-20 cm hornina nesoudrž | 40 | m |  | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Protlač trub-20 cm hornina nesoudrž
| VV |  | 2x20
| VV |  |  | 40
[6 empty] | celkem | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
69 | K |  | Mimostaveništní doprava | 2 | % | 0 | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Mimostaveništní doprava
70 | K |  | Náklady na umístění stavby | 1 | % | 0 | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Náklady na umístění stavby
71 | K |  | Podružný materiál | 6 | % | 0 | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Podružný materiál
72 | K |  | Podíl přidružené výroby | 3 | % | 0 | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Podíl přidružené výroby
73 | K |  | Revize a zkoušky | 7 | % | 0 | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Revize a zkoušky
74 | K |  | Montážní stroje a mechanismy | 10 | % | 0 | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Montážní stroje a mechanismy
75 | K |  | Geodetické zaměření | 2.6 | % | 0 | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Geodetické zaměření
76 | K |  | Oprava projektové dokumentace dle skutečného provedení | 1 | % | 0 | 0 | OBIS 2022
| PP |  | Oprava projektové dokumentace dle skutečného provedení
[6 empty] | celkem | 0