## Titulní list
Fotovoltaický systém 19,8kWp
Výkaz - výměr
INVESTOR: město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČO: 00291463
Všechny uvedené položky jsou včetně montáže/práce, kompletní dodávky.
| poř. č. | ÚSEK | Cena | DPH 21% | cena s DPH
| 1 | AC část | 0
| 2 | DC část | 0
| 3 | Konstrukce, hromosvod | 0
| 4 | Střídače, FV panely | 0
|  | Celkem | 0 | 0 | 0

## AC část
| Číslo rozpočtové položky | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
AC část |  | Materiál
| 1 | Rozvaděč RAC | ks | 1 |  | 0
| 2 | Bez-halogenový kabel 5x10 mm2, třída reakce na oheň B2ca s1 d0, teplotní rozsah při provozu -40 … +90 °C | m | 15 |  | 0
| 3 | Kabel CYKY-J 7x1,5 © | m | 65 |  | 0
| 4 | Drobný elektroinstalační materiál (svorky, lisovací oka, šroubky, příchytky) | sada | 1 |  | 0
Kabelové žlaby
| 5 | Kabelový žlab neděrovaný 50x62x0,7 mm, žárově zinkován, včetně propojovacího materiálu | m | 12 |  | 0
| 6 | Víko kabelového žlabu 62 mm, délka 2m, žárově zinkován | m | 12 |  | 0
| 7 | Spojovací mateiál | ks | 1 |  | 0
| 8 | Nástěnný výložník, šířka 100 mm, 8 kN, žárově zinkován | ks | 10 |  | 0
| 9 | Materiál pro stropní protipožární prostup | ks | 1 |  | 0
Ostatní
| 10 | Úpravy elektroměrového rozvaděče de požadavků distributora EG.D Distribuce a.s. | ks | 1 |  | 0
Ostatní náklady
| 11 | GZS z položek prací | kpl | 1 |  | 0
| 12 | Kompletační činnost | kpl | 1 |  | 0
Ceníky prací
Elektromontážní práce
| 13 | Montáž rozvaděče R-AC | ks | 1 |  | 0
| 14 | Montáž kabelového žlabu | ks | 12 |  | 0
| 15 | Napojení FVE z rozvaděče RAC do rozvaděče R3 na stávající elektoroinstalaci | ks | 1 |  | 0
| 16 | Napojení na stávající hromosvodní soustavu objektu včetně pospojení a uzemnění provozní budovy | ks | 1 |  | 0
| 17 | Doplňující pospojení zařízení FVE na uzemňovací přípojnici | ks | 1 |  | 0
| 18 | Úpravy elektroměrového rozvaděče de požadavků distributora EG.D Distribuce a.s. | ks | 1 |  | 0
| 19 | Prověření uzemňovací soustavy objektu | ks | 1 |  | 0
| 20 | Připojení pracovního uzlu zdroje na uzemňovací soustavu objektu | ks | 1 |  | 0
| 21 | Montáž protipožárního stropního prostupu do na půdu | ks | 1 |  | 0
HZS
| 22 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0
Dodávky
| 23 | Doprava a přesun dodávek | kpl | 1 |  | 0
0

## DC část
| Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
DC část |  | Materiál
| 1 | DC konektory MC4 pro fot. panely (samec+samice) | sada | 50 |  | 0
| 2 | Solární kabel 1x6 mm2, černý plášť s červeným pruhem, odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření, odolný proti ozónu, bez halogenový, odolný proti plameni, teplotní rozsah -40°C až +100°C | m | 180 |  | 0
| 3 | Solární kabel 1x6 mm2, černý plášť s modrým pruhem, odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření, odolný proti ozónu, bez halogenový, odolný proti plameni, teplotní rozsah -40°C až +100°C | m | 180 |  | 0
| 4 | Jednožílový bez-halogenový vodič 16 mm2, zž, UV odolný | m | 30 |  | 0
| 5 | Jednožílový bez-halogenový vodič 16 mm2, zž k pospojení kabelových žlabů | m | 3 |  | 0
| 6 | Jednožílový bez-halogenový vodič 6 mm2, zž k pospojení fot. panelů | m | 185 |  | 0
| 7 | Rozvadeč RDC | ks | 1 |  | 0
| 8 | Kabelový žlab neděrovaný 50x62x0,7 mm, délka 2m, žárově zinkován, včetně propojovacího materiálu | m | 95 |  | 0
| 9 | Víko kabelového žlabu 62 mm, délka 2m, žárově zinkován | m | 95 |  | 0
| 10 | Spojovací materiál pro kabelové žlaby | ks | 1 |  | 0
| 11 | Podpůrné vedení pro upevnění kabelového žlabu na ploché střeše | ks | 95 |  | 0
| 12 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
Ostatní náklady
| 13 | GZS z položek prací | kpl | 1 |  | 0
| 14 | Kompletační činnost | kpl | 1 |  | 0
Ceníky prací
Elektromontážní práce
| 15 | DC konektory MC4 pro fot. panely (samec+samice) | kus | 50 |  | 0
| 16 | Montáž kabelů DC 1x6 mm2, odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření, odolný proti ozónu, bez halogenový, odolný proti plameni, teplotní rozsah -40°C až +100°C | m | 360 |  | 0
| 17 | montáž Jednožílový bez-halogenový vodič 16 mm2, zž, UV odolný | m | 30 |  | 0
| 18 | montáž Jednožílový bez-halogenový vodič 6 mm2, zž k pospojení fot. panelů | m | 185 |  | 0
| 19 | montáž Rozvadeč RDC | ks | 1 |  | 0
| 20 | Montáž kabelového žlabu neděrovaný 50x62x0,7 mm, délka 2m, včetně víka, žárově zinkováno, včetně propojovacího materiálu | m | 95 |  | 0
| 21 | Montáž podpůrného vedení pro uchycení kabelových žlabů v celé potřebné délce | m | 95 |  | 0
HZS
| 22 | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 45 |  | 0
Dodávky
| 23 | Doprava a přesun dodávek | kpl | 1 |  | 0
0

## Konstrukce, hromosvod
| Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Konstrukce |  | Materiál
| 1 | Montážní systém S-Dome pro solární techniku K2 systems. Typ je zvolen na rovnou střechu s izolací z PVC nebo IPA. Kotvení gravitační zátěžové. dle plánu daného výrobcem konstrukcí, jenž je v souladu se statickým posudkem. Konstrukce pro 24ks panelů. * | ks | 24 |  | 0
| 2 | Montážní systém SolidRail pro solární techniku K2 systems. Typ je zvolen na šikmé střechy s izolací s oplechováním s falcem. Konstrukce dle plánu daného výrobcem, jenž je v souladu se statickým posudkem. Jedná se o konstrukci pro 20ks panelů. * | ks | 20 |  | 0
| 3 | Podpůrná konstrukce pro střídače a rozvaděč DC včetně kotvení | ks | 2 |  | 0
| 4 | Materiál k úpravě hromosvodu dle PD (pásky, dráty, svorky) | ks | 1 |  | 0
| 5 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
Ostatní náklady
| 6 | GZS z položek prací | kpl | 1 |  | 0
| 7 | Územní vlivy | kpl | 1 |  | 0
| 8 | Kompletační činnost | kpl | 1 |  | 0
Ceníky prací
Montážní práce
| 10 | Montážní systém S-Dome pro solární techniku K2 systems. Typ je zvolen na rovnou střechu s izolací z PVC nebo IPA. Kotvení gravitační zátěžové. dle plánu daného výrobcem konstrukcí, jenž je v souladu se statickým posudkem. Konstrukce pro 24ks panelů. | ks | 24 |  | 0
| 11 | Montážní systém SolidRail pro solární techniku K2 systems. Typ je zvolen na šikmé střechy s izolací s oplechováním s falcem. Konstrukce dle plánu daného výrobcem, jenž je v souladu se statickým posudkem. Jedná se o konstrukci pro 20ks panelů na střeše. | ks | 20 |  | 0
| 12 | Montáž podpůrné konstrukce pro střídače a rozvaděč DC včetně kotvení | ks | 2 |  | 0
| 13 | Manipulace a vyzvednutí potřebného materiálu na střechu | ks | 1 |  | 0
| 14 | Úprava hromosvodu dle PD | kpl | 1 |  | 0
Dodávky
| 15 | Doprava a přesun dodávek | kpl | 1 |  | 0
0
| * | nebo jiný typ certifikované konstrukce pro evropský trh. Povětrnostní odolnost min. 160 km/h

## Střídače+panely
| Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Střídače a fot. Panely |  | Materiál
| 1 | Třífázový střídač SolarEdge SE25K * | ks | 1 |  | 0
| 2 | Modul SPD ochrany linky RS485 pro 3-fáz. střídač | ks | 1 |  | 0
| 3 | fotovoltaický panel AXITEC, typ: AC-450MH/144V 405Wp ** | ks | 44 |  | 0
| 4 | Power optimizér S500 *** | ks | 44 |  | 0
| 5 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
Ostatní náklady
| 6 | GZS z položek prací | kpl | 3 |  | 0
| 7 | Kompletační činnost | kpl | 1 |  | 0
Ceníky prací
Elektromontážní a zemní práce
| 8 | Třífázový střídač SolarEdge SE25K | ks | 1 |  | 0
| 9 | Modul SPD ochrany linky RS485 pro 3-fáz. střídač | ks | 1 |  | 0
| 10 | fotovoltaický panel AXITEC, typ: AC-450MH/144V 405Wp | ks | 44 |  | 0
| 11 | Power optimizér S500 | ks | 44 |  | 0
| 12 | Manipulace a vyzvednutí potřebného materiálu na střechu | ks | 1 |  | 0
HZS
| 13 | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 44 |  | 0
Dodávky
| 14 | Doprava a přesun dodávek | kpl | 1 |  | 0
0
| * | nebo jiný střídač umžnující funkci vyplnutí FVE na úrovni panelů (optimizéry)
| ** | nebo jiný panel s tolerancí +- 5% výkonu. Celkový výkon nesmí být nižší
| *** | nebo jiný optimizér umožńující snížit napětí na panelu na 1 V