## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s červeným pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Titulní list
Název firmy:
Sídlo firmy:
Zakázka číslo: | 15-2022-6.1
název: | Zateplení, stavební úpravy a větrání pavilonů ZŠ U Červených domků
SO 06 - Tělocvična - uznatelné náklady
Investor:
Vypracoval:
Kontakt:

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 210010035 | trubka ohebná r=40mm (VU) |  | 54 | m | 0
2 | 210010036 | trubka ohebná r=63mm (VU) |  | 80 | m | 0
3 | 210010301 | krabice přístrojová pro osazení pod omítku, bez zapojení |  | 4 | ks | 0
4 | 210010351 | krabicová rozvodka v těsném provedení, vč. zapojení |  | 4 | ks | 0
5 | 210020303 | kabelový žlab drátěný 50/50mm vč. nosných prvků a příslušenství |  | 66 | m | 0
6 | 210020652 | nosné konstrukce pro zařízení o váze do 10 kg |  | 10 | ks | 0
7 | 210100001 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 2,5mm2 |  | 55 | ks | 0
8 | 210100004 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 25mm2 |  | 8 | ks | 0
9 | 210120021 | pojistka nožová do 80A |  | 3 | ks | 0
10 | 210140472 | přítomnostní / pohybový detektor |  | 4 | ks | 0
11 | 210190001 | montáž oceloplechových rozvodnic do 20kg |  | 1 | ks | 0
12 | 210220003 | jímací vedení na povrchu do R=10mm, bez nátěru |  | 26 | m | 0
13 | 210220022 | uzemňovací vedení v zemi do R=10mm |  | 33 | m | 0
14 | 210220301 | svorky hromosvodové do 2 šroubů |  | 6 | ks | 0
15 | 210220363 | jímací zařízení do 5m délky na ocel konstrukci, včetně upevnění |  | 1 | ks | 0
16 | 210800607 | CYA 10 mm2 zelenožlutý (TR) |  | 18 | m | 0
17 | 210800608 | CYA 16 mm2 zelenožlutý (TR) |  | 26 | m | 0
18 | 210803511 | vodič rozvodu strukturované kabeláže (PU) |  | 108 | m | 0
19 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 48 | m | 0
20 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Ax1,5 mm2 750V (PU) |  | 32 | m | 0
21 | 210810055 | CYKY-CYKYm 5Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 28 | m | 0
22 | 210810056 | CYKY-CYKYm 5Cx2,5 mm2 750V (PU) |  | 30 | m | 0
23 | 210810110 | CYKY-CYKYm 4Bx25 mm2 1kV (PU) |  | 26 | m | 0
24 | 210850201 | příplatek za zatahování kabelu při váze do 0,75kg/1m |  | 316 | m | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
C46M - Zemní práce
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 460030031 | rozebrání dlážděného chodníku z písku, zámková dlažba (5 x 0,5m) |  | 2.5 | m2 | 0
2 | 460200163 | kabelová rýha šíř. 35cm / hl. 80cm / zemina tř.3 |  | 5 | m | 0
3 | 460300006 | hutnění zeminy vrstvy 20cm (5m x 0,35m x 0,2m x 3 vrstvy) |  | 1.05 | m3 | 0
4 | 460420022 | kabelové lože z kopaného písku rýha tl. 24cm |  | 5 | m | 0
5 | 460490011 | fólie výstražná z PVC šířky 22cm |  | 5 | m | 0
6 | 460560163 | ruční zához kabelové rýhy šíř. 35cm / hl. 80cm / zemina tř.3 |  | 5 | m | 0
7 | 460620015 | obnova povrchu stávajícími dlaždicemi - zámková dlažba (5 x 0,5m) |  | 2.5 | m2 | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 97103-3131 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 150mm |  | 5 | ks | 0
2 | 97103-3141 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 300mm |  | 5 | ks | 0
3 | 97103-3151 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 450mm |  | 5 | ks | 0
4 | 97303-1616 | vysekání kapsy - zeď cihlová - krabice<100x100x50mm |  | 4 | ks | 0
5 | 97403-1122 | vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 30mm / š. do 70mm |  | 10 | m | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | CYKY-O 3x1.5mm2 |  | 32 | m | 0
2 | 00002 | CYKY-J 3x1.5mm2 |  | 48 | m | 0
3 | 00003 | CYKY-J 5x1.5mm2 |  | 28 | m | 0
4 | 00004 | CYKY-J 5x2.5mm2 |  | 30 | m | 0
5 | 00005 | CYKY-J 4x25mm2 |  | 26 | m | 0
6 | 00006 | CYA 10mm2 zelenožlutý |  | 18 | m | 0
7 | 00007 | CYA 16mm2 zelenožlutý |  | 26 | m | 0
8 | 00008 | Fe profil U 40 |  | 20 | kg | 0
9 | 00009 | krabice přístrojová pro osazení pod omítku |  | 4 | ks | 0
10 | 00010 | krabice rozvodná v těsném provedení |  | 4 | ks | 0
11 | 00011 | trubka elektroinstalační ohebná r=40mm |  | 54 | m | 0
12 | 00012 | trubka elektroinstalační ohebná r=63mm |  | 80 | m | 0
13 | 00013 | drátěný kabelový žlab 50/50 vč. nosných prvků a příslušenství |  | 66 | m | 0
14 | 00014 | pojistková vložka nožová 80A |  | 3 | ks | 0
15 | 00015 | kopaný písek (5m x 0,35m x 0,24m) |  | 0.42 | m3 | 0
16 | 00016 | fólie z polyetylenu šíře 220mm |  | 5 | m | 0
17 | 00017 | venkovní kabel U/FTP CAT.6A |  | 108 | m | 0
18 | 00018 | pohybový detektor, detekce 180st. / dosah 4,0m pro menší pohyby / snímaný prostor 79m2 |  | 4 | ks | 0
19 | 00019 | jímací zařízení Al, l=4,5m, včetně příslušenství (1x podpůrná trubka, 1x trojnožka, 9x betonový podstavec, 3x plastová podložka, ....) |  | 1 | ks | 0
20 | 00020 | AlMgSi R=8mm |  | 3.51 | kg | 0
21 | 00021 | FeZn R=10mm |  | 20.46 | kg | 0
22 | 00022 | svorka SP připojovací |  | 3 | ks | 0
23 | 00023 | svorka SU univerzální |  | 3 | ks | 0
Celkem za materiály:
0
|  | Cena za materiály celkem: | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | instalační materiál (sádra, hmoždinky, vruty, příchytky, svorky, ...) |  | 1 | objem | 0
2 | 00002 | rozvaděč RM6 - viz specifikaci na výkrese č. D.1.4.2.3 |  | 1 | ks | 0
3 | 00003 | 1x patch panel 19U - 24 modulů, 1x montážní sada, 4x konektor RJ45, 4x Key Stone |  | 1 | objem | 0
4 | 00004 | certifikované měření datové kabeláže |  | 1 | objem | 0
Celkem za dodávky:
0
|  | Cena za dodávky celkem: | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | vypnutí, zajištění a opětovné zapnutí |  | 4 | hod. | 0
2 | 00002 | koordinace s dodavatelem vzt. zařízení |  | 8 | hod. | 0
3 | 00003 | ukončení datových kabelů ve stávajícím datovém rozvaděči a na vzt. zařízeních |  | 4 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
0
|  | Cena za práci v HZS celkem: | 0

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) | 0
3 | MAT.NOSNÝ | 0
4 | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ) | 0
| CELKEM URN | 0
B. | HZS
5 | Hodinová zúčtovací sazba | 0
| CELKEM HZS | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
6 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0
| CELKEM DODÁVKA | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN
| REKAPITULACE CELKEM | 0
Náklady celkem [Kč]: |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH!