Smlouva o dílo: **„PD – Areál autobusy Hranečník - Kolárna“**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20221613

Číslo smlouvy zhotovitele: *(Pozn. Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)*

# **█ Příloha** č. 1 SoD - Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo, kapitola II., odstavec 1, bude projektová dokumentace (dále jen PD), která je předmětem plnění Smlouvy o dílo pod názvem **„PD – Areál autobusy Hranečník - Kolárna“,** vyhotovena podle následujících požadavků:

1. **Projektová dokumentace (PD) ve stupni pro provádění stavby (dále jen DPS)** bude zpracována v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.

Součástí projektové dokumentace bude:

* Položkový rozpočet jednotlivých SO, IO, PS, zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění. Do položkového rozpočtu budou zahrnuty náklady na odstranění stavby.
* Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS. Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.

1. PD bude zpracována minimálně v tomto rozsahu:

* Návrh nové kolárny (přístřešku pro kola a motocykly) v Areálu autobusy Hranečník – ocelová konstrukce.
* Dispoziční řešení kolárny rozvrhnout tak, aby 50% bylo stání pro kola a 50% stání bylo pro motocykly.
* Kolárna bude jednou stranou přisazená k obvodové zdi administrativní budovy (vstupního objektu).
* Vchod do kolárny bude z veřejné komunikace.
* Otevírání na elektronický zámek, po přiložení karty zaměstnance k čtečce karet umístěné na sloupku nebo přímo na konstrukci kolárny. Dveře v případě poruchy musí jít otevřít nouzově klíčem. Dveře otevírat směrem ven.
* Rozměry přístřešku 4,2 x 15m, výška bude upřesněna při návrhu.
* Střecha - trapézový plech.
* Obvodové stěny - pletivo nebo 3D plotové dílce na celou výšku konstrukce.
* PD bude obsahovat návrh umělého osvětlení vč. osazení PIR pohybových čidel.
* Oprava povrchu komunikace v místě kolárny a v jejím okolí – beton, zámková dlažba.

1. PD bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu:

* 3 x v tištěné podobě - dokumentace bude opatřena příslušným autorizačním razítkem.
* 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu \*.dwg v editovatelné verzi AutoCAD 2010, textová část ve formátu \*.docx , tabulková část a rozpočtová část ve formátu \*.xlsx.
* 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu \*.pdf, rozpočtová část ve formátu \*.xlsx.

1. Součástí PD bude zajištění Souhlasného stanoviska objednatele k PD - Objednatel vydá toto stanovisko po předložení PD, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli. Vydání souhlasného stanoviska objednatele k PD je jednou z podmínek k převzetí PD objednatelem.
2. PD bude zpracována v souladu s bezpečnostními předpisy, platnými zákony a normami. Součástí PD bude Protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 332000-5-51 ed.3.
3. Zhotovitel zajistí v průběhu zpracování PD:

* Zaměření stávajícího stavu objektů, geodetické zaměření, provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů, zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí nutných ke zpracování PD zajistí na své náklady zhotovitel.
* V průběhu zpracovávání všech PD minimálně co 14 dní výrobní výbor, pokud nebude předem dohodnuto jinak. Prostory pro konání výrobních výborů (na území města Ostravy) zajistí na své náklady zhotovitel a z těchto výrobních výborů pořídí písemný zápis.

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré dostupné podklady objektů (v jeho vlastnictví) v elektronické podobě (ve formátu \*.dwg, \*.docx, \*.xlsx) nebo papírové podobě, které má k dispozici. Tyto podklady objednatel poskytne na základě požadavku zhotovitele, a to 5 pracovních dnů od doručení žádosti objednateli.

Za Dopravní podnik Ostrava a.s.: Za zhotovitele:

V Ostravě dne V ………….. dne

…………………………………. ………………………………….

*(POZN. doplní objednatel) (POZN. doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)*