## Položky
Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Výměna části potrubí HKV v areálu vozovny Poruba
Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Všeobecná část
Zpracování výrobní projektové dokumentace | kpl | 1 |  | 0
Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
Každodenní průběžný uklid staveniště a komunikací dotčených stavbou | kpl | 1 |  | 0
Zařízení staveniště a jeho provoz | kpl | 1 |  | 0
Oplocení staveniště po celou dobu realizace v=2m | kpl | 1 |  | 0
Provizorní přejezdy z nosností 40t a přechody pro pěší s pevným zábradlím, dle ČSN | kpl | 1 |  | 0
Dopravní značení včetně schválení investorem | kpl | 1 |  | 0
Fotodokumentace průběhu díla | kpl | 1 |  | 0
Pojištění díla | kpl | 1 |  | 0
Hutnící zkoušky | kpl | 1 |  | 0
Geodetické zaměření | kpl | 1 |  | 0
Podkladní dřevěnné trámky pro dočasné podepření potrubí ve výkopu | kpl | 1 |  | 0
Zapravení prostupů pro PI potrubí v objektech | kpl | 1 |  | 0
Uzemní vlivy | kpl | 1 |  | 0
Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0
Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0
Předání - převzetí staveniště | kpl | 1 |  | 0
Zpracování technologických postupů jednotlivých prací včetně průběžné aktualizace a odsouhlasení | kpl | 1 |  | 0
Součinnost se správci jednotlivých inženýrských sítí a jejich dozory | kpl | 1 |  | 0
Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ | kpl | 1 |  | 0
Předání - převzetí díla | kpl | 1 |  | 0
Všeobecná část |  |  |  | 0
Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Trasa "A" tj. DN150/250 od P.B. vně areálu po směrovou shybku v areálu (DN150 / 250)
Vytýčení inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0
Bourání stávajícího živičného krytu - alfaltů | m2 | 197 |  | 0
Zemní práce - strojní výkopy horkovodu v hornině 4 | m3 | 204 |  | 0
Zemní práce - ruční výkopy horkovodu v hornině 4 | m3 | 543 |  | 0
Pažení výkopů - zřízení | m2 | 301 |  | 0
Pažení výkopů - odstranění | m2 | 301 |  | 0
Zajištění pevných bodů (P.B.) | ks | 4 |  | 0
Napojení rozvodů DN150, DN250 na stávající rozvody | ks | 4 |  | 0
Demontáže stávajících potrubních rozvodů - práce | m | 136 |  | 0
Odvoz, likvidace a skládkovné stávajících rozvodů | t | 6.3 |  | 0
Kácení stromů v = 15 - 30m | ks | 4 |  | 0
Vybourání ŽB kanálů, vč. zákrytových desek | m3 | 67 |  | 0
Odvoz a likvidace ŽB suti, vč. poplatku za skládku | t | 168 |  | 0
Ztížená pracnost při demontáží potrubí pod budovou | m | 20 |  | 0
Dodávka předizolovaného potrubí DN150 vč. tvarovek, spojek, polštářů, apod. | m | 136 |  | 0
Montáž předizolovaného potrubí DN150 - DN25 | m | 136 |  | 0
Vyvedení Alarm systému na dispečink | kpl | 1 |  | 0
Podsyp a obsyp potrubí pískem vč. dovozu a provedení | m3 | 176 |  | 0
Signalizační folie | m | 130 |  | 0
Proměření alarm systému a vyvedení na dispečink | hod | 16 |  | 0
RTG 100% zkoušky svarů | ks | 52 |  | 0
Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0
Doprava | kpl | 1 |  | 0
Jeřáby a manipulační technika | den | 15 |  | 0
Zásyp vč. doplnění chybějícího materiálů pro zásyp | m3 | 653 |  | 0
Provedení JTÚ - zpevněné plochy - obnova asfaltů | m2 | 164 |  | 0
Oprava JTÚ - travnaté plochy | m2 | 124 |  | 0
Komunikační kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 - dodávka a montáž do chráničky a výkopu | m | 70 |  | 0
Chránička HDPE40, vč. spojek | m | 70 |  | 0
Trasa "A" tj. DN150/250 od P.B. vně areálu po směrovou shybku v areálu (DN150 / 250) |  |  |  | 0
Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Trasa - "B" Přípojka budovy 1707 - PS ¦(DN65)
Vytýčení inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0
Bourání stávajícího živičného krytu - alfaltů | m2 | 42 |  | 0
Zemní práce - strojní výkopy teplovodu v hornině 4 | m3 | 13 |  | 0
Zemní práce - strojní výkopy teplovodu v hornině 4 | m3 | 62 |  | 0
Pažení výkopů - zřízení | m2 | 31 |  | 0
Pažení výkopů - odstranění | m2 | 31 |  | 0
Ocelové potrubí v objektu oprava sil.vozidel DN65, vč. izolace a nátěrů | m | 8 |  | 0
Uzavírací armatury DN65 | ks | 2 |  | 0
Napojení rozvodů DN65 na stávající rozvody | ks | 2 |  | 0
Elektrický ohřívač teplé vody o objemu min 600l, příkonu 6,3kW, vč. zhotovení elektrické přípojky vč. revize a napojení na stávající rozvody | ks | 1 |  | 0
Dodávka předizolovaného potrubí DN80, vč. tvarovek, spojek, polštářů, apod. | m | 14 |  | 0
Montáž předizolovaného potrubí DN65 | m | 14 |  | 0
Podsyp a obsyp potrubí pískem vč. dovozu a provedení | m3 | 74 |  | 0
Signalizační folie | m | 14 |  | 0
Proměření alarm systému a vyvedení na dispečink | hod | 8 |  | 0
RTG 100% zkoušky svarů | ks | 10 |  | 0
Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0
Doprava | kpl | 1 |  | 0
Jeřáby a manipulační technika | den | 2 |  | 0
Zásyp vč. doplnění chybějícího materiálů pro zásyp | m3 | 24 |  | 0
Provedení JTÚ - zpevněné plochy - obnova asfaltů | m2 | 42 |  | 0
Komunikační kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 - dodávka a montáž do chráničky a výkopu | m | 14 |  | 0
Chránička HDPE40, vč. spojek | m | 14 |  | 0
Trasa - "B" Přípojka budovy 1707 - PS ¦(DN65) |  |  |  | 0
Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Rekapitulace
Všeobecná část | kpl | 1 | 0 | 0
Trasa "A" tj. DN150/250 od P.B. vně areálu po směrovou shybku v areálu (DN150 / 250) | kpl | 1 | 0 | 0
Trasa - "B" Přípojka budovy 1707 - PS ¦(DN65) | kpl | 1 | 0 | 0
Rekapitulace |  |  |  | 0