## SLP_rekapitulace
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Bytový dům ul. Větrná č.p.2060, Uherský Brod - EZS
| Zadavatel: | Město Uherský Brod, Masarykovo Nám. 100 |  |  | IČ: 00291463
| Zhotovitel: |  |  |  | IČ:
|  |  | Materiál | Montáž | Celková cena
|  |  | CZK | CZK | CZK
EZS s detekcí požáru
| Materiál celkem |  | 0
| Montáž celkem |  |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  |  | 0
CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY
| Materiál celkem |  | 0
| Montáž celkem |  |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  |  | 0
| DPH 15% | 15% |  |  | 0
| Celková cena s DPH |  |  |  | 0
Dne:
| ……………………… |  |  | ……………………..
| Za zhotovitele |  |  | Za objednatele

## EZS
Nabídkový rozpočet prací, dodávek a služeb
Bytový dům ul. Větrná č.p.2060, Uherský Brod - EZS
Pol. | Popis | DPH | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
[5 empty] | CZK | CZK | CZK | CZK
EZS - detekce požáru
Zařízení
1 | Ústředna EZS: Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu s komunikátorem a zdrojem |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2 | Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli, včetně napájecího zdroje |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Vysílač pro plný přenos informací o poplachu na PCO, včetně napájecího zdroje |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Transformátor: 15/50 VA |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Akumulátor 12 V / 18 Ah |  | 7 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy |  | 20 | ks |  | 0 |  | 0
8 | Kovový box pro koncentrátory |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Manuální tlačítkový hlásič požáru |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Opticko-teplotní požární hlásič s relé pro připojení k EZS, automatické nulování, splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. |  | 160 | ks |  | 0 |  | 0
11 | Systémová klávesnice LCD |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12 | Vnitřní siréna s červeným blikačem, výkon 110dB, 12V, 250mA s blikačem. |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
13 | Víceúčelová montážní krabice |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
14 | Nespecifikované pomocné montážní práce |  | 20 | hod |  |  |  | 0
15 | Drobný montážní materiál |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Trasy
16 | Instalační kabel pro systém VD-06 |  | 4500 | m |  | 0 |  | 0
17 | Instalační kabel pro systém CYSY 2x1,5 |  | 300 | m |  | 0 |  | 0
18 | Kabel CYKY 3x2,5 |  | 100 | m |  | 0 |  | 0
19 | Jistič 16A |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
20 | Elektroinstalační vkládací lišta bezhalogení 20x20mm |  | 850 | m |  | 0 |  | 0
21 | Elektroinstalační vkládací lišta bezhalogení 40x20mm |  | 550 | m |  | 0 |  | 0
22 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, vč. zapravení a malby (bílá) |  | 180 | ks | 0 | 0 |  | 0
23 | Průraz stropem, otvor do 50x50mm |  | 10 | ks | 0 | 0 |  | 0
24 | Zpěňující protipožární tmel, včetně instalace a štítků |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
25 | Nespecifikované pomocné montážní práce |  | 20 | hod |  |  |  | 0
26 | Drobný montážní materiál |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Ostatní
27 | Naprogramování, konfigurace systému, seznámení obsluhy |  | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
28 | Kontrola metalické kabeláže |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
29 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | 1 | ks |  |  |  | 0
30 | Úklid staveniště |  | 10 | hod |  |  |  | 0
31 | Ostatní rozpočtové náklady |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
32 | Koordinační práce spojené s instalací systému, zajištění zpřístupnění bytových jednotek a prostor |  | 10 | hod |  |  |  | 0
33 | Revize systému |  | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
34 | Doprava a přesun materiálu |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [6 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [6 empty] | 0