## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 22033 | REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. KOLLÁROVA
| Objekty: |  | D.1. | 1 Komunikace, 3 Odvodnění, 4 Osvětlení a 6 Dopravní zařízení
203 | Rozpočet: |  | 22033 | Znojmo - ul. Kollárova
| Zadavatel: |  | Město Znojmo |  |  |  | IČO: | 00293881
|  |  | Obroková 1/12 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 669 22 | Znojmo
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: | Artendr s.r.o.
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO 01 | Chodník |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01285 | Rekonstrukce chodníků v ulici V Podlískách v obci Braškov |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace objektů
| Název | [6 empty] | Celkem | %
| D.1.1 Komunikace | [6 empty] | 0
| D.1.3 Odvodnění | [6 empty] | 0
| D.1.4 Osvětlení | [6 empty] | 0
| Cena celkem bez DPH | [6 empty] | 0 | #VALUE!
Rekapitulace dílů - D.1.1 - Komunikace
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Rekapitulace dílů - D.1.3 - Odvodnění
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Rekapitulace dílů - D.1.4 - Osvětlení
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.1 Komunikace
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 22033 | REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. KOLLÁROVA | [24 empty] | STA
O: | D.1.1 | Komunikace | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 22033 | Znojmo - ul. Kollárova | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 252 |  | 765411.85 |  | 0 |  | 0 |  | 451.06 |  |  |  |  | 315.33 | [5 empty] | DIL
1 | 113106229R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z dlažby betonové | m2 | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 14214 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 31.74 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
2 | 113106247R00 | Rozebrání komunikací s jakýmkoliv ložem a výplní spár z dlažby kamenné | m2 | 990 |  | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 61182 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 136.62 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
očištění kostek proklepáním, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
3 | 113107567R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2 | m3 | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 351 | 168480 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 211.2 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II | 0.033 | 15.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
vč. příplatku k cenám za ztížení odkopávky v blízkosti podzemního vedení
SPU
4 | 113107609R00 | Ztížené vykopávky a odkopávky podkladních vrstev komunikace | m3 | 168 |  | 0 | 0 | 0 | 617 | 103656 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
příplatek k cenám za ztížení vykopávky a odkopávky v blízkosti podzemního vedení
5 | 113108329R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 111 | 27750 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 27.5 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II | 0.2 | 50 |  | Práce |  |  |  | POL1_
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
SPU
6 | 113201111R00 | Vytrhání obrub silničních kemenných stojatých nebo ležatých | m | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 115 | 23000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 44 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek,
7 | 120001101R00 | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 617 | 25914 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy,
8 | 12224441R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 191.5 | 40215 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II | 0.368 | 77.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
9 | 122201109R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 , příplatek k cenám za lepivost horniny | m3 | 94.5 |  | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 3619.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II | 0.058 | 5.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI
SPU
10 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 1273 | 38190 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
11 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 259.5 | 62280 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II | 0.0052 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
SPU
12 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 1920 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 40320 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
13 | 167101101R00 | Nakládání výkopku, skládání, překládání neulehlého výkopku z hornin 1 až 4 | m3 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 265 | 63600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II | 0.652 | 156.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
14 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem v rovině, vč. travního smene | m2 | 150 |  | 0 | 1.68 | 252 | 22.42 | 3363 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 21/II | RTS 21/II | 0.06 | 9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [24 empty] | SPI
SPU
15 | 181006190RT2 | Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině nebo svahu do 1:5, tloušťka 200 mm | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 2610 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-2 | RTS 21/II | RTS 21/II
vč. dodávky zeminy, naložení, dovozu do 20 km a se složením,
16 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 1445 |  | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 19218.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
17 | 199000072R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 282.5 | 67800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 453821.55 |  | 405235.15 |  | 0 |  | 1005.19 |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE! | [5 empty] | DIL
18 | 564851123RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním (frakce 0-32 mm), tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 852 |  | 0 | 164.95 | 140537.4 | 26.05 | 22194.6 | 21 | 0 | 0.378 | 322.06 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II | RTS 21/II | #VALUE! |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
19 | 564851141RT3 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním (frakce 0-63 mm), tloušťka po zhutnění 160 mm | m2 | 593 |  | 0 | 164.95 | 97815.35 | 26.05 | 15447.65 | 21 | 0 | 0.378 | 224.15 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
20 | 564851158RT3 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním (frakce 0-63mm), tloušťka po zhutnění 200mm | m2 | 852 |  | 0 | 164.95 | 140537.4 | 26.05 | 22194.6 | 21 | 0 | 0.378 | 322.06 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
21 | 573231122R00 | Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 | m2 | 4 |  | 0 | 13.66 | 54.64 | 1.14 | 4.56 | 21 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
22 | 577132137RT2 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 50 mm | m2 | 4 |  | 0 | 212.06 | 848.24 | 128.94 | 515.76 | 21 | 0 | 0.10373 | 0.41 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
23 | 582215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 2 |  | 0 | 51.16 | 102.32 | 238.34 | 476.68 | 21 | 0 | 0.0928 | 0.19 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
24 | 59245255R | dlažba betonová, zámková; červená, slepecká, tl. 60 mm | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0.176 | 0.35 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/II | RTS 21/II
25 | 583604111R00 | Kladení dlažby kamenné ze žulových kostek středních (vel. 8-10cm), do lože tl. 30-50mm | m2 | 940 |  | 0 | 51.16 | 48090.4 | 238.34 | 224039.6 | 21 | 0 | 0.0928 | 87.23 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár. s dodáním hmot pro lože a výplň spár.
26 | 58390644R | Kostaka žulová velikosti 8-10cm | t | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0.188 | 0.94 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/II | Indiv
dodávka žulové kostky vč. dopravy - doplnění (odhad)
27 | 583604112R00 | Kladení dlažby kamenné ze žulových kostek velkých (vel. 12-18cm), do lože tl. 30-50mm | m2 | 505 |  | 0 | 51.16 | 25835.8 | 238.34 | 120361.7 | 21 | 0 | 0.0928 | 46.86 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár. s dodáním hmot pro lože a výplň spár.
28 | 58390645R | Kostaka žulová velikosti 12-18cm | t | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0.188 | 0.94 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/II | Indiv | [7 empty] | SPU
dodávka žulové kostky vč. dopravy - doplnění (odhad)
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 108496.84 |  | 44050.66 |  | 0 |  | 87.27 |  | 0 |  |  |  |  | 80.78 | [5 empty] | DIL
29 | 917855137RT7 | Osazení obrubníku kamenného stojatého, nebo ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 297 |  | 0 | 320.33 | 95138.01 | 128.17 | 38066.49 | 21 | 0 | 0.26981 | 80.13 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II | 0.272 | 80.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože a opěry | [24 empty] | SPI
30 | 91785520111R | obrubník kamenný, žulový, š = 240 mm; h = 250,0 mm | m | 30 |  | 0 | 143 | 4290 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.05417 | 1.63 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/II | Indiv
31 | 91785520111R | obrubník kamenný, žulový, š = 240 mm; h = 250,0 mm, oblouk | m | 23 |  | 0 | 143 | 3289 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.05417 | 1.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/II | Indiv
32 | 91801111RT9 | Vodorovné značení dělících čar bílé, šířky do 120mm - barva bílá | m | 11 |  | 0 | 339.99 | 3739.89 | 352.01 | 3872.11 | 21 | 0 | 0.2508 | 2.76 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
vč. dopravy, manipulace, předznačení, čištění povrchu
33 | 918001208RT9 | Osazení a montáž svislých dopravních značek, vč. sloupků pro dopravní značky | kus | 3 |  | 0 | 339.99 | 1019.97 | 352.01 | 1056.03 | 21 | 0 | 0.2508 | 0.75 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
vč. zemních prací, základu, osazení patice a kotevních šroubů
34 | 9180012RT0 | Značka dopravní (dle PD) vč. sloupku D60mm, délky 2,5m, patice a kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 | 339.99 | 339.99 | 352.01 | 352.01 | 21 | 0 | 0.2508 | 0.25 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
35 | 918001211R02 | Demontáž značky dopravní, vč. sloupku 60mm, délky 2,5m + patice, šrouby | kus | 2 |  | 0 | 339.99 | 679.98 | 352.01 | 704.02 | 21 | 0 | 0.2508 | 0.5 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
SPI
36 | 91900R01 | Dodávka a montáž koše odpadního vč. zemních pracíma betonáže - koš venkovní, vč sloupku + patice (dle PD) | kus | 7 |  | 0 | 339.99 | 2379.93 | 352.01 | 2464.07 | 21 | 0 | 0.2508 | 1.76 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | Indiv
37 | 91907R01 | Dodávka a montáž lavičky dle PD (kotvení dle výrobce) | kus | 3 |  | 0 | 339.99 | 1019.97 | 352.01 | 1056.03 | 21 | 0 | 0.2508 | 0.75 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | Indiv
38 | 91908R01 | Dodávka a montáž kovaného oplocení výšky min 2m, dle PD | m | 15 |  | 0 | 339.99 | 5099.85 | 352.01 | 5280.15 | 21 | 0 | 0.2508 | 3.76 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | Indiv
vč. dopravy, manipulace, zemních a stavebních prací
39 | 91909R01 | Dodávka a montáž kovaného oplocení výšky 1,5m, dle PD | m | 4 |  | 0 | 339.99 | 1359.96 | 352.01 | 1408.04 | 21 | 0 | 0.2508 | 1 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | Indiv
vč. dopravy, manipulace, zemních a stavebních prací (oplocení RIS)
40 | 91910R01 | Zřízení základových patek (C20/25) pro,,model,, dle PD (patka 0,5x0,5x1m) | kus | 4 |  | 0 | 339.99 | 1359.96 | 352.01 | 1408.04 | 21 | 0 | 0.2508 | 1 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | Indiv
41 | 919742000R00 | Řezání krytů živičných, vč. zálivky živičné spár hl. do 4cm | m | 8 |  | 0 | 7.28 | 58.24 | 19.62 | 156.96 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
42 | 954431111R00 | Výšková úprava uličního vstupu, vpustě nebo šoupěte do 20 cm | kus | 34 |  | 0 | 585.17 | 19895.78 | 672.83 | 22876.22 | 21 | 0 | 0.3159 | 10.74 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
43 | 953004750RT8 | Dodávka a osazení stromů vč. valu a dřevěné ochranné konstrukce, výšky 2,5m | kus | 4 |  | 0 | 5.52 | 22.08 | 183.48 | 733.92 | 21 | 0 | 0.00468 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
vč. zemních a zahradních prací, dopravy
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
44 | 961041011R00 | Bourání zdiva kamenného nebo smíšeného, vč. nakládky na dopravní prostředek | m3 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 322 | 1610 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.41 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
45 | 962014011R00 | Demontáž stávající kované brány (dle PD), vč. očištění a převozu na deponii | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 322 | 322 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.08 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
46 | 962014027R00 | Demontáž stávajícího dřevěného oplocení vč. brány (dle PD), nakládka na dopravní prostředek | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 322 | 3220 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.82 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 58260.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.91 | [5 empty] | DIL
47 | 998200011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 2255 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II | 0.39 | 3.9 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
48 | 998222011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu | t | 786.16 |  | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 55974.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
49 | 998213111R00 | Přesun hmot komunikací, kryt živičný jakékoliv délky objektu | t | 0.506 |  | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 30.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II | 0.016 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1375788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
50 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km | t | 1248 |  | 0 | 0 | 0 | 740 | 923520 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
51 | 979084219R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km | t | 4992 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 144768 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
52 | 979188001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1025 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 307500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/II | RTS 21/II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
53 | 005121029 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv
vč. provozních vlivů
54 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
55 | 005131 R | Geodetické práce | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv
56 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
57 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek i případné světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek i případné světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
SPU
58 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
SPU
59 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. | [24 empty] | POP | Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.3. Odvodnění
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 22033 | REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. KOLLÁROVA | [24 empty] | STA
O: | D.1.3 | Odvodnění | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 22033 | Znojmo - ul. Kollárova | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 3130 |  | 113464 |  | 0 |  | 8.56 |  | 0 |  |  |  |  | 3.36 | [5 empty] | DIL
1 | 131201202R00 | Hloubení zapažených jam, šachet a rýh do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním | m3 | 82.5 |  | 0 | 0 | 0 | 695 | 57337.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 21/ I
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
2 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1273 | 9547.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
3 | 151111701R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 60 |  | 0 | 11.05 | 663 | 117.45 | 7047 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.06 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 21/ I
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, vč. doprav a manipulace
4 | 151111711R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 1674 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 21/ I
pro podzemní vedení s očištěním, naložením a odvozem
5 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 11520 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 21/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
6 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 259.5 | 5190 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II | 0.0052 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
SPU
7 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 2100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
8 | 172101187R00 | Zřízení lože pro potrubí ze sypaniny, s dodáním stěrkopísku frakce 0 - 4mm vč. urovnání dna do předepsaného tvaru | m3 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 123 | 1845 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 21/ I
vč. dopravy ŠP
9 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 123 | 8610 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 21/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
10 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 5 |  | 0 | 493.4 | 2467 | 588.6 | 2943 | 21 | 0 | 1.7 | 8.5 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ I | RTS 21/ I | 0.652 | 3.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. dopravy ŠP | [24 empty] | SPU
[20 empty] | 0.06 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 199000072R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 282.5 | 5650 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 219103.21 |  | 36253.79 |  | 0 |  | 55.92 |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE! | [5 empty] | DIL
12 | 871313521RU3 | Dodávka a montáž potrubí z trub kameninových, včetně dodávky trub hrdlových DN 200 mm, vč. kolen a betonového lože | m | 35 |  | 0 | 313.41 | 10969.35 | 32.09 | 1123.15 | 21 | 0 | 0.00264 | 0.09 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/II | indiv | RTS 21/II | #VALUE! |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 10 %, vč. kolen, podkladního betonu | [24 empty] | SPU
13 | 886201407RT3 | Napojení potrubí na kanalizační řád | soubor | 9 |  | 0 | 313.41 | 2820.69 | 32.09 | 288.81 | 21 | 0 | 0.00264 | 0.02 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/II | indiv
v otevřeném výkopu ve sklonu do 10 %, vč. kolen a odboček, doprava a manipulace
14 | 893131123RT2 | Osazení mříží litinovývh uličních vpustí | kus | 9 |  | 0 | 13145.87 | 118312.83 | 1474.13 | 13267.17 | 21 | 0 | 2.5704 | 23.13 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
včetně vyrovnávacích prstenců
15 | 8931311RT2 | Dodávka mříží litinovývh, uličních vpustí vč.koše | kus | 2 |  | 0 | 13145.87 | 26291.74 | 1474.13 | 2948.26 | 21 | 0 | 2.5704 | 5.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/II | indiv
16 | 895945311RT2 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV, pro typ UVB-50 | kus | 9 |  | 0 | 6745.4 | 60708.6 | 2069.6 | 18626.4 | 21 | 0 | 3.0597 | 27.54 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
včetně zřízení lože ze štěrkopísku, obsypu betonem prostým
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
17 | 961011007R00 | Odstranění stávajícího ležatého kameninového potrubí KA DN200, vybouráním | m | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 322 | 9016 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 2.3 | 822-1 | RTS 21/II | Indiv
vč. svislého přesunu suti, nakládky na dopravní prostředek
18 | 961011047800 | Demontáž betonových uličních vpustí UV 50, ozebráním nebo vybouráním | soubor | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 322 | 2254 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.57 | 822-1 | RTS 21/II | Indiv
vč. svislého přesunu suti, nakládky na dopravní prostředek
19 | 961011092R00 | Demontáž mříží litinových uliční vpusti, vybouráním | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 322 | 2254 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.57 | 822-1 | RTS 21/II | Indiv
vč. očištění mříže a rámu, dopravy a manipulace
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4295.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.43 | [5 empty] | DIL
20 | 998207811R00 | Přesun hmot pro kanalizaci z betonových nebo kameninových dílců | t | 19.05 |  | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 4295.78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II | 0.39 | 7.43 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
21 | 005121029 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv
22 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
23 | 005131 R | Geodetické práce | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv
24 | 00523 R | Zkoušky, proplachy a revize | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek i případné světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek i případné světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
SPU
26 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
SPU
27 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. | [24 empty] | POP | Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.4 Osvětlení
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 22033 | REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. KOLLÁROVA | [24 empty] | STA
O: | D.1.4 | Osvětlení | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 22033 | Znojmo - ul. Kollárova | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 244.13 |  | 14397.64 |  | 0 |  | 0.56 |  | 0 |  |  |  |  | 6.55 | [5 empty] | DIL
1 | 132201111R00 | Hloubení rýh šířky do 60cm v hornině tř.3, do 50m3, strojně | m3 | 35.35 |  | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 1353.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
2 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 3.85 |  | 0 | 0 | 0 | 1273 | 4901.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
3 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 6.15 |  | 0 | 0 | 0 | 259.5 | 1595.93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II | 0.0052 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
SPU
4 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 49.2 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 1033.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
5 | 167101101R00 | Nakládání výkopku, skládání, překládání neulehlého výkopku z hornin 1 až 4 | m3 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 265 | 2650 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II | 0.652 | 6.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
6 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů | m3 | 29.2 |  | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
7 | 174101107R00 | Obsyp potrubí sypaninou se zhutněním kolem objektů do 0,02m3/kus | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
ze ŠD 2/5, obsyp stožárů v pouzdře
8 | 176151121RT2 | Štěrkodrť 2/5 | t | 1.48 |  | 0 | 164.95 | 244.13 | 26.05 | 38.55 | 21 | 0 | 0.378 | 0.56 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
9 | 199000072R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 282.5 | 2825 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/II | RTS 21/II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 19914.72 |  | 20055.28 |  | 0 |  | 19.29 |  | 0
10 | 274410713RT3 | Základové patky z betonu - 0,45*0,45*0,75m | kus | 7 |  | 0 | 2844.96 | 19914.72 | 2865.04 | 20055.28 | 21 | 0 | 2.7563 | 19.29 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
vč. dopravy a ruční manipulace s osazením chrániček
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 6016.6 |  | 4883.4 |  | 0 |  | 18.91 |  | 0
11 | 451573119R00 | Lože kabelové z písku a štěrkopísku tl. 300 mm | m3 | 10 |  | 0 | 601.66 | 6016.6 | 488.34 | 4883.4 | 21 | 0 | 1.8908 | 18.91 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
v otevřeném výkopu, vč. urovnání a manipulace
12 | 451573137R00 | Písek tříděný 0/4 nebo 0/6 | t | 18.5 |  | 0 | 601.66 | 11130.71 | 488.34 | 9034.29 | 21 | 0 | 1.8908 | 34.98 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 21/II | Indiv
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 35828.94 |  | 51141.86 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | DIL
13 | 210172189RT5 | Dodávka a montáž rozvaděče vč. vystrojení - jištění, soumrakový spínač, časové hodiny, elektroměr, připojení ke spínacímu bodu - zapojení vč. materiálu | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5330 | 5330 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/II | Indiv
14 | 210202115R00 | Dodávka a montáž svítidla veřejného osvětlení (LED 24) lampa 28W / 2700K, výlož 450mm | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 548 | 3836 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/II | Indiv
Dodávka a montáž vč. zapojení, výsuvná plošina, dle PD
15 | 210204057RT1 | Dodávka a montáž sloupu veřejného osvětlení, výšky 5m, včetně nového přívodu a elektrovýzbroje - svorkovnice s pojistkou 1A, teplem smrštitelné koncovky kabelu, trubičky na zemnící kulatinu, zvýšená IP, montáž na sloup, vč. betonové čepice s nátěrem polyuretanovým | kus | 7 |  | 0 | 5009.22 | 35064.54 | 805.78 | 5640.46 | 21 | 0 | 0.02545 | 0.18 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/II | Indiv | 0.004 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž sloupu do chráničky v bet.patce, vyrovnání a definitivní zajištění vč. výzbroje, zapojení, výsuvná plošina, dle PD | [24 empty] | SPU
16 | 210810311R00 | Dodávka a montáž kabelu CYKY 3x2,5 mm2, | m | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 2597.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/II | Indiv
17 | 210810369R00 | Dodávka a montáž kabelu CYKY J 4 x 16 mm2, | m | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 9324 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/II | Indiv
18 | 210820406R00 | Dodávka a montáž chráničky PVC HT DN110 | m | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 1265.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/II | Indiv
19 | 210820416R00 | Dodávka a montáž chráničky PVC HT DN250 | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 1665 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/II | Indiv
20 | 210820475R00 | Dodávka a montáž chráničky PVC PE 50/42 | m | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 9324 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/II | Indiv
21 | 210820479R00 | Dodávka a montáž chráničky PVC PE 94/110 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 1332 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/II | Indiv
22 | 210830388R00 | Dodávka a montáž zemnícího drátu FeZn-D10 vč. svorek | m | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 9324 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/II | Indiv
23 | 210890012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 140 |  | 0 | 5.46 | 764.4 | 10.74 | 1503.6 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1422.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 998222011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu | t | 19.98 |  | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 1422.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/II | RTS 21/II
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | 005121029 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv
26 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
27 | 005131 R | Geodetické práce | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv
28 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
29 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek i případné světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek i případné světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
SPU
30 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
SPU
31 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. | [24 empty] | POP | Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu