## Kyjov EPOS
Bazén KYJOV - Platební a odbavovací systém návštěvníků
| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Odbavovací a platební systém - 1PP krytý bazén
Datový rozvaděč hlavní 006 - vybavení rozvaděče
1 | Patch panel 24, CAT6A | ks | 2 |  | 0 |  | 0
2 | Vyvazovací panel 1U | ks | 2 |  | 0 |  | 0
3 | LAN switch 24 Port managed 10/100/1000 PoE switch, long range, 802.3af/at, 375W, 4x SFP+ 10G | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | SFP modul, SM, 10Gb, SM, LC | ks | 4 |  | 0 |  | 0
5 | SFP modul, SM, 1,25Gb, 1000BASE-LX, SM, LC | ks | 2 |  | 0 |  | 0
6 | Patch kabel SM 0,8m | ks | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Patch kabel CAT6A, 0,8m | ks | 18 |  | 0 |  | 0
8 | Server systémový RX2530 M5 8x2.5' / Silver 4208 8C 2.10 GHz / 16GB / 2x1,2TB SAS 10k / 4x1Gb / 450W, 2x10Gb SF+ port | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 | UPS serveru RACK ONLINE SRV RM, prodloužená doba provozu, 1kVA / 800W, 230 V, se sadou kolejnic a bateriovým modulem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Odbavovací a platební systém - 1NP krytý bazén
1NP Dodávka hardware pro vstupní hlavní recepci - vstup bazén 105
10 | Sensorová průchozí zábrana dvojitá s dvoukřídlými zábranami vybavena sensory pro identifikace směru procházející osoby, automaticky vyhodnocující neoprávněný průchod, cyklus otevření/zavření 0,4 - 1 sec, - šířka průchodu softwarově ovladatená dle typu průchodu minimálně ve dvou úrovních otevření, panik provedení, připojení na EPS a ovládací panel, provedení broušená nerez AISI304, připravena pro integrovanou montáž vestavných modulů do těla zábrany, jednotný interface Ëthernet, dynamická indikace navádění průchodu návštěvníků, signalizace provozních stavů jako např. zlevněné vstupné, sestava průchodů - šířka průchodu 2x 600mm + 900mm s adaptivní šířkou | ks | 2 |  | 0 |  | 0
11 | Napájecí zdroj 24VDC/10A, vestavný modul | ks | 2 |  | 0 |  | 0
12 | Vestavný modul rozšíření průchozí zábrany - jednotka pro odběr náramků, vybavena vstupním integrovaným terminálem a grafickým TFT panelem, bezpečnostní mechanismus odebrání náramku, zabezpečení proti zneužití a vyháčkování, kapacita zásobníku min. 450 náramků, odvětrání, vyhodnocení typu vstupného a nastavitelné režimy odebrání náramku, spolupráce se zámkovým systémem, integrované rozhraní pro řízení turniketu a branky pro komplexní průchod dle typu vstupného, elkoplošné snímání, dosah dle média 50-100mm, podpora kompletní řady Mifare | ks | 2 |  | 0 |  | 0
13 | Vestavný modul snímače vstupenek s grafickou signalizací, integrované rozhraní pro řízení turniketu a branky pro komplexní průchod dle typu vstupného, velkoplošné snímání, dosah dle média 50-100mm, podpora kompletní řady Mifare | ks | 2 |  | 0 |  | 0
14 | Interaktivní dotykový ovládací panel pro ruční vládání turniketů, branek, současně ovládá až 4 zařízení + centrálně aktivuje funkci AntiPanic na turniketech a brankách, rozhraní pro komuniakci CAN a Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Doplňkové vymezovací zábradlí, provedení broušená nerez AISI304 | bm | 0 |  | 0 |  | 0
1NP Dodávka hardware pro vstupní hlavní recepci - vstup wellness 105
16 | Sensorová průchozí zábrana dvojitá s dvoukřídlými zábranami vybavena sensory pro identifikace směru procházející osoby, automaticky vyhodnocující neoprávněný průchod, cyklus otevření/zavření 0,4 - 1 sec, - šířka průchodu softwarově ovladatená dle typu průchodu minimálně ve dvou úrovních otevření, panik provedení, připojení na EPS a ovládací panel, provedení broušená nerez AISI304, připravena pro integrovanou montáž vestavných modulů do těla zábrany, jednotný interface Ëthernet, dynamická indikace navádění průchodu návštěvníků, signalizace provozních stavů jako např. zlevněné vstupné, sestava průchodů - šířka průchodu 2x 600mm + 900mm s adaptivní šířkou | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Napájecí zdroj 24VDC/10A, | ks | 1 |  | 0 |  | 0
18 | Vestavný modul rozšíření průchozí zábrany - jednotka pro odběr náramků, vybavena vstupním integrovaným terminálem a grafickým TFT panelem, bezpečnostní mechanismus odebrání náramku, zabezpečení proti zneužití a vyháčkování, kapacita zásobníku min. 450 náramků, odvětrání, vyhodnocení typu vstupného a nastavitelné režimy odebrání náramku, spolupráce se zámkovým systémem, integrované rozhraní pro řízení turniketu a branky pro komplexní průchod dle typu vstupného, elkoplošné snímání, dosah dle média 50-100mm, podpora kompletní řady Mifare | ks | 1 |  | 0 |  | 0
19 | Vestavný modul snímače vstupenek s grafickou signalizací, integrované rozhraní pro řízení turniketu a branky pro komplexní průchod dle typu vstupného, velkoplošné snímání, dosah dle média 50-100mm, podpora kompletní řady Mifare | ks | 1 |  | 0 |  | 0
20 | Interaktivní dotykový ovládací panel pro ruční vládání turniketů, branek, současně ovládá až 4 zařízení + centrálně aktivuje funkci AntiPanic na turniketech a brankách, rozhraní pro komuniakci CAN a Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 | Doplňkové vymezovací zábradlí, provedení broušená nerez AISI304 | bm | 0 |  | 0 |  | 0
1NP PC pokladny pro hlavní recepci
22 | PC pokladna s OS Win a dotykovou obrazovkou, Hliníkové odolné provedení AllInOne | ks | 3 |  | 0 |  | 0
23 | Zálohový zdroj k PC/serveru | ks | 3 |  | 0 |  | 0
24 | Alfanumerický displej, 2x20 znaků | ks | 3 |  | 0 |  | 0
25 | Pokladní zásuvka, ovládání 24V z tiskárny, provedené fliptop s odnímatelnou uzamykatelnou kazetou, ovládání a registrace kazety ze SW | ks | 3 |  | 0 |  | 0
26 | Paragonová termotiskárna s řezačkou papíru | ks | 3 |  | 0 |  | 0
27 | Snímač bezkontaktní čipů k PC pokladně | ks | 3 |  | 0 |  | 0
28 | Tiskárna účtů typu faktura A4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1NP PC pokladny pro občerstvení - suchá + mokrá restaurace
29 | PC pokladna s OS Win a dotykovou obrazovkou, Hliníkové odolné provedení AllInOne | ks | 3 |  | 0 |  | 0
30 | Zálohový zdroj k PC/serveru | ks | 3 |  | 0 |  | 0
31 | Alfanumerický displej, 2x20 znaků | ks | 3 |  | 0 |  | 0
32 | Pokladní zásuvka, ovládání 24V z tiskárny, provedené fliptop s odnímatelnou uzamykatelnou kazetou, ovládání a registrace kazety ze SW | ks | 2 |  | 0 |  | 0
33 | Paragonová termotiskárna s řezačkou papíru | ks | 3 |  | 0 |  | 0
34 | Snímač bezkontaktní čipů k PC pokladně | ks | 3 |  | 0 |  | 0
35 | Mobilní terminál obsluhy | ks | 0 |  | 0 |  | 0
Hlavní recepce - doplatkový automat místnost 112
36 | Platební terminál pro realizaci doplatků - automatická pokladna pro příjem plateb prostřednictvím bankovních karet, realizace plateb za služby a konzumaci, možnost zakoupení abonentského kreditu, Ethernet rozhraní pro kominukaci se systémem, Ethernet rozhraní pro bankovní systém, akceptace VISA, Mastercard, Electron, možnost napojení do EZS, Modul Ingenico IUP250 poskytne operátor služby, LCD panel dotykový s bezpečnostním sklem, kapacitní panel, velikost panelu min 21,5", možnost vkládání reklamních spotů mimo provoz v platebním režimu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Hlavní recepce - doplatkový automat / automat pro prodej vstupenek pro letní areál 101/105
37 | Platební terminál pro realizaci doplatků - automatická pokladna pro příjem plateb prostřednictvím bankovních karet, realizace plateb za služby a konzumaci, možnost zakoupení abonentského kreditu, Ethernet rozhraní pro kominukaci se systémem, Ethernet rozhraní pro bankovní systém, akceptace VISA, Mastercard, Electron, možnost napojení do EZS, Modul Ingenico IUP250 poskytne operátor služby, LCD panel dotykový s bezpečnostním sklem, kapacitní panel, velikost panelu min 21,5", možnost vkládání reklamních spotů mimo provoz v platebním režimu, velkokapacitní zásobník pro tisk vstupenek jak z role tak ve formátu leporelo | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Dodávka informačního LCD velkoplošného aktivního panelu v 1NP
38 | Informační LCD panel min42", FullHD rozlišení, úchyt na stěnu či strop, provoz 24/7 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
39 | Ovládácí a zobrazovací jednotka umožňující zobrazování informací ze systému, systému třetích stran,grafiky a zadaného obsahu dle scénáře nastaveného v SW správci zobrazení | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Ovládání výtahu - vstup zaměstnanci/návštěvníci
40 | Řídící kabinová jednotka ACS systémová, LAN 10/100, napájení 230V/12V, Záložní baterie 6Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
41 | Snímač bezkontaktní nástěnný EPOS, k zabudování | ks | 1 |  | 0 |  | 0
42 | Komunikační jednotka - kabina/strojovna WIFI | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1NP Systém informačních terminálů - 122, 136, 137
43 | Interaktivní dotykový infoterminál - informace o čísle skříně, čase a platbách či doplatcích, Ethernet rozhraní, napájení 12-24VDC, PoE | ks | 3 |  | 0 |  | 0
ACS EPOS - skupinové šatny - 123, 124
44 | Řídící jednotka ACS systémová, LAN 10/100, PoE, Záložní baterie 6Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0
45 | Snímač bezkontaktní nástěnný EPOS, návštěvnický | ks | 2 |  | 0 |  | 0
46 | Elektromechanický zámek reverzní, nízkopříkonový | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1NP Dodávka hardware pro přestup do zábavního bazénu
47 | Sensorová průchozí zábrana s dvoukřídlými zábranami vybavena sensory pro identifikace směru procházející osoby, automaticky vyhodnocující neoprávněný průchod, cyklus otevření/zavření 0,4 - 1 sec, - šířka průchodu softwarově ovladatená dle typu průchodu minimálně ve dvou úrovních otevření, panik provedení, připojení na EPS a ovládací panel, provedení broušená nerez AISI304, připravena pro integrovanou montáž vestavných modulů do těla zábrany, jednotný interface Ëthernet, dynamická indikace navádění průchodu návštěvníků, signalizace provozních stavů jako např. zlevněné vstupné, sestava zařízení - šířka průchodu 1x 600mm + 900mm adaptivních | ks | 1 |  | 0 |  | 0
48 | Rozšíření - provedení se zvýšenými zábranami 1600mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
49 | Napájecí zdroj 24VDC/10A, zálohovaný PELV | ks | 1 |  | 0 |  | 0
50 | Vestavný modul snímače vstupenek s grafickou signalizací, integrované rozhraní pro řízení turniketu a branky pro komplexní průchod dle typu vstupného, velkoplošné snímání, dosah dle média 50-100mm, podpora kompletní řady Mifare | ks | 2 |  | 0 |  | 0
51 | Doplňkové vymezovací zábradlí, provedení broušená nerez AISI304 | bm | 0 |  | 0 |  | 0
1NP Dodávka hardware pro přestup do letního areálu
52 | Turniket jednoduchý servomotorový rotační celonerezový, obousměrný provoz, výška 1250mm, servomotorový, 4 ramena po 90°, 3 ramena - zábrana průchodu, provedení ANSI316L | ks | 1 |  | 0 |  | 0
53 | Terminál návštěvníka s technologií TriTec , bezkontaktní média typu HF 13,56MHz, terminál je vybaven grafickým informačním displejem s možností dálkového zasílání informací a grafickým navigačním zobrazovačem pro snadnou orientaci návštěvníků při průchodu turniketem. Je vestavěn do robustního krytu s odolností vůči vandalismu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
54 | Zálohovaný napájecí zdroj 24VDC/10A, včetně akumulátorů , externí | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Datový rozvaděč podružný 111 - vybavení rozvaděče
55 | Patch panel 24, CAT6A | ks | 2 |  | 0 |  | 0
56 | Vyvazovací panel 1U | ks | 2 |  | 0 |  | 0
57 | LAN switch 24 Port managed 10/100/1000 PoE switch, long range, 802.3af/at, 375W, 2x SFP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
58 | SFP modul, SM, 1,25Gb, 1000BASE-LX, SM, LC | ks | 2 |  | 0 |  | 0
59 | UPS Rack mount, 900W | ks | 1 |  | 0 |  | 0
60 | Patch kabel SM 0,8m | ks | 2 |  | 0 |  | 0
61 | Patch kabel CAT6A, 0,8m | ks | 18 |  | 0 |  | 0
Odbavovací a platební systém - 2NP zóna wellness
2NP Dodávka hardware pro přestup wellness
62 | Sensorová průchozí zábrana s dvoukřídlými zábranami vybavena sensory pro identifikace směru procházející osoby, automaticky vyhodnocující neoprávněný průchod, cyklus otevření/zavření 0,4 - 1 sec, - šířka průchodu softwarově ovladatená dle typu průchodu minimálně ve dvou úrovních otevření, panik provedení, připojení na EPS a ovládací panel, provedení broušená nerez AISI304, připravena pro integrovanou montáž vestavných modulů do těla zábrany, jednotný interface Ëthernet, dynamická indikace navádění průchodu návštěvníků, signalizace provozních stavů jako např. zlevněné vstupné, sestava zařízení - šířka průchodu 1x 600mm + 900mm adaptivních | ks | 1 |  | 0 |  | 0
63 | Rozšíření - provedení se zvýšenými zábranami 1200mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
64 | Napájecí zdroj 24VDC/10A, zálohovaný PELV, externí | ks | 1 |  | 0 |  | 0
65 | Vestavný modul snímače vstupenek s grafickou signalizací, integrované rozhraní pro řízení turniketu a branky pro komplexní průchod dle typu vstupného, velkoplošné snímání, dosah dle média 50-100mm, podpora kompletní řady Mifare | ks | 2 |  | 0 |  | 0
66 | Doplňkové vymezovací zábradlí, provedení broušená nerez AISI304 | bm | 0 |  | 0 |  | 0
2NP PC pokladny pro bar wellness
67 | PC pokladna s OS Win a dotykovou obrazovkou, Hliníkové odolné provedení AllInOne | ks | 1 |  | 0 |  | 0
68 | Zálohový zdroj k PC/serveru | ks | 1 |  | 0 |  | 0
69 | Alfanumerický displej, 2x20 znaků | ks | 1 |  | 0 |  | 0
70 | Paragonová termotiskárna s řezačkou papíru | ks | 1 |  | 0 |  | 0
71 | Snímač bezkontaktní čipů k PC pokladně | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2NP Systém informačních terminálů - 210, 214
72 | Interaktivní dotykový infoterminál - informace o čísle skříně, čase a platbách či doplatcích, Ethernet rozhraní, napájení 12-24VDC, PoE | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Odbavovací a platební systém - letní areál
1NP Dodávka hardware pro vstupní recepci - vstup venkovní bazén letní areál
73 | Sensorová průchozí zábrana s dvoukřídlými zásuvnými zábranami vybavena sensory pro identifikace směru procházející osoby, automaticky vyhodnocující neoprávněný průchod, cyklus otevření/zavření 0,4 - 1 sec, - šířka průchodu softwarově ovladatená dle typu průchodu minimálně ve dvou úrovních otevření, panik provedení, připojení na EPS a ovládací panel, provedení broušená nerez AISI304, připravena pro integrovanou montáž vestavných modulů do těla zábrany, jednotný interface Ëthernet, dynamická indikace navádění průchodu návštěvníků, signalizace provozních stavů jako např. zlevněné vstupné, sestava průchodů - šířka průchodu 2x 600mm + 900mm s adaptivní šířkou | ks | 2 |  | 0 |  | 0
74 | Napájecí zdroj 24VDC/10A, | ks | 2 |  | 0 |  | 0
75 | Vestavný modul snímače vstupenek s grafickou signalizací TRITEC, integrované rozhraní pro řízení turniketu a branky pro komplexní průchod dle typu vstupného, velkoplošné snímání, dosah dle média 50-100mm, podpora kompletní řady Mifare | ks | 6 |  | 0 |  | 0
76 | Interaktivní dotykový ovládací panel pro ruční vládání turniketů, branek, současně ovládá až 4 zařízení + centrálně aktivuje funkci AntiPanic na turniketech a brankách, rozhraní pro komuniakci CAN a Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  | 0
77 | Doplňkové vymezovací zábradlí, provedení broušená nerez AISI304 | bm | 0 |  | 0 |  | 0
78 | Sensorová průchozí zábrana s jednokřídlou zábranou vybavena sensory pro identifikace směru procházející osoby, automaticky vyhodnocující neoprávněný průchod, cyklus otevření/zavření 0,8 - 1,5 sec, - šířka průchodu 900mm, montáž vestavných modulů do těla zábrany, jednotný interface Ëthernet, dynamická indikace navádění průchodu návštěvníků, signalizace provozních stavů jako např. zlevněné vstupné, sestava průchodů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1NP PC pokladny pro hlavní recepci letního areálu
79 | PC pokladna s OS Win a dotykovou obrazovkou, Hliníkové odolné provedení AllInOne | ks | 1 |  | 0 |  | 0
80 | Zálohový zdroj k PC/serveru | ks | 1 |  | 0 |  | 0
81 | Alfanumerický displej, 2x20 znaků | ks | 1 |  | 0 |  | 0
82 | Pokladní zásuvka, ovládání 24V z tiskárny, provedené fliptop s odnímatelnou uzamykatelnou kazetou, ovládání a registrace kazety ze SW | ks | 1 |  | 0 |  | 0
83 | Paragonová termotiskárna s řezačkou papíru | ks | 1 |  | 0 |  | 0
84 | Snímač bezkontaktní čipů k PC pokladně | ks | 1 |  | 0 |  | 0
85 | Velkokapacitní tiskárna pro tisk vstupenek | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Letní vstup Dodávka hardware - vstup zaměstnanci/návštěvníci
86 | Řídící jednotka ACS systémová, LAN 10/100, PoE, Záložní baterie 6Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
87 | Snímač bezkontaktní nástěnný EPOS, návštěvnický | ks | 1 |  | 0 |  | 0
88 | Elektromechanický zámek reverzní, nízkopříkonový | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1NP Systém informačních terminálů - letní areál
89 | Interaktivní dotykový infoterminál - informace o čísle skříně, čase a platbách či doplatcích, Ethernet rozhraní, napájení 12-24VDC, PoE, exlteriérové provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Datový rozvaděč podružný 108 - vybavení rozvaděče
90 | Patch panel 24, CAT6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
91 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
92 | LAN switch 24 Port managed 10/100/1000 PoE switch, long range, 802.3af/at, 375W, 2x SFP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
93 | SFP modul, SM, 1,25Gb, 1000BASE-LX, SM, LC | ks | 2 |  | 0 |  | 0
94 | UPS Rack mount, 900W | ks | 1 |  | 0 |  | 0
95 | Patch kabel SM 0,8m | ks | 2 |  | 0 |  | 0
96 | Patch kabel CAT6A, 0,8m | ks | 18 |  | 0 |  | 0
Datový rozvaděč podružný SO002.1 - vybavení rozvaděče
97 | Patch panel 24, CAT6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
98 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
99 | LAN switch 24 Port managed 10/100/1000 PoE switch, long range, 802.3af/at, 375W, 2x SFP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
100 | SFP modul, SM, 1,25Gb, 1000BASE-LX, SM, LC | ks | 2 |  | 0 |  | 0
101 | UPS Rack mount, 900W | ks | 1 |  | 0 |  | 0
102 | Patch kabel SM 0,8m | ks | 2 |  | 0 |  | 0
103 | Patch kabel CAT6A, 0,8m | ks | 18 |  | 0 |  | 0
SO002.3 PC pokladny gastro - venkovní bufet
104 | PC pokladna s OS Win a dotykovou obrazovkou, Hliníkové odolné provedení AllInOne | ks | 2 |  | 0 |  | 0
105 | Zálohový zdroj k PC/serveru | ks | 2 |  | 0 |  | 0
106 | Alfanumerický displej, 2x20 znaků | ks | 2 |  | 0 |  | 0
107 | Pokladní zásuvka, ovládání 24V z tiskárny, provedené fliptop s odnímatelnou uzamykatelnou kazetou, ovládání a registrace kazety ze SW | ks | 2 |  | 0 |  | 0
108 | Paragonová termotiskárna s řezačkou papíru | ks | 2 |  | 0 |  | 0
109 | Snímač bezkontaktní čipů k PC pokladně | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Odbavovací a platební systém - SW vybavení
Dodávka SW
110 | SW vybavení serveru - Windows Server, MS SQL server EXP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
111 | SW správa systému, konfigurace produktů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
112 | SW vstupenkového systému, řízení prvků systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
113 | SW pro pokladnu, licence za 1 pokladnu | ks | 7 |  | 0 |  | 0
114 | SW pro správu abonentů a klubových karet | ks | 1 |  | 0 |  | 0
115 | SW pro reporty, statistiky, výkazy, export do ekonomického SW | ks | 1 |  | 0 |  | 0
116 | SW řízení přístupu , licence na turniket/branku/dveře, datové licence | ks | 25 |  | 0 |  | 0
117 | SW modul EET | ks | 1 |  | 0 |  | 0
118 | SW pro tvorbu scénářů a obrazovek | ks | 1 |  | 0 |  | 0
119 | SW modul pro docházkový systém zaměstnanců | ks | 1 |  | 0 |  | 0
120 | SW modul automatická pokladna/doplatkový automat | ks | 2 |  | 0 |  | 0
121 | EPOS Rezervace – SW modul pro rezervaci drah a kapacit | ks | 1 |  | 0 |  | 0
SW vybavení pro gastro / občerstvení
122 | EPOS Store - skladová evidence, kalkulace, inventury | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Odbavovací a platební systém - elektronické zámky šatní skříňky
Elektronický zámkový systém - boxy na cennosti
123 | Eletronický zámek offline , bateriový, baterie 4x AA alkalické, životnost 3-5 let, podpora víceúrovňového zamykání, funkce zpoplatnění, integrace s informačními terminály, integrce s terminály na turniketech, podpora zamykacích profilů, podpora RTC auto unlock funkce, master klíč pro nouzové otevření, skpinové uzamykání | ks | 60 |  | 0 |  | 0
Elektronický zámkový systém - šatny zaměstananci
124 | Eletronický zámek offline , bateriový, baterie 4x AA alkalické, životnost 3-5 let, podpora víceúrovňového zamykání, funkce zpoplatnění, integrace s informačními terminály, integrce s terminály na turniketech, podpora zamykacích profilů, podpora RTC auto unlock funkce, master klíč pro nouzové otevření, skpinové uzamykání | ks | 45 |  | 0 |  | 0
Elektronický zámkový systém - šatny návštěvníci
125 | Eletronický zámek offline , bateriový, baterie 4x AA alkalické, životnost 3-5 let, podpora víceúrovňového zamykání, funkce zpoplatnění, integrace s informačními terminály, integrce s terminály na turniketech, podpora zamykacích profilů, podpora RTC auto unlock funkce, master klíč pro nouzové otevření, skpinové uzamykání | ks | 173 |  | 0 |  | 0
Konfigurace + správa zámkového systému
126 | Sada karet pro konfiguraci, ovládání, Master karty | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Dodávka identifikátorů
127 | Čipový přívešek "na klíče" bezkontaktní, Mifare - pro zaměstance | ks | 50 |  | 0 |  | 0
128 | Náramek "čipové hodinky" bezkontaktní Mifare - pro návštěvníky | ks | 1000 |  | 0 |  | 0
Odbavovací a platební systém - konfigurace a oživení systému, školení
Konfigurace, oživení komponentů systému, skolení, asistence
129 | Oživení a konfigurace prvků systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
130 | Konfigurace nastavení artiklů systému na strukturu areálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
131 | Úprava Report manageru a instalace reportovacích sestav | ks | 1 |  | 0 |  | 0
132 | Konfigurace šatního zámkového systému na zónové řízení s volným výběrem, nastavení skupinového provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
133 | Testovací a zkušební provoz | ks | 1 |  | 0 |  | 0
134 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
135 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0
136 | Školení obsluhy + správce systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
137 | Asistence při spuštění systému (cena za 1 den) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Kabeláž a hrubá montáž
Datové rozvody
138 | kabel F/FTP PiMF Cat.6a 500MHz,LSOH | m | 2450 |  | 0 |  | 0
139 | Keystone modul RJ45 stíněný ,Cat6 samořezný | ks | 96 |  | 0 |  | 0
140 | protokoly o měření dat. Kabeláže | ks | 72 |  | 0 |  | 0
141 | Kabel SM 8x9/125 univerzální fo A/I-BH,gelový | m | 225 |  | 0 |  | 0
142 | Optická kazeta kompletní Corning | ks | 16 |  | 0 |  | 0
143 | Spojka duplex LC SM | ks | 16 |  | 0 |  | 0
144 | Pigtail LC SM 09/125 2m | ks | 16 |  | 0 |  | 0
145 | Svar optického vlákna | ks | 16 |  | 0 |  | 0
146 | Měření optické trasy | ks | 8 |  | 0 |  | 0
147 | Lišta instalační 40x40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
148 | Krabice elektroinstalační 200x250 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
Napájecí rozvody lokální
149 | 1-CXKH-R-J B2CAS 1D0 3x1,5 | m | 120 |  | 0 |  | 0
HRUBÁ MONTÁŽ
TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.
150 | průměr D 29 MM | m | 95 |  | 0 |  | 0
151 | průměr D 36 MM | m | 80 |  | 0 |  | 0
LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ
152 | š/v=40/20mm | m | 120 |  | 0 |  | 0
153 | š/v=40/40 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0
POŽÁRNÍ PROSTUP
154 | kabel. přepážka typ A s požární odolností min. 30 minut | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ
155 | O tloušťce 45cm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
PRACE SPOJENÉ s
156 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 40 |  | 0 |  | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
157 | S ostatnimi profesemi | hod | 40 |  | 0 |  | 0
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI
158 | Kompl.zkouš., vych.rev.,zkuš.pr. | hod | 16 |  | 0 |  | 0
159 | Uvedení do provozu | hod | 8 |  | 0 |  | 0
| CVS, přístupový a docházkový systém, turnikety, SW - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Dodávka a montáž celkem bez DPH |  |  |  | 0
Note on B12: Procesor 8-jádrový min. Diskové pole SAS 1,2TB min Redundantní sdroj Paměť RAM min 16GB LAN porty 1Gb + SPF port 10Gb
Note on B13: Provedení RACK Provedení Extended Run s přídavnými bateriovými moduly Výkon záložního zdroje min 800W Doba chodu s plnou zátěží min 35 minut
Note on B16: Sensorová průchozí zábrana dvojitá s dvoukřídlými zábranami vybavena sensory pro identifikace směru procházející osoby servomotorový pohon obousměrný provoz nastavitelná rychlost otáčení a dynamiky průchodu Šířka zábran pro průchod 600mm, 900mm Výška zábrany min. 900mm Funkce detekce průchodu Funkce detekce neuskutečněného průchodu Funkce detekce kolize Funkce detekce pokusu o průchod v protisměru Funkce detekce tailgating funkce detekce neoprávněného vstupu a pokusu o překonání Rychlost otevření méně než 0,5 sec Funce regulace šířky průchodu dle funkčního profilu u průchodu 900mm Grafická signalizace vedoucí návštenvíka zábranou počitadlo průchodů integrovaný záložní zdroj pro případ výpadku napájení, včetně akumulátoru minimálně 7Ah funkce dálkového ovládání a vzdálené diagnostiky po sběrnici CAN (CAN BUS) , Ethernet Funkce skupinového průchodu s odpočítáváním Funkce synchronizace skupinového průchodu mezi více průchody Dynamická světelná signalizace v provedení high bright na horní straně turniketu (volno, stop). Bezpčnostní sensory pro detekci průchodu - min. 24ks/průchod Dálkové ovládání ovládáací jednotkou prostřednictvním LAN, CAN Akustická signalizace konfigurovatelná Připojení na systémy EPS a tlačítka nouzového otevření Konfigurovatelná funkce pro režim uzamčení/evakuaci dle ČSN 73 0810 Konfigurovatelná reakce automatického otevření / uzamčení * normální funkce v případě výpadku napájení Příprava pro vestavbu snímacích a zobrazovacích jednotek (dvojici pozic pro skrytou montáž čteček a signalizace oprávněného průchodu je vyvedena přímo na povrch turniketu)
Note on B18: LED grafická indikace signalizující stav a připravenost zařízení Informační grafický displej min 6,5" s rozlišením WVGA, svítivost min 500cd/m2 Jednotka sběrače náramků je schopena pracovat s různými druhy tagů - náramek, silikonový náramek, přívěsek Otvor pro vkládání náramků/tagů je ve vyčkáváacím/čtecím stavu uzavřen Ochrana proti zpětnému vytažení náramku vlascem Kontrola uložení náramku do zásobníku případně do schánky pro vrácení náramku - zpštné odebrání Vkládání náramku/tagu do jednotky libovolným natočením / polohou Zdvojená kontrola náramku jak před vhozením tak uvnitř jednotky Vracení náramků při pokusu o záměnu V případě abonenta jednotka neumožní vložení náramku dovnitř Snímač plně podporuje tagy Mifare Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC Snímač podporuje jak interní tak externí úložiště klíčů pro komunikaci s tagy Snímání tagů na velké ploše - min 100x100mm Čtecí dosah pro standarní kartu min 90 mm Jednotka je integrovaná a připojená prostřednictvím Ethernet a CAN BUS rozhraní do turniketu
Note on B19: LED grafická indikace signalizující stav a připravenost zařízení Snímač je schopen pracovat s různými druhy tagů - karta, náramek, silikonový náramek, přívěsek, mobilní telefon Snímač plně podporuje tagy Mifare Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC Snímač podporuje jak interní tak externí úložiště klíčů pro komunikaci s tagy Snímání tagů na velké ploše - min 100x100mm Čtecí dosah pro standarní kartu min 90 mm Jednotka je integrovaná a připojená prostřednictvím Ethernet a CAN BUS rozhraní do turniketu
Note on B20: Schopnost ovládání 4-10 zařízení Ovládací rozhraní LAN, CAN Připojení na EPOS + nouzové externí tlačítko Velikost dotykového displeje min 7" Grafické symboly věrně vystihující tvar a funkce ovládaného zřízení Akustická signalizace Zobrazení aktuální stavu zařízení Synchronizace ovládacích panelů při použití více ovládacích míst pro sdílené jednotky
Note on B23: Sensorová průchozí zábrana dvojitá s dvoukřídlými zábranami vybavena sensory pro identifikace směru procházející osoby servomotorový pohon obousměrný provoz nastavitelná rychlost otáčení a dynamiky průchodu Šířka zábran pro průchod 600mm, 900mm Výška zábrany min. 900mm Funkce detekce průchodu Funkce detekce neuskutečněného průchodu Funkce detekce kolize Funkce detekce pokusu o průchod v protisměru Funkce detekce tailgating funkce detekce neoprávněného vstupu a pokusu o překonání Rychlost otevření méně než 0,5 sec Funce regulace šířky průchodu dle funkčního profilu u průchodu 900mm Grafická signalizace vedoucí návštenvíka zábranou počitadlo průchodů integrovaný záložní zdroj pro případ výpadku napájení, včetně akumulátoru minimálně 7Ah funkce dálkového ovládání a vzdálené diagnostiky po sběrnici CAN (CAN BUS) , Ethernet Funkce skupinového průchodu s odpočítáváním Funkce synchronizace skupinového průchodu mezi více průchody Dynamická světelná signalizace v provedení high bright na horní straně turniketu (volno, stop). Bezpčnostní sensory pro detekci průchodu - min. 24ks/průchod Dálkové ovládání ovládáací jednotkou prostřednictvním LAN, CAN Akustická signalizace konfigurovatelná Připojení na systémy EPS a tlačítka nouzového otevření Konfigurovatelná funkce pro režim uzamčení/evakuaci dle ČSN 73 0810 Konfigurovatelná reakce automatického otevření / uzamčení * normální funkce v případě výpadku napájení Příprava pro vestavbu snímacích a zobrazovacích jednotek (dvojici pozic pro skrytou montáž čteček a signalizace oprávněného průchodu je vyvedena přímo na povrch turniketu)
Note on B25: LED grafická indikace signalizující stav a připravenost zařízení Informační grafický displej min 6,5" s rozlišením WVGA, svítivost min 500cd/m2 Jednotka sběrače náramků je schopena pracovat s různými druhy tagů - náramek, silikonový náramek, přívěsek Otvor pro vkládání náramků/tagů je ve vyčkáváacím/čtecím stavu uzavřen Ochrana proti zpětnému vytažení náramku vlascem Kontrola uložení náramku do zásobníku případně do schánky pro vrácení náramku - zpštné odebrání Vkládání náramku/tagu do jednotky libovolným natočením / polohou Zdvojená kontrola náramku jak před vhozením tak uvnitř jednotky Vracení náramků při pokusu o záměnu V případě abonenta jednotka neumožní vložení náramku dovnitř Snímač plně podporuje tagy Mifare Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC Snímač podporuje jak interní tak externí úložiště klíčů pro komunikaci s tagy Snímání tagů na velké ploše - min 100x100mm Čtecí dosah pro standarní kartu min 90 mm Jednotka je integrovaná a připojená prostřednictvím Ethernet a CAN BUS rozhraní do turniketu
Note on B26: LED grafická indikace signalizující stav a připravenost zařízení Snímač je schopen pracovat s různými druhy tagů - karta, náramek, silikonový náramek, přívěsek, mobilní telefon Snímač plně podporuje tagy Mifare Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC Snímač podporuje jak interní tak externí úložiště klíčů pro komunikaci s tagy Snímání tagů na velké ploše - min 100x100mm Čtecí dosah pro standarní kartu min 90 mm Jednotka je integrovaná a připojená prostřednictvím Ethernet a CAN BUS rozhraní do turniketu
Note on B27: Schopnost ovládání 4-10 zařízení Ovládací rozhraní LAN, CAN Připojení na EPOS + nouzové externí tlačítko Velikost dotykového displeje min 7" Grafické symboly věrně vystihující tvar a funkce ovládaného zřízení Akustická signalizace Zobrazení aktuální stavu zařízení Synchronizace ovládacích panelů při použití více ovládacích míst pro sdílené jednotky
Note on B46: Ovládání prostřednictvím dotykového panelu min 23,5", 300cd Vestavěná tiskárna účtenek Vestavěný záložní zdroj Vestavěný terminál pro akceptaci platebních karet Vestavěný kombinovaný snímač transpondérů Snímač plně podporuje tagy Mifare Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC Snímač podporuje jak interní tak externí úložiště klíčů pro komunikaci s tagy
Note on B48: Provedení ourdoor s krytím min IP 44 Ovládání prostřednictvím dotykového panelu min 23,5", 300cd Vestavěná tiskárna účtenek Vestavěná tiskárna vstupenek, velkokapacitní zásobník pro tisk vstupenek jak z role tak ve formátu leporelo Vestavěný záložní zdroj Vestavěný terminál pro akceptaci platebních karet Vestavěný kombinovaný snímač transpondérů + QR/Barcode Snímač plně podporuje tagy Mifare Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC Snímač podporuje jak interní tak externí úložiště klíčů pro komunikaci s tagy
Note on B50: Informační LCD panel se systémovým připojením, obrazovka odolná vůči statickému obrazu
Note on B57: Kompaktní ploché provedení, vestavná hloubka max 50mm Dotykový interaktivní displej Velikost displeje min 6,5", jas min 300cd Snímač plně podporuje tagy Mifare Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC Grafická signalizace režimu čtení a identifikace tagu Napájení 9-30V, PoE vestavěný Komunikační inteface LAN Ethernet Externí interface CAN Interní vstupy výstupy, min. 2+2 Krytí IP54 min.
Note on B63: servomotorový pohon obousměrný provoz nastavitelná rychlost otáčení a dynamiky průchodu Šířka zábran pro průchod 600 mm, 900 mm Výška zábrany min. 1600 mm Funkce detekce průchodu Funkce detekce neuskutečněného průchodu Funkce detekce kolize Funkce detekce pokusu o průchod v protisměru funkce detekce neoprávněného vstupu a pokusu o překonání Funkce detekce tailgating Rychlost otevření méně než 0,5 sec Funce regulace šířky průchodu dle funkčního profilu u průchodu 900mm Grafická signalizace vedoucí návštenvíka zábranou počitadlo průchodů integrovaný záložní zdroj pro případ výpadku napájení, včetně akumulátoru minimálně 7Ah funkce dálkového ovládání a vzdálené diagnostiky po sběrnici CAN (CAN BUS) , Ethernet Funkce skupinového průchodu s odpočítáváním Funkce synchronizace skupinového průchodu mezi více průchody Bezpečnostní sensory pro detekci průchodu - min. 24ks/průchod Dálkové ovládání ovládáací jednotkou prostřednictvním LAN, CAN Akustická signalizace konfigurovatelná Připojení na systémy EPS a tlačítka nouzového otevření Konfigurovatelná funkce pro režim uzamčení/evakuaci dle ČSN 73 0810 Konfigurovatelná reakce automatického otevření / uzamčení * normální funkce v případě výpadku napájení Příprava pro vestavbu snímacích a zobrazovacích jednotek (dvojici pozic pro skrytou montáž čteček a signalizace oprávněného průchodu je vyvedena přímo na povrch turniketu)
Note on B66: LED grafická indikace signalizující stav a připravenost zařízení Snímač je schopen pracovat s různými druhy tagů - karta, náramek, silikonový náramek, přívěsek, mobilní telefon Snímač plně podporuje tagy Mifare Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC Snímač podporuje jak interní tak externí úložiště klíčů pro komunikaci s tagy Snímání tagů na velké ploše - min 100x100mm Čtecí dosah pro standarní kartu min 90 mm Jednotka je integrovaná a připojená prostřednictvím Ethernet a CAN BUS rozhraní do turniketu
Note on B69: Rotační turniket s rameny po 90 Min 4 ramena zábran Min výška zábran v průzhodu 1100 mm servomotorový pohon obousměrný provoz nastavitelná rychlost otáčení a dynamiky průchodu celonerezové provedení, třída oceli DIN 1.4306 (AISI 304L), povrchová úrava kartáčovaním, krytí IP54,I, MCBF min. 3mil.cyklů,provozní teplota - 20 až + 70 °C, relativní vlhkost 80% . Krytí IP54 min. Bezpečnostní momentová pojistka proti zranění (řízení pohonné jednotky detekuje překážku a omezí točivý moment). funkce předkročení ramene po aktivaci průchodu s nastavitelným úhlem a dobou předkročení Funkce skupinového průchodu s odpočítáváním
Note on B70: LED grafická indikace signalizující stav a připravenost zařízení Informační grafický displej min 6,5" s rozlišením WVGA, svítivost min 1000cd/m2 Snímač je schopen pracovat s různými druhy tagů - karta, náramek, silikonový náramek, přívěsek, mobilní telefon Snímač plně podporuje tagy Mifare Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC Snímač podporuje jak interní tak externí úložiště klíčů pro komunikaci s tagy Snímání tagů na velké ploše - min 100x100mm Čtecí dosah pro standarní kartu min 90 mm Jednotka je integrovaná a připojená prostřednictvím Ethernet a CAN BUS rozhraní do turniketu Odolné provedení v hliníkovém odlitku s bezpečnostním skleněným panelem
Note on B82: servomotorový pohon obousměrný provoz nastavitelná rychlost otáčení a dynamiky průchodu Šířka zábran pro průchod 600 mm, 900 mm Výška zábrany min. 1600 mm Funkce detekce průchodu Funkce detekce neuskutečněného průchodu Funkce detekce kolize Funkce detekce pokusu o průchod v protisměru funkce detekce neoprávněného vstupu a pokusu o překonání Funkce detekce tailgating Rychlost otevření méně než 0,5 sec Funce regulace šířky průchodu dle funkčního profilu u průchodu 900mm Grafická signalizace vedoucí návštenvíka zábranou počitadlo průchodů integrovaný záložní zdroj pro případ výpadku napájení, včetně akumulátoru minimálně 7Ah funkce dálkového ovládání a vzdálené diagnostiky po sběrnici CAN (CAN BUS) , Ethernet Funkce skupinového průchodu s odpočítáváním Funkce synchronizace skupinového průchodu mezi více průchody Bezpečnostní sensory pro detekci průchodu - min. 24ks/průchod Dálkové ovládání ovládáací jednotkou prostřednictvním LAN, CAN Akustická signalizace konfigurovatelná Připojení na systémy EPS a tlačítka nouzového otevření Konfigurovatelná funkce pro režim uzamčení/evakuaci dle ČSN 73 0810 Konfigurovatelná reakce automatického otevření / uzamčení * normální funkce v případě výpadku napájení Příprava pro vestavbu snímacích a zobrazovacích jednotek (dvojici pozic pro skrytou montáž čteček a signalizace oprávněného průchodu je vyvedena přímo na povrch turniketu)
Note on B85: LED grafická indikace signalizující stav a připravenost zařízení Snímač je schopen pracovat s různými druhy tagů - karta, náramek, silikonový náramek, přívěsek, mobilní telefon Snímač plně podporuje tagy Mifare Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC Snímač podporuje jak interní tak externí úložiště klíčů pro komunikaci s tagy Snímání tagů na velké ploše - min 100x100mm Čtecí dosah pro standarní kartu min 90 mm Jednotka je integrovaná a připojená prostřednictvím Ethernet a CAN BUS rozhraní do turniketu
Note on B94: Kompaktní ploché provedení, vestavná hloubka max 50mm Dotykový interaktivní displej Velikost displeje min 6,5", jas min 300cd Snímač plně podporuje tagy Mifare Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC Grafická signalizace režimu čtení a identifikace tagu Napájení 9-30V, PoE vestavěný Komunikační inteface LAN Ethernet Externí interface CAN Interní vstupy výstupy, min. 2+2 Krytí IP54 min.
Note on B97: servomotorový pohon obousměrný provoz nastavitelná rychlost otáčení a dynamiky průchodu Šířka zábran pro průchod 600mm Výška zábrany min. 1200mm Zázuvné (nikoliv otočné) zábrany Funkce detekce průchodu Funkce detekce neuskutečněného průchodu Funkce detekce kolize Funkce detekce pokusu o průchod v protisměru funkce detekce neoprávněného vstupu a pokusu o překonání Funkce detekce tailgating Rychlost otevření méně než 0,4 sec Grafická signalizace vedoucí návštevníka zábranou počitadlo průchodů integrovaný záložní zdroj pro případ výpadku napájení, včetně akumulátoru minimálně 7Ah funkce dálkového ovládání a vzdálené diagnostiky po sběrnici CAN (CAN BUS) , Ethernet Funkce skupinového průchodu s odpočítáváním Funkce synchronizace skupinového průchodu mezi více průchody Bezpečnostní sensory pro detekci průchodu - min. 24ks/průchod Dálkové ovládání ovládáací jednotkou prostřednictvním LAN, CAN Akustická signalizace konfigurovatelná Připojení na systémy EPS a tlačítka nouzového otevření Konfigurovatelná reakce automatického otevření / uzamčení * normální funkce v případě výpadku napájení Příprava pro vestavbu snímacích a zobrazovacích jednotek (dvojici pozic pro skrytou montáž čteček a signalizace oprávněného průchodu je vyvedena přímo na povrch turniketu)
Note on B99: LED grafická indikace signalizující stav a připravenost zařízení Informační grafický displej min 6,5" s rozlišením WVGA, svítivost min 500cd/m2 Snímač je schopen pracovat s různými druhy tagů - karta, náramek, silikonový náramek, přívěsek, mobilní telefon Snímač plně podporuje tagy Mifare Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC Snímač podporuje jak interní tak externí úložiště klíčů pro komunikaci s tagy Snímání tagů na velké ploše - min 100x100mm Čtecí dosah pro standarní kartu min 90 mm Integrované snímání barcode/QR code do jednoho celku s RFID snímačem + LED grafickou signalizací Jednotka je integrovaná a připojená prostřednictvím Ethernet a CAN BUS rozhraní do turniketu
Note on B100: Schopnost ovládání 4-10 zařízení Ovládací rozhraní LAN, CAN Připojení na EPOS + nouzové externí tlačítko Velikost dotykového displeje min 7" Grafické symboly věrně vystihující tvar a funkce ovládaného zřízení Akustická signalizace Zobrazení aktuální stavu zařízení Synchronizace ovládacích panelů při použití více ovládacích míst pro sdílené jednotky
Note on B102: servomotorový pohon obousměrný provoz nastavitelná rychlost otáčení a dynamiky průchodu Šířka zábrany pro průchod 900mm Výška zábrany min. 1200mm Funkce detekce průchodu Funkce detekce neuskutečněného průchodu Funkce detekce kolize Funkce detekce pokusu o průchod v protisměru funkce detekce neoprávněného vstupu a pokusu o překonání Rychlost otevření méně než 0,8 sec Grafická signalizace vedoucí návštevníka zábranou počitadlo průchodů integrovaný záložní zdroj pro případ výpadku napájení, včetně akumulátoru minimálně 7Ah funkce dálkového ovládání a vzdálené diagnostiky po sběrnici CAN (CAN BUS) , Ethernet Funkce skupinového průchodu s odpočítáváním Funkce synchronizace skupinového průchodu mezi více průchody Bezpečnostní sensory pro detekci průchodu - min. 14ks/průchod Dálkové ovládání ovládáací jednotkou prostřednictvním LAN, CAN Akustická signalizace konfigurovatelná Připojení na systémy EPS a tlačítka nouzového otevření Konfigurovatelná reakce automatického otevření / uzamčení * normální funkce v případě výpadku napájení Příprava pro vestavbu snímacích a zobrazovacích jednotek (dvojici pozic pro skrytou montáž čteček a signalizace oprávněného průchodu je vyvedena přímo na povrch turniketu)
Note on B116: Kompaktní ploché provedení, vestavná hloubka max 50mm Dotykový interaktivní displej Velikost displeje min 6,5", jas min 1000cd Snímač plně podporuje tagy Mifare Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC Grafická signalizace režimu čtení a identifikace tagu Napájení 9-30V, PoE vestavěný Komunikační inteface LAN Ethernet Externí interface CAN Interní vstupy výstupy, min. 2+2 Teplotní rozsah -20° + 60°C Krytí IP65
Note on B158: Bateriové napájení aklalické baterie AA 4x Životnost baterií min 3 roky resp. 35000 cyklů min. Odolnost IK7, IP54 Ovládání jedním stiskem bez nutnosti více úkonů Štítek v graficným vysvětlením obsluhy
Note on B160: Bateriové napájení aklalické baterie AA 4x Životnost baterií min 3 roky resp. 35000 cyklů min. Odolnost IK7, IP54 Ovládání jedním stiskem bez nutnosti více úkonů Štítek v graficným vysvětlením obsluhy
Note on B162: Bateriové napájení aklalické baterie AA 4x Životnost baterií min 3 roky resp. 35000 cyklů min. Odolnost IK7, IP54 Ovládání jedním stiskem bez nutnosti více úkonů Štítek v graficným vysvětlením obsluhy
Note on B166: Provedení s čipem NXP S50 EV1 min.
Note on B167: Provedení s čipem NXP S50 EV1 min.

## Kyjov ACS
Bazén KYJOV - ACS zaměstnanci
| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Odbavovací a platební systém + ACS + docházka - 1PP krytý bazén
ACS zaměstnanci - docházka zaměstananci 002
159 | Docházkový terminál zaměstanci, dotykový displej, konfigurovatelný, PoE | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Elektronické zámky - ACS zaměstnanci, 002 / 006, 008, 010, 013, 022
160 | ISM radiová jednotka pro online RF provoz, pásmo 2,4GHz, Ethernet provedení, PoE | ks | 1 |  | 0 |  | 0
161 | Elektronická dveřní jednotka bateriová, vnější kování s RFID jednotkou a radiovou online komunikací, kováí s bateriemi, živitnost baterií 2-4 roky, 4xAAA alkalické baterie uživatelsky výměnné, diagnostika, provoz online/offline, nerezové provedení | ks | 5 |  | 0 |  | 0
| 1PP Dodávka hardware pro ACS - zaměstnanci 029 |  |  |  | CZK |  | CZK
162 | Řídící jednotka ACS systémová, LAN 10/100, PoE, Záložní baterie 6Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0
163 | Snímač bezkontaktní nástěnný EPOS, k zabudování | ks | 2 |  | 0 |  | 0
164 | Elektromechanický zámek reverzní, nízkopříkonový | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Odbavovací a platební systém - 1NP krytý bazén
Ovládání výtahu - vstup zaměstnanci/návštěvníci
163 | Řídící kabinová jednotka ACS systémová, LAN 10/100, napájení 230V/12V, Záložní baterie 6Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
164 | Snímač bezkontaktní nástěnný EPOS, k zabudování | ks | 1 |  | 0 |  | 0
165 | Komunikační jednotka - kabina/strojovna WIFI | ks | 1 |  | 0 |  | 0
ACS zaměstnanci - vstup zaměstnanci - 101, 105, 133
166 | Řídící jednotka ACS systémová, LAN 10/100, PoE, Záložní baterie 6Ah | ks | 3 |  | 0 |  | 0
167 | Snímač bezkontaktní nástěnný EPOS, k zabudování | ks | 3 |  | 0 |  | 0
168 | Elektromechanický zámek reverzní, nízkopříkonový | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Elektronické zámky - ACS zaměstnanci, 105, 114
169 | ISM radiová jednotka pro online RF provoz, pásmo 2,4GHz, Ethernet provedení, PoE | ks | 1 |  | 0 |  | 0
170 | Elektronická dveřní jednotka bateriová, vnější kování s RFID jednotkou a radiovou online komunikací, kováí s bateriemi, živitnost baterií 2-4 roky, 4xAAA alkalické baterie uživatelsky výměnné, diagnostika, provoz online/offline, nerezové provedení | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Elektronické zámky - ACS zaměstnanci, 143
171 | Řídící jednotka ACS systémová, LAN 10/100, PoE, Záložní baterie 6Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0
172 | Snímač bezkontaktní nástěnný EPOS, k zabudování | ks | 2 |  | 0 |  | 0
173 | Elektromechanický zámek reverzní, nízkopříkonový | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Odbavovací a platební systém - letní areál
| ACS zaměstnanci - Docházka zaměstnanci - 148, |  |  |  | CZK |  | CZK
172 | Docházkový terminál zaměstanci, dotykový displej, konfigurovatelný, PoE | ks | 1 |  | 0 |  | 0
173 | Snímač bezkontaktní nástěnný EPOS, návštěvnický | ks | 1 |  | 0 |  | 0
174 | Elektromechanický zámek reverzní, nízkopříkonový | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| ACS zaměstnanci - ACS zaměstnanci - 148, |  |  |  | CZK |  | CZK
175 | Řídící jednotka ACS systémová, LAN 10/100, PoE, Záložní baterie 6Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
176 | Snímač bezkontaktní nástěnný EPOS, k zabudování | ks | 1 |  | 0 |  | 0
177 | Elektromechanický zámek reverzní, nízkopříkonový | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Elektronické zámky - ACS zaměstnanci, 148/108 |  |  |  | CZK |  | CZK
178 | ISM radiová jednotka pro online RF provoz, pásmo 2,4GHz, Ethernet provedení, PoE | ks | 1 |  | 0 |  | 0
179 | Elektronická dveřní jednotka bateriová, vnější kování s RFID jednotkou a radiovou online komunikací, kováí s bateriemi, živitnost baterií 2-4 roky, 4xAAA alkalické baterie uživatelsky výměnné, diagnostika, provoz online/offline, nerezové provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| ACS zaměstnanci - vstup zaměstnanci - SO002.1 |  |  |  | CZK |  | CZK
180 | Řídící jednotka ACS systémová, LAN 10/100, PoE, Záložní baterie 6Ah | ks | 4 |  | 0 |  | 0
181 | Snímač bezkontaktní nástěnný EPOS, k zabudování | ks | 4 |  | 0 |  | 0
182 | Elektromechanický zámek reverzní, nízkopříkonový | ks | 4 |  | 0 |  | 0
| ACS zaměstnanci - vstup zaměstnanci - SO002.3 |  |  |  | CZK |  | CZK
183 | Řídící jednotka ACS systémová, LAN 10/100, PoE, Záložní baterie 6Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0
184 | Snímač bezkontaktní nástěnný EPOS, k zabudování | ks | 2 |  | 0 |  | 0
185 | Elektromechanický zámek reverzní, nízkopříkonový | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Odbavovací a platební systém - 2NP zóna wellness
| Elektronické zámky - ACS zaměstnanci, 252 |  |  |  | CZK |  | CZK
184 | ISM radiová jednotka pro online RF provoz, pásmo 2,4GHz, Ethernet provedení, PoE | ks | 1 |  | 0 |  | 0
185 | Elektronická dveřní jednotka bateriová, vnější kování s RFID jednotkou a radiovou online komunikací, kováí s bateriemi, živitnost baterií 2-4 roky, 4xAAA alkalické baterie uživatelsky výměnné, diagnostika, provoz online/offline, nerezové provedení | ks | 4 |  | 0 |  | 0
| Elektronické zámky - ACS zaměstnanci, 202 |  |  |  | CZK |  | CZK
186 | ISM radiová jednotka pro online RF provoz, pásmo 2,4GHz, Ethernet provedení, PoE | ks | 1 |  | 0 |  | 0
187 | Elektronická dveřní jednotka bateriová, vnější kování s RFID jednotkou a radiovou online komunikací, kováí s bateriemi, živitnost baterií 2-4 roky, 4xAAA alkalické baterie uživatelsky výměnné, diagnostika, provoz online/offline, nerezové provedení | ks | 2 |  | 0 |  | 0
ACS + Docházka - SW
Dodávka SW
188 | SW vybavení Time Attendace + ACS | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Konfigurace, oživení komponentů systému, skolení, asistence
189 | Oživení a konfigurace prvků systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
190 | Testovací a zkušební provoz | ks | 1 |  | 0 |  | 0
191 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
192 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0
193 | Školení obsluhy + správce systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
194 | Asistence při spuštění systému (cena za 1 den) | ks | 0 |  | 0 |  | 0
| CVS, přístupový a docházkový systém, turnikety, SW - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Dodávka a montáž celkem bez DPH |  |  |  | 0
Note on B5: Dotykový barevný LCD displej s nastavitelnýnm uživatelským rozhraním Velikost displeje min 6,5" Vestavěný snímač kompatibilní s MIFARE Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC Napájení Poe Provoz On-line i Off-line Montáž na stěnu Kompaktní provedení , hloubka max 50mm Komunikační interface LAN Ethernet
Note on B7: RF komunikace v pásmu ISM 2,4GHz Napájení Poe Interface LAN Management RF pásma ISM 2,4GHz Komunikace s max 128 zařízeními typu dveřní jednotka Dosah RF kanálu 5-25m Vyrovnávací paměť pro případ výpadku komunikace Podpora provozu ON-line i Off-line
Note on B8: Set nerezového kování a RFID ovládané jednotky Napájení alkalickými bateriemi 4ks RF radiová online komunikace s ISM jednotkou a nařazeným systémem RFID jednotka kompatibilní s MIFARE Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC Možnost otevření klíčem Životnost baterií min. 2 roky RF komunikace v pásmu ISM 2,4GHz Provoz ON-line i Off-line
Note on B10: Napájení Poe Provoz On-line i Off-line Montáž na stěnu Kompaktní provedení , hloubka max 50mm Komunikační interface LAN Ethernet Interní záložní baterie minn 8 hodin provozu včetně externího snímače + zámku Inteface RE485/CAN pro připojení externího snímače Konfigurovatelné vstupy/výstupy Minimálně 8x vstup Minimálně 6x výstup, z toho 2x relé min 230V/2A
Note on B15: Napájení Poe Provoz On-line i Off-line Montáž na stěnu Kompaktní provedení , hloubka max 50mm Komunikační interface LAN Ethernet Interní záložní baterie minn 8 hodin provozu včetně externího snímače + zámku Inteface RE485/CAN pro připojení externího snímače Konfigurovatelné vstupy/výstupy Minimálně 8x vstup Minimálně 6x výstup, z toho 2x relé min 230V/2A
Note on B19: Napájení Poe Provoz On-line i Off-line Montáž na stěnu Kompaktní provedení , hloubka max 50mm Komunikační interface LAN Ethernet Interní záložní baterie minn 8 hodin provozu včetně externího snímače + zámku Inteface RE485/CAN pro připojení externího snímače Konfigurovatelné vstupy/výstupy Minimálně 8x vstup Minimálně 6x výstup, z toho 2x relé min 230V/2A
Note on B26: Napájení Poe Provoz On-line i Off-line Montáž na stěnu Kompaktní provedení , hloubka max 50mm Komunikační interface LAN Ethernet Interní záložní baterie minn 8 hodin provozu včetně externího snímače + zámku Inteface RE485/CAN pro připojení externího snímače Konfigurovatelné vstupy/výstupy Minimálně 8x vstup Minimálně 6x výstup, z toho 2x relé min 230V/2A
Note on B31: Dotykový barevný LCD displej s nastavitelnýnm uživatelským rozhraním Velikost displeje min 6,5" Vestavěný snímač kompatibilní s MIFARE Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC Napájení Poe Provoz On-line i Off-line Montáž na stěnu Kompaktní provedení , hloubka max 50mm Komunikační interface LAN Ethernet
Note on B35: Napájení Poe Provoz On-line i Off-line Montáž na stěnu Kompaktní provedení , hloubka max 50mm Komunikační interface LAN Ethernet Interní záložní baterie minn 8 hodin provozu včetně externího snímače + zámku Inteface RE485/CAN pro připojení externího snímače Konfigurovatelné vstupy/výstupy Minimálně 8x vstup Minimálně 6x výstup, z toho 2x relé min 230V/2A
Note on B39: RF komunikace v pásmu ISM 2,4GHz Napájení Poe Interface LAN Management RF pásma ISM 2,4GHz Komunikace s max 128 zařízeními typu dveřní jednotka Dosah RF kanálu 5-25m Vyrovnávací paměť pro případ výpadku komunikace Podpora provozu ON-line i Off-line
Note on B40: Set nerezového kování a RFID ovládané jednotky Napájení alkalickými bateriemi 4ks RF radiová online komunikace s ISM jednotkou a nařazeným systémem RFID jednotka kompatibilní s MIFARE Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC Možnost otevření klíčem Životnost baterií min. 2 roky RF komunikace v pásmu ISM 2,4GHz Provoz ON-line i Off-line
Note on B42: Napájení Poe Provoz On-line i Off-line Montáž na stěnu Kompaktní provedení , hloubka max 50mm Komunikační interface LAN Ethernet Interní záložní baterie minn 8 hodin provozu včetně externího snímače + zámku Inteface RE485/CAN pro připojení externího snímače Konfigurovatelné vstupy/výstupy Minimálně 8x vstup Minimálně 6x výstup, z toho 2x relé min 230V/2A
Note on B46: Napájení Poe Provoz On-line i Off-line Montáž na stěnu Kompaktní provedení , hloubka max 50mm Komunikační interface LAN Ethernet Interní záložní baterie minn 8 hodin provozu včetně externího snímače + zámku Inteface RE485/CAN pro připojení externího snímače Konfigurovatelné vstupy/výstupy Minimálně 8x vstup Minimálně 6x výstup, z toho 2x relé min 230V/2A
Note on B51: RF komunikace v pásmu ISM 2,4GHz Napájení Poe Interface LAN Management RF pásma ISM 2,4GHz Komunikace s max 128 zařízeními typu dveřní jednotka Dosah RF kanálu 5-25m Vyrovnávací paměť pro případ výpadku komunikace Podpora provozu ON-line i Off-line
Note on B52: Set nerezového kování a RFID ovládané jednotky Napájení alkalickými bateriemi 4ks RF radiová online komunikace s ISM jednotkou a nařazeným systémem RFID jednotka kompatibilní s MIFARE Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC Možnost otevření klíčem Životnost baterií min. 2 roky RF komunikace v pásmu ISM 2,4GHz Provoz ON-line i Off-line
Note on B54: RF komunikace v pásmu ISM 2,4GHz Napájení Poe Interface LAN Management RF pásma ISM 2,4GHz Komunikace s max 128 zařízeními typu dveřní jednotka Dosah RF kanálu 5-25m Vyrovnávací paměť pro případ výpadku komunikace Podpora provozu ON-line i Off-line
Note on B55: Set nerezového kování a RFID ovládané jednotky Napájení alkalickými bateriemi 4ks RF radiová online komunikace s ISM jednotkou a nařazeným systémem RFID jednotka kompatibilní s MIFARE Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC Možnost otevření klíčem Životnost baterií min. 2 roky RF komunikace v pásmu ISM 2,4GHz Provoz ON-line i Off-line

## EPOS-CPL
Platební a odbavovací systém návštěvníků Aqua v parku Kyjov - doložení technických parametrů nabízených prvků dle požadavků uvedených ve VV a dokumentaci
Číslo položky | Název položky + sledované parametry | Povinný / variantní parametr | Vyhovuje ANO-NE | Popis, vysvětlení, komentář Stručný popis řešení/splnění požadavku | Doložit katalogovým listem, manuálem, nebo detailním popisem
8 | Server systémový | ANO |  |  | ANO
| Procesor 8-jádrový min. | ANO
| Diskové pole SAS 1,2TB min | ANO
| Redundantní sdroj | ANO
| Paměť RAM min 16GB | ANO
| LAN porty 1Gb + SPF port 10Gb | ANO
9 | Záložní zdroj |  |  |  | ANO
| Provedení RACK | ANO
| Provedení Extended Run s přídavnými bateriovými moduly | ANO
| Výkon záložního zdroje min 800W | ANO
| Doba chodu s plnou zátěží min 35 minut | ANO
10,16, | Sensorová průchozí zábrana dvojitá s dvoukřídlými zábranami vybavena sensory pro identifikace směru procházející osoby |  |  |  | ANO
| servomotorový pohon | ANO
| obousměrný provoz | ANO
| nastavitelná rychlost otáčení a dynamiky průchodu | ANO
| Šířka zábran pro průchod 600mm, 900mm | ANO
| Výška zábrany min. 900mm | ANO
| Funkce detekce průchodu | ANO
| Funkce detekce neuskutečněného průchodu | ANO
| Funkce detekce kolize | ANO
| Funkce detekce pokusu o průchod v protisměru | ANO
| Funkce detekce tailgating | ANO
| funkce detekce neoprávněného vstupu a pokusu o překonání | ANO
| Rychlost otevření méně než 0,5 sec | ANO
| Funce regulace šířky průchodu dle funkčního profilu u průchodu 900mm | ANO
| Grafická signalizace vedoucí návštenvíka zábranou | ANO
| počitadlo průchodů | OPT
| integrovaný záložní zdroj pro případ výpadku napájení, včetně akumulátoru minimálně 7Ah | ANO
| funkce dálkového ovládání a vzdálené diagnostiky po sběrnici CAN (CAN BUS) , Ethernet | OPT
| Funkce skupinového průchodu s odpočítáváním | ANO
| Funkce synchronizace skupinového průchodu mezi více průchody | ANO
| Dynamická světelná signalizace v provedení high bright na horní straně turniketu (volno, stop). | ANO
| Bezpčnostní sensory pro detekci průchodu - min. 24ks/průchod | ANO
| Dálkové ovládání ovládáací jednotkou prostřednictvním LAN, CAN | ANO
| Akustická signalizace konfigurovatelná | ANO
| Připojení na systémy EPS a tlačítka nouzového otevření | ANO
| Konfigurovatelná funkce pro režim uzamčení/evakuaci dle ČSN 73 0810 | ANO
| Konfigurovatelná reakce automatického otevření / uzamčení * normální funkce v případě výpadku napájení | ANO
| Příprava pro vestavbu snímacích a zobrazovacích jednotek (dvojici pozic pro skrytou montáž čteček a signalizace oprávněného průchodu je vyvedena přímo na povrch turniketu) | ANO
12.18 | Vestavná jednotka - jednotka pro odběr náramků | ANO |  |  | ANO
| LED grafická indikace signalizující stav a připravenost zařízení | ANO
Informační grafický displej min 6,5" s rozlišením WVGA, svítivost min 500cd/m2
| Jednotka sběrače náramků je schopena pracovat s různými druhy tagů - náramek, silikonový náramek, přívěsek | ANO
| Otvor pro vkládání náramků/tagů je ve vyčkáváacím/čtecím stavu uzavřen | ANO
| Ochrana proti zpětnému vytažení náramku vlascem | ANO
| Kontrola uložení náramku do zásobníku případně do schánky pro vrácení náramku - zpštné odebrání | ANO
| Vkládání náramku/tagu do jednotky libovolným natočením / polohou | ANO
| Zdvojená kontrola náramku jak před vhozením tak uvnitř jednotky | ANO
| Vracení náramků při pokusu o záměnu | ANO
| V případě abonenta jednotka neumožní vložení náramku dovnitř | ANO
| Snímač plně podporuje tagy Mifare Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC | ANO
| Snímač podporuje jak interní tak externí úložiště klíčů pro komunikaci s tagy | ANO
| Snímání tagů na velké ploše - min 100x100mm | ANO
| Čtecí dosah pro standarní kartu min 90 mm | ANO
| Jednotka je integrovaná a připojená prostřednictvím Ethernet a CAN BUS rozhraní do turniketu | ANO
13,19,50,65 | Vestavná jednotka multifunkčního snímač bezkontaktních médií, integrované řešení RFID | ANO |  |  | ANO
| LED grafická indikace signalizující stav a připravenost zařízení | ANO
| Snímač je schopen pracovat s různými druhy tagů - karta, náramek, silikonový náramek, přívěsek, mobilní telefon | ANO
| Snímač plně podporuje tagy Mifare Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC | ANO
| Snímač podporuje jak interní tak externí úložiště klíčů pro komunikaci s tagy | ANO
| Snímání tagů na velké ploše - min 100x100mm | ANO
| Čtecí dosah pro standarní kartu min 90 mm | ANO
| Jednotka je integrovaná a připojená prostřednictvím Ethernet a CAN BUS rozhraní do turniketu | ANO
| Komunikace s pokladním systémem investora (EPOS 10) | ANO
14, 20, 76 | Interaktivní dotykový ovládací panel pro ruční vládání turniketů |  |  |  | ANO
Schopnost ovládání 4-10 zařízení
Ovládací rozhraní LAN, CAN
Připojení na EPOS + nouzové externí tlačítko
Velikost dotykového displeje min 7"
Grafické symboly věrně vystihující tvar a funkce ovládaného zřízení
Akustická signalizace
Zobrazení aktuální stavu zařízení
Synchronizace ovládáacích panelů při použití více ovládáacích míst pro sdílené jednotky
75 | Vestavná jednotka multifunkčního snímač bezkontaktních médií, integrované řešení RFID + QR + barcode | ANO |  |  | ANO
| LED grafická indikace signalizující stav a připravenost zařízení | ANO
Informační grafický displej min 6,5" s rozlišením WVGA, svítivost min 500cd/m2
| Snímač je schopen pracovat s různými druhy tagů - karta, náramek, silikonový náramek, přívěsek, mobilní telefon | ANO
| Snímač plně podporuje tagy Mifare Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC | ANO
| Snímač podporuje jak interní tak externí úložiště klíčů pro komunikaci s tagy | ANO
| Snímání tagů na velké ploše - min 100x100mm | ANO
| Čtecí dosah pro standarní kartu min 90 mm | ANO
Integrované snímání barcode/QR code do jednoho celku s RFID snímačem + LED grafickou signalizací
| Jednotka je integrovaná a připojená prostřednictvím Ethernet a CAN BUS rozhraní do turniketu | ANO
36 | Platební terminál pro realizaci doplatků |  |  |  | ANO
| Ovládání prostřednictvím dotykového panelu min 23,5", 300cd | ANO
| Vestavěná tiskárna účtenek | ANO
| Vestavěný záložní zdroj | ANO
| Vestavěný terminál pro akceptaci platebních karet | ANO
Vestavěný kombinovaný snímač transpondérů
| Snímač plně podporuje tagy Mifare Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC | ANO
| Snímač podporuje jak interní tak externí úložiště klíčů pro komunikaci s tagy | ANO
37 | Platební terminál pro realizaci doplatků a prodej vstupenek |  |  |  | ANO
Provedení ourdoor s krytím min IP 44
| Ovládání prostřednictvím dotykového panelu min 23,5", 300cd | ANO
| Vestavěná tiskárna účtenek | ANO
Vestavěná tiskárna vstupenek, velkokapacitní zásobník pro tisk vstupenek jak z role tak ve formátu leporelo
| Vestavěný záložní zdroj | ANO
| Vestavěný terminál pro akceptaci platebních karet | ANO
Vestavěný kombinovaný snímač transpondérů + QR/Barcode
| Snímač plně podporuje tagy Mifare Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC | ANO
| Snímač podporuje jak interní tak externí úložiště klíčů pro komunikaci s tagy | ANO
38 | Informační LCD panel |  |  |  | ANO
Informační LCD panel se systémovým připojením, obazovka odolná vůči statickému obrazu
43.72 | Interaktivní dotykový infoterminál |  |  |  | ANO
Kompaktní ploché provedení, vestavná hloubka max 50mm
Dotykový interaktivní displej
Velikost displeje min 6,5", jas min 300cd
| Snímač plně podporuje tagy Mifare Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC | ANO
Grafická signalizace režimu čtení a identifikace tagu
Napájení 9-30V, PoE vestavěný
Komunikační inteface LAN Ethernet
Externí interface CAN
Interní vstupy výstupy, min. 2+2
Krytí IP54 min.
47.62 | Sensorová průchozí zábrana |  |  |  | ANO
| servomotorový pohon | ANO
| obousměrný provoz | ANO
| nastavitelná rychlost otáčení a dynamiky průchodu | ANO
| Šířka zábran pro průchod 600 mm, 900 mm | ANO
Výška zábrany min. 1600 mm
| Funkce detekce průchodu | ANO
| Funkce detekce neuskutečněného průchodu | ANO
| Funkce detekce kolize | ANO
| Funkce detekce pokusu o průchod v protisměru | ANO
funkce detekce neoprávněného vstupu a pokusu o překonání
| Funkce detekce tailgating | ANO
| Rychlost otevření méně než 0,5 sec | ANO
Funce regulace šířky průchodu dle funkčního profilu u průchodu 900mm
Grafická signalizace vedoucí návštenvíka zábranou
| počitadlo průchodů | OPT
| integrovaný záložní zdroj pro případ výpadku napájení, včetně akumulátoru minimálně 7Ah | ANO
| funkce dálkového ovládání a vzdálené diagnostiky po sběrnici CAN (CAN BUS) , Ethernet | OPT
| Funkce skupinového průchodu s odpočítáváním | ANO
| Funkce synchronizace skupinového průchodu mezi více průchody | ANO
| Bezpečnostní sensory pro detekci průchodu - min. 24ks/průchod | ANO
Dálkové ovládání ovládáací jednotkou prostřednictvním LAN, CAN
Akustická signalizace konfigurovatelná
Připojení na systémy EPS a tlačítka nouzového otevření
Konfigurovatelná funkce pro režim uzamčení/evakuaci dle ČSN 73 0810
Konfigurovatelná reakce automatického otevření / uzamčení * normální funkce v případě výpadku napájení
| Příprava pro vestavbu snímacích a zobrazovacích jednotek (dvojici pozic pro skrytou montáž čteček a signalizace oprávněného průchodu je vyvedena přímo na povrch turniketu) | ANO
52 | Rotační turniket |  |  |  | ANO
Rotační turniket s rameny po 90
Min 4 ramena zábran
Min výška zábran v průzhodu 1100 mm
| servomotorový pohon | ANO
| obousměrný provoz | ANO
| nastavitelná rychlost otáčení a dynamiky průchodu | ANO
| celonerezové provedení, třída oceli DIN 1.4306 (AISI 304L), povrchová úrava kartáčovaním, krytí IP54,I, MCBF min. 3mil.cyklů,provozní teplota - 20 až + 70 °C, relativní vlhkost 80% . | ANO
Krytí IP54 min.
| Bezpečnostní momentová pojistka proti zranění (řízení pohonné jednotky detekuje překážku a omezí točivý moment). | ANO
| funkce předkročení ramene po aktivaci průchodu s nastavitelným úhlem a dobou předkročení | ANO
| Funkce skupinového průchodu s odpočítáváním | ANO
53 | Terminál návštěvníka s technologií TriTec |  |  |  | ANO
| LED grafická indikace signalizující stav a připravenost zařízení | ANO
Informační grafický displej min 6,5" s rozlišením WVGA, svítivost min 1000cd/m2
| Snímač je schopen pracovat s různými druhy tagů - karta, náramek, silikonový náramek, přívěsek, mobilní telefon | ANO
| Snímač plně podporuje tagy Mifare Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC | ANO
| Snímač podporuje jak interní tak externí úložiště klíčů pro komunikaci s tagy | ANO
| Snímání tagů na velké ploše - min 100x100mm | ANO
| Čtecí dosah pro standarní kartu min 90 mm | ANO
| Jednotka je integrovaná a připojená prostřednictvím Ethernet a CAN BUS rozhraní do turniketu | ANO
Odolné provedení v hliníkovém odlitku s bezpečnostním skleněným panelem
73 | Sensorová průchozí zábrana s dvoukřídlými zásuvnými zábranami |  |  |  | ANO
| servomotorový pohon | ANO
| obousměrný provoz | ANO
| nastavitelná rychlost otáčení a dynamiky průchodu | ANO
| Šířka zábran pro průchod 600mm | ANO
Výška zábrany min. 1200mm
Zázuvné (nikoliv otočné) zábrany
| Funkce detekce průchodu | ANO
| Funkce detekce neuskutečněného průchodu | ANO
| Funkce detekce kolize | ANO
| Funkce detekce pokusu o průchod v protisměru | ANO
funkce detekce neoprávněného vstupu a pokusu o překonání
| Funkce detekce tailgating | ANO
| Rychlost otevření méně než 0,4 sec | ANO
Grafická signalizace vedoucí návštevníka zábranou
| počitadlo průchodů | OPT
| integrovaný záložní zdroj pro případ výpadku napájení, včetně akumulátoru minimálně 7Ah | ANO
| funkce dálkového ovládání a vzdálené diagnostiky po sběrnici CAN (CAN BUS) , Ethernet | OPT
| Funkce skupinového průchodu s odpočítáváním | ANO
| Funkce synchronizace skupinového průchodu mezi více průchody | ANO
| Bezpečnostní sensory pro detekci průchodu - min. 24ks/průchod | ANO
Dálkové ovládání ovládáací jednotkou prostřednictvním LAN, CAN
Akustická signalizace konfigurovatelná
Připojení na systémy EPS a tlačítka nouzového otevření
Konfigurovatelná reakce automatického otevření / uzamčení * normální funkce v případě výpadku napájení
| Příprava pro vestavbu snímacích a zobrazovacích jednotek (dvojici pozic pro skrytou montáž čteček a signalizace oprávněného průchodu je vyvedena přímo na povrch turniketu) | ANO
78 | Sensorová průchozí zábrana s jednokřídlou zábranou |  |  |  | ANO
| servomotorový pohon | ANO
| obousměrný provoz | ANO
| nastavitelná rychlost otáčení a dynamiky průchodu | ANO
| Šířka zábrany pro průchod 900mm | ANO
Výška zábrany min. 1200mm
| Funkce detekce průchodu | ANO
| Funkce detekce neuskutečněného průchodu | ANO
| Funkce detekce kolize | ANO
| Funkce detekce pokusu o průchod v protisměru | ANO
funkce detekce neoprávněného vstupu a pokusu o překonání
| Rychlost otevření méně než 0,8 sec | ANO
Grafická signalizace vedoucí návštevníka zábranou
| počitadlo průchodů | OPT
| integrovaný záložní zdroj pro případ výpadku napájení, včetně akumulátoru minimálně 7Ah | ANO
| funkce dálkového ovládání a vzdálené diagnostiky po sběrnici CAN (CAN BUS) , Ethernet | OPT
| Funkce skupinového průchodu s odpočítáváním | ANO
| Funkce synchronizace skupinového průchodu mezi více průchody | ANO
| Bezpečnostní sensory pro detekci průchodu - min. 14ks/průchod | ANO
Dálkové ovládání ovládáací jednotkou prostřednictvním LAN, CAN
Akustická signalizace konfigurovatelná
Připojení na systémy EPS a tlačítka nouzového otevření
Konfigurovatelná reakce automatického otevření / uzamčení * normální funkce v případě výpadku napájení
| Příprava pro vestavbu snímacích a zobrazovacích jednotek (dvojici pozic pro skrytou montáž čteček a signalizace oprávněného průchodu je vyvedena přímo na povrch turniketu) | ANO
88 | Interaktivní dotykový infoterminál - exteriérový |  |  |  | ANO
Kompaktní ploché provedení, vestavná hloubka max 50mm
Dotykový interaktivní displej
Velikost displeje min 6,5", jas min 1000cd
| Snímač plně podporuje tagy Mifare Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC | ANO
Grafická signalizace režimu čtení a identifikace tagu
Napájení 9-30V, PoE vestavěný
Komunikační inteface LAN Ethernet
Externí interface CAN
Interní vstupy výstupy, min. 2+2
Teplotní rozsah -20° + 60°C
Krytí IP65
122, 123, 124 | Eletronický zámek offline |  |  |  | ANO
Bateriové napájení aklalické baterie AA 4x
Životnost baterií min 3 roky resp. 35000 cyklů min.
Odolnost IK7, IP54
Ovládání jedním stiskem bez nutnosti více úkonů
Štítek v graficným vysvětlením obsluhy
109 - 121 | SW vybavení - funkcionalita viz technická zpráva |  |  |  | ANO
doložit předložením dokumentace a reference nasazení

## ACS-CPL
ACS zaměstnanci Aqua v parku Kyjov - doložení technických parametrů nabízených prvků dle požadavků uvedených ve VV a dokumentaci
Číslo položky | Název položky | Povinný parametr - variantní | Vyhovuje ANO-NE | Popis, vysvětlení, komentář Stručný popis řešení/splnění požadavku | Doložit katalogovým listem, manuálem, nebo detailním popisem
159 | Docházkový terminál | ANO |  |  | ANO
| Dotykový barevný LCD displej s nastavitelnýnm uživatelským rozhraním | ANO
Velikost displeje min 6,5"
| Vestavěný snímač kompatibilní s MIFARE Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC | ANO
| Napájení Poe | ANO
| Provoz On-line i Off-line | ANO
| Montáž na stěnu | ANO
Kompaktní provedení , hloubka max 50mm
Komunikační interface LAN Ethernet
160, 169, 178, 184, 186 | ISM komunikační jednotka |  |  |  | ANO
| RF komunikace v pásmu ISM 2,4GHz | ANO
| Napájení Poe | ANO
| Interface LAN | ANO
Management RF pásma ISM 2,4GHz
Komunikace s max 128 zařízeními typu dveřní jednotka
| Dosah RF kanálu 5-25m | ANO
Vyrovnávací paměť pro případ výpadku komunikace
Podpora provozu ON-line i Off-line
161, 170, 179, 185, 187 | Elektronická dveřní jednotka bateriová |  |  |  | ANO
| Set nerezového kování a RFID ovládané jednotky | ANO
| Napájení alkalickými bateriemi 4ks | ANO
| RF radiová online komunikace s ISM jednotkou a nařazeným systémem | ANO
| RFID jednotka kompatibilní s MIFARE Ultralight, Ultralight C,Classic 1K,2K,4, Desfire EV1 a EV2, Mifare plus, NFC | ANO
| Možnost otevření klíčem | ANO
| Životnost baterií min. 2 roky | ANO
RF komunikace v pásmu ISM 2,4GHz
Provoz ON-line i Off-line
162, 163, 171, 175, 180, 183, | Řídící jednotka ACS systémová |  |  |  | ANO
| Napájení Poe | ANO
| Provoz On-line i Off-line | ANO
| Montáž na stěnu | ANO
| Kompaktní provedení , hloubka max 50mm | ANO
| Komunikační interface LAN Ethernet | ANO
| Interní záložní baterie minn 8 hodin provozu včetně externího snímače + zámku | ANO
| Inteface RE485/CAN pro připojení externího snímače | ANO
| Konfigurovatelneé vstupy/výstupy | ANO
| Minálně 8x vstup | ANO
| Minimálně 6x výstup, z toho 2x releé min 230V/2A | ANO