# Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů

| Název zadavatele: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČ: | 27283518 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva, generální ředitel |

Lůžko vyhřívané s fototerapií

Obsahem veřejné zakázky je pořízení dvou vyhřívaných lůžek s fototerapií pro Gynekologicko-porodnické oddělení v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Je-li v požadavcích uvedeno specifické technické řešení, připouští se i jiné technické řešení, pokud má stejný medicínský účel a prokazatelně obdobné (nebo lepší) účinky. Jiné technické řešení nechť je řádně dotazováno v čase tomu určeném, po podání nabídky nemusí být na jiné technické řešení brán zřetel. Jsou-li použity chráněné, registrované, či jinak specifické názvy pro zařízení, nebo jeho funkce, tak jde pouze o ilustrační příklad možného řešení, s výjimkou požadavků na kompatibilitu.

Číselné parametry mají toleranci ±10 %, vždy však uveďte přesnou hodnotu danou Vámi nabízeným zařízením. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.

V případě uvedení odkazu na přílohu (tj. návod k použití, technické specifikaci přístroje aj.), uvádějte odkaz na konkrétní stranu přílohy.

Zadavatel požaduje všechny součásti vždy nové, nerepasované a schválené do nemocničního provozu. Současně všechny softwary, které jsou součástí této zakázky musí být výrobce původní a nikoli produktem třetích stran.

Technická specifikace:

| Vyhřívané lůžko s fototerapií |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Základní požadavky | Požadovaný počet |  |  | 2 ks |
| Parametr |  | ANO/Hodnota/Parametr |  | Nabídnuto* |
| Vyhřívané lůžko s fototerapií určené pro provoz na GYN-POR |  | Ano |  |  |
| Polohovatelné lůžko (výška, náklon) |  | Ano |  |  |
| Lůžko vhodné pro umístění dvojčat, rozměr |  | min. 620 x 800 mm |  |  |
| Spodní regulovatelný výhřev na celou ložnou plochu lůžka |  | Ano |  |  |
| Průhledné sklopné bočnice, výška bočnic |  | min. 150 mm |  |  |
| Matrace plnohodnotného rozměru ložné plochy lůžka |  | Ano |  |  |
| Ovládání teploty, režim automatické regulace |  | Ano |  |  |
| Ovládání pomocí dotykového displeje/tlačítek a displeje |  | Ano |  |  |
| Plošné osvětlení |  | Ano |  |  |
| Vyšetřovací světlo bodové (na flexibilním ramenu) |  | Ano |  |  |
| Výhřev z vrchu |  | Ano |  |  |
| Regulace teploty |  | min. 33 – 37 °C |  |  |
| Autodiagnostický systém pro eliminaci poruch |  | Ano |  |  |
| Optoakustické alarmy |  | Ano |  |  |
| Systém plně mobilní, pojezdová otočná kolečka (z toho minimálně 2 brzditelná) |  | Ano |  |  |
| Příslušenství pro každé lůžko |  |  |  |  |
| Součástí dodávky je LED fototerapie s modrým světlem |  | 1 ks |  |  |
| Součástí dodávky je eurolišta |  | 1 ks |  |  |
| Součástí dodávky je infusní stojan (držák infusí) |  | 1 ks |  |  |
| Součástí dodávky jsou police pro příslušenství v blízkosti novorozence (na stojanu lůžka) |  | 3 ks |  |  |
| Součástí dodávky je kontejner s min. dvěma šuplíky a poličkou (pod lůžkem) |  | 1 ks |  |  |
| Součástí dodávky je držák tlakových lahví |  | 1 ks |  |  |
| Součástí dodávky je elektroinstalace vhodná pro připojení dalších přístrojů |  | Ano |  |  |
| Součástí dodávky je centrální rozvod kyslíku |  | 4 výstupy |  |  |
| Součástí dodávky jsou vyhřívané podložky s vlastní regulací, rozměr ložné plochy 350 x 550 x 30 mm |  | 2 ks |  |  |
| Doplňující požadavky pro celou dodávku |  |  |  |  |
| Dodávka obsahuje veškeré příslušenství k zahájení provozu |  | Ano |  |  |
| Dodávka je včetně instalace na místo určení |  | Ano |  |  |
| Dodávka zahrnuje školení personálu ve dvou termínech dle potřeb personálu |  | Ano |  |  |

*Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

Za splnění numerického parametru (číselně vyjádřeného) se považuje i případ, kdy se hodnota nabízeného parametru odchyluje od požadovaného parametru v rozmezí do ±10%. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.

V ……………. dne …………..		Za účastníka:	………………………..