## List č. 1
NÁVRH - Rozpočtová příloha servisu VZT CPA Delfín Uh. Brod - 2023 - 2024
číslo zařízení | Popis činnosti | Výrobce Typ jednotky | počet kusů | ročně | cena za výkon |  | období |  |  |  | cena/období |  |  |  | Cena celkem / rok
[7 empty] | jaro | léto | podzim | zima | jaro | léto | podzim | zima
1.001 | Kontrola a údržba VZT jednotky | FlaktGroup CAM110 | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0 | #REF!
2.001 | Kontrola a údržba VZT jednotky | FlaktGroup CAM150 | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
3.001 | Kontrola a údržba VZT jednotky | HEIZBOSH M 1.0 | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
4.001 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR MIN 0.8 | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
5.001 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR.COM 2.0. | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
6.001 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR.COM 4.0. | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
7.001 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR.COM 4.0. | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
1.001 | Kontrola a údržba tepelného čerpadla VZT jednotky | FlaktGroup CAM110 | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
2.001 | Kontrola a údržba tepelného čerpadla VZT jednotky | FlaktGroup CAM150 | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
5.014 | Kontrola a údržba odtahového ventilátoru | CLCN | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
8.010 | Kontrola a údržba odtahového ventilátoru | KN 4000 | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
9.001 | Kontrola a údržba odtahového ventilátoru | KN 4001 | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
10.001 | Kontrola a údržba odtahového ventilátoru | JET 20 | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
11.001 | Kontrola a údržba odtahového ventilátoru | RP 4020 | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
12.001 | Kontrola a údržba odtahového ventilátoru včetně regulátoru otáček TRD | RP 7040 | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
13.001 | Kontrola a údržba odtahového ventilátoru | VKN | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
14.001 | Kontrola a údržba odtahového ventilátoru | RO 3015 | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
požární větrání | Revize Požárně bezpečnostních zařízení | PKTM 90 | 21 | 1 |  |  |  |  | x | [5 empty] | 0
Celek | Revize klimatizační jednotky SPLIT Sinclair - kanceláře | SINCLAIR | 3 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
Celek | Kontrola vnitřní klimajednotky Sinclair, čištění filtrů a odvodu kondenzátu | SINCLAIR | 3 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
Celek | Kontrola el připojení, měření a dotažení spojů | elektro | 7 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
Celek | Kontrola PMO, napojení na TUV, odvzdušnění. Čištění a doplnění | TUV | 7 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
Filtry 2x 592x592x380/12 + 2x287x592x380/12 + 1x 287x287x380/6 + 1x 287x592x380/6 | Výměna vzduchových filtrů VZT jednotky přívod F 7 (sada) | FlaktGroup CAM110 | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
Filtry 2x 592x592x380/4 + 2x287x592x380/4 + 1x 287x287x380/2 + 1x 287x592x380/2 | Výměna vzduchových filtrů VZT jednotky odtah G 4 (sada) | FlaktGroup CAM110 | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
Filtry 4x 592x592x380/12 + 2x 287x592x380/6 | Výměna vzduchových filtrů VZT jednotky přívod F 7 (sada) | FlaktGroup CAM150 | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
Filtry 4x 592x592x380/4 + 2x 287x592x380/2 | Výměna vzduchových filtrů VZT jednotky odtah G 4 (sada) | FlaktGroup CAM150 | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
Filtry 1+1x 592x592x360 | Výměna vzduchových filtrů VZT jednotky přívod i odtah G 4 (sada) | HEIZBOSH M 1.0 | 2 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
Filtry 1+1 tkanina | Výměna vzduchových filtrů VZT jednotky přívod i odtah G 4 (sada) | AIR MIN 0.8 | 2 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
Filtry 1+1 tkanina | Výměna vzduchových filtrů VZT jednotky přívod i odtah G 4 (sada) | AIR.COM 2.0. | 2 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
Filtry 1+1 tkanina | Výměna vzduchových filtrů VZT jednotky přívod i odtah G 4 (sada) | AIR.COM 4.0. | 2 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
Filtry 1+1 tkanina | Výměna vzduchových filtrů VZT jednotky přívod i odtah G 4 (sada) | AIR.COM 4.0. | 2 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
celek | cestovné a náklady na dopravu materiálu | 0 | 1 | 2 |  | 1 | x |  | x | [5 empty] | 0
Celek | Revize klimatizační jednotky LG - Letní pokl. | LG S09EQ UA3 | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
Celek | Kontrola vnitřní klimajednotky LG - letní pokl., čištění filtrů a odvodu kondenzátu | LG S09EQ UA3 | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
Celek | Revize klimatizační jednotky Sinclair - PLAVČÍKÁRNA LK | Sinclair SOH-12BIK | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
Celek | Kontrola vnitřní klimajednotky Sinclair - PLAVČÍKÁRNA LK, čištění filtrů a odvodu kondenzátu | Sinclair SOH-12BIK | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
Celek | Revize klimatizační jednotky Fujitsu - BUFET LK | FUJITSU AOYG30KMTA | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
Celek | Kontrola vnitřní klimajednotky Fujitsu - BUFET LK, čištění filtrů a odvodu kondenzátu | FUJITSU AOYG30KMTA | 1 | 2 |  |  | x |  | x | [5 empty] | 0
| Celkem | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…………………………….……………..………………… | [7 empty] | …………………………….……………..…………………
…………………………….……………..………………… | [7 empty] | …………………………….……………..…………………