## List1
E L E K T R O I N S T A L A C E
ZŠ BRUNTÁL, JESEICKÁ 10-REKONSTRUKCE KUCHYNĚ
REKAPITULACE NÁKLADŮ
|  |  |  | cena jednotková | cena celkem
Cena mont. prací |  |  |  | 0
Součet |  |  |  | 0
Základní cena |  |  |  | 0
Revize, odzkoušení |  |  |  | 0
Cena celkem |  |  |  | 0
DPH 21 % z |  | 0.21 |  | 0
Cena včetně DPH |  |  |  | 0
S O U H R N N Á K L A D Ů ZŠ Bruntál
REVIZE |  |  |  | 0
PSV ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  | 0
SPECIFIKACE ELEKTROM. |  |  |  | 0
CENA MONT. PRACÍ |  |  |  | 0
PSV Specifikace materiálů ZŠ Jesenická 10, Bruntál
Stávající zapuštěný rozvaděč HR-doplnění, v.č. EL-09,-10,-11
3 | ks | jistič LVN 100 B-3, 100A |  | 0 | 0
1 | ks | jistič LTN C/3, 40A |  | 0 | 0
1 | ks | jistič LTN C/3, 16A |  | 0 | 0
3 | ks | proud chránič LFE-40-4-030AC, 40A |  | 0 | 0
2 | ks | proud chránič s nadpr ochr OLI-10C-1N-030AC |  | 0 | 0
15 | ks | jistič LTN B/1, 16A |  | 0 | 0
1 | ks | pomocný materiál (prodrátování) |  | 0 | 0
0
Oceloplechový nástěnný rozvaděč RMS2 NSY S3 D4320
o rozm 400x300x200mm, IP66, v.č. EL-12
1 | ks | skříň NSY S3 D4320 |  | 0 | 0
1 | ks | vypínač MSN 40/3, 40A |  | 0 | 0
1 | ks | proud chránič s nadpr ochr OLI-10C-1N-030AC |  | 0 | 0
1 | ks | proud chránič s nadpr ochr OLI-16B-1N-030AC |  | 0 | 0
1 | ks | jistič LTN C/3, 40A |  | 0 | 0
1 | ks | pomocný materiál (prodrátování) |  | 0 | 0
0
Rozvaděče celkem |  |  |  |  | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
6 | ks | jednopólový vypínač zapuštěný 10A, 230V |  | 0 | 0
28 | ks | zásuvka zapuštěná 16A, 230V, IP44 |  | 0 | 0
1 | ks | jednopólový vypínač nástěnný 10A, 230V |  | 0 | 0
2 | ks | zásuvka nástěnná 16A, 230V, IP44 |  | 0 | 0
1 | ks | zásuvka 32A, 400V, IP44 |  | 0 | 0
3 | ks | zapuštěný vypínač do stěny 400V, 100A |  | 0 | 0
3 | ks | zapuštěný vypínač do stěny 400V, 50A |  | 0 | 0
1 | ks | zapuštěný vypínač do stěny 400V, 32A |  | 0 | 0
1 | ks | zapuštěný vypínač do stěny 400V, 25A |  | 0 | 0
5 | ks | LED svítidlo Modus PL7000L2W4ND, 50W IP65"A" |  | 0 | 0
27 | ks | LED svítidlo MEGAL W25-PC/1050,49W"B" |  | 0 | 0
1 | ks | nouz LED svít, 11W, IP43, aut 45min ozn "N" |  | 0 | 0
30 | ks | krabice dopl pospojování |  | 0 | 0
49 | m | nerez svorky |  | 0 | 0
160 | m | ochranná trubka o 40mm do betonu |  | 0 | 0
1 | ks | svorka hlav pospojování HOP |  | 0 | 0
48 | kg | drát Fezn o10 | (80m) | 0 | 0
0
Kabely
120 | m | CYKY 5Cx25 |  | 0 | 0
80 | m | CYKY 5Cx16 |  | 0 | 0
85 | m | CYKY 5Cx10 |  | 0 | 0
50 | m | CYKY 5Cx6 |  | 0 | 0
20 | m | CYKY 5Cx2,5 |  | 0 | 0
760 | m | CYKY 3Cx2,5 |  | 0 | 0
320 | m | CYKY 3Cx1,5 |  | 0 | 0
60 | m | CYKY 2Ax1,5 |  | 0 | 0
130 | m | CY 25zž |  | 0 | 0
120 | m | CY6zž |  | 0 | 0
8 | m | CGSG 5Cx6 |  | 0 | 0
20 | ks | CGSG 5Cx10 |  | 0 | 0
20 | ks | CGSG 5Cx16 |  | 0 | 0
30 | ks | CGSG 5Cx25 |  | 0 | 0
290 | kg | pomocné konstrukce |  | 0 | 0
120 | kg | sádra |  | 0 | 0
18 | m | nerez drátěný kabel žlab 500/50 |  | 0 | 0
40 | m | nerez drátěný kabel žlab 250/50 |  | 0 | 0
18 | m | nerez drátěný kabel žlab 100/50 |  | 0 | 0
0
PSV Specifikace celkem |  |  |  |  | 0
PSV ELEKTROMONTÁŽE
Zednické výpomoci
230 | m | drážka včetně zapravení |  | 0 | 0
34 | ks | kapsy |  | 0 | 0
5 | ks | otvory ve stěně vrtání |  | 0 | 0
8 | ks | kapsy |  | 0 | 0
0
Demontáže
60 | hod | demontáž stávající instalace |  | 0 | 0
PSV ELEKTROMONTÁŽE
20 | hod | montáž rozv RMS2 |  | 0 | 0
60 | hod | úprava rozv HR |  | 0 | 0
6 | ks | jednopólový vypínač zapuštěný 10A, 230V |  | 0 | 0
28 | ks | zásuvka zapuštěná 16A, 230V, IP44 |  | 0 | 0
1 | ks | jednopólový vypínač nástěnný 10A, 230V |  | 0 | 0
2 | ks | zásuvka nástěnná 16A, 230V, IP44 |  | 0 | 0
1 | ks | zásuvka 32A, 400V, IP44 |  | 0 | 0
3 | ks | zapuštěný vypínač do stěny 400V, 100A |  | 0 | 0
3 | ks | zapuštěný vypínač do stěny 400V, 50A |  | 0 | 0
1 | ks | zapuštěný vypínač do stěny 400V, 32A |  | 0 | 0
1 | ks | zapuštěný vypínač do stěny 400V, 25A |  | 0 | 0
5 | ks | LED svítidlo Modus PL7000L2W4ND, 50W IP65"A" |  | 0 | 0
27 | ks | LED svítidlo MEGAL W25-PC/1050,49W"B" |  | 0 | 0
1 | ks | nouz LED svít, 11W, IP43, aut 45min ozn "N" |  | 0 | 0
30 | ks | krabice dopl pospojování |  | 0 | 0
49 | m | nerez svorky |  | 0 | 0
160 | m | ochranná trubka o 40mm do betonu |  | 0 | 0
1 | ks | svorka hlav pospojování HOP |  | 0 | 0
80 | m | drát Fezn o10 |  | 0 | 0
120 | m | CYKY 5Cx25 |  | 0 | 0
80 | m | CYKY 5Cx16 |  | 0 | 0
85 | m | CYKY 5Cx10 |  | 0 | 0
50 | m | CYKY 5Cx6 |  | 0 | 0
20 | m | CYKY 5Cx2,5 |  | 0 | 0
760 | m | CYKY 3Cx2,5 |  | 0 | 0
320 | m | CYKY 3Cx1,5 |  | 0 | 0
60 | m | CYKY 2Ax1,5 |  | 0 | 0
130 | m | CY 25zž |  | 0 | 0
120 | m | CY6zž |  | 0 | 0
8 | m | CGSG 5Cx6 |  | 0 | 0
20 | ks | CGSG 5Cx10 |  | 0 | 0
20 | ks | CGSG 5Cx16 |  | 0 | 0
30 | ks | CGSG 5Cx25 |  | 0 | 0
290 | kg | pomocné konstrukce |  | 0 | 0
18 | m | nerez drátěný kabel žlab 500/50 |  | 0 | 0
40 | m | nerez drátěný kabel žlab 250/50 |  | 0 | 0
18 | m | nerez drátěný kabel žlab 100/50 |  | 0 | 0
0
PSV Montáže celkem |  |  |  |  | 0