## List1
D.1.4.6 - Gastroprovoz objekt SO 01.1 |  | „Novostavba krytého bazénu Kyjov“.
Pol. č. | Název zařízení | Rozměr | Ks | Doporučená cena | Cena celkem | Sleva | Cena celkem po slevě bez DPH
KUCHYNĚ 1.PP a 1. NP
1. | Chladnička 350l, bílá, ventilované chlazení | 600x600x1850 | 1 | 0 | 0 |  | 0
2. | Regál nerez 4P | 1350x500x1800 | 1 | 0 | 0 |  | 0
3. | Chladnička 350l, bílá, ventilované chlazení | 600x600x1850 | 1 | 0 | 0 |  | 0
4. | Regál nerez 4P | 1000x500x1800 | 1 | 0 | 0 |  | 0
5. | Umyvadlo nerez výlisek 1, páková baterie | 380x290x130 | 1 | 0 | 0 |  | 0
6. | Stůl chladící s dřezem, agregát vpravo, 4x zás. na GN | 1342x700x850 | 1 | 0 | 0 |  | 0
7. | Skříňka nástěnná otevřená | 1400x350x700 | 2 | 0 | 0 |  | 0
8. | Stůl nerez, 1 police, zadní lem | 400x800x900 | 1 | 0 | 0 |  | 0
8a. | Automatický změkčovač vody, objemové řízení |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
9. | Digestoř nástěnná vč. Tukových filtrů | 1000x1100x450 | 1 | VZT | VZT |  | VZT
10. | Konvektomat el. 10x GN 1/1, boiler, 1200 prog., výkonný parní generátor, bezúdrž. Odluč. Tuků, Idensity Control, Icooking Suite, I Care System, 80-150 jídel,400V/18,9kW, | 850x775x1014 | 1 | 0 | 0 |  | 0
11. | Podstavec pod konvektomat se vsuny na GN | 850x775x750 | 1 | 0 | 0 |  | 0
11a | Multifunkční panev 2x 25l i Vario Pro, 2x nezávisle na sobě pr. Pánve, 50-100 porcí, 21kW, Icooking Suite, Izone Control, Ivario Boost, 1200 programů/12 kroků | 1100x938x485 | 1 | 0 | 0 |  | 0
12. | Digestoř nástěnná vč. Tukových filtrů a osvětlení | 1000x850x450 |  | VZT | VZT |  | VZT
12a. | Digestoř VZT | 800x800x450
13. | Elektrický sporák indukční 2 zóny s podestavbou, 7 teplotních stupňů, 400V/10kW | 400x705x900 | 1 | 0 | 0 |  | 0
14. | Stůl pracovní, 2 police, zadní lem, zákryt vpravo | 1300x700x900 | 1 | 0 | 0 |  | 0
15. | Stůl pracovní 1 police, zákryt vzadu a vpravo | 1050x600x900 | 1 | 0 | 0 |  | 0
16. | Stůl pracovní s vestavěnou výdejní lázní 3x GN 1/1 1 police, zákryt vzadu a vpravo | 1450x600x900 | 1 | 0 | 0 |  | 0
17. | Chladící stůl s dřezem vlevo, 6x zásuvka, agr vpravo | 1792x700x850 | 1 | 0 | 0 |  | 0
18. | Stolová nástavba 2 police, infraohřev | 2150x350x700 | 1 | 0 | 0 |  | 0
19. | Stůl vstupní do myčky, dřez 400x500x250, prolis na koše | 850x700x900 | 1 | 0 | 0 |  | 0
20. | Sprcha tlaková s napouštěcím ramínkem |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
21. | Myčka nádobí průběžná, dvouplášť, koš 500x500, odpad. Čerpadlo, oplach. Čerpadlo, detekce poruch, termostop, samočistící program, 400V/11,8kW | 630x750x1465 | 1 | 0 | 0 |  | 0
22. | Automatický změkčovač vody, objemové řízení |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
23. | Stůl výstupní, prolis na koše | 550x700x900 | 1 | 0 | 0 |  | 0
24. | Regál nerez 4 police | 1600x400x1800 | 1 | 0 | 0 |  | 0
25. | Lednice – dodávka pan Cerman | 600x600x1850 | 2 | 0 | 0 |  | 0
26. | Kávovar – dodávka provozní |  |  |  | 0 |  | 0
26a. | Separátor tuku, 180 litrů, nerez ocel | 903x548x629 | 1 | 0 | 0 |  | 0
27. | Vitrína cukrářská na pult, 2x dveře, 3 police, vent. Chlazení, stříbrná | 430x430x980 | 1 | 0 | 0 |  | 0
28. | Mrazák podstolový na zmrzlinu, bílý, zámek | 600x600x850 | 1 | 0 | 0 |  | 0
29. | Mrazák podstolový na zmrzlinu, bílý, zámek | 600x600x850 | 1 | 0 | 0 |  | 0
30. | Pokladna – dodávka stavba |  |  |  | 0 |  | 0
31. | Výrobník ledu 31kg/24hod, zásoba 9kg, | 387x465x687 | 1 | 0 | 0 |  | 0
32. | Police pod rozpékací gril | 600x400 | 1 | 0 | 0 |  | 0
33. | Změkčovač vody automatický objemové řízení |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
34. | Výrobník ledové tříště 2x 10l, 230V/850W, | 420x480x980 | 1 | 0 | 0 |  | 0
35. | Přívod ke chladícímu agregátu |  | 1 |  | 0 |  | 0
36. | Pokladna – dodávka stavba |  |  |  | 0 |  | 0
37. | Chladící nápojový stůl, 3x zásuvky ½ | 1700x700x900 | 1 | 0 | 0 |  | 0
38. | Výčepní stůl s oplachem | 2300x650x900 | 1 | 0 | 0 |  | 0
39. | Změkčovač vody automatický, objemové řízení |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
40. | Myčka skla dvouplášťová, koš 400x400, oba dávkovače, 230V/3kW | 473x513x689 | 1 | 0 | 0 |  | 0
41. | Pokladna – dodávka stavba |  |  |  | 0 |  | 0
42. | Vitrína cukrářská na pult, 2x dveře, 3 police, vent. Chlazení, stříbrná | 430x430x980 | 1 | 0 | 0 |  | 0
43. | Chladnička 350l, bílá, ventilované chlazení | 600x600x1850 | 3 | 0 | 0 |  | 0
44. | Podestavba chladící, 3x2 zásuvky, netto objem 129L, GN 1/1, autom. odmrazování a odpařování vody, el. řídící jednotka, 230V/0,13kW | 1600x685x613 | 1 | 0 | 0 |  | 0
45. | Digestoř | 1900x850x450 |  | VZT | VZT |  | VZT
46. | Fritéza el. 13+13 l, koš 280x290x100, třífázová, 2x vana, 2x koš, 2x víko, produkce 20kg/hod, výpusť na přední straně, 400V/23,9kW | 800x705x280 | 1 | 0 | 0 |  | 0
47. | Grilovací deska el., hladká, deska 760x510, 2 samostatné ovládání, 2x vyhřívaná plocha, reg. Teploty 50-300st,400V/11,1kW | 800x705x280 | 1 | 0 | 0 |  | 0
48. | Udržovač hranolek el., rozměr vany 305x510x165, jednofázový, horní infrazářič s topným tělese, falešné děrované dno, 230V/1,47kW | 400x705x280 | 1 | 0 | 0 |  | 0
49. | Kontaktní gril rýhovaný, stolní, plocha 365x240, 230V/3kW | 409x405x182 | 1 | 0 | 0 |  | 0
50. | Hot Dog 4 trny s košíkem a nádobou, 230V/1,1kW | 480x300x390 | 1 | 0 | 0 |  | 0
51. | Mrazák podpultový, 120l, bílý, zámek | 600x600x850 | 1 | 0 | 0 |  | 0
51a. | Gril na kuřata, 20 kuřat kapacita, 2 topná tělesa, 5 zon, 10 trubic, ventilace motoru, kontrolka chodu, 400V/14kW | 940x450x1250 | 1 | 0 | 0 |  | 0
52. | Stůl pracovní, 1 police, zadní lem | 1500x700x900 | 1 | 0 | 0 |  | 0
53. | Chladící box – dodávka stavba
54. | Mraznička 350l, bílá, zámek | 600x600x1850 | 1 | 0 | 0 |  | 0
55. | Chladnička na odpadky 350l, bílá, vent. Chlazení | 600x600x1850 | 1 | 0 | 0 |  | 0
56. | Regál nerez 5P | 1500x500x1800 | 3 | 0 | 0 |  | 0
57. | Krouhač zeleniny, denní kapacita 80 porcí, indukční motor, nerezová hřídel, automat. Restart, vč. Sady 6 disků | 345x304x745 | 1 | 0 | 0 |  | 0
2. NP
1. | Chladící nápojový stůl, 3x zásuvky ½ | 1700x700x900 | 1 | 0 | 0 |  | 0
2. | Vitrína cukrářská na pult, 2x dveře, 3 police, vent. Chlazení, stříbrná | 430x430x980 | 1 | 0 | 0 |  | 0
3. | Výrobník ledu 31kg/24hod, zásoba 9kg, | 387x465x687 | 1 | 0 | 0 |  | 0
4. | Změkčovač vody automatický, objemové řízení |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
5. | Přívod ke chladícímu agregátu |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
6. | Výčepní stůl prolis s dřezem a odkapem | 1400x700x900 | 1 | 0 | 0 |  | 0
7. | Pokladna – dodávka stavba |  |  | 0 | 0 |  | 0
8. | Myčka skla dvouplášťová, koš 400x400, oba dávkovače, 230V/3kW | 473x513x689 | 1 | 0 | 0 |  | 0
9. | Automatický změkčovač vody, objemové řízení |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
10. | Kávovar – dodávka provozní |  |  | 0 | 0 |  | 0
11. | Lednice na nápoje, prosklená, bílá, vent. Chlazení | 600x600x1850 | 1 | 0 | 0 |  | 0
12. | Regál nerez 5 polic | 2200x500x1800 | 1 | 0 | 0 |  | 0
13. | Regál nerez 5 polic | 1500x500x1800 | 1 | 0 | 0 |  | 0
BAR
1. | Lednice na nápoje, 350l, prosklená, bílá, vent. Chlaz | 600x600x1850 | 1 | 0 | 0 |  | 0
2. | Lednice na nápoje, 350l, prosklená, bílá, vent. Chlaz | 600x600x1850 | 1 | 0 | 0 |  | 0
3. | Pokladna – dodávka stavba |  |  |  | 0 |  | 0
4. | Výrobník zmrzliny – dodávka provozovatel |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
5. | Výčepní stůl prolis s dřezem a odkapem | 2200x700x900 | 2 | 0 | 0 |  | 0
6. | Změkčovač vody automatický, objemové řízení |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
7. | Výrobník ledu 31kg/24hod, zásoba 9kg, | 387x465x687 | 1 | 0 | 0 |  | 0
8. | Výrobník ledové tříště 2x 10l, 230V/850W, | 420x480x980 | 1 | 0 | 0 |  | 0
8a. | Stůl nerez, 1 police | 1700x700x900 | 1 | 0 | 0 |  | 0
9. | Chladící vana vestavná do stolu | 600x500 | 1 | 0 | 0 |  | 0
10. | Stůl mycí 1 lis. Vana 340x400x250 vlevo | 1200x700x900 | 1 | 0 | 0 |  | 0
10a | Stůl nerez, 1 police | 1350x700x900 | 1 | 0 | 0 |  | 0
10b | Stůl nerez, 1 police | 1300x700x900 | 1 | 0 | 0 |  | 0
11. | Vitrína cukrářská na pult, 2x dveře, 3 police, vent. Chlazení, stříbrná | 430x430x980 | 1 | 0 | 0 |  | 0
12. | Pokladna – dodávka stavba |  |  | 0 | 0 |  | 0
13. | Mrazák podstolový na zmrzlinu, bílý, zámek | 600x600x850 | 1 | 0 | 0 |  | 0
14. | Mrazák podstolový na zmrzlinu, bílý, zámek | 600x600x850 | 1 | 0 | 0 |  | 0
14a. | Stůl nerez mycí, s dřezem vlevo 400x400 | 1250x700x900 | 1 | 0 | 0 |  | 0
15. | Výrobník šlehačky, 12L, nerez nádoba, nerez čerpadlo, aut. Kontrola teploty šlehačky, možnost ovládání velikostí porcí – 4, 230V/500W | 390x370x510 | 1 | 0 | 0 |  | 0
16. | Myčka skla dvouplášťová, koš 400x400, oba dávkovače, 230V/3kW | 473x513x689 | 1 | 0 | 0 |  | 0
17. | Kávovar – dodávka provozní |  |  | 0 | 0 |  | 0
18. | Výlevka keramická – dodávka stavby |  |  | 0 | 0 |  | 0
0
| MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
REKAPITULACE:
| Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
| DPH 21% | [5 empty] | 0
| Cena celkem s DPH | [5 empty] | 0