## Osvětlení Minimetra
Osvětlení tramvajového podjezdu Hrabůvka
|  |  | Materiál |  |  | Montáž
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem za materiál | Cena jednotková | Cena celkem za montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | LED svítidlo A | ks | 18 | 0 | 0
2 | LED svítidlo B | ks | 4 | 0 | 0
3 | Montáž svítidel | ks | 22 |  |  | 0 | 0
4 | Držáky pro nástěnnou/stropní montáž | ks | 44 | 0 | 0
5 | Protlak - vyřízení povolení DPO včetně kolaudace | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Chraníčka 110mm-protlak SP - RS | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Protlak SP - RS, pod komunikací včetně chrániček | m | 15 |  |  | 0 | 0
8 | Výkop ruční SP - RS | m | 20 |  |  | 0 | 0
9 | Chraníčka 110mm výkop ruční SP - RS | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Výkop ruční RS - DS - B1 | m | 110 |  |  | 0 | 0
11 | Chránička 110mm výkop ruční RS - DS - B1 | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Prostup pod kolej, min. 70 cm hloubka, výkopové práce musí být prováděny ručně | m | 10 |  |  | 0 | 0
13 | Sdělovací kabel LIYCY 2Px1mm RS - DS -B1 v zemi, dodávka | m | 120 | 0 | 0
14 | Sdělovací kabel LIYCY 2Px1mm RS - DS -B1 v zemi, montáž/ukončení | m | 120 |  |  | 0 | 0
15 | Sdělovací kabel dle TZ k zavěšení + uložený ve žlabu DS - A1 - RS dodávka | m | 270 | 0 | 0
16 | Sdělovací kabel dle TZ k zavěšení + uložený ve žlabu DS - A1 - RS montáž/ukončení | m | 270 |  |  | 0 | 0
17 | Sdělovací kabel LIYCY 2Px1mm DS - B2 - RS - dodávka/montáž | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Napájecí Kabel CYKY 4x10, dodávka | m | 55 | 0 | 0
19 | Napájecí Kabel CYKY4x10, montáž/ukončení | m | 55 |  |  | 0 | 0
20 | Signální kabel CYKY 7x2,5, dodávka | m | 55 | 0 | 0
21 | Signální kabel CYKY 7x2,5, montáž/ukončení | m | 55 |  |  | 0 | 0
22 | Kabel pro soustavu svítidel č.1 Cyky 3x2,5, dodávka | m | 330 | 0 | 0
23 | Kabel pro soustavu svítidel č.1 Cyky 3x2,5, montáž/ukončení | m | 330 |  |  | 0 | 0
24 | Kabel pro soustavu svítidel č.2 Cyky 3x2,5, dodávka | m | 280 | 0 | 0
25 | Kabel pro soustavu svítidel č.2 Cyky 3x2,5, montáž/ukončení | m | 280 |  |  | 0 | 0
26 | Panceřové trubky pro kabeláž průměr 26 včetně příchytek, dodávka | m | 70 | 0 | 0
27 | Panceřové trubky pro kabeláž průměr 26, montáž | m | 70 |  |  | 0 | 0
28 | Pomocný materiál pro zavěšení kabelu (Bandimex, příchytky atd.) | kpl | 1 | 0 | 0
29 | Chemická kotva - pro uchycení (svítidel, konzoly, trubky) | ks | 322 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Hmoždina 12-16 - pro uchycení (svítidel, konzoly, trubky), doplnění k chemické kotvě | ks | 322 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Kabelový žlab 150mm s víkem + podpěra (galvanický zinek) montáž | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Podpora žlabu 300mm (konsola) | ks | 22 | 0 | 0
33 | Detekce kovu před vrtáním | ks | 322 |  |  | 0 | 0
34 | Revize elektro | ks | 1 |  |  | 0 | 0
35 | Provedení technické prohlídky, zkoušky a vyřízení průkazu způsobilosti na DÚ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
36 | Geodetické zaměření | ks | 1 |  |  | 0 | 0
37 | Plošina s kolejovým adaptérem | hod | 48 |  |  | 0 | 0
38 | Vypnutí a zajištění tratě - zajistí DPO | ks | 5
39 | Dokumentace pro realizaci stavby | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
40 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
41 | Dohled BOZP | ks | 1 |  |  | 0 | 0
42 | Datová smyčka dle stantartu DPO (nutné konzultovat z DPO ohledně začlenění do nadřazeného systému) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Rozvaděč SP včetně výzbroje | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Rozvaděč RS včetně výzbroje (dodávka DPO) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | materiál nenaceňovat
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Celková cena za dílo | [5 empty] | 0
Note on C39: Autor: doplnit o položku za provedení TPaZ a vyřízení PZ na DÚ