## List1
Trafostanice CL_0797 - Dílčí modernizace technologie VN-22kV
číslo polož. | název | počet |  | materiál |  | montáže |  | celkem
|  | Množ. | Jedn. | cena / MJ | celkem | cena / MJ | celkem
I. | Trafostanice 22/0,4 - technologie VN-22kV |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Hermetický olejový transformátor 22/0,4kV, 1000kVA, Dyn1 Ecodesign 2 - Tolerance ztrát dle EU č. 548/2014 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2 | EK 90 - tlumič vibrací a hluku (trafa do 1250kVA) | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3 | DMCR 3.0 - ochranný přístroj pro hlídání tlaku, vývinu plynu, teploty a hladiny oleje | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Odpínač poj. H27 SEA 24-630-16 p275 - Ur=25 kV, Ir=630 A, Ik=16 kA Ip=40 kA - vnitřní, trojpólové provedení, p=275 mm - s držáky pojistek montovanými dole | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pohon ruční SHA 10, šedý - pro odpínače nebo odpojovače | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Táhlo ocelové SHA, l = 1500 mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Páka ovládací SHA, l = 515 mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pojistka VVT-D3 10/25 kV 50A 442mm AG | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pomocný ocelový rám pro montáž odpínače H27 SEA | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Drobné zámečnické pomocné práce pro usazení ručního pohonu SHA vč. nátěrů | 2 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Podružný a pomocný materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
II. | Trafostanice 22/0,4 - kabelové propoje VN+NN vč. kabelových tras |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Kabelový propoj VN-22kV - kabely 22-CXEKCY 1x50/16 | 54 | m |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Staniční koncovka VN-22kV POLT-24D/1XI-L12A | 4 | sada |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Jednožilový vodiči 1-AYY 240mm2 | 108 | m |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Oko kabelové lisovací Alu-F 240/M12mm | 72 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Žlab drátěný ARKYS ŽLAB MERKUR 2 GAL.ZINEK vč. příslušenství | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Požární ucpávka EI 60 - Zátkové těsnění HILTI 3ks - CFS-T vč. dokladové části | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Podružný a pomocný materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
III. | Trafostanice 22/0,4 - vnitřní uzemnění + pospojování |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Pásek FeZn30x4 (0,95 kg/m) vč. podpěr a nátěru | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Svorka SR 2a pro pásek 30x4mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Vodič CYA H07V-K 16 ŽLUTO/ZELENÁ vč. lisovacích ok | 15 | m |  | 0 |  | 0 | 0
4 | VodičYY-O 1X 50 ŽLUTO/ZELENÁ | 16 | m |  | 0 |  | 0 | 0
IV. | Ostatní náklady na stavbu |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Příprava stavby pro realizaci, zajištění pracoviště, příkazy "B"…atd | 20 | h |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Koordinační činnost s investorem a distributorem (ČEZ Distribuce ) | 16 | h |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Drobné stavební přípomoce | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Funkční zkoušky zařízení a uvedení zařízení do trvalého chodu, zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Provedení revize a vypracování revizní zprávy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Doprava a přesuny strojů, jeřábové práce | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
V. | Demontáže, likvidace odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Demontáž stávajících suchých transformátoru ATSE 792/22 vč. likvidace | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Demontáž odpínačů BAJ 22/400 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zajištění odvozu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| Trafostanice CL_0797 - Dílčí modernizace technologie VN-22kV Celkem bez DPH | 0
Dodací lhůty strojů po obdržení objednávky:
| Hermetický olejový transformátor 22/0,4kV, 1000kVA |  |  |  | týdnů
| Odpínač poj. H27 SEA 24-630-16 |  |  |  | týdnů
| Ostatní dodávky |  |  |  | týdny
Záruční lhůty:
| Stroje a el. zařízení |  |  |  | měsíců
| Ostatní |  |  |  | měsíců
| Montážní činnost |  |  |  | měsíců