## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | ZV23-0302 | CHODNÍK PRO PĚŠÍ NA UL. BŘÍ LUŽŮ, UHERSKÝ BROD
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO 101,102 | 101 - CHODNÍK PRO PĚŠÍ, 102 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 101,102 R0 | CHODNÍK PRO PĚŠÍ, OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | VNON | Vedlejší a Ostatní náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | VNON | Vedlejší a Ostatní náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: ZV23-0302 - CHODNÍK PRO PĚŠÍ NA UL. BŘÍ LUŽŮ, UHERSKÝ BROD
#POPO | Popis objektu: SO 101,102 - 101 - CHODNÍK PRO PĚŠÍ, 102 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
#POPR | Popis rozpočtu: 101,102 R0 - CHODNÍK PRO PĚŠÍ, OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
#POPO | Popis objektu: VNON - Vedlejší a Ostatní náklady
#POPR | Popis rozpočtu: VNON - Vedlejší a Ostatní náklady
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 011 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 101,102 101,102 R0 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [28 empty] | #TypZaznamu#
S: | ZV23-0302 | CHODNÍK PRO PĚŠÍ NA UL. BŘÍ LUŽŮ, UHERSKÝ BROD | [26 empty] | STA
O: | SO 101,102 | 101 - CHODNÍK PRO PĚŠÍ, 102 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE | [23 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 101,102 R0 | CHODNÍK PRO PĚŠÍ, OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE | [26 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 01 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42.36 |  |  |  |  | 207.66 | [7 empty] | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 37.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 5.19 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.16 | 6.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [26 empty] | SPI
|  | ROZEBRÁNÍ DVOUBAREVNÉ MŘÍŽKY Z BETONOVÉ DLAŽBY : 47*0,8 |  | 37.6 | [24 empty] | VV | 0
|  | rozebrané vytřídit, použitelné uložit na mezideponii ke znovupoložení : | [26 empty] | VV | 0
|  | viz situace, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
2 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 16.47 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.12 | 7.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [26 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | VYTRHÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU 250/200/1000mm : 61 |  | 61 | [24 empty] | VV | 0
|  | rozebrané vytřídit,nepoužitelné na řízenou skládku : | [26 empty] | VV | 0
|  | viz situace, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
3 | 113203111R00 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 20.7 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.14 | 25.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [26 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | VYTRHÁNÍ DVOUŘÁDKU ZE ŽULOVÉ KOSTKY : 90*2 |  | 180 | [24 empty] | VV | 0
|  | rozebrané vytřídit,nepoužitelné na řízenou skládku : | [26 empty] | VV | 0
|  | viz situace, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
4 | 979024441R00 | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár | m | 278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.09 | 25.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m | [26 empty] | SPI |  | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 61,00000 |  | 61 | [24 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 180,00000 |  | 180 | [24 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 37,00000 |  | 37 | [24 empty] | VV | 5
SPU
5 | 979054441R00 | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 37.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.115 | 4.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m | [26 empty] | SPI |  | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 37,60000 |  | 37.6 | [24 empty] | VV | 5
|  | vytřídit, použitelné uložit na mezideponii ke znovupoložení : | [26 empty] | VV | 0
SPU
6 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km | t | 42.3588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.688 | 29.14 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  |  | POL8_
SPU
7 | 979084219R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km | t | 42.3588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  |  | POL8_
SPU
8 | 979094111R00 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot | t | 42.3588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.612 | 110.64 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  |  | POL8_
SPU
Díl: | 011 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 66 |  |  |  |  | 158.34 | [7 empty] | DIL
9 | 113108315R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 66 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.63 | 126 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | VYBOURÁNÍ ASFALTU TL. 150mm : 200 |  | 200 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
10 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku zhotovitele | t | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 32.34 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [26 empty] | POP
SPU
11 | 979990112R00 | Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  |  | POL8_
SPU
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.08 |  | 107.17 |  |  |  |  | 159.21 | [7 empty] | DIL
12 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 18.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 2.54 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.16 | 2.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [26 empty] | SPI
|  | ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 300/300/50mm : 5 |  | 5 | [24 empty] | VV | 0
|  | ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60mm : 4 |  | 4 | [24 empty] | VV | 0
[29 empty] | VV | 0
|  | ROZEBRÁNÍ DVOUBAREVNÉ MŘÍŽKY Z BETONOVÉ DLAŽBY : 47*0,2 |  | 9.4 | [24 empty] | VV | 0
|  | rozebrané vytřídit, nepoužitelné na řízenou skládku : | [26 empty] | VV | 0
|  | viz situace, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
13 | 113107315R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 92.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 30.66 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.3135 | 29.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | podklad bour.zpev.ploch : | [26 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,50000 |  | 1.5 | [24 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 200,00000*0,35 |  | 70 | [24 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 18,40000 |  | 18.4 | [24 empty] | VV | 5
[29 empty] | VV | 0
|  | ODSTRANĚNí TEŽENÉHO KAMENIVA (KAČÍRKU) : 3 |  | 3 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
14 | 113107515R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 169.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 56.07 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.5265 | 89.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,50000 |  | 1.5 | [24 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 200,00000*0,75 |  | 150 | [20 empty] | 50 |  |  |  | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 18,40000 |  | 18.4 | [24 empty] | VV | 5
SPU
15 | 113109315R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.54 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.227 | 1.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | VYBOURÁNÍ BETONU TL.150mm : 1,5 |  | 1.5 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
16 | 113151114R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm | m2 | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 5.72 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.08 | 4.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [26 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
|  | FRÉZOVÁNÍ ASFALTU TL. 50mm : 52 |  | 52 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
17 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 9.99 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.12 | 4.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [26 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU : 13 |  | 13 | [24 empty] | VV | 0
|  | VYTRHÁNÍ BETONOVEHO OBRUBNÍKU : 8 |  | 8 | [24 empty] | VV | 0
|  | VYTRHÁNÍ ŽULOVÉHO OBRUBNÍKU 300/200/1000mm : 16 |  | 16 | [24 empty] | VV | 0
|  | obrubníky vytřídit, nepoužitelné odvoz na skládku : | [26 empty] | VV | 0
|  | viz situace, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
18 | 113231436R00 | Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení D400, šířka žlabu 360 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.54985 | 1.65 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.265 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně betonového lože | [26 empty] | SPI
|  | včetně betonového lože | [26 empty] | POP
|  | VYTRHÁNÍ LINIOVÉHO ODVODŇOVACÍHO ŽLABU : 3 |  | 3 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
19 | 122201401R00 | Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 22.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.353 | 7.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [26 empty] | SPI
|  | ornice pro ohumusování : | [26 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,95000*-1 |  | -1.95 | [24 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 160,00000*0,15 |  | 24 | [24 empty] | VV | 5
SPU
20 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 33.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.084 | 2.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [26 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 33,80000 |  | 33.8 | [24 empty] | VV | 5
SPU
21 | 132301211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 33.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.35 | 11.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [26 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | vpust : 1*2 |  | 2 | [24 empty] | VV | 0
|  | přípojka : 4*0,8*1,5 |  | 4.8 | [24 empty] | VV | 0
|  | vedení VO : 45*0,6*1 |  | 27 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řez, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
22 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na a ze skládky zhotovitele | m3 | 27.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.01 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [26 empty] | SPI
|  | přebytek odkopku na skládku : | [26 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 33,80000 |  | 33.8 | [24 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 5,00000*-1 |  | -5 | [24 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 23,74000*-1 |  | -23.74 | [24 empty] | VV | 5
|  | ornice pro ohumusování : | [26 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,95000*-1 |  | -1.95 | [24 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 160,00000*0,15 |  | 24 | [24 empty] | VV | 5
SPU
23 | 171101101R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS | m3 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.043 | 0.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, | [26 empty] | SPI
|  | KTU (dosypání za obrubou) : 5 |  | 5 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řez, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
24 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 27.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.009 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 27,11000 |  | 27.11 | [24 empty] | VV | 5
SPU
25 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 182.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.018 | 3.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [26 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 50,00000*1,05 |  | 52.5 | [24 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 111,50000*1,05 |  | 117.075 | [24 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 12,00000*1,05 |  | 12.6 | [24 empty] | VV | 5
SPU
26 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 27.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 27,11000 |  | 27.11 | [24 empty] | VV | 5
SPU
27 | 121100001RAA | Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 1 000 m | m3 | 1.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  |  | POL2_
|  | popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. | [26 empty] | SPI |  | popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.
|  | ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm : 13*0,15 |  | 1.95 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řez, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
28 | 175200010RAA | Obsyp objektů prohozenou zeminou, dovoz ze vzdálenosti 50 m | m3 | 23.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  |  | POL2_
|  | vč. vodorovné přepravy k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutnění. | [26 empty] | SPI
|  | vpust : 1*1 |  | 1 | [24 empty] | VV | 0
|  | přípojka : 4*0,8*1,2 |  | 3.84 | [24 empty] | VV | 0
|  | vedení VO : 45*0,6*0,7 |  | 18.9 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řez, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
29 | 181300010RAC | Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze skládky zhotovitele | m2 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  |  | POL2_
|  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. | [26 empty] | SPI |  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.
|  | Včetně přesunu hmot. | [26 empty] | POP
|  | HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 160 |  | 160 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řez, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
30 | 5832012R | zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm | t | 33.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 33.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 22,05000*1,5 |  | 33.075 | [24 empty] | VV | 5
SPU
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77.1 |  | 0 |  |  |  |  | 88.06 | [7 empty] | DIL
31 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 111.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.288 | 32.11 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.023 | 2.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 111,50000 |  | 111.5 | [24 empty] | VV | 5
SPU
32 | 565151111R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18463 | 9.23 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.064 | 3.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [26 empty] | SPI
|  | vyrovnání podkladu,výškového napojení se stávající cestou od ul. U Elektrárny : 50 |  | 50 | [24 empty] | VV | 0
SPU
33 | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.09 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.002 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | bez posypu kamenivem | [26 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 100,00000 |  | 100 | [24 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 50,00000 |  | 50 | [24 empty] | VV | 5
SPU
34 | 577141112R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 12.97 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.072 | 7.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 50,00000 |  | 50 | [24 empty] | VV | 5
|  | KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA TL. 50mm : 50 |  | 50 | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
35 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 111.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 8.24 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.452 | 50.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [26 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | CHODNÍK - DVOUBAREVNÁ MŘÍŽKA Z BETONOVÉ DLAŽBY (200/200/60mm ŠEDÁ BARVA - 100/100/60mm ČERNÁ BARVA) : 75 |  | 75 | [24 empty] | VV | 0
|  | ZPEVNĚNÁ PLOCHA, SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 300/300/60mm, ŠEDÁ BARVA : 8 |  | 8 | [24 empty] | VV | 0
|  | VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 15 |  | 15 | [24 empty] | VV | 0
|  | ZDL 240x240x60, chodbník ul. U Elektr : 11 |  | 11 | [24 empty] | VV | 0
|  | ZDL 120x120x60, chodbník ul. U Elektr : 2,5 |  | 2.5 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řezy a tech.zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
36 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 0.89 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.452 | 5.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [26 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | ZPEVNĚNÁ PLOCHA, SJEZD - předláždění - BETONOVÁ DLAŽBA 200/100/60mm, ŠEDÁ BARVA : 12 |  | 12 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řezy a tech.zpráva : | [26 empty] | VV | 0
37 | 596215021R00 | Příplatek za kladení zámkové dlažby z více barev do drtě tloušťky 60 mm | m2 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 3.1 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.452 | 18.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
38 | 59245110R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 12.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.129 | 1.63 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 12,00000*1,05 |  | 12.6 | [24 empty] | VV | 5
SPU
39 | 592451151R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 12.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1315 | 1.68 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 15*1,05 |  | 15.75 | [24 empty] | VV | 0
|  | odpočet stávající rozebrané : -3 |  | -3 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz kladení dl. : | [26 empty] | VV | 0
SPU
40 | 592451184R | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; černá; l = 100 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 5.2875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12954 | 0.68 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | CHODNÍK - DVOUBAREVNÁ MŘÍŽKA Z BETONOVÉ DLAŽBY (200/200/60mm ŠEDÁ BARVA - 100/100/60mm ČERNÁ BARVA) : 75*1,05*0,25 |  | 14.6875 | [24 empty] | VV | 0
|  | odpočet rozebrané a vytřízené dl. : | [26 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 37,60000*0,33 |  | -12.68 | [24 empty] | VV | 5
|  | viz situace, řezy a tech.zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
41 | 5924511900R | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 30.8625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.131 | 4.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | CHODNÍK - DVOUBAREVNÁ MŘÍŽKA Z BETONOVÉ DLAŽBY (200/200/60mm ŠEDÁ BARVA - 100/100/60mm ČERNÁ BARVA) : 75*1,05*0,75 |  | 59.0625 | [24 empty] | VV | 0
|  | odpočet rozebrané a vytřízené dl. : | [26 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 37,60000*-0,75 |  | -28.2 | [24 empty] | VV | 5
|  | viz situace, řezy a tech.zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
42 | 5924511NC | Dlažba 120 x 120 x 60 mm, čtverec, černá | m2 | 2.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.131 | 0.34 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | ZDL 120x120x60, chodbník ul. U Elektr : 2,5*1,05 |  | 2.625 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řezy a tech.zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
43 | 592451210R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 4.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1389 | 0.61 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | ZPEVNĚNÁ PLOCHA, SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 300/300/60mm, ŠEDÁ BARVA : 8*1,05 |  | 8.4 | [24 empty] | VV | 0
|  | odpočet rozebrané dl. : -4 |  | -4 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řez, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
44 | 5924512NC | Dlažba 240 x 240 x 60 mm šedá | m2 | 11.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.129 | 1.49 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | ZDL 240x240x60, chodbník ul. U Elektr : 11*1,05 |  | 11.55 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řezy a tech.zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.15 |  | 0 |  |  |  |  | 11.45 | [7 empty] | DIL
45 | 899331111R00 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43094 | 1.29 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.817 | 11.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, | [26 empty] | SPI |  | odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
|  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ : | [26 empty] | VV | 0
|  | vodovodní šoupátko : 3 |  | 3 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řez, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
46 | 831350113RA0 | Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5187 | 2.07 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  |  | POL2_
|  | KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 ULIČNÍ VPUSTI : 4 |  | 4 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řez, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
47 | 894411020RAF | Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,59 m, s výtokem DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.79342 | 0.79 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  |  | POL2_
|  | kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. | [26 empty] | SPI |  | kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.
|  | ULIČNÍ VPUST - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 : 1 |  | 1 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řez, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58.93 |  | 0 |  |  |  |  | 91.23 | [7 empty] | DIL
48 | 914001121RT6 | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1184 | 0.36 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.918 | 2.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1 |  | 1 | [24 empty] | VV | 0
|  | NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : | [26 empty] | VV | 0
|  | C2c : 1 |  | 1 | [24 empty] | VV | 0
|  | IP6 s reflex.podkladem : 1 |  | 1 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
49 | 915711111RT2 | Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, dělicích čar šířky 120 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.022 | 0.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | NAVRŽENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : | [26 empty] | VV | 0
|  | V12b : 10 |  | 10 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
50 | 915712121R00 | Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 250 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00093 | 0.06 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.043 | 2.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | NAVRŽENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : | [26 empty] | VV | 0
|  | V10d : 60 |  | 60 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
51 | 915721121R00 | Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0037 | 0.03 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.361 | 2.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | NAVRŽENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : | [26 empty] | VV | 0
|  | V7a : 8 |  | 8 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
52 | 915791111R00 | Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.012 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot | [26 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 10,00000 |  | 10 | [24 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 60,00000 |  | 60 | [24 empty] | VV | 5
SPU
53 | 915791112R00 | Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.125 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot | [26 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 8,00000 |  | 8 | [24 empty] | VV | 5
SPU
54 | 916231111R00 | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07971 | 18.33 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.085 | 19.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou | [26 empty] | SPI
|  | DVOUŘÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100mm : 115*2 |  | 230 | [24 empty] | VV | 0
|  | z části použita rozebraná kostka : | [26 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řez, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
55 | 917762111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.185 | 18.13 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.33704 | 33.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [26 empty] | SPI
|  | BETONOVÝ OBRUBNÍK 250/200/1000mm - ŠEDÁ BARVA : 74 |  | 74 | [24 empty] | VV | 0
|  | použity rozebrané vytřízené obrubníky : | [26 empty] | VV | 0
|  | BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm), NALEŽATO - NÁŠLAP 20mm : 24 |  | 24 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řez, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
56 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 12.22 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.272 | 17.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [26 empty] | SPI
|  | SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 20 |  | 20 | [24 empty] | VV | 0
|  | BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 60mm : 38 |  | 30 | [24 empty] | VV | 0
|  | BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 5 |  | 5 | [24 empty] | VV | 0
|  | BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 10 |  | 10 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řez, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
57 | 919722212R00 | Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.031 | 3.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou, | [26 empty] | SPI
|  | ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU NAPOJENÍ NA ZÁMEK : 105 |  | 105 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řezy a tech.zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
58 | 919735113R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.055 | 7.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [26 empty] | SPI
|  | ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU : 135 |  | 135 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řez, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
59 | 11163611R | asfaltová zálivka zpracování za horka; bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý | t | 0.2625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.26 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 105,00000*0,0025 |  | 0.2625 | [24 empty] | VV | 5
SPU
60 | 58380129R | kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm | t | 1.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 230,00000*0,025 |  | 5.75 | [24 empty] | VV | 5
|  | použití rozebrané kostky : | [26 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 180,00000*-0,025 |  | -4.5 | [24 empty] | VV | 5
SPU
61 | 59217001R | obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní | kus | 72.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05417 | 3.92 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 60mm : 30*1,05 |  | 31.5 | [24 empty] | VV | 0
|  | BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 5*1,05 |  | 5.25 | [24 empty] | VV | 0
|  | BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 10*1,05 |  | 10.5 | [24 empty] | VV | 0
|  | BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm), NALEŽATO - NÁŠLAP 20mm : 24*1,05 |  | 25.2 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řez, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
62 | 59217010R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08197 | 1.72 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 20*1,05 |  | 21 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řez, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
63 | 592175NC | Obrubník bet. 250 x 200 x 1000 mm přírodní | kus | 25.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.105 | 2.65 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | BETONOVÝ OBRUBNÍK 250/200/1000mm - ŠEDÁ BARVA : 74 |  | 74 | [24 empty] | VV | 0
|  | odpočet použití rozebraných obrbn : | [26 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 61,00000*-0,8 |  | -48.8 | [24 empty] | VV | 5
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.58 |  |  |  |  | 0.59 | [7 empty] | DIL
64 | 966006132R00 | Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.08 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.588 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním | [26 empty] | SPI |  | s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním
|  | PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1 |  | 1 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
65 | 96687OA0 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.5 |  | RTS 23/ I | EXP 22 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  |  | POL2_
|  | ODSTRANĚNÍ ULIČNÍ VPUSTI : 2 |  | 2 | [24 empty] | VV | 0
|  | komplet včetně zaslepení a zasypání štěrkem : | [26 empty] | VV | 0
|  | viz situace, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 65.38 | [7 empty] | DIL
66 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 167.6477 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.39 | 65.38 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 200 m | [26 empty] | SPI
SPU
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.53 | [7 empty] | DIL
67 | 711132311R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.34 | 1.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | NOPOVÁ FÓLIE : 4,5 |  | 4.5 | [24 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řezy a tech.zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
68 | 28323115R | fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE | m2 | 4.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 4,50000*1,1 |  | 4.95 | [24 empty] | VV | 5
SPU
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.43 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
69 | 210100056RA0 | Kabelová přípojka v zemní rýze NN, ve volném terénu, 1x kabel AYKY 4x70 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27511 | 12.38 | 0 | 0 | AP-M | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  |  | POL2_
|  | hloubení rýhy 50 x 70 cm v hornině 3, strojně včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 10 cm pod kabelem. Dodávka kabelu do 1000 V, položení . Zakrytí kabelu výstražnou fólií z PVC s rozvinutím a uložením, včetně dodávky fólie. Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel, bez pěchování zeminy. Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2 cm od vodorovné hladiny. | [26 empty] | SPI |  | hloubení rýhy 50 x 70 cm v hornině 3, strojně včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 10 cm pod kabelem. Dodávka kabelu do 1000 V, položení . Zakrytí kabelu výstražnou fólií z PVC s rozvinutím a uložením, včetně dodávky fólie. Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel, bez pěchování zeminy. Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2 cm od vodorovné hladiny.
|  | NOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ VO CYKY-J 4x10, V CELÉ DÉLCE V CHRÁNIČCE 63/52 + ZEMNÍCÍ SOUSTAVA FeZn 30x4 : 45 |  | 45 | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně napojení na stáv.rozvody : | [26 empty] | VV | 0
|  | viz situace, řez, zpráva : | [26 empty] | VV | 0
SPU
70 | 210500010-NC | Venkovní osvětlení, svítidlo, stožár parkový, stožár ocelový výška 5,5 m nad terénem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7.052 | 7.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  |  | POL2_
|  | NOVÝ SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ TŘÍSTUPŇOVÝ STOŽÁR S OBLOUKOVÝM VÝLOŽNÍKEM , zemní výkop, betonový základ, pouzdro, komplet vystrojení |  | 1 | [24 empty] | VV | 0
|  | oboustranně žárově zinkovaný, Ochranná manžata plastová , Silniční LED svítidlo, 17W, 2400lm, 2700K, referenční typ dle "Standardy veřejného osvětlení města Uherský Brod", 230V, IP65 : | [26 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 51.08 | [7 empty] | DIL
71 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku zhotovitele | t | 104.2447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 51.08 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [26 empty] | POP
SPU
73 | 979990101R00 | Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | 104.2447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  |  | POL8_
SPU
[27 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## VNON VNON Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | ZV23-0302 | CHODNÍK PRO PĚŠÍ NA UL. BŘÍ LUŽŮ, UHERSKÝ BROD | [25 empty] | STA
O: | VNON | Vedlejší a Ostatní náklady | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | VNON | Vedlejší a Ostatní náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005111010R | Geodetické práce | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, zaměření inženýrských sití vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy. | [25 empty] | POP | Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, zaměření inženýrských sití vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy.
SPU
2 | 005111011R | Vytýčení stávajících inženýrských sítí | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [25 empty] | POP | Vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
SPU
3 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií, | [25 empty] | POP | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií,
|  | ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap. | [25 empty] | POP | ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.
SPU
4 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájmy ploch a zařízení. | [25 empty] | POP | Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájmy ploch a zařízení.
SPU
5 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [25 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
6 | 0054500R | Kompletační, koordinační, ostatní inženýrská činnost | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zůčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách. | [25 empty] | POP | Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zůčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | 005111015R | Geometrický plán na na věcné břemeno | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání uložení vedení NN na základě skutečného provedení stavby – 10 ks GP ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. | [25 empty] | POP | Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání uložení vedení NN na základě skutečného provedení stavby – 10 ks GP ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
SPU
8 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření, dočasná uzavírka | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | D + M dočasného dopravního značení, vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikaci a případné vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [25 empty] | POP | D + M dočasného dopravního značení, vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikaci a případné vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
SPU
9 | 005231010R | Zkoušky a revize | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady na provedení veškerých predepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí, stavebních prací, vzniklého odpadu, doložení zkoušek objednateli. | [25 empty] | POP | Náklady na provedení veškerých predepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí, stavebních prací, vzniklého odpadu, doložení zkoušek objednateli.
|  | V rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben. | [25 empty] | POP | V rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben.
|  | vč.zkoušek hutnění zemní pláně a vrstev konstrukcí zp.ploch. | [25 empty] | POP
SPU
10 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení, uvedení do provozu. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby vč.geodet.zaměření a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby vč.geodet.zaměření a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
|  | Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejích dílčích částí do provozu a užívání. | [25 empty] | POP | Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejích dílčích částí do provozu a užívání.
SPU
11 | 0054500R | Kompletační, koordinační, ostatní inženýrská činnost | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zůčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách. | [25 empty] | POP | Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zůčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.
SPU
12 | 005501010R | Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy včetně vyměřených poplatků | [25 empty] | POP | Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy včetně vyměřených poplatků
|  | (např.evidence množství odpadu vážními lístky, zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů stát.správy k vydání kolaudačního souhlasu, náklady na administraci při zajištění bankovní záruky, pořízení fotodokumentace v průběhu realizace stavby atd.) | [25 empty] | POP | (např.evidence množství odpadu vážními lístky, zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů stát.správy k vydání kolaudačního souhlasu, náklady na administraci při zajištění bankovní záruky, pořízení fotodokumentace v průběhu realizace stavby atd.)
SPU
13 | 005602010R | Provozní vlivy silniční, ztížený provoz a provádění prací na staveništi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Komplet zahrnuje : | [25 empty] | POP
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací, ztížená vnitrostaveništní doprava, opravy, údržba a průběžné čištění kropení komunikací užívaných v průběhu stavby, | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací, ztížená vnitrostaveništní doprava, opravy, údržba a průběžné čištění kropení komunikací užívaných v průběhu stavby,
|  | omezení prací v důsledku dopravního provozu na staveniště (zásobování, průjezd mimo stavebních vozidel). | [25 empty] | POP | omezení prací v důsledku dopravního provozu na staveniště (zásobování, průjezd mimo stavebních vozidel).
SPU
14 | 005701010R | Staveništně bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Komplet zahrnuje : | [25 empty] | POP
|  | - náklady na zřízení oplocení staveniště v dostatečném rozsahu, náklady na zřízení koridorů pro bezpečný pohyb pěších v blízkosti staveniště vč. nezbytného osvětlení, | [25 empty] | POP | - náklady na zřízení oplocení staveniště v dostatečném rozsahu, náklady na zřízení koridorů pro bezpečný pohyb pěších v blízkosti staveniště vč. nezbytného osvětlení,
|  | zajištění řezání betonových prvků před prašností vodní clonou | [25 empty] | POP
|  | - náklady na zařízení k zachycování ropných úkapů od motorových vozidel a strojů stojících či parkujících v prostoru staveniště případně na odstavných plochách v lázeńské zóně | [25 empty] | POP | - náklady na zařízení k zachycování ropných úkapů od motorových vozidel a strojů stojících či parkujících v prostoru staveniště případně na odstavných plochách v lázeńské zóně
SPU
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu