## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2023/96 | 04 Stavební úpravy soiálního zařízení a zázemí - PŘÍSTAVBA K MŠ
| Objekt: |  | 01 | ZNOJMO
4003 | Rozpočet: |  | 1 | Stavební úpravy soiálního zařízení a zázemí - PŘÍSTAVBA K MŠ
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 84522.59 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 487011.13 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 402488.54 |  | 402488.54 | 100
2 | 01 | ZNOJMO |  |  | 0 | 402488.54 |  | 402488.54 | 100
3 | 1 | Stavební úpravy soiálního zařízení a zázemí - PŘÍSTAVBA K MŠ |  |  | 0 | 402488.54 |  | 402488.54 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 402488.54 | 0 | 402488.54 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Živičné krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 1 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023/96 | 04 Stavební úpravy soiálního zařízení a zázemí - PŘÍSTAVBA K MŠ | [25 empty] | STA
O: | 01 | ZNOJMO | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební úpravy soiálního zařízení a zázemí - PŘÍSTAVBA K MŠ | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5044.88 | [17 empty] | DIL
1 | 162601102 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 2.5072 |  |  | 0 | 0 | 196.5 | 492.6648 | 21 | 596.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.011 | 0.027579 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
2 | 162201201 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m | m3 | 2.5072 |  |  | 0 | 0 | 373.5 | 936.4392 | 21 | 1133.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.868 | 2.1762 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
3 | 113106000 | Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km | m2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 407 | 3256 | 21 | 3939.76 | 0 | 0 | 0.445 | 3.56 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.61151 | 4.8921 |  |  | Běžná |  |  |  | POL2_0
4 | 122101101 | Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 | m3 | 2.5072 |  |  | 0 | 0 | 143.5 | 359.7832 | 21 | 435.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.204 | 0.51147 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 6354.7 |  | 2930.64 | [17 empty] | DIL
5 | 273320030 | Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 16/20 (B 20), výztuž 90 kg/m3,, štěrkopískový polštář 250 mm | m3 | 0.82026 |  |  | 7747.18 | 6354.7019 | 3572.82 | 2930.6413 | 21 | 11235.2614 | 3.6234 | 2.9721 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 5.2861 | 4.336 |  |  | Běžná |  |  |  | POL2_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2297.84 |  | 933.82 | [17 empty] | DIL
6 | 632418140 | Potěr ze suchých směsí samonivelační litý potěr se sádrovým pojivem, včetně penetrace, tloušťky 40, mm, ruční zpracování | m2 | 3.861 |  |  | 595.14 | 2297.8355 | 241.86 | 933.8215 | 21 | 3910.3086 | 0.07786 | 0.30062 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.475 | 1.834 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | DIL
7 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 25 m | t | 11.6606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.577 | 30.0493 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 14280.91 |  | 9534.98 | [17 empty] | DIL
8 | 711212000 | Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky penetrace a hydroizolační nátěr penetrace savých, podkladů | m2 | 36.309 |  |  | 15.32 | 556.2539 | 46.28 | 1680.3805 | 21 | 2706.3223 | 0.00021 | 0.0076249 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.095 | 3.4494 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
9 | 711212002 | Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 36.309 |  |  | 352.42 | 12796.0178 | 209.58 | 7609.6402 | 21 | 24690.8486 | 0.00368 | 0.13362 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.385 | 13.979 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
10 | 711401111 | Izolace balkonů a teras izolace a separace PE rohoží | m2 | 1.8 |  |  | 515.91 | 928.638 | 136.09 | 244.962 | 21 | 1420.056 | 0.0017 | 0.00306 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.25 | 0.45 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
11 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.1443 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.567 | 0.22612 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 7271.62 |  | 1818.61 | [17 empty] | DIL
12 | 712371801 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 , mm | m2 | 8.661 |  |  | 304.07 | 2633.5503 | 174.43 | 1510.7382 | 21 | 5014.5909 | 0.00261 | 0.022605 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.317 | 2.7455 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
13 | 712997001 | Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu | m | 7.722 |  |  | 8.43 | 65.0965 | 39.87 | 307.8761 | 21 | 451.2937 | 0.00034 | 0.0026255 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.08 | 0.61776 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
14 | 28375976 | deska spádová, klín EPS 100 S; pěnový polystyren; š = 1 000,0 mm; l = 1 000 mm; součinitel tepelné, vodivosti 0,031 W/mK | m3 | 0.92664 |  |  | 4935 | 4572.9684 | 0 | 0 | 21 | 5533.2937 | 0.02 | 0.018533 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m | t | 0.04376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.048 | 0.08962 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 3852.12 |  | 868.12 | [17 empty] | DIL
16 | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 3.87 |  |  | 0 | 0 | 81.7 | 316.179 | 21 | 382.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.15 | 0.5805 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
17 | 713131130 | Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce | m2 | 1.8 |  |  | 6.66 | 11.988 | 86.24 | 155.232 | 21 | 202.3362 | 0.00023 | 0.000414 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.161 | 0.2898 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
18 | 713110010 | Izolace tepelné stropů spodem deska izolační z minerálního vlákna, objemová hmotnost 40 kg/m3,, tloušťka 100 mm | m2 | 3.861 |  |  | 331.75 | 1280.8868 | 102.75 | 396.7178 | 21 | 2029.896 | 0.00474 | 0.018301 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.1891 | 0.73012 |  |  | Běžná |  |  |  | POL2_0
19 | 28375771 | deska izolační EPS 100S, tepelně, hydroiz.; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 50,0, mm; kašírování bitumenový pás; š = 1 000,0 mm; l = 1 250 mm | m2 | 3.87 |  |  | 248 | 959.76 | 0 | 0 | 21 | 1161.3096 | 0.00183 | 0.0070821 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 28375772 | deska izolační EPS 100S, tepelně, hydroiz.; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 80,0, mm; kašírování bitumenový pás; š = 1 000,0 mm; l = 1 250 mm | m2 | 3.87 |  |  | 314 | 1215.18 | 0 | 0 | 21 | 1470.3678 | 0.0019 | 0.007353 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | 631415201 | deska izolační lamelová; minerální vlákno; rovná hrana; orientace vláken kolmá; tl. 30,0 mm;, povrchová úprava oboustranný silikátový nástřik; R = 0,750 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; | m2 | 1.8 |  |  | 213.5 | 384.3 | 0 | 0 | 21 | 465.003 | 0.0045 | 0.0081 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 7745.3 |  | 3154.7 | [17 empty] | DIL
22 | 721152326 | Potrubí z plastových trub odhlučněné odpadní svislé, DN 75 mm | m | 5 |  |  | 1253.54 | 6267.7 | 457.46 | 2287.3 | 21 | 10351.55 | 0.00147 | 0.00735 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.8415 | 4.2075 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
23 | 721152328 | Potrubí z plastových trub odhlučněné odpadní svislé, DN 110 mm | m | 1 |  |  | 1477.6 | 1477.6 | 433.4 | 433.4 | 21 | 2312.31 | 0.00292 | 0.00292 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.7973 | 0.7973 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
24 | 721300932 | Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110 | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 217 | 434 | 21 | 525.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.434 | 0.868 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
25 | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a | h | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 15 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
26 | 42616016-v1 | Přečerpávací zařízení odpadní k wc a umyvadlu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | t | 0.05427 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.575 | 0.085475 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 1785.85 |  | 4481.65 | [17 empty] | DIL
28 | 722172312 | Potrubí z plastických hmot d 25 mm | m | 10 |  |  | 143.41 | 1434.1 | 327.09 | 3270.9 | 21 | 5693.05 | 0.00518 | 0.0518 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.6343 | 6.343 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
29 | 722172332 | Potrubí z plastických hmot d 25 mm | m | 1 |  |  | 157.6 | 157.6 | 326.9 | 326.9 | 21 | 586.245 | 0.00522 | 0.00522 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.6343 | 0.6343 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
30 | 722181211 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm | m | 11 |  |  | 17.42 | 191.62 | 64.48 | 709.28 | 21 | 1090.089 | 6e-05 | 0.00066 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.129 | 1.419 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
31 | 722280106 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 11 |  |  | 0.23 | 2.53 | 15.87 | 174.57 | 21 | 214.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.029 | 0.319 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 58689.89 |  | 10428.21 | [17 empty] | DIL
32 | 725299101 | Koupelnové doplňky montáž mýdelníků, držáků ap | soubor | 4 |  |  | 26.42 | 105.68 | 180.08 | 720.32 | 21 | 999.46 | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.33 | 1.32 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
33 | 725536621 | Elektrické ohřívače ohřívač vody elektrický zásobníkový tlakový s rychloohřevem, závěsný svislý,, objem 30 l, příkon 3,0 kW, IP 25 | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 8830 | 8830 | 21 | 10684.3 | 0.04782 | 0.04782 | 0 | 0 |  | RTS 13/ II | RTS 13/ II | 2.858 | 2.858 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
34 | 725825815 | Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, nástěnná, termostatická, standardní | kus | 1 |  |  | 4778.24 | 4778.24 | 291.76 | 291.76 | 21 | 6134.7 | 0.00102 | 0.00102 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.536 | 0.536 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
35 | 725900952 | Opravy ostatního zařízení upevnění doplňkového zařízení (např. mýdlenka, sušák) přišroubováním ( za, 1 vrut) | kus | 3 |  |  | 5.99 | 17.97 | 50.31 | 150.93 | 21 | 204.369 | 1e-05 | 3e-05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.117 | 0.351 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
36 | 286967563 | systém předstěnový k zazdění pro závěsné WC; pro zazdění mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu, , shora; h = 82,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 16,5 až 23,5 cm; | kus | 1 |  |  | 6560 | 6560 | 0 | 0 | 21 | 7937.6 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | SPCM | RTS 15/ I | RTS 15/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
37 | 286967583 | systém předstěnový k zazdění pro závěsné WC, ZTP; do sádrokartonu suchým procesem, pro zazdění, mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 112,0 cm; š = 88,0 cm; hl = 21,5 cm; | kus | 1 |  |  | 18040 | 18040 | 0 | 0 | 21 | 21828.4 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | 286967595 | systém předstěnový k zazdění pro umyvadlo, ZTP; do sádrokartonu suchým procesem, pro zazdění mokrým, procesem; h = 82,0 až 98,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 7,0 cm | kus | 1 |  |  | 7910 | 7910 | 0 | 0 | 21 | 9571.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
39 | 551100011 | kohout kulový pro vodovod; PN 25; vnitřní-vnitřní závit FF; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  |  | 239 | 478 | 0 | 0 | 21 | 578.38 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
40 | 55146003 | zdroj napájecí na lištu do rozvaděče; 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 2 ventily;, napájení splachovačů a pisoárů max. 3 ventily; výkon 20 W | kus | 1 |  |  | 1143 | 1143 | 0 | 0 | 21 | 1383.03 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
41 | 55149005 | držák toaletního papíru nerez | kus | 1 |  |  | 449 | 449 | 0 | 0 | 21 | 543.29 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
42 | 55149023 | dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 0,50 l | kus | 1 |  |  | 765 | 765 | 0 | 0 | 21 | 925.65 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
43 | 55149030 | koš odpadkový nerez; obsah 3,0 l | kus | 1 |  |  | 694 | 694 | 0 | 0 | 21 | 839.74 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
44 | 55149050 | WC kartáč nerez; držák univerzální | kus | 1 |  |  | 1112 | 1112 | 0 | 0 | 21 | 1345.52 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
45 | 55149060 | zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 500,0 mm | kus | 1 |  |  | 1581 | 1581 | 0 | 0 | 21 | 1913.01 | 0.0019 | 0.0019 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
46 | 55161203 | sifon umyvadlový, oválný; chromovaný, kov | kus | 1 |  |  | 767 | 767 | 0 | 0 | 21 | 928.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
47 | 55162151 | souprava odtoková pro dřezy; PP; DN 40 mm; připojovací závity 6/4"; max. vyrov. vzdál. 440 mm | kus | 1 |  |  | 492 | 492 | 0 | 0 | 21 | 595.32 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
48 | 55346984 | madlo zábradelního svodidla pozink | kus | 1 |  |  | 1836 | 1836 | 0 | 0 | 21 | 2221.56 | 0.01965 | 0.01965 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
49 | 55440411 | madlo pro koupelny; dvojité, sklopné; kov; l = 813,0 mm; nerez | kus | 2 |  |  | 2930 | 5860 | 0 | 0 | 21 | 7090.6 | 0.0022 | 0.0044 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
50 | 61529035-v1 | police nerezová rožtová , jednopatrová , potravinářská | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
51 | 64214482 | umyvadlo š = 650 mm; hl. 560 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro baterii; bílá; uchycení šrouby | kus | 1 |  |  | 1806 | 1806 | 0 | 0 | 21 | 2185.26 | 0.0175 | 0.0175 | 0 | 0 | SPCM | RTS 15/ II | RTS 15/ II | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
52 | 64222175 | mísa klozetová diturvit závěsná, dětská; h = 295 mm; š = 330 mm; hl. 535 mm; splach. hluboké; odpad, vodorovný; bílá | kus | 1 |  |  | 4295 | 4295 | 0 | 0 | 21 | 5196.95 | 0.0133 | 0.0133 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
53 | 64238817v1 | PRKÉNKO závěsný Nova Top dl.70cm pro hendikepované, bílé | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
54 | 725590813 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.16967 |  |  | 0 | 0 | 2565 | 435.2035 | 21 | 526.592 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 4.772 | 0.80967 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
55 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0.16967 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.517 | 0.25739 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 73114.49 |  | 52470.24 | [17 empty] | DIL
56 | 762161130 | Stěny dřevostaveb nosné kompletní nosné obvodové, opláštěné z vnitřní strany sádrokartonovou, konstrukční deskou a z vnější strany sádrovláknitou deskou | m2 | 28.497 |  |  | 2375.15 | 67684.6496 | 1699.85 | 48440.6254 | 21 | 140511.5888 | 0.05993 | 1.7078 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.0238 | 86.1681 |  |  | Běžná |  |  |  | POL2_0
57 | 762802010 | Stropy s nosníky na bázi dřeva nosníky z lepených profilů, podhled ze sádrokartonových desek, záklop , z desek OSB | m2 | 3.861 |  |  | 1406.33 | 5429.8401 | 1043.67 | 4029.6099 | 21 | 11445.9345 | 0.0312 | 0.12046 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.7503 | 6.7579 |  |  | Běžná |  |  |  | POL2_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 29047.73 |  | 7522.07 | [17 empty] | DIL
58 | 764221220 | Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a, zhotovení rohů, spojů a dilatací oplechování říms pod nadřímsovým žlabem s podkladním plechem, rš | m | 2.6 |  |  | 2104.88 | 5472.688 | 500.12 | 1300.312 | 21 | 8195.33 | 0.00683 | 0.017758 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.90245 | 2.3464 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
59 | 764222220 | Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a, zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střechách s tvrdou krytinou a podkladním plechem, rš 330 | m | 2.6 |  |  | 1710.72 | 4447.872 | 141.28 | 367.328 | 21 | 5826.392 | 0.00348 | 0.009048 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.2461 | 0.63986 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
60 | 764251201 | Žlaby z měděného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací, podokapních čtyřhranných, rš 250 mm | m | 2.6 |  |  | 1281.06 | 3330.756 | 359.94 | 935.844 | 21 | 5162.586 | 0.0028 | 0.00728 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.60996 | 1.5859 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
61 | 764291210 | Ostatní střešní prvky z měděného plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 250 mm | m | 7 |  |  | 789.66 | 5527.62 | 315.34 | 2207.38 | 21 | 9359.35 | 0.00263 | 0.01841 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.57715 | 4.0401 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
62 | 764510240 | Oplechování parapetů z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 250 mm | m | 1 |  |  | 825.36 | 825.36 | 526.64 | 526.64 | 21 | 1635.92 | 0.00369 | 0.00369 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.945 | 0.945 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
63 | 764554202 | Odpadní trouby z měděného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří,, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm | m | 3 |  |  | 1294.17 | 3882.51 | 361.83 | 1085.49 | 21 | 6011.28 | 0.00293 | 0.00879 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.61895 | 1.8569 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
64 | 764593210 | Ostatní prvky z měděného plechu výroba a montáž vyplechování květinových truhlíků dřevěných nebo, betonových včetně čel a odpadové trubky rš 500 mm | m | 3 |  |  | 1853.64 | 5560.92 | 366.36 | 1099.08 | 21 | 8058.6 | 0.00373 | 0.01119 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.62445 | 1.8733 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
65 | 900RT3. | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 6 | h | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
66 | 998764103R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | t | 0.07617 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.947 | 0.37681 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 55631.24 |  | 23636.01 | [17 empty] | DIL
67 | 766417111 | Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn | m | 84.39 |  |  | 11.02 | 929.9778 | 89.48 | 7551.2172 | 21 | 10262.252 | 0.00018 | 0.01519 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.1725 | 14.5573 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
68 | 766711021 | Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří, | m | 5 |  |  | 30.11 | 150.55 | 412.39 | 2061.95 | 21 | 2677.125 | 8e-05 | 0.0004 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.757 | 3.785 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
69 | 766669913 | Oprava dveřních křídel dokování dveřních křídel oprava okopného plechu | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 112 | 112 | 21 | 135.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.224 | 0.224 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
70 | 766670021 | Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 422 | 422 | 21 | 510.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.775 | 0.775 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
71 | 766695213 | Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm | kus | 1 |  |  | 5.26 | 5.26 | 140.24 | 140.24 | 21 | 176.055 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.28 | 0.28 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
72 | 766420020 | Obklad podhledu palubkami a deskami z aglom. dřeva pouze montáž podhledů, obklad ve specifikaci, | m2 | 28.13 |  |  | 47.51 | 1336.4563 | 427.99 | 12039.3587 | 21 | 16184.7422 | 0.00179 | 0.050353 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.80108 | 22.5344 |  |  | Běžná |  |  |  | POL2_0
73 | 766670010 | Okna a dveře plastové okno, jednokřídlové, typové, plochy do 1,5 m2, barva bílá, rozměr 90 x 120 cm | kus | 1 |  |  | 5625.76 | 5625.76 | 1309.24 | 1309.24 | 21 | 8391.35 | 0.02029 | 0.02029 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.4084 | 2.4084 |  |  | Běžná |  |  |  | POL2_0
74 | 15481271 | profil ocelový široký ohýbaný 11 373.21 válc. za studena; ř. 10; tl. 1,0 mm; výška vlny 30,0 mm; š = , 600 mm | T | 0.03 |  |  | 44970 | 1349.1 | 0 | 0 | 21 | 1632.411 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
75 | 54917030 | zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří do 25 kg; š. dveří 700 mm; stříbrný | kus | 1 |  |  | 1198 | 1198 | 0 | 0 | 21 | 1449.58 | 0.00239 | 0.00239 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
76 | 59590602 | deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký; povrch. úprava, základní nátěr, finální barva | m2 | 28.13 |  |  | 1601 | 45036.13 | 0 | 0 | 21 | 54493.7173 | 0.01729 | 0.48637 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
77 | M_100000T | Dveře vchodové plast 900x2200 otevíravé | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
78 | 998766101R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 0.53436 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.255 | 1.205 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
79 | [19 empty] | 2.447 | 1.3076 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 2678.45 |  | 230.55 | [17 empty] | DIL
80 | 767612151 | Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámů ostatní dokování pákovým uzávěrem | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 185.5 | 185.5 | 21 | 224.455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.34 | 0.34 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
81 | 767649193 | Montáž dveří montáž doplňků dveří stavěče křídel | kus | 1 |  |  | 0.45 | 0.45 | 45.05 | 45.05 | 21 | 55.055 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.09 | 0.09 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
82 | 12710102 | plech nerezový jakost 1.4301; tl 1,00 mm | m2 | 1 |  |  | 580 | 580 | 0 | 0 | 21 | 701.8 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
83 | 549146420 | kování bezpečnostní klika - klika; povrch Cr | kus | 1 |  |  | 1451 | 1451 | 0 | 0 | 21 | 1755.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
84 | 56288730 | zařízení otevírací ruční; otevírací zdvih 300 mm; délka ovládací kliky 1 500 mm | kus | 1 |  |  | 647 | 647 | 0 | 0 | 21 | 782.87 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
85 | 998767103R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | t | 0.00951 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.016 | 0.028682 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4466.03 |  | 2644.32 | [17 empty] | DIL
86 | 771101210 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 3.861 |  |  | 20.38 | 78.6872 | 27.22 | 105.0964 | 21 | 222.3738 | 0.00011 | 0.00042471 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05 | 0.19305 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
87 | 771575109 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do, flexibilního tmele | m2 | 3.861 |  |  | 104.68 | 404.1695 | 488.32 | 1885.4035 | 21 | 2770.3797 | 0.00475 | 0.01834 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.978 | 3.7761 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
88 | 771578011 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 8 |  |  | 46.9 | 375.2 | 38.1 | 304.8 | 21 | 822.8 | 4e-05 | 0.00032 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.07 | 0.56 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
89 | 771579792 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru | m2 | 3.861 |  |  | 0 | 0 | 90.4 | 349.0344 | 21 | 422.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.166 | 0.64093 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
90 | 771579795 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 3.861 |  |  | 29 | 111.969 | 0 | 0 | 21 | 135.4837 | 0.0008 | 0.0030888 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
91 | 597642032 | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér | m2 | 4 |  |  | 874 | 3496 | 0 | 0 | 21 | 4230.16 | 0.0192 | 0.0768 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
92 | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | t | 0.09897 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.305 | 0.12916 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7452 | [17 empty] | DIL
93 | 781230121 | Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm | m2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 621 | 7452 | 21 | 9016.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.14 | 13.68 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
94 | 597813700R | obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat | m2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0136 | 0.1632 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
95 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | t | 0.1632 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.305 | 0.21298 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 511.25 |  | 1610.32 | [17 empty] | DIL
96 | 784442021 | Malby z malířských směsí se začištěním disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné , + 1x penetrace | m2 | 22.008 |  |  | 23.23 | 511.2458 | 73.17 | 1610.3254 | 21 | 2567.0997 | 0.00032 | 0.0070426 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.1344 | 2.9579 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | DIL
97 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49 | 0.098 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | DIL
98 | 0 | Poznámka uchazeče : | Kč | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | DIL
99 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
100 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
101 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu