## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2023012 | Výměna ZTI a elektroinstalace v MŠ Slívova 631/11, Slezská Ostrava
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | 001 | Výměna ZTI a elektroinstalace v MŠ Slívova 631/11, Slezská Ostrava |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Stavební část |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 002 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 003 | Zdravotechnika |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2023012 - Výměna ZTI a elektroinstalace v MŠ Slívova 631/11, Slezská Ostrava
#POPO | Popis objektu: 001 - Výměna ZTI a elektroinstalace v MŠ Slívova 631/11, Slezská Ostrava
#POPR | Popis rozpočtu: 001 - Stavební část
#POPR | Popis rozpočtu: 002 - Elektroinstalace
#POPR | Popis rozpočtu: 003 - Zdravotechnika
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 997 | Přesun sutě |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 001 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023012 | Výměna ZTI a elektroinstalace v MŠ Slívova 631/11, Slezská Ostrava | [25 empty] | STA
O: | 001 | Výměna ZTI a elektroinstalace v MŠ Slívova 631/11, Slezská Ostrava | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Stavební část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.01 |  | 0 |  |  |  |  | 317.59 | [6 empty] | DIL
1 | 342091043R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 232.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.3 | 69.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 111,95000 |  | 111.95 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 78,84000 |  | 78.84 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 41,93000 |  | 41.93 | [23 empty] | VV | 5
2 | 342264098RT2 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 11.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.43 | 4.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.09 : 4,09 |  | 4.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : 4,08 |  | 4.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.18 : 3,35 |  | 3.35 | [23 empty] | VV | 0
3 | 342264098RT3 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 | m2 | 26.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.28 | 7.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.07 : 5,1 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : 5,49 |  | 5.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.19 : 9,91 |  | 9.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.15 : 6,44 |  | 6.44 | [23 empty] | VV | 0
4 | 342264051RKK | Podhled sádrokartonový akustický na zavěšenou dvojitou ocel. konstr., ref. výrobek Rigiton RL 8-15-20 super Activ | m2 | 111.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01373 | 1.54 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.011 | 113.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.01 : 65,7 |  | 65.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : 46,25 |  | 46.25 | [23 empty] | VV | 0
5 | 342264051RR1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., rošt dvojitý, desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 78.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.96 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.011 | 79.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 17,23 |  | 17.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 8,22 |  | 8.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 12,0 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 16,8 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 5,1 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 4,09 |  | 4.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : 5,49 |  | 5.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.19 : 9,91 |  | 9.91 | [23 empty] | VV | 0
6 | 342264051RR3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., dvojitý rošt, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 41.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.51 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.011 | 42.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : 4,08 |  | 4.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.13 : 14,03 |  | 14.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : 14,03 |  | 14.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.15 : 6,44 |  | 6.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.18 : 3,35 |  | 3.35 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.61 |  | 0 |  |  |  |  | 31.9 | [6 empty] | DIL
7 | 602011102R00 | Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , | m2 | 72.3425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00525 | 0.38 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.081 | 5.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 72,34250 |  | 72.3425 | [23 empty] | VV | 5
8 | 602011112RT1 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm, | m2 | 72.3425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 1.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.36 | 26.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 72,34250 |  | 72.3425 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.27 |  | 0 |  |  |  |  | 384.94 | [6 empty] | DIL
9 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 110.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.078 | 8.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | vnější výplně : 1,5*1,8*1 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*2,1*9 |  | 22.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2,1*2 |  | 6.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*1,2*1 |  | 1.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,9*1 |  | 0.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,1*1 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,9*1 |  | 0.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*2,1*3 |  | 7.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,1*2 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*1,2*1 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,8*1 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2,6*1 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnitřní dveře z obou stran : 1,25*2,0*11 |  | 27.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2,0*16 |  | 25.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2,0*2 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
10 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 407.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.97 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.18233 | 74.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vnější výplně : (1,5+1,8*2)*1 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,2+2,1*2)*9 |  | 48.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,5+2,1*2)*2 |  | 11.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,2+1,2*2)*1 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,6+0,9*2)*1 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,0+2,1*2)*1 |  | 5.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,6+0,9*2)*1 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,2+2,1*2)*3 |  | 16.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,0+2,1*2)*2 |  | 10.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,6+1,2*2)*1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,5+1,8*2)*1 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,5+2,6*2)*1 |  | 6.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | vnitřní dveře z obou stran : (1,25+2,0*2)*11*2 |  | 115.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,8+2,0*2)*16*2 |  | 153.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,6+2,0*2)*2*2 |  | 18.4 | [23 empty] | VV | 0
11 | 612421331RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 896.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01038 | 9.3 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.33688 | 301.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odečet obkladů : -72,3425 |  | -72.3425 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.04 se znovu neobkládá : (4,6*2+1,95)*2,0+1,95*0,85-0,8*2,0*1 |  | 22.3575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.01 : (2,0+12,5+5,0)*2*3,45 |  | 134.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,45*2,0*1-1,25*2,0*1 |  | -5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,2*2,1*4-1,5*2,1*1 |  | -13.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : (9,25+5,0)*2*3,45 |  | 98.325 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,2*2,1*4 |  | -10.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,45*2,0*1-1,25*2,0*1 |  | -5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (3,25+5,3)*2*3,25 |  | 55.575 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,8*1-1,25*2,0*1 |  | -5.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (4,6+1,95)*2*3,45 |  | 45.195 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,5*2,1*1-0,8*2,0*1 |  | -4.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (8,0+1,5)*2*3,45 |  | 65.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*3-1,25*2,0*1 |  | -7.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : (11,2+1,5)*2*3,45 |  | 87.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,25*2,0*4-0,8*2,0*3 |  | -14.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (3,4+1,5)*2*3,45 |  | 33.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,25*2,0*3-0,8*2,0*1 |  | -9.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : (2,25+1,85)*2*2,6 |  | 21.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0*1-1,2*1,2*1 |  | -2.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.09A : (1,55-0,45+1,05)*2*2,6 |  | 11.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0*1 |  | -1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.09B : (1,55+1,6)*2*2,6 |  | 16.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0*3 |  | -3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.10 : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.11 : (3,05+1,0)*2*3,45 |  | 27.945 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*3-0,6*2,0*1 |  | -6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : (1,8+3,05)*2*3,45 |  | 33.465 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,9-0,8*2,0*1 |  | -2.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.13 : (4,6+3,05)*2*3,45 |  | 52.785 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,2*2,1*1-0,8*2,0*2 |  | -5.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : (4,6+3,05)*2*(3,45-1,5) |  | 29.835 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,2*(2,1-1,5)*1-0,9*(2,1-1,5)-0,8*(2,0-1,5) |  | -1.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.15 : (2,15+3,05)*2*(3,45-1,5) |  | 20.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,2*(2,1-1,5)*1-0,9*(2,1-1,5)*1 |  | -1.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.16 : (1,15+1,0+2,0)*2*3,45 |  | 28.635 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.17 : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.18 : (3,05+1,1)*2*3,4 |  | 28.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,2*1-0,6*2,0*1 |  | -1.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.19 : (3,25+3,05)*2*3,3 |  | 41.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2,0*1-1,5*1,8*1 |  | -1.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.01 a 2.05 : 2,5*(4,88+3,7+4,88+3,7)*2 |  | 85.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.02 a 2.06 : 2,5*(3,1+2,3+3,2+2,2+3,85+2,5+1,2+1,5)*2 |  | 99.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.04 : 2,5*(3,2+3,2+3,75+3,75) |  | 34.75 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.46 |  | 0 |  |  |  |  | 42.31 | [6 empty] | DIL
12 | 632411105RT3 | Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 40 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace | m2 | 163.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00892 | 1.46 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.258 | 42.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | S03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : 46,25 |  | 46.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 8,22 |  | 8.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 12,0 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 16,8 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 5,1 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.19 : 9,91 |  | 9.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | S04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.01 : 65,7 |  | 65.7 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
13 | 900-100 | D + M sanitární příčka dle PD na WC | m2 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,1*2,0 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 75.34 | [6 empty] | DIL
14 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 244.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.308 | 75.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.52 |  |  |  |  | 222.95 | [6 empty] | DIL
15 | 962031143R00 | Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 mm | m2 | 6.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.107 | 0.7 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.158 | 1.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 1.09A : (1,55-0,45)*2,6-0,6*2,0 |  | 1.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : 0,9*2,6 |  | 2.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.18 : 1,1*3,4-0,6*2,0 |  | 2.54 | [23 empty] | VV | 0
16 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% | m2 | 194.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.34 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.165 | 32.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 38,34000 |  | 38.34 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 155,76000 |  | 155.76 | [23 empty] | VV | 5
17 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 194.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 2.45 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.33 | 64.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 38,34000 |  | 38.34 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 155,76000 |  | 155.76 | [23 empty] | VV | 5
18 | 965081713RT1 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 38.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.77 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.23 | 8.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | B03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 8,22 |  | 8.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : 4,08 |  | 4.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.09A : 1,15 |  | 1.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.09B : 2,02 |  | 2.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : 5,49 |  | 5.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.13 : 14,03 |  | 14.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.18 : 3,35 |  | 3.35 | [23 empty] | VV | 0
19 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | 1.09A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.18 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
20 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.27 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.939 | 3.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.09A : 0,6*2,0 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : 0,6*2,0 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.18 : 0,6*2,0 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
21 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 874.0175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 8.74 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.08 | 69.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 : (2,0+12,5+5,0)*2*3,45 |  | 134.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,45*2,0*1-1,25*2,0*1 |  | -5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,2*2,1*4-1,5*2,1*1 |  | -13.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : (9,25+5,0)*2*3,45 |  | 98.325 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,2*2,1*4 |  | -10.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,45*2,0*1-1,25*2,0*1 |  | -5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (3,25+5,3)*2*3,25 |  | 55.575 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,8*1-1,25*2,0*1 |  | -5.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (4,6+1,95)*2*3,45 |  | 45.195 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,5*2,1*1-0,8*2,0*1 |  | -4.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (8,0+1,5)*2*3,45 |  | 65.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*3-1,25*2,0*1 |  | -7.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : (11,2+1,5)*2*3,45 |  | 87.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,25*2,0*4-0,8*2,0*3 |  | -14.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (3,4+1,5)*2*3,45 |  | 33.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,25*2,0*3-0,8*2,0*1 |  | -9.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : (2,25+1,85)*2*2,6 |  | 21.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0*1-1,2*1,2*1 |  | -2.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.09A : (1,55-0,45+1,05)*2*2,6 |  | 11.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0*1 |  | -1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.09B : (1,55+1,6)*2*2,6 |  | 16.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0*3 |  | -3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.10 : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.11 : (3,05+1,0)*2*3,45 |  | 27.945 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*3-0,6*2,0*1 |  | -6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : (1,8+3,05)*2*3,45 |  | 33.465 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,9-0,8*2,0*1 |  | -2.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.13 : (4,6+3,05)*2*3,45 |  | 52.785 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,2*2,1*1-0,8*2,0*2 |  | -5.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : (4,6+3,05)*2*(3,45-1,5) |  | 29.835 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,2*(2,1-1,5)*1-0,9*(2,1-1,5)-0,8*(2,0-1,5) |  | -1.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.15 : (2,15+3,05)*2*(3,45-1,5) |  | 20.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,2*(2,1-1,5)*1-0,9*(2,1-1,5)*1 |  | -1.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.16 : (1,15+1,0+2,0)*2*3,45 |  | 28.635 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.17 : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.18 : (3,05+1,1)*2*3,4 |  | 28.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,2*1-0,6*2,0*1 |  | -1.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.19 : (3,25+3,05)*2*3,3 |  | 41.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2,0*1-1,5*1,8*1 |  | -1.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet obkladů : -72,3425 |  | -72.3425 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.01 a 2.05 : 2,5*(4,88+3,7+4,88+3,7)*2 |  | 85.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.02 a 2.06 : 2,5*(3,1+2,3+3,2+2,2+3,85+2,5+1,2+1,5)*2 |  | 99.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.04 : 2,5*(3,2+3,2+3,75+3,75) |  | 34.75 | [23 empty] | VV | 0
22 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 72.3425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 3.33 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.26 | 18.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 72,34250 |  | 72.3425 | [23 empty] | VV | 5
23 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 72.3425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 4.92 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.3 | 21.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | B02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (4,6*2+1,95)*2,0+1,95*0,85-0,8*2,0*1 |  | 22.3575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : (1,85+2,25*2)*2,0+1,85*0,9-0,6*2,0*1 |  | 13.165 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.09A : (1,55-0,45)*2*2,0-0,6*2,0*1+1,05*2*2,0 |  | 7.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.09B : (1,1+1,6-0,6)*2,0 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.18 : (1,4+1,1)*2*1,5*0,6*1,5*1 |  | 6.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,55+1,1)*2*1,5-0,6*1,5*2 |  | 6.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.13 : (4,6+3,05)*2-0,8*2,0-1,2*(2,0-0,85) |  | 12.32 | [23 empty] | VV | 0
24 | 960 - 100 | B 05 - vystěhování nábytku, uskladnění a zpětná montáž po dokončení prací | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 960 - 200 | Obalení radiátorů do geotextílie 500 g/m2 + fólie | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 960 - 300 | Zakrytí podlah - geotextílie 500 g/m2 + fólie | m2 | 306.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.01 | 3.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 244,61 |  | 244.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.01 a 2.05 : 14,31*2 |  | 28.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.02 a 2.06 : 9,71*2 |  | 19.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.04 : 13,78 |  | 13.78 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30.98 | [6 empty] | DIL
27 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 16.374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.892 | 30.98 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 26.14 | [6 empty] | DIL
28 | 711212002RT1 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti | m2 | 66.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.25 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.385 | 25.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skladba S01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : 4,08 |  | 4.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 4,09 |  | 4.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.18 : 3,35 |  | 3.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | vytažení 200 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : (2,25+1,85)*2*0,2 |  | 1.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : (1,1+2,05+0,7+1,1+0,3+1,0+0,7+1,0+0,3+2,05)*0,2 |  | 2.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.18 : (1,1+3,05)*2*0,2 |  | 1.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | obklady : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : (2,25+1,85)*2*1,5 |  | 12.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,45*2,6 |  | -1.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.13 : (4,6+3,05)*2*2,0 |  | 30.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0-1,2*(2,0-0,85) |  | -2.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.18 : (1,1+3,05)*2*1,5 |  | 12.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0*1 |  | -1.2 | [23 empty] | VV | 0
29 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | t | 0.24612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.598 | 0.39 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 37.32 | [6 empty] | DIL
30 | 713111221RK4 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie | m2 | 232.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.04 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.16 | 37.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 111,95000 |  | 111.95 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 78,84000 |  | 78.84 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 41,93000 |  | 41.93 | [23 empty] | VV | 5
31 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 0.04189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.831 | 0.08 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7 |  | 0 |  |  |  |  | 31.86 | [6 empty] | DIL
32 | 771101210RT1 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 27.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05 | 1.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : 4,08 |  | 4.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : 4,09 |  | 4.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : 5,49 |  | 5.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.13 : 14,03 |  | 14.03 | [23 empty] | VV | 0
33 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 27.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.14 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.978 | 27.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 27,69000 |  | 27.69 | [23 empty] | VV | 5
34 | 771101147RR | Provedení bandáže koutů - ošetření pryžovou páskou | m | 26.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.094 | 2.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : (2,25+1,85)*2 |  | 8.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : (1,1+2,05+0,7+1,1+0,3+1,0+0,7+1,0+0,3+2,05) |  | 10.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.18 : (1,1+3,05)*2 |  | 8.3 | [23 empty] | VV | 0
35 | 597642030R | Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; µ = 0,5; barva: černá | m2 | 28.5207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.55 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 27,69000 |  | 27.69 | [23 empty] | VV | 5
|  | 3% ztrátné : 27,69*0,03 |  | 0.8307 | [23 empty] | VV | 0
36 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 0.69297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.265 | 0.88 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.13 |  | 0.16 |  |  |  |  | 116.33 | [6 empty] | DIL
37 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 163.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.016 | 2.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [25 empty] | SPI
|  | 1.01 : 65,7 |  | 65.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : 46,25 |  | 46.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 8,22 |  | 8.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 12,0 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 16,8 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 5,1 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.19 : 9,91 |  | 9.91 | [23 empty] | VV | 0
38 | 776421100RU1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku | m | 108.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.1372 | 14.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : (9,25+5,0)*2 |  | 28.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (4,6+1,95)*2 |  | 13.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (8,0+1,5)*2 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : (11,2+1,5)*2 |  | 25.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (3,4+1,5)*2 |  | 9.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.19 : (3,25+3,05)*2 |  | 12.6 | [23 empty] | VV | 0
39 | 776431010R00 | Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.18 | 6.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | lišta : (5,0+12,5)*2 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
40 | 776511820RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 155.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.16 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.255 | 39.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | B09 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.01 : 65,7 |  | 65.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | B04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : 46,25 |  | 46.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 12,0 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 16,80 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 5,1 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.19 : 9,91 |  | 9.91 | [23 empty] | VV | 0
41 | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 98.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.02 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.38 | 37.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S03 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : 46,25 |  | 46.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 8,22 |  | 8.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 12,0 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 16,8 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 5,1 |  | 5.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.19 : 9,91 |  | 9.91 | [23 empty] | VV | 0
42 | 776572100R00 | Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z pásů textilních | m2 | 65.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.02 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.21666 | 14.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | všívaných a vpichovaných | [25 empty] | SPI
|  | S04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.01 : 65,7 |  | 65.7 | [23 empty] | VV | 0
43 | 28410102R | linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23, 34, 42; protiskluzné | m2 | 332.8794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.97 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 163,98000 |  | 163.98 | [23 empty] | VV | 5
|  | 3 % ztrátné : 163,98*1,03 |  | 168.8994 | [23 empty] | VV | 0
44 | 69741116R | koberec smyčkový; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; tl. 5,00 mm; v vlákna = 3,7 mm; třída zatížení 23, 32 | m2 | 71.276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00146 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | S04 - 3 % ztrátné : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.01 : 65,7*1,03 |  | 67.671 | [23 empty] | VV | 0
|  | lišta : (5,0+12,5)*2*0,1*1,03 |  | 3.605 | [23 empty] | VV | 0
45 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | t | 1.1275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.102 | 1.24 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.95 |  | 0 |  |  |  |  | 65.82 | [6 empty] | DIL
46 | 781230121R00 | Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.14 | 57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou, | [25 empty] | SPI
|  | 1.08 : (2,25+1,85)*2*1,5 |  | 12.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,45*2,6 |  | -1.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.13 : (4,6+3,05)*2*2,0 |  | 30.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0-1,2*(2,0-0,85) |  | -2.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.18 : (1,1+3,05)*2*1,5 |  | 12.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0*1 |  | -1.2 | [23 empty] | VV | 0
47 | 781497111RS2 | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, | m | 31.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.12 | 3.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.08 : (2,25+1,85)*2 |  | 8.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.13 : (4,6+3,05)*2 |  | 15.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.18 : (1,1+3,05)*2 |  | 8.3 | [23 empty] | VV | 0
48 | 781497121RS2 | Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, | m | 31.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.12 | 3.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.08 : 1,5*7 |  | 10.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.13 : 2,0*6 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.18 : 1,5*6 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
49 | 59761001R | Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílo-šedá | m2 | 51.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.95 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 50,00000 |  | 50 | [23 empty] | VV | 5
|  | 3 % ztrátné : 50,0*0,03 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
50 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | t | 0.96098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.265 | 1.22 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58 |  | 0 |  |  |  |  | 220.89 | [6 empty] | DIL
51 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 896.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.07668 | 68.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 896,37500 |  | 896.375 | [23 empty] | VV | 5
52 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 896.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.15 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.03248 | 29.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 896,37500 |  | 896.375 | [23 empty] | VV | 5
53 | 784165522R00 | Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné | m2 | 896.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.43 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.10902 | 97.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 896,37500 |  | 896.375 | [23 empty] | VV | 5
54 | 784011111R00 | Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , | m2 | 896.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.007 | 6.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 896,37500 |  | 896.375 | [23 empty] | VV | 5
55 | 784011121R00 | Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, , | m2 | 896.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.021 | 18.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 896,37500 |  | 896.375 | [23 empty] | VV | 5
56 | 784390020R00 | Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru | m2 | 21.945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.01112 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.11 : (3,05+1,0)*2*3,45 |  | 27.945 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*3-0,6*2,0*1 |  | -6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 95.33 | [6 empty] | DIL
57 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 27.9392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.933 | 26.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 27.9392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 13.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 419.0882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
60 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 55.8784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.942 | 52.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 27.9392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.105 | 2.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 979990107R00 | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 27.9392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
63 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
64 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
65 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
66 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 001 002 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023012 | Výměna ZTI a elektroinstalace v MŠ Slívova 631/11, Slezská Ostrava | [25 empty] | STA
O: | 001 | Výměna ZTI a elektroinstalace v MŠ Slívova 631/11, Slezská Ostrava | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 002 | Elektroinstalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 210-100 | Silnoproudá elektroinstalace - samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 210-200 | Slaboproudá elektroinstalace - samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 001 003 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023012 | Výměna ZTI a elektroinstalace v MŠ Slívova 631/11, Slezská Ostrava | [25 empty] | STA
O: | 001 | Výměna ZTI a elektroinstalace v MŠ Slívova 631/11, Slezská Ostrava | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 003 | Zdravotechnika | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9 |  | 1.65 |  |  |  |  | 5.39 | [6 empty] | DIL
1 | 113107130R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 200 m2, tloušťka vrstvy 80 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.19879 | 0.99 | 822-1 | RTS 15/ I | Indiv | 0.61 | 3.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
2 | 122702119R00 | Odkopávky a prokopávky výsypek , příplatek za lepivost zemin | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-2 | RTS 23/ I | Indiv | 0.105 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s přehozením výkopku do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách rozpojitelných bez předchozího rozrušení, příplatek za lepivost hornin | [25 empty] | SPI | s přehozením výkopku do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách rozpojitelných bez předchozího rozrušení, příplatek za lepivost hornin
3 | 161102111R00 | Svislé přemístění výkopku z kamenouhel. hlušin hloubka přes 1 do 2,5 m | m3 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-2 | RTS 23/ I | Indiv | 1.014 | 2.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | do hromad na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
4 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | Indiv | 0.202 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
5 | 113107136 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm ručně | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.66 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | 131113701 | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
9 | 273361412 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 | t | 0.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0597 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | 31316008 | síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00792 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
11 | 451315115 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | 451315126 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0.03 | [6 empty] | DIL
13 | 564231111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2024 | 0.2 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | Indiv | 0.026 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [25 empty] | SPI
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 10.22 | [6 empty] | DIL
14 | 892271111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ I | Indiv | 0.044 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [25 empty] | SPI | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
15 | 892372111R00 | Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm | úsek | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03503 | 0.04 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ I | Indiv | 10.13 | 10.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [25 empty] | SPI | montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
16 | 871263121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | 28611114 | trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4 | m | 2.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 1.2 |  |  |  |  | 35.86 | [6 empty] | DIL
18 | 919735123R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | Indiv | 0.11 | 2.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
19 | 971052351R00 | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.01 | 0.104 | 0.52 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 3.969 | 19.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | základových nebo nadzákladových, | [25 empty] | SPI
20 | 972054341R00 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.45 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 1.255 | 6.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez odstranění podlahy a násypu, | [25 empty] | SPI
21 | 974031133R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.009 | 0.23 | 801-3 | RTS 23/ I | Indiv | 0.301 | 7.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
22 | 997006511 | Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m | t | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 | 997221862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod, kódem 17 01 01 | t | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.46 | [6 empty] | DIL
25 | 711141559R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | Indiv | 0.22991 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
26 | 62832000 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s, jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0047 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 12.76 | [6 empty] | DIL
27 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.02 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.083 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | odpadního nebo připojovacího, | [25 empty] | SPI
28 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.174 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [25 empty] | SPI
29 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.259 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [25 empty] | SPI
30 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.048 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
31 | 721290821R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m | t | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 3.379 | 10.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | vodorovně do 100 m | [25 empty] | SPI
32 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | t | 0.009 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 1.47 | 0.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
33 | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00201 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
34 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0.53 |  |  |  |  | 77.69 | [6 empty] | DIL
35 | 722130801R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.53 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.173 | 43.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
36 | 722181221R00 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.135 | 6.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
37 | 722181222R00 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 12 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.135 | 4.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
38 | 722181223R00 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 12 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.135 | 2.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
39 | 722220111R00 | Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.272 | 1.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
40 | 722220121R00 | Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | pár | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.54 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
41 | 722229101R00 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.145 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
42 | 722290226R00 | Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.067 | 9.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
43 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.062 | 8.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
44 | 722290821R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m | t | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 3.379 | 1.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | vodorovně do 100 m, | [25 empty] | SPI
45 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 1.327 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
46 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
47 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00116 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
48 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00144 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
49 | 722174006 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00362 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
50 | 722174007 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 63x8,6 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0061 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
51 | 722181251 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22, mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
52 | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes, 22 do 45 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
53 | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
54 | 722231077 | Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
55 | 722231142 | Ventil závitový pojistný rohový G 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
56 | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
57 | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
58 | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
59 | 722232048 | Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00168 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
60 | 722232171 | Kohout kulový rohový G 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
61 | 551R01 | nezámrzný venkovní ventil 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
62 | 59816122 | tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | DIL
63 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0.00215 | 0.02 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.03 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0.51 |  |  |  |  | 4.5 | [6 empty] | DIL
64 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.04 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.59 | 1.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
65 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.06 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.382 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
66 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.09 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.693 | 0.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
67 | 725810811R00 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.114 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
68 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.01 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 0.217 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
69 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0.096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 1.517 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
70 | 725119125 | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00247 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
71 | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00173 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
72 | 725510802 | Demontáž ohřívač zásobníkový plynový cirkulační do 500 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0.31 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
73 | 725539203 | Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových přes 50 do 80 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00546 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
74 | 725829101 | Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
75 | 725829131 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
76 | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
77 | 725865501 | Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
78 | 54132241 | ohřívač vody elektrický závěsný akumulační svislý příkon, rychloohřev 80L 3kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
79 | 55143976 | baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
80 | 55144048 | baterie umyvadlová páková | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
81 | 55167381 | sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
82 | 64211045 | umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
83 | 64236041 | klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0145 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
84 | 726111031 | Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0092 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
85 | 998726111 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m | t | 0.017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
86 | 55281717 | montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání shora stavební v 820/880mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
87 | 734411101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
88 | 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu