## NÁKLADY CELKEM
KALKULAČNÍ TABULKA DO SOUTĚŽE NA PROVOZOVATELE PPO UHERSKÝ BROD - SOUHRNNĚ
Vyplňujte pouze bílá pole v tabulkách na následujících listech
1. | Náklady na provoz v době bez vyhlášeného povodňového stavu: | 0 | Kč bez DPH za rok
2. | Jednotkové náklady na provoz za vyhlášeného povodňového stavu:
| A. Náklady na přítomnost obsluhy na objektu ČS | 0 | Kč bez DPH za hodinu
| B. Náklady na chod ČS připojené na zdroj EE z veřejné sítě: | 0 | Kč bez DPH za hodinu
| C. Náklady na chod ČS na záložní zdroj EE - MTG: | 0 | Kč bez DPH za hodinu
| D. Náklady na kontrolu a manipulaci, nebo čištění UŠ obsluhou | 0 | Kč bez DPH za hodinu
| E. Náklady na vyčištění a zakonzervování ČS a UŠ po provozu: | 0 | Kč bez DPH za událost
Vysvětlivky:
1. | Obsahuje veškeré náklady na zajištění provozu ČS1, ČS2 a UŠ PPO Uherský Brod za stanovené období (1 rok) po dobu bez vyhlášeného povodňového stavu.
tj. náklady na materiál, PHM, opravy (dle stanoveného limitu na opravy ve smlouvě), pravidelný servis strojů a zařízení, další služby (především provádění
revizí vyhrazených technických zařízení, náklady na obsluhu, údržbu a dozor nad objekty dle schváleného provozního řádu/provozních řádů.
2. | Obsahuje hodinové náklady na jednotlivé typy provozu za vyhlášeného povodňového stavu včetně cvičení svolaných povodňovou komisí města.
2.A. | Náklady na přítomnost obsluhy na jedné ČS na 1 hodinu. PŘ vyžaduje trvalou přítomnost strojníka a elektrikáře na každé ČS v době vyhlášení povodňového stavu.
2.B. | Náklady na chod jedné ČS v případě chodu na elektrickou energii za sítě na 1 hodinu.
2.C. | Náklady na chod jedné ČS v případě chodu výpadku elektrické energie za sítě a chodu na záložní zdroj energie na 1 hodinu.
2.D. | Náklady na činnost obsluhy na objektech UŠ na 1 hodinu. Zahrnuje UŠ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 a 10.
2.E. | Náklady na jednorázové provedení vyčištění a následné zakonzervování jedné ČS a UŠ po ukončení povodňového stavu.
Vysvětlivky zkratek
PPO | protipovodňové opatření
ČS | čerpací stanice
UŠ | uzávěrová šachta
EE | elektrická energie
PŘ | provozní řád
PHM | pohonné hmoty, maziva
OOPP | osobní ochranné pracovní prostředky
MTG | motorový generátor
ŘS | řídící systém
FM | frekvenční měnič
ZZ | zvedací zařízení
VN | vysoké napětí

## NÁKLADY PODROBNĚ
KALKULAČNÍ TABULKA DO SOUTĚŽE NA PROVOZOVATELE PPO UHERSKÝ BROD - PODROBNĚ
1. Náklady na provoz ČS1, ČS2 a UŠ bez povodňového stavu
|  | Kč/ rok | Vysvětlení
| Materiál | 0 | PHM, likvidace PHM, materiál na opravy, údržbu, úklid, OOPP
| Elektrická energie |  | Převážná většina elektrické energie na temperování objektu + 1x ročně odzkoušení ČS
| Opravy dodavatelské |  | Dle smluvně nastavitelného limitu, náklad na opravy, na které nelze uplatnit reklamační podmínky
| Servis zařízení předepsaný v návodech | 0 | Servis zařízení dle předepsaných intervalů v provozním řádu a návodech na stroje a zařízení
| Revize, služby (provozní řády apod.) | 0 | Revize vybraných technických zařízení, další služby jako provozní řády, místní provozní předpisy, apod.
| Obsluha (mzdové náklady na pracovníky) |  | Dle PŘ, týd., měs., Q, půlroč a roční kontroly, 1x rok vyzkoušení ČS na vodu z Olšavy, pohotovosti víkendy + svátky, přítomnost u každého servisního zákroku
| Ostatní provozní náklady |  | Provozní náklady jinde nezahrnuté (uvést v komentáři)
| Čistící vozy - čištění ČS PPO |  | Vyčištění a konzervace ČS po odzkoušení (v době bez pov. stavu min. 1x ročně)
| Vlastní spotřeba vody |  | Spotřeba vody vodovodní přípojkou, mytí, sociální zařízení
| Režie, správní režie |  | Správní režie, náklady na administrativní pracovníky
| Celkem za rok | 0
Náklady na TBD jsou hrazeny ze strany Povodí Moravy s.p.
2. Jednotkové náklady na PPO UHB za povodňového stavu
|  | Kč/ hodina | Vysvětlení
2.A. | Přítomnost na ČS (1 hodina) |  | Vyhlášen povodňový stav - na ČS je přítomen elektrikář + zámečník, ČS není v chodu
2.B. | Chod na EE (1mth) |  | Vyhlášen povodňový stav - ČS v chodu na EE ze sítě, náklady na 1 hodinu chodu na EE ze sítě
2.C. | Chod na MTG (1 mth) |  | Vyhlášen povodňový stav - ČS v chodu na MTG, náklady na 1 hodinu chodu záložního zdroje, 50 l/hod.
2.D. | Obsluha UŠ |  | Vyhlášen povodňový stav - kontrola, manipulace, nebo čištění UŠ včetně koncových klapek
Kč/ ks
2.E. | Vyčištění / zakonzervování |  | Zrušen povodňový stav, ČS byla v chodu, náklady na kontrolu, vyčištění a konzervaci ČS a UŠ
Vysvětlivky
2.A. Trvalá přítomnost zámečníka + provozní elektrikář na ČS
2.B. Spotřeba EE na chod 2 velkých čerpadel, každé čerpadlo 83,3 kW za provoz 83,3 x 2 = 166,6 kWh
2.C. Spotřeba nafty na 1 h cca 50 l/ hodinu, tj. cena nafty Kč/l x 50
2.E. Čistící vůz + další technika + pracovníci

## MATERIÁL
MATERIÁL
| ČS1 | Kč/rok
1. | Nafta dieselagregát (nádrž 500 l)
2. | Včetně dopravy nafty cisternou
3. | Ekologická likvidace nafty
4. | Sanitační prostředky
5. | OOPP
6. | Základní a ostatní materiál
7. | Materiál na opravy
| CELKEM | 0
| ČS2 | Kč/rok
1. | Nafta dieselagregát (nádrž 500 l)
2. | Včetně dopravy nafty cisternou
3. | Ekologická likvidace nafty
4. | Sanitační prostředky
5. | OOPP
6. | Základní a ostatní materiál
7. | Materiál na opravy
| CELKEM | 0
| UŠ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 a 10 | Kč/rok
1. | Maziva
2. | OOPP
3. | Základní a ostatní materiál
4. | Materiál na opravy
| CELKEM UŠ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 a 10 | 0
| CELKEM ČS1 + ČS2 + UŠ | 0

## SERVIS
Servis zařízení předepsaných v PŘ a návodech (poměrné náklady na 1 rok)
| ČS1 | Kč / servis / rok
Servis zařízení
1. | Čerpadlo 840 l/s
2. | Čerpadlo 840 l/s
3. | Čerpadlo 840 l/s
4. | Klapkový uzávěr elektro DN 800
5. | Klapkový uzávěr elektro DN 800
6. | Klapkový uzávěr elektro DN 800
7. | Kalové čerpadlo 60 l/s
8. | Dieselagregát - profylaktická kontrola
9. | Vřetenové kanalizační šoupátko DN 1000
10. | Vřetenové kanalizační šoupátko DN 1000
11. | Elektromechanický pohon 2.2 kW šoupátka DN 1000
12. | Elektromechanický pohon 2.2 kW šoupátka DN 1000
13. | Elektrický kladkostroj řetězový
14. | Elektrický kladkostroj řetězový
15. | Elektrický axiální nástěnný ventilátor E 302M
| CELKEM ČS1 | 0
| ČS2 | Kč / servis / rok
Servis zařízení
1. | Čerpadlo 870 l/s
2. | Čerpadlo 870 l/s
3. | Čerpadlo 870 l/s
4. | Klapkový uzávěr elektro DN 800
5. | Klapkový uzávěr elektro DN 800
6. | Klapkový uzávěr elektro DN 800
7. | Kalové čerpadlo 15 l/s
8. | Dieselagregát - profylaktická kontrola
9. | Vřetenové kanalizační šoupátko DN 1 800 mm
10. | Elektromechanický pohon 2.2 kW šoupátka DN 1800
11. | Vřetenové kanalizační šoupátko DN 1000
12. | Vřetenové kanalizační šouptáko DN 1000
13. | Elektromechanický pohon 2.2 kW šoupátka DN 1000
14. | Elektromechanický pohon 2.2 kW šoupátka DN 1000
15. | Elektrický kladkostroj řetězový
16. | Elektrický kladkostroj řetězový
17. | Elektrický axiální nástěnný ventilátor E 302M
| CELKEM ČS2 | 0
| UŠ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 a 10 | Kč / servis / rok
Servis zařízení
1. | Stavítko Fontana SR4 - 8x
2. | Koncové klapky - 8x
3.
4.
5.
| CELKEM UŠ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 a 10 | 0
| CELKEM SERVIS ČS1 + ČS2 + UŠ | 0
Vysvětlivky Ad. ČS1
1. | 1x za rok kontrola (olej, vůle), 1x za 3 roky generální kontrola u Grundfoss (vč. vyzvednutí jeřábem, převozu a zpětného osazení)
2. | 1x za rok kontrola (olej, vůle), 1x za 3 roky generální kontrola u Grundfoss (vč. vyzvednutí jeřábem, převozu a zpětného osazení)
3. | 1x za rok kontrola (olej, vůle), 1x za 3 roky generální kontrola u Grundfoss (vč. vyzvednutí jeřábem, převozu a zpětného osazení)
4. | termín pravidelného servisu nestanoven v PŘ, 1x ročně kontrolaelektropohonu
5. | termín pravidelného servisu nestanoven v PŘ, 1x ročně kontrolaelektropohonu
6. | termín pravidelného servisu nestanoven v PŘ, 1x ročně kontrolaelektropohonu
7. | 1x rok kontrola
8. | 1x rok kontrola
9. | termín servisu nestanoven v PŘ, 1x za 2 roky
10. | termín servisu nestanoven v PŘ, 1x za 2 roky
11. | 1x ročně kontrola elektropohonu
12. | 1x ročně kontrola elektropohonu
13. | 1x ročně odborný servis
14. | 1x ročně odborný servis

## REVIZE, SLUŽBY
Revize, služby, provozní řády apod. (poměrné náklady na 1 rok)
| ČS1 | Kč / servis / rok | termín
1. | Revize vyhrazených zařízení | 0
1.1. | Trafostanice sloupová |  | 1x 2 roky, sloupové 1x za 4
1.2. | Pohotovost VN (roční poplatek) |  | 1x ročně
1.3. | Trafostanice - místní provozní bezpečnostní předpis |  | jednorázově
1.4. | Elekro stavební |  | 1x 3 roky
1.5. | Elektro technologické |  | 1x 3 roky
1.6. | Hromosvod |  | 1x 4 roky
1.7. | ZZ - Elektrický kladkostroj řetězový 2x |  | 1x ročně
1.8. | Elektrorevize pohonu ZZ |  | 1x ročně
2. | Revize dalších zařízení | 0
2.1. | Dieselagregát - profylaktická kontrola |  | 1x rok
2.2. | Revize ŘS |  | 1x rok
2.3. | Kontrola FM |  | 1x rok
2.4. | Revize hasících přístrojů |  | 1x rok
2.5. | Kontrola zvýšené požární nebezpečí (2x ročně) |  | 2x rok
3. | Další služby | 0
3.1. | Deratizace |  | 1x rok
3.2. | Platba za SIM, dálkový přístup |  | 1x rok
4. | Nespecifikované služby (rezerva) | 0
| CELKEM ČS1 | 0
| ČS2 | Kč / servis / rok | termín
1. | Revize vyhrazených zařízení | 0
1.1. | Trafostanice sloupová |  | 1x 2 roky, sloupové 1x 4 roky
1.2. | Pohotovost VN (roční poplatek) |  | 1x rok
1.3. | Trafostanice - místní provozní bezpečnostní předpis |  | jednorázově
1.4. | Elektro stavební |  | 1x 3 roky
1.5. | Elektro technologické |  | 1x 3 roky
1.6. | Hromosvod |  | 1x 4 roky
1.7. | ZZ - Elektrický kladkostroj řetězový 2x |  | 1x rok
1.8. | Elektrorevize pohonu ZZ |  | 1x rok
2. | Revize dalších zařízení | 0
2.1. | Dieselagregát - profylaktická kontrola |  | 1x rok
2.2. | Revize ŘS |  | 1x rok
2.3. | Kontrola FM |  | 1x rok
2.4. | Revize hasících přístrojů |  | 1x rok
2.5. | Kontrola zvýšené požární nebezpečí (2x ročně) |  | 2x rok
3. | Další služby | 0
3.1. | Deratizace |  | 1x rok
3.2. | Platba za SIM, dálkový přístup |  | 1x rok
4. | Nespecifikované služby (rezerva) | 0
| CELKEM ČS2 | 0
| UŠ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 a 10 | Kč / servis / rok | termín
1. | Revize vyhrazených zařízení | 0
2. | Revize dalších zařízení | 0
3. | Další služby | 0
4. | Nespecifikované služby (rezerva) | 0
| CELKEM UŠ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 a 10 | 0
| CELKEM ZA REVIZE ČS1 + ČS2 + UŠ | 0