|  | # osvědčení o kvalitě výrobku KONTROLNÍ PROTOKOL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odběratel - provozovatel |  | ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. ČOV Olšava |  |
| Název a typ výrobku |  | Stavítko s ručním ovládáním SR4-K 350x855/380x275 atyp |  |
| Výrobní číslo - třída jakosti |  | 9726/05/21 I. |  |
| Technická data výrobku |  | G = 40,1 kg |  |
| Zkoušky po dílenské montáži |  | Zařízení bylo podrobeno mechanickému chodu „na sucho“ po dobu 30 min. a nevykázalo poruchu. |  |
| Materiálové provedení |  | Nerez ocel 1.4301, těsnění EPDM. |  |
| Druh balení |  | Bez obalu |  |
| Datum |  | 17.05.2021 |  |
| FONTANA R, s.r.o. Příkop 4 602 00, Brno tel: +420 545 175 853 tel/fax: +420 545 175 852 |  | Kontroloval: Petr Hasil | Razítko: |

input.doc