## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

## D.1.2  STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

- Popis navrženého konstrukčního systému stavby

Konstrukční systém nebude stavebními úpravami měněn. S ohledem na rozsah stavebních úprav je konstrukční systém dostatečně popsán ve zprávě D.1.1

- Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Při provedeném vizuálním průzkumu stavu nosných konstrukcí nebyly zjištěny na nosných prvcích objektu statické poruchy nebo nadlimitní deformace prvků.

- Navržené materiály, hlavní konstrukční prvky

S ohledem na rozsah stavebních úprav jsou použité materiály a hlavní konstrukční prvky dostatečně popsány ve zprávě D.1.1 a ve výkresové části dokumentace.

- Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Nepoužije se

- Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů

U navrhovaných stavebních úprav se žádné zvláštní ani neobvyklé konstrukce nevyskytují.

- Zajištění stavební jámy

Zemní práce nebudou prováděny.

- Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Práce tohoto charakteru nebudou prováděny.

- Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Při provádění bouracích prací nutno dodržovat bezpečnostní předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení. Vybouraný materiál nesmí omezovat další práce, jeho uložením nesmí dojít k přetížení podlah a stropů. Ruční bourání nosných i nenosných konstrukcí se provádí vertikálně shora dolů. Bourací práce jsou zakresleny nebo popsány ve výkresové dokumentaci.

- Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Projektová dokumentace neklade žádné požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí, toto bude řešeno dohodou mezi investorem a zhotovitelem stavby.

- Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, apod.

  - Požadavky a informace objednatele.

  - Zaměření stávajícího stavu

  - Fotodokumentace

  - Dochovaná část původní projektové dokumentace

  - ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, část 1-1 : Obecná zatížení

  - ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí, část 1-3 : Obecná zatížení, zatížení sněhem

  - ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí, část 1-4 : Obecná zatížení, zatížení větrem

  - ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových k-cí, část 1-1 : Obecná pravidla

  - ČSN EN 1997-1    Navrhování geotechnických k-cí, část 1-1 : Obecná pravidla

  - ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných k-cí, část 1-1 : Obecná pravidla

- Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Nejsou

V Ratíškovicích,  červenec 2018		       		Vypracoval: ing. Pavel Macek