## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Stavební úpravy BD Janáčkova 17 - rekonstrukce střešní konstrukce
| Misto |  | Janáčkova 17, Hodonín
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2023-05-17
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Stavební úpravy BD Janáčkova 17 - rekonstrukce střešní konstrukce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Čalounické úpravy |  |  | PSV |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Stavební úpravy BD Janáčkova 17 - rekonstrukce střešní konstrukce | [20 empty] | STA
O: |  | Janáčkova 17, Hodonín | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.6465 |  | 0 |  |  |  | 78.74 |  |  | DIL
1 | 314232521R00 | Zdivo komín. těles z cihel plných 29 cm na MC 10, nová komínová tělesa nad střešní rovinou | m3 | 4.556 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.9497 | 8.8827 | 0 | 0 |  |  | 3.846 | 17.52 |  |  | POL1_0
2 | 310901113R00 | Úprava líce při zdění režného zdiva volně bez lišt, nadstřešní část komínových těles | m2 | 24.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.291 | 7.07 |  |  | POL1_0
3 | 289474211R00 | Spárování zdiva hl. do 3 cm akt. maltou řádkového, nadstřešní část komínových těles | m2 | 24.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01289 | 0.31323 | 0 | 0 |  |  | 0.514 | 12.49 |  |  | POL1_0
4 | 316381112R00 | Komínové krycí desky bez přesahu tl. 80 - 100 mm, vč.výztuže, bednění a vyhlazeného povrchu ve spádu | m2 | 3.037 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.28295 | 0.85932 | 0 | 0 |  |  | 2.846 | 8.64 |  |  | POL1_0
5 | 316381112R00 | Příplatek za zajištění komínových vložek po, odbourání nadstřešních částí komínových těles | kus | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.28295 | 4.5272 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 8 |  |  | POL1_0
6 | 345244222R00 | Zídky atikové z cihel dl. 290 mm, tl. 140 mm, výšky 300 mm, štít + světlíky | m2 | 8.97 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.252 | 2.2604 | 0 | 0 |  |  | 0.689 | 6.18 |  |  | POL1_0
7 | 349234831R00 | Příplatek za zavázání atikového zdiva, do ponechaného zdiva, štít + světlíky | m | 29.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.06032 | 1.8036 | 0 | 0 |  |  | 0.63 | 18.84 |  |  | POL1_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6508 |  | 0 |  |  |  | 20.59 |  |  | DIL
8 | 417321414R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30, ŽB atika okolo světlíků | m3 | 0.335 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.5251 | 0.84591 | 0 | 0 |  |  | 1.448 | 0.49 |  |  | POL1_0
9 | 417351111R00 | Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení | m | 14.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04965 | 0.73979 | 0 | 0 |  |  | 0.94 | 14.01 |  |  | POL1_0
10 | 417351113R00 | Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění | m | 14.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.29 | 4.32 |  |  | POL1_0
11 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) | t | 0.064 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0167 | 0.06507 | 0 | 0 |  |  | 27.673 | 1.77 |  |  | POL1_0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3223 |  | 0 |  |  |  | 41.83 |  |  | DIL
12 | 602011102R00 | Postřik cementový, ručně | m2 | 22.855 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00525 | 0.11999 | 0 | 0 |  |  | 0.096 | 2.19 |  |  | POL1_0
13 | 622421121RT2 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená, z such.malt.směsi,nové atikové zdivo-štít,světlíky | m2 | 22.855 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03615 | 0.82621 | 0 | 0 |  |  | 0.41402 | 9.46 |  |  | POL1_0
14 | 622481211RU1 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 22.855 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00491 | 0.11222 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 8.27 |  |  | POL1_0
15 | 602011172R00 | Štuk vnější tl. 3 mm, ručně, nové atikové zdivo - štít, světlíky | m2 | 22.855 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00452 | 0.1033 | 0 | 0 |  |  | 0.285 | 6.51 |  |  | POL1_0
16 | 622471317RV7 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, barva silikonová, nátěr nových omítek | m2 | 18.385 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0.01471 | 0 | 0 |  |  | 0.23 | 4.23 |  |  | POL1_0
17 | 612409991RT2 | Začištění omítek - napojení nové omítky atikového, zdiva na stávající omítku, štít + světlíky | m | 61.285 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00238 | 0.14586 | 0 | 0 |  |  | 0.18233 | 11.17 |  |  | POL1_0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 68 |  |  | DIL
18 | 900 R24 | HZS - součinnost provozovatele STA, přeložky sděl. kabelů, elektromontér v tar.třídě7 | h | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 17 |  |  | POL1_0
19 | 900 R24 | HZS, nespecifikované demontážní práce - půdní byt, elektromontér v tarifní třídě 7 | h | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 17 |  |  | POL1_0
20 | 904 R02 | HZS, nespecifikované demontážní práce - půdní byt, instalatér v tarifní třídě 7 | h | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 34 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0124 |  | 0 |  |  |  | 60.92 |  |  | DIL
21 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m, pro nátěry tesařských prvků | m2 | 81.493 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00158 | 0.12876 | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 17.44 |  |  | POL1_0
22 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, pro opravu atikového zdiva | m2 | 97.37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01838 | 1.7897 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 12.66 |  |  | POL1_0
23 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 97.37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00085 | 0.08276 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 0.58 |  |  | POL1_0
24 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 97.37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.102 | 9.93 |  |  | POL1_0
25 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m, pro komínové zdivo | m3 | 137.58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00735 | 1.0112 | 0 | 0 |  |  | 0.033 | 4.54 |  |  | POL1_0
26 | 943943291R00 | Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 | m3 | 137.58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 0.83 |  |  | POL1_0
27 | 943943298R00 | Pronájem - příplatek za každý den používání prostorového lešení, příplatek za 30 dnů | m3 | 4127.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00195 | 8.05 |  |  | POL1_0
28 | 943943821R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m | m3 | 137.58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 2.89 |  |  | POL1_0
29 | 949942101R00 | Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 16 m, pro montáž budky pro rorýse | h | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 4 |  |  | POL1_0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0378 |  | 2.4472 |  |  |  | 156.76 |  |  | DIL
30 | 952902121R00 | Odstranění holubího trusu z podlah do tl. 5 cm, předpoklad 1 cm | m2 | 244.725 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.4472 |  |  | 0.35 | 85.65 |  |  | POL1_0
31 | 952902211R00 | Dezinfekce podlah a stěn-mikrobi z holub.trusu 1x, dezinfekce podlahy půdy | m2 | 244.725 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0.03426 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 19.58 |  |  | POL1_0
32 | 952903111R00 | Odstranění prachu z trámů, horní líc trámů ( pod podstřešní fólií ) | m2 | 40.392 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 8.08 |  |  | POL1_0
33 | 952903112R00 | Odstranění holubího trusu z trámů | m2 | 80.784 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 16.16 |  |  | POL1_0
34 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, vyčištění půdy, započítána 1/3 plochy | m2 | 88.591 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0.00354 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 27.29 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17463 |  | 24.8125 |  |  |  | 229.02 |  |  | DIL
35 | 962032641R00 | Bourání zdiva komínového z cihel na MC, nadstřešní části komínových těles | m3 | 4.556 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 7.6131 |  |  | 2.79 | 12.71 |  |  | POL1_0
36 | 962052314R00 | Bourání železobetonových komínových hlav | m3 | 0.3037 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01249 | 0.00379 | 2.4 | 0.72888 |  |  | 8.933 | 2.71 |  |  | POL1_0
37 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm,, odbourání atik.zdiva na výšku450mm -štít,světlíky | m2 | 13.455 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0.00901 | 0.319 | 4.2922 |  |  | 0.317 | 4.27 |  |  | POL1_0
38 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2, 4ks v půdním bytě | m2 | 7.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00117 | 0.00842 | 0.076 | 0.5472 |  |  | 0.939 | 6.76 |  |  | POL1_0
39 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2, v půdním bytě | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.2 |  |  | POL1_0
40 | 962036112R00 | DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm, SDK příčky v 2.NP půdního bytu | m2 | 53.055 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.01751 | 0.02198 | 1.1662 |  |  | 0.325 | 17.24 |  |  | POL1_0
41 | 962036993R00 | Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100mm, příčky, SDK příčky v 2.NP půdního bytu | m2 | 53.055 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.16978 |  |  | 0.063 | 3.34 |  |  | POL1_0
42 | 963016311R00 | DMTZ podkroví SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm, vodorovné a šikmé podhledy v 2.NP půdního bytu | m2 | 21.326 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.00704 | 0.01188 | 0.25335 |  |  | 0.43 | 9.17 |  |  | POL1_0
43 | 963016994R00 | Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100 mm,podhled, vodorovné a šikmé podhledy v 2.NP půdního bytu | m2 | 21.326 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.06824 |  |  | 0.063 | 1.34 |  |  | POL1_0
44 | 968061112R00 | Vyvěšení plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2, 5ks oken | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 0.3 |  |  | POL1_0
45 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2, vybourání 4ks oken 1800x1450 | m2 | 10.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00092 | 0.0096 | 0.04 | 0.4176 |  |  | 0.373 | 3.89 |  |  | POL1_0
46 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2, vybourání 1ks okna 1775x1450 | m2 | 2.57 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00092 | 0.00236 | 0.04 | 0.1028 |  |  | 0.373 | 0.96 |  |  | POL1_0
47 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, keramická dlažba na chodbě | m2 | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.09 |  |  | 0.147 | 0.66 |  |  | POL1_0
48 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, keramická dlažba v koupelně | m2 | 9.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1944 |  |  | 0.147 | 1.43 |  |  | POL1_0
49 | 978042212R00 | Odstranění KZS minerál.izolace tl.120mm bez omítky, odstranění 120mm minerální vaty, stěna od půdy | m2 | 34.93 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02555 | 0.89246 |  |  | 0.491 | 17.15 |  |  | POL1_0
50 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, keramický obklad v koupelně a v kuchyni | m2 | 24.615 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.6738 |  |  | 0.3 | 7.38 |  |  | POL1_0
51 | 962036112R00 | DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm, SDK příčky v 1.NP půdního bytu | m2 | 82.592 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.02726 | 0.02198 | 1.8154 |  |  | 0.325 | 26.84 |  |  | POL1_0
52 | 962036993R00 | Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100mm, příčky, SDK příčky v 1.NP půdního bytu | m2 | 82.592 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.26429 |  |  | 0.063 | 5.2 |  |  | POL1_0
53 | 962036412R00 | DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm, SDK předstěny v 1.NP půdního bytu | m2 | 104.607 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.03452 | 0.01223 | 1.2793 |  |  | 0.268 | 28.03 |  |  | POL1_0
54 | 962036993R00 | Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100mm, příčky, SDK předstěny v 1.NP půdního bytu | m2 | 104.607 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.33474 |  |  | 0.063 | 6.59 |  |  | POL1_0
55 | 963016311R00 | DMTZ podkroví SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm, vodorovné a šikmé podhledy v 1.NP půdního bytu | m2 | 110.505 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.03647 | 0.01188 | 1.3128 |  |  | 0.43 | 47.52 |  |  | POL1_0
56 | 963016994R00 | Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100 mm,podhled, vodorovné a šikmé podhledy v 1.NP půdního bytu | m2 | 110.505 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.35362 |  |  | 0.063 | 6.96 |  |  | POL1_0
57 | 96203611.R00 | DMTZ SDK obkladů sloupů, pásků, kleštin, atd., 1.NP půdního bytu | m | 56.525 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.01865 | 0.02198 | 1.2424 |  |  | 0.325 | 18.37 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 295.56 |  |  | DIL
58 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 66.734 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.933 | 62.26 |  |  | POL1_0
59 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží, příplatek za další tři podlaží | t | 200.202 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.653 | 130.73 |  |  | POL1_0
60 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 66.734 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 62.86 |  |  | POL1_0
61 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 66.734 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 7.01 |  |  | POL1_0
62 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 66.734 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 32.7 |  |  | POL1_0
63 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km, příplatek za dalších 10km | t | 667.34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
64 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 56.139 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
65 | 979990110R00 | Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 | t | 5.825 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
66 | 979990144R00 | Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604 | t | 2.323 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
67 | 979990210R00 | Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - holubí trus | t | 2.447 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 61.36 |  |  | DIL
68 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením, vynesení lešení na půdu | t | 3.012 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.5 | 16.57 |  |  | POL1_0
69 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 17.381 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.577 | 44.79 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24343 |  |  |  | 1.24 |  |  | DIL
70 | 713103121R00 | Odstr.tep.izolace stěn,volně,minerál tl.do 100 mm, tepelná izolace svislých stěn vikýřů | m2 | 37.45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 0.24343 |  |  | 0.033 | 1.24 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0.03941 |  |  |  | 3.23 |  |  | DIL
71 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 , demontáž vodovodního potrubí mezi bytem a 1.PP | m | 18.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.03941 |  |  | 0.173 | 3.2 |  |  | POL1_0
72 | 722130901R00 | Zazátkování vývodu, v 1.PP | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 0.03 |  |  | POL1_0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00619 |  | 0.06552 |  |  |  | 1.3 |  |  | DIL
73 | 723150801R00 | Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32 , demontáž plynovodního potrubí mezi bytem a 1.PP | m | 23.775 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00025 | 0.00594 | 0.00254 | 0.06039 |  |  | 0.03 | 0.71 |  |  | POL1_0
74 | 723160804R00 | Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 1 | pár | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00513 | 0.00513 |  |  | 0.279 | 0.28 |  |  | POL1_0
75 | 723190913R00 | Zazátkování (zavaření ) plynového potrubí DN 20, v 1.PP | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 |  |  | 0.31 | 0.31 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17866 |  |  |  | 2 |  |  | DIL
76 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.0342 |  |  | 0.465 | 0.47 |  |  | POL1_0
77 | 725220851R00 | Demontáž van včetně vybourání obezdezdívky | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 |  |  | 1.15 | 1.15 |  |  | POL1_0
78 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 |  |  | 0.382 | 0.38 |  |  | POL1_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.8724 |  | 26.6127 |  |  |  | 583.73 |  |  | DIL
79 | 762342811R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm | m2 | 331.46 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 2.3202 |  |  | 0.06 | 19.89 |  |  | POL1_0
80 | 762342203RT4 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky impregnovaného řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 331.46 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00403 | 1.3358 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 51.71 |  |  | POL1_0
81 | 762342204R00 | Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky impregnovaných latí 4/6 cm | m2 | 331.46 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.055 | 18.23 |  |  | POL1_0
82 | 762331922R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m, vyřezání 2ks vzpěry 125x140 mm | m | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.00112 | 0.01232 | 0.08624 |  |  | 0.2778 | 1.94 |  |  | POL1_0
83 | 762332934R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod, impreg.hranolů 125x240,1ks vzpěra 125x240 | m | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02641 | 0.09244 | 0 | 0 |  |  | 0.606 | 2.12 |  |  | POL1_0
84 | 762332932R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, impreg.hranolů 125x140,1ks vzpěra 125x140 | m | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01467 | 0.05135 | 0 | 0 |  |  | 0.416 | 1.46 |  |  | POL1_0
85 | 762331921R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m, vyřezání 4ks dolních kleštin 80x160 | m | 9.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.00147 | 0.01232 | 0.11334 |  |  | 0.33815 | 3.11 |  |  | POL1_0
86 | 762332932R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, impreg.hranolů 80x160,4ks dolní kleština 80x160 | m | 9.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01467 | 0.13496 | 0 | 0 |  |  | 0.416 | 3.83 |  |  | POL1_0
87 | 762331924R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,nad dl.8 m, demontáž 6ks horních kleštin 80x160 k zpět.montáži | m | 60.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.0097 | 0.01232 | 0.74659 |  |  | 0.1876 | 11.37 |  |  | POL1_0
88 | 762331921R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m, demontáž 6ks dolních kleštin 80x160 k zpět.montáži | m | 13.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.00221 | 0.01232 | 0.17002 |  |  | 0.33815 | 4.67 |  |  | POL1_0
89 | 762332932RV1 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 224cm2 bez dod, řeziva,zpětná montáž 12ks horních a dol. kleštin | m | 74.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 9e-05 | 0.0067 | 0 | 0 |  |  | 0.416 | 30.95 |  |  | POL1_0
90 | 762331923R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.8 m, vyřezání 9ks krokví 120 x 150 | m | 49.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.00792 | 0.01232 | 0.60984 |  |  | 0.2477 | 12.26 |  |  | POL1_0
91 | 762332932R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, impreg.hranolů 120x150, 8ks krokví 120x150 | m | 44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01467 | 0.64548 | 0 | 0 |  |  | 0.416 | 18.3 |  |  | POL1_0
92 | 762332933R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod, impreg.hranolů 160x150, 1ks krokve 160x150 | m | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01602 | 0.08811 | 0 | 0 |  |  | 0.496 | 2.73 |  |  | POL1_0
93 | 762332931R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod, impreg.hranolů 40x150, 3ks krokve 40x150 | m | 16.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00712 | 0.11748 | 0 | 0 |  |  | 0.342 | 5.64 |  |  | POL1_0
94 | 762332931R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod, impreg.hranolů 40x150, 4ks příložek 40x150 | m | 11.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00712 | 0.07974 | 0 | 0 |  |  | 0.342 | 3.83 |  |  | POL1_0
95 | 762313112R00 | Montáž svorníků, šroubů, délky do 300 mm | kus | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.084 | 7.56 |  |  | POL1_0
96 | 31179106R | Tyč závitová M8, žár.pozink, DIN 975, délky 190mm včetně matic a podložek | ks | 31 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.00992 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
97 | 31179105R | Tyč závitová M8, žár.pozink, DIN 975, délky 210mm včetně matic a podložek | ks | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.0112 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
98 | 31179106R | Tyč závitová M10, žár.pozink, DIN 975, délky 290mm včetně matic a podložek | ks | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0.012 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
99 | 762950030RAB | Výměna části střešní vazby průřezová plocha 224cm2, REZERVA - skutečné množství určit při realizaci | m | 336.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01483 | 4.9918 | 0.01232 | 4.1469 |  |  | 0.78427 | 263.99 |  |  | POL2_0
100 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 5.627 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02357 | 0.13263 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
101 | 762213811R00 | Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1 m, dřevěné schodiště v půdním bytě | m | 9.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.95 |  |  | 0.657 | 6.41 |  |  | POL1_0
102 | 762822820R00 | Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2, stropnice pod 2.NP půdního bytu | m | 12.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.00194 | 0.017 | 0.20655 |  |  | 0.126 | 1.53 |  |  | POL1_0
103 | 762526811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm, podlaha v 2.NP půdního bytu | m2 | 15.79 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.55265 |  |  | 0.09 | 1.42 |  |  | POL1_0
104 | 762111811R00 | Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí, demontáž svislých stěn vikýřů | m2 | 37.45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.00599 | 0.022 | 0.8239 |  |  | 0.114 | 4.27 |  |  | POL1_0
105 | 762132811R00 | Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken, demontáž venkovních obkladů vikýřů | m2 | 43.21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.00691 | 0.014 | 0.60494 |  |  | 0.15 | 6.48 |  |  | POL1_0
106 | 762331812R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2, demontáž 15 ks kleštin vikýřů | m | 32.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.4585 |  |  | 0.128 | 4.19 |  |  | POL1_0
107 | 762331812R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2, demontáž 30ks krokví vikýřů | m | 76 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 1.064 |  |  | 0.128 | 9.73 |  |  | POL1_0
108 | 762526811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm, 1.vrstva podlahy v 1.NP půdního bytu | m2 | 120.207 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 4.2073 |  |  | 0.09 | 10.82 |  |  | POL1_0
109 | 762526811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm, 2.vrstva podlahy v 1.NP půdního bytu | m2 | 120.207 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 4.2073 |  |  | 0.09 | 10.82 |  |  | POL1_0
110 | 762822820R00 | Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2, stropnice pod 1.NP půdního bytu | m | 255.559 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.04089 | 0.017 | 4.3445 |  |  | 0.126 | 32.2 |  |  | POL1_0
111 | 762088113R00 | Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění, 10x provizorní zakrytí a sejmutí | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.08471 | 0.08471 | 0 | 0 |  |  | 26 | 26 |  |  | POL1_0
112 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 3.368 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.863 | 6.27 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31595 |  | 0.55971 |  |  |  | 85.91 |  |  | DIL
113 | 764339831R00 | Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45° | m2 | 10.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00721 | 0.07787 |  |  | 0.14605 | 1.58 |  |  | POL1_0
114 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°, stávající podokapní žlaby | m | 34.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.11642 |  |  | 0.069 | 2.39 |  |  | POL1_0
115 | 764359811R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00115 | 0.0046 |  |  | 0.1058 | 0.42 |  |  | POL1_0
116 | 764453844R00 | Demontáž kolen horních dvojitých,120 a 150 mm | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00293 | 0.01172 |  |  | 0.1265 | 0.51 |  |  | POL1_0
117 | 764351837R00 | Demontáž háků, sklon do 45° | kus | 38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00069 | 0.02622 |  |  | 0.06555 | 2.49 |  |  | POL1_0
118 | 764391821R00 | Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°, čelní závětrná lišta na vikýřích | m | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00192 | 0.03264 |  |  | 0.06555 | 1.11 |  |  | POL1_0
119 | 764392841R00 | Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45°, úžlabí střech vikýřů | m | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00307 | 0.06754 |  |  | 0.0529 | 1.16 |  |  | POL1_0
120 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm, parapety vikýřů | m | 13.525 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.01826 |  |  | 0.092 | 1.24 |  |  | POL1_0
121 | 764331831R00 | Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°, lemování vikýřů | m | 19.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00205 | 0.03936 |  |  | 0.0529 | 1.02 |  |  | POL1_0
122 | 764362811R00 | Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°, včetně lemování střešního okna 1000x1500 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02008 | 0.04016 |  |  | 0.1058 | 0.21 |  |  | POL1_0
123 | 764362811R00 | Demontáž střešního výlezu, hladká krytina, do 45°, střešní výlez 600x600 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02008 | 0.04016 |  |  | 0.1058 | 0.21 |  |  | POL1_0
124 | 764367801R00 | Demontáž oplechování střešních výlezů | m2 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00585 | 0.01404 |  |  | 0.2116 | 0.51 |  |  | POL1_0
125 | 764342822R00 | Demontáž lemování trub D 100 mm, hl. kryt. do 45°, lemování trub ZTI | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00064 | 0.0032 |  |  | 0.07935 | 0.4 |  |  | POL1_0
126 | 764345832R00 | Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 45°, ventilační nástavce ZTI | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00303 | 0.01515 |  |  | 0.09315 | 0.47 |  |  | POL1_0
127 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm, demontáž oplechování atik - světlíky + část štítu | m | 22.771 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.05237 |  |  | 0.1035 | 2.36 |  |  | POL1_0
128 | 764813830R00 | Lemování z lak.Pz, komínů na hl. krytině, v ploše, lemování 5ks stávajících komínových těles, 1/K | m2 | 10.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00622 | 0.06718 | 0 | 0 |  |  | 1.9297 | 20.84 |  |  | POL1_0
129 | 764813150R00 | Lemování zdí z lak.Pz plechu,tvr.krytina,rš 500 mm, stěna atiky světlíku, 2/K | m | 14.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0026 | 0.03874 | 0 | 0 |  |  | 0.38585 | 5.75 |  |  | POL1_0
130 | 764817133R00 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 330 mm, koruna atiky světlíku, 3/K | m | 14.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00136 | 0.02026 | 0 | 0 |  |  | 0.34 | 5.07 |  |  | POL1_0
131 | 764815212R00 | Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm, 6/K | m | 34.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0024 | 0.08316 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 9.01 |  |  | POL1_0
132 | 764815861R00 | Příplatek za přišroubování háku podokapního, nové háky nových podokapních žlabů | kus | 38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0.00304 | 0 | 0 |  |  | 0.115 | 4.37 |  |  | POL1_0
133 | 764815812R00 | Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0.41 | 1.64 |  |  | POL1_0
134 | 764819213R00 | Horní dvojité koleno z lak.Pz plechu, D 120 mm, 4ks | m | 4.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00354 | 0.01699 | 0 | 0 |  |  | 0.219 | 1.05 |  |  | POL1_0
135 | 767991920R00 | Zastřižení plechu tl. do 0,63 mm , úprava přechod. plechu na soused. dům Janáčkova 15 | m | 16.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 3.38 |  |  | POL1_0
136 | 764814525R00 | Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm, k připojení k přechod.plechu na soused.dům Jan.15 | m | 16.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00103 | 0.01743 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 4.06 |  |  | POL1_0
137 | 764816420R00 | Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm, okapnice u podokapního žlabu, 5/K | m | 34.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00119 | 0.04123 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 9.7 |  |  | POL1_0
138 | 764396230R00 | Připojovací lišta z lak. Pz plechu dilatační, rš 120 mm, krycí lišta lemování komínů | m | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00072 | 0.01296 | 0 | 0 |  |  | 0.0943 | 1.7 |  |  | POL1_0
139 | 764396231R00 | Přetmelení připojovacích lišt PU tmelem, krycí lišta lemování komínů | m | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00072 | 0.01296 | 0 | 0 |  |  | 0.0943 | 1.7 |  |  | POL1_0
140 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | t | 0.315 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.947 | 1.56 |  |  | POL1_0
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22.0707 |  | 14.5197 |  |  |  | 295.79 |  |  | DIL
141 | 765312810R00 | Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti | m2 | 331.46 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 13.9213 |  |  | 0.142 | 47.07 |  |  | POL1_0
142 | 765318871R00 | Demontáž krytiny z hřebenáčů, tvrdá malta, do suti | m | 25.725 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.59168 |  |  | 0.084 | 2.16 |  |  | POL1_0
143 | 765799301R00 | Demontáž podstřešní fólie , demontáž fólie pod venk. svislým obkladem vikýřů | m2 | 37.45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00674 |  |  | 0.03 | 1.12 |  |  | POL1_0
144 | 765332121R00 | Krytina betonová s povrchovou úpravou, dvojitý akrylátový nástřik - mat | m2 | 331.46 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04807 | 15.9333 | 0 | 0 |  |  | 0.403 | 133.58 |  |  | POL1_0
145 | 765332141R00 | Hřeben na sucho s větracím pásem | m | 13.425 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0154 | 0.20675 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 4.7 |  |  | POL1_0
146 | 765332671R00 | Přiřezání a uchycení betonových tašek | m | 31.57 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 11.05 |  |  | POL1_0
147 | 765332611R00 | Tašky systémové, plastové odvětrací, včetně systémových doplňků a napojení na potrubí | soubor | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0022 | 0.011 | 0 | 0 |  |  | 0.027 | 0.14 |  |  | POL1_0
148 | 765332511R00 | Stř.okno systémovéuniverzální,výstupní 50x60cm, včetně systémového lemování a montáže | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00603 | 0.01206 | 0 | 0 |  |  | 0.276 | 0.55 |  |  | POL1_0
149 | 592442120R | Taška nášlapná systémová, pod nášlapný rošt včetně montáže | kus | 76 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.76 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
150 | 59244232R | Rošt nášlapný malý 600 x 250 komplet, včetně držáku, spoj.materiálu a montáže | kus | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00255 | 0.0306 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
151 | 59244233R | Rošt nášlapný velký 800 x 250 komplet, včetně držáku, spojovacího materiálu a montáže | kus | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00326 | 0.08476 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
152 | 592442110R | Taška větrací systémová, pod hřebenem | kus | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.006 | 0.312 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
153 | 59244210R | Taška protisněhová systémová, 1,7 ks/m2 | kus | 564 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0074 | 4.1736 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
154 | 59244209R | Taška okrajová systémová, pravá | kus | 56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0073 | 0.4088 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
155 | 5534375020R | Taška sněholamu kovová , včetně závěsného háku a montáže | kus | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0055 | 0.066 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
156 | 59244250R | Mříž sněholamu délky 1,80 m , zesílená, s nýtováním včetně montáže | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
157 | 765332621R00 | Tašky systémové, plastové anténní | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0013 | 0.0026 | 0 | 0 |  |  | 0.027 | 0.05 |  |  | POL1_0
158 | 765799310RL3 | Montáž fólie na krokve přibitím vč.podstřešní difúzní fólie, min.plošná hmotnost 150g/m2 | m2 | 331.46 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0.03646 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 33.15 |  |  | POL1_0
159 | 765332651R00 | Ochranná větrací mřížka systémová, u okapu | m | 34.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0.00347 | 0 | 0 |  |  | 0.067 | 2.32 |  |  | POL1_0
160 | 765332652R00 | Ochranný větrací pás systémový, u okapu | m | 34.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0.01733 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 3.47 |  |  | POL1_0
161 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m | t | 22.07 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.557 | 56.43 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00015 |  | 1.4544 |  |  |  | 9.44 |  |  | DIL
162 | 766692111R00 | 3-komorová odizolovaná budka pro rorýse, 980x270x230, dodávka + montáž | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 |  |  | 0.412 | 0.41 |  |  | POL1_0
163 | 766421821R00 | Demontáž obložení stropů palubkami, podhled u schodiště půdního bytu | m2 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 0.0549 |  |  | 0.44 | 2.2 |  |  | POL1_0
164 | 766421822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení podhledů | m2 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.04 |  |  | 0.066 | 0.33 |  |  | POL1_0
165 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,4 m | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.522 |  |  | 0.95 | 2.85 |  |  | POL1_0
166 | 766825811R00 | Demontáž vestavěných skříní 1křídlových | kus | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0881 | 0.6167 |  |  | 0.39 | 2.73 |  |  | POL1_0
167 | 766825821R00 | Demontáž vestavěných skříní 2křídlových | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.2208 |  |  | 0.46 | 0.92 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0009 |  | 0.481 |  |  |  | 8.18 |  |  | DIL
168 | 767851803R00 | Demontáž kompletní celé lávky, komínová lávka | m | 13.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.462 |  |  | 0.37 | 4.88 |  |  | POL1_0
169 | 767999801R00 | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg, demontáž ocelového žebříku na střešní krytině | kg | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0.0009 | 0.001 | 0.015 |  |  | 0.097 | 1.46 |  |  | POL1_0
170 | 767891901R00 | Přeložka venkovní vzduchotechnické jednotky | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  | POL1_0
171 | 767891903R00 | Přeložka satelitního přijímače | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 |  |  | 0.46 | 0.92 |  |  | POL1_0
172 | 767891902R00 | Přeložka internetové antény | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  | POL1_0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.589 |  |  |  | 11.85 |  |  | DIL
173 | 775561800R00 | Demontáž podlah lamelových lepených včetně lišt, kuchyň+jídelna, obývací pokoj, chodba, pokoj | m2 | 65.81 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00895 | 0.589 |  |  | 0.18 | 11.85 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04484 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
174 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, v 2.NP půdního bytu | m2 | 15.79 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01579 |  |  | 0.255 | 4.03 |  |  | POL1_0
175 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, v 1.NP půdního bytu - ložnice | m2 | 26.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02601 |  |  | 0.255 | 6.63 |  |  | POL1_0
176 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, v 2.NP půdního bytu | m | 16.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00133 |  |  | 0.035 | 0.58 |  |  | POL1_0
177 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, v 1.NP půdního bytu - ložnice | m | 21.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00171 |  |  | 0.035 | 0.75 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07955 |  | 0 |  |  |  | 75.08 |  |  | DIL
178 | 783782221R00 | Nátěr tesařských konstrukcí 2x veškeré prvky krovu, proti dřevokazným houbám a hmyzu | m2 | 497.19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.07955 | 0 | 0 |  |  | 0.151 | 75.08 |  |  | POL1_0
Díl: | 786 | Čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  |  |  | 3.17 |  |  | DIL
179 | 786611811R00 | Dmtž předokenních rolet s viditelným boxem | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.08 |  |  | 0.6339 | 3.17 |  |  | POL1_0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.31 |  |  | DIL
180 | 650111111R00 | Elektroinstalace - ochrana před bleskem, viz. samostatný výkaz výměr | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.30567 | 0.31 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
181 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
182 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
183 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
184 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
185 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
186 | 005231010R | Revize spalinových cest, spalinové cesty od jednotlivých plynových kotlů | kus | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END