DOTAZNÍK k předběžné tržní konzultaci ke zvažované veřejné zakázce

Pravidelné dodávky vodíku pro vodíkovou plnící stanici

Identifikace účastníka předběžné tržní konzultace („Konzultace“)

|  |  |
| --- | --- |
| Název:  | [●] |
| IČO: | [●] |
| Sídlo: | [●] |
| Kontaktní e-mail a tel.: | [●] |

Součástí podkladů předaných účastníkům Konzultace společně s tímto dotazníkem je:

* Základní popis předmětu plnění zvažované veřejné zakázky.

**Dotazy k vyplnění dodavatelem:**

1. Jaký kalkulační vzorec k výpočtu aktuální ceny za 1 kg vodíku v Kč bez DPH dodavatel používá? Zadavatel žádá o předložení kalkulačního vzorce i s rozpadem proměnných a konstantních veličin vstupujících do výpočtu s jejich detailním vysvětlením, aby při přípravě zadávacích podmínek mohl toto zohlednit. Zadavatel pro úplnost uvádí, že nabídková cena v zadávacím řízení pak bude muset obsahovat veškeré náklady spojené s poskytováním předmětu plnění, včetně nákladů spojených s dopravou do místa plnění, nákladů na certifikáty, bezpečnostní listy atd.

[DOPLNÍ DODAVATEL]

1. Poskytuje dodavatel množstevní slevy, resp. závisí cena 1 kg dodavatelem dodávaného vodíku na garantovaném množství odběru? Pokud ano, od jakého množství nabízí dodavatel výhodnější cenové podmínky?

[DOPLNÍ DODAVATEL]

1. Jaké jsou výrobní/dodací kapacity dodavatele/možnosti objemu dodávek?

[DOPLNÍ DODAVATEL]

1. Dodává dodavatel vodík ve zkapalněné nebo stlačené formě, případně je dodavatel schopen nabídnout obě varianty? Jakou variantu by případně dodavatel doporučil a proč?

[DOPLNÍ DODAVATEL]

1. Jakou kvalitu vodíku dodavatel aktuálně nabízí, resp. je dodavatel schopen dodat vodík dle ČSN ISO 14687-2 s minimálním obsahem čistého vodíku 99,97 %? Zadavatel žádá o bližší specifikaci kvality vodíku např. dle ČSN ISO.

[DOPLNÍ DODAVATEL]

1. Z jakého zdroje energie pochází dodavatelem poskytnutý vodík, resp. v jaké kategorii uhlíkové stopy je dodavatel schopen vodík dodávat?

[DOPLNÍ DODAVATEL]

1. Jakými bezpečnostními listy vodíku dodavatel disponuje? Jaký stupeň bezpečnosti dodavatel nabízí?

[DOPLNÍ DODAVATEL]

1. Je dodavatel schopen zajistit výše specifikované dodávky vodíku do místa plnění: Areál autobusy Hranečník, ul. Počáteční 1962/36, 710 00 Ostrava- Slezská Ostrava v režimu 24/7/365?

[DOPLNÍ DODAVATEL]

1. Disponuje dodavatel dostatečnou transportní kapacitou pro přepravu požadovaného množství vodíku se schopností dodat do VPS do zásobníku 500 kg vodíku denně?

[DOPLNÍ DODAVATEL]

1. Jaký hodinový fond potřebuje dodavatel k naplnění a stáčení 1 svého traileru? Jaký předpokládá dodavatel čas strávený na cestě do místa plnění (stáčení do VPS)?

[DOPLNÍ DODAVATEL]

1. Je dodavatel schopen zajistit dodávky vodíku v potřebném množství tak, aby zadavatel mohl realizovat plnění autobusových nádrží vodíkem v plánovaných ranních (tj. cca v čase od 03:00 do 06:00 hod.) a večerních hodinách (tj. cca v čase od 20:00 do 24:00 hod.)?

[DOPLNÍ DODAVATEL]

1. Jaký je dosažitelný výstupní tlak při dodávce vodíku do plnící stanice objednatele?

[DOPLNÍ DODAVATEL]

1. Jakými typy trailerů dodavatel disponuje (přepravní objem)? Je dodavatel schopen zajistit transport vodíku nízkoemisními vozidly? Jakou kapacitu a přepravní tlak předpokládá?

[DOPLNÍ DODAVATEL]

1. S ohledem na požadovanou četnost dodávek, nabízí dodavatel dispečerské řešení, popř. jiné řešení vedoucí k eliminaci nebezpečí, že dojde k přerušení provozu VPS, a to z důvodu nedostatků v zásobování vodíkem vybraným dodavatelem?

[DOPLNÍ DODAVATEL]

1. V případě technických problémů, popř. odstávky VPS, nabízí dodavatel technické řešení, kdy autobusy a osobní vozidla budou plněna přímo z traileru? Pokud ano, za jakých podmínek?

[DOPLNÍ DODAVATEL]

1. Na jak dlouhou dobu je z pohledu dodavatele optimální uzavřít smluvní vztah s jedním vybraným dodavatelem? Odpověď dodavatel zdůvodní.

[DOPLNÍ DODAVATEL]

1. Na jak dlouhou dobu je dodavatel schopen smluvně fixovat sjednanou cenu vodíku? *Pozn.: Zadavatel uvažuje o nákupech za fixní cenu v tranších vždy na určité časové období (konkrétní způsob zadání zakázky nicméně ještě stanoven není).*

[DOPLNÍ DODAVATEL]

1. Pokud dodavatel považuje za vhodné, nechť uvede další podněty, které uzná za klíčové pro připravované zadávací řízení, např. i se zohledněním svých odborných znalostí a zkušeností.

[DOPLNÍ DODAVATEL]