## List1
Příloha č. 3 Návrhu Servisní smlouvy
Příloha č. 5 ZD - Specifikace SLA
Specifikace SLA , kategorie vad, lhůty pro odstranění vad a sankce
Moduly SBI | SLA % | Maximální doba výpadku / měsíčně | Kategorie vad | Lhůta pro odstranění vady od jejího nahlášení | Sankce za nedodržení termínu za každou vadu
EPS | 99.9 | 43 minut, 12 sekund | A | 12 hodin | 1000,- Kč za každou započatou hodinu
|  |  | B | 3 pracovních dnů | 3000,- Kč za každý započatý den
|  |  | C | 7 pracovních dnů | 1000,- Kč za každý započatý den
Kamery | 99.5 | 3 hodiny, 36 minut | A | 24 hodin | 500,- Kč za každou započatou hodinu
|  |  | B | 3 pracovních dnů | 1000,- Kč za každý započatý den
|  |  | C | 7 pracovních dnů | 500,- Kč za každý započatý den
CNG čidla | 99.5 | 3 hodiny, 36 minut | A | 24 hodin | 500,- Kč za každou započatou hodinu
|  |  | B | 3 pracovních dnů | 1000,- Kč za každý započatý den
|  |  | C | 7 pracovních dnů | 500,- Kč za každý započatý den
Kontrola vstupu | 99.5 | 3 hodiny, 36 minut | A | 24 hodin | 500,- Kč za každou započatou hodinu
|  |  | B | 3 pracovních dnů | 1000,- Kč za každý započatý den
|  |  | C | 7 pracovních dnů | 500,- Kč za každý započatý den
PZTS | 99.8 | 1 hodina, 26 minut, 24 sekund | A | 24 hodin | 800,- Kč za každou započatou hodinu
|  |  | B | 3 pracovních dnů | 2000,- Kč za každý započatý den
|  |  | C | 7 pracovních dnů | 800,- Kč za každý započatý den
Vysvětlivky:
SLA | Spolehlivost provozu systému
Doba výpadku | Součet výpadků nebo 1 výpadek v této délce měsíčně
Kategorie vad:
A | vážná událost, závada či porucha s nejvyšší prioritou, které mají kritický dopad na funkčnost plnění nebo jeho části, které znemožňují užívání systému nebo způsobují vážné provozní problémy
B | vážná událost, závada či porucha způsobující zhoršení výkonnosti a funkčnosti plnění nebo jeho části. Plnění nebo jeho část má omezení nebo je částečně nefunkční. Jedná se o odstranitelné vady, které způsobují problémy při užívání a provozování Systému nebo jeho části, ale umožňují provoz
C | méně závažná událost, závada či porucha