A-01 – PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

Kino Panorama Kyjov – rekonstrukce zdroje tepla

Stavba :

Část :

D.1.4c Technika prostředí staveb

Elektroinstalace

Stupeň zpracování TD :    Dokumentace pro provedení stavby

Investor :  Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov

Číslo zakázky :  004/2023

Vypracoval : Ing. František Vytopil

Adresa :  Starý Poddvorov 206,696 16 Starý Poddvorov

Datum :  05/2023

1

Číslo paré

# PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

- Identifikační údaje:

  - Údaje o stavbě :

Název stavby :   Kino Panorama Kyjov – rekonstrukce zdroje tepla

Elektroinstalace

Místo stavby : Kyjov, Svatoborská 671, 697 01 Kyjov

Předmět projektové dokumentace: realizace stavby

1.2.Údaje o stavebníkovi :

Investor  :    Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov

1.3.Údaje o zpracovateli projektové dokumentace :

Projektant : Ing. František Vytopil, Starý Poddvorov 206, 696 16, ČKAIT 1006319

- Seznam vstupních podkladů :

- požadavek investora

- stavební řešení

- Údaje o území :

  - Rozsah řešeného území

Světelné a zásuvkové rozvody a slaboproudé rozvody

  - údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů:

Stavba se nenachází na území s jeho ochranou.

  - údaje o odtokových poměrech

neřešeno

  - údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní

rozhodnutí nebo územní opatření, popř. nebyl-li vydán územní souhlas:

Navržené řešení je v souladu s územně plánovací dokumentací.

  - Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní

rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem, popř. s regulačním plánem

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně pláno-

vací dokumentací:

Navržené řešení je v souladu s územně plánovací dokumentací.

  - údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

Navrženým řešením se využití území nemění.

  - údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny.

  - seznam výjimek a úlevových řešení:

Neřešeno

  - seznam souvisejících a podmiňujících investic:

Neřešeno

  - seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby:

Kyjov, parc. č. 235/2 v k.ú. Kyjov

- Údaje o stavbě

  - Nová stavba nebo změna dokončené stavby :

Úprava slaboproudých a silnoproudých rozvodů budovy v I.NP pro rekonstrukci zdroje tepla a rozvody pro MaR. Úprava rozvodů pro MaR a chlazení v II. a III. NP

  - Účel užívání stavby:

- Kino Panorama Kyjov

  - Trvalá nebo dočasná stavba:

Trvalá.

  - Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:

Neřešeno.

  - Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména Vyhl. Č. 362/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a dbát ve zvýšené míře o ochranu osob na staveništi. Při stavbě budou dodržena ustanovení Vyhl. Č. 268/2009 Sb. A 20/2012 Sb. O technických požadavcích na stavby. Dále Vyhl. ČÚBP č. 48/1982,kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Vlastnosti výrobků použitých ke stavbě musí splňovat požadavky zákona O technických požadavcích na výrobky a zákona č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

  - Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících

z jiných právních předpisů:

V tomto stupni projektové dokumentace byly splněny.

  - Seznam výjimek a úlevových řešení:

Neřešeno.

  - Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plo-

cha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků

apod.):

Instalovaný výkon je 54,44 kW.

  - Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí):

Předpokládaná spotřeba elektrické energie  je cca 7,400 MWh/1 rok

  - Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na

etapy):

Předpokládaná doba realizace je  cca 12 dnů.

  - Orientační náklady stavby:

Předpokládané náklady na realizaci jsou:  330 000,- Kč s DPH

Rozsah dokumentace je zpracován na základě požadavku investora (stavebníka) a poskytnutých podkladů o projektanta topení,vzduchotechniky a MaR.

V Starém Poddvorově       05/2023

Vypracoval: Ing. František Vytopil