## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 112 | Kino Panorama Kyjov
| Objekt: |  | 1 | Rekonstrukce zdroje tepla
413 | Rozpočet: |  | 1 | Vytápění, plynoinstalace
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Rekonstrukce zdroje tepla |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Vytápění, plynoinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 112 | Kino Panorama Kyjov | [25 empty] | STA
O: | 1 | Rekonstrukce zdroje tepla | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Vytápění, plynoinstalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.43 |  | 0 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | DIL
1 | 611421221R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00574 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.18985 | 5.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 612403386RV1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS výplňovou nesmrštivou maltou | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00618 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.253 | 3.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 612421221R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých | m2 | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00534 | 0.69 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.10855 | 14.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 614471712R00 | Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 20 mm | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0333 | 0.5 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.21 | 3.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | pci-36 | Montáž potrubní izolace z pouzder, do DN50 | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 631547112R | Pouzdro potrubní izolační 18/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
7 | 631547114R | Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
8 | 631547115R | Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
9 | 631547116R | Pouzdro potrubní izolační 42/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
10 | 631547218R | Pouzdro potrubní izolační 54/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
11 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 13.47 | [6 empty] | DIL
12 | 721100914R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, vyvrtání otvoru do litinové trouby | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.155 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 721110906R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, vsazení odbočky, DN 125 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0727 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 2.63 | 2.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 721140913R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 70 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.834 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.32 | 4.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.452 | 4.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.148 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 725334301R00 | Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.18 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 11.44 | [6 empty] | DIL
20 | 722131912R00 | Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 20 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00954 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.993 | 0.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 722172632R00 | Potrubí plastové PP-R, D 25 x 4,2 mm, PN 20 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.2973 | 5.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 722181232RT9 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.129 | 2.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.165 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 722237622R00 | Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 20 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.207 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 722237122R00 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 20 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.21 | 1.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 722264114R00 | Vodoměr bytový DN 15 x 130 mm, Qn 2,5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00247 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.393 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.03 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | pci-32 | Potrubní oddělovač BA 3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | pci-33 | Filtr mechanických nečistot FF06-1" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | pci-34 | Manometr 0-10 bar | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | 36.91 | [6 empty] | DIL
32 | 723120202R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00509 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.531 | 5.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 723120204R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01249 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.7 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 723150312R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 x 2,9 mm | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00806 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.537 | 9.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 723190204R00 | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25 mm | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00637 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 1.756 | 3.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.06 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.06 | 1.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 723225113R00 | Ventil vzorkov.přímý.vnitřní z. DN15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.15 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 723237215R00 | Kohout kulový pro plyn, 2x vnitřní závit, DN 25 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.227 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 723237218R00 | Kohout kulový plyn, 2x vnitřní závit, DN 50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00208 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.424 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 723237213R00 | Kohout kulový pro plyn, 2x vnitřní závit, DN 15 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.166 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 723239201R00 | Tlakoměr 0-6kPa, vč. manom. kohoutu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00388 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.96 | 3.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | pci-43 | Nátěr plynového potrubí DN15-100 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | pcpl44 | Plynový havarijní ventil pro NTL, závitový, DN 50, bez napětí otevřeno, 230V (24V) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | pcpl45 | Plynový filtr závitový, DN50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | pcpl46 | Demontáže rozvodů plynu v kotelně pl. skříni | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize plynoinstalace | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | Indiv | 1 | 10 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
48 | 998723202R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
49 | Pcz02 | Demontáže út a zti v kotelně a strojovně, mimo kotle | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | Pcz04 | Vypuštění topné soustavy | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | Pcz05 | Stavební výpomocné práce | hod | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | Pcz07 | Topná zkouška, zaškolení obsluhy | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | pcz08 | proplach celé topné soustavy, dvojnásobný | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | pcz09 | Napuštění topné soustavy | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.53 |  |  |  |  | 24.93 | [6 empty] | DIL
55 | 731200823R00 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 25 kW | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.22625 | 0.45 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 1.545 | 3.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 731200829R00 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 125 kW | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.54225 | 1.08 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 10.918 | 21.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | pci-01 | Plynový závěsný kondenzační kotel, nerezový výměník, Q=14,6-65,4kW, (80/60) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | pci-02 | Montáž závěsného plynového kotle, do 70kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | pci-03 | Teplotní čidlo MTO T10, 10 kOhm, pro kaskádu kotlů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
60 | pci-04 | Společný odtah spalin 160mm, stávajícím komínem, výška cca 11m, dod+mtž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | pci-06 | Přívod venkovního spalovacího vzduchu ke každému kotli, potrubí KG110 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | pci-09 | Uvedení kotle do provozu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
63 | 998731202R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 10.13 | [6 empty] | DIL
64 | 732119191R00 | Montáž rozdělovačů a sběračů DN 100 (90x90mm) dl 1m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06613 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.86 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
65 | 732119291R00 | Přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00235 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.088 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
66 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.114 | 1.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | 732320813R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 200 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 1.16 | 1.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | 732324813R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 200 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.4 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
69 | 732339107R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 140 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 1.715 | 1.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
70 | 732349102R00 | Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0165 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 1.788 | 1.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
71 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.53 | 2.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | pci-18 | Servisní ventil k exp.nádobě, 1" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | pci-19 | Tlaková expanzní nádoba s membránou 140 litrů, 6bar | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
74 | pci-20 | Hydraulický vyrovnávač dyn.tlaků, HVDT 2, včetně PUR izolace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
75 | pci-21 | Kombinovaný rozdělovač RS-kombi, Modul 100, délka 2,2 m, vč. PUR izolace a stavit.stojanů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
76 | pci-23 | Automatický změkčovací filtrAZK2, montážní blok, flexi hadice, sůl regen. 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
77 | pci-24 | Dávkovací čerpadloVE1-I-3/4" s imp.vodoměrem + inhibitor koroze 20 l | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
78 | pci-25 | Souprava pro kontrolu kvality topné vody. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
79 | pci-26 | Zprovoznění úpravny vody | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
80 | pci-28 | Oběhové čerpadlo, průtok 1,5-2,0 m3/h, 32/80 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
81 | pci-29 | Oběhové čerpadlo, průtok 5,3 m3/h, 32/80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
82 | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 55.83 | [6 empty] | DIL
83 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.30738 | 3.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
84 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.31738 | 0.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
85 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.33332 | 3.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
86 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00196 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.3579 | 13.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
87 | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00231 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.4088 | 22.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
88 | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00374 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.4658 | 8.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
89 | 733190306R00 | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 | m | 137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.0215 | 2.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
90 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 20.44 | [6 empty] | DIL
91 | 734255122R00 | Ventil pojistný, DN 20 x 3,0 bar | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.206 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
92 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.06 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
93 | 734223822R00 | Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent.DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.21 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
94 | 734235122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.207 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
95 | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.27 | 3.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
96 | 734235125R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.35 | 2.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
97 | 734235126R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.42 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
98 | 734235131R00 | Kohout kulový s vypouštěním, DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.165 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
99 | 734245122R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.207 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
100 | 734245124R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.269 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
101 | 734245125R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.351 | 1.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
102 | 734293275R00 | Kohout kulový s filtrem FILTR BALL, DN40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.35 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
103 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.08 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
104 | 734293225R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.351 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
105 | 734295214R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.269 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
106 | 734293114R00 | Ventil směšovací třícestný,MIX ,Kv 6,3, DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.288 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
107 | 734293115R00 | Ventil směšovací třícestný,MIX 3,Kv 10,DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.288 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
108 | 734293118R00 | Ventil směšovací třícestný,MIX 3,Kv 25,DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.433 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
109 | 734413132R00 | Teploměr 120 A, D 80 / dl.jímky 50 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.38 | 4.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
110 | pci-42 | Manometr 0-4bar | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
111 | pdd-01 | Flexi hadice opletení nerez, G5/4, 500mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
112 | pdd-02 | Magnetický odkalovač, DN50, včetně izolace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
113 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 20.8 | [6 empty] | DIL
114 | 784422271R00 | Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m | m2 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Kalkul | 0.13 | 20.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu