## List1
ROZPOČET - MAR
Název akce: | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
HASIČSKÉ ZBROJNICE
OSTRAVA – SLEZSKÁ OSTRAVA
Místo stavby: | Ostrava – Slezská Ostrava, Heřmanice
Investor: | SMO - MOb Slezská Ostrava
Těšínská 138/35, 710 16, Ostrava – Slezská Ostrava
Číslo zakázky: | P2021-26
Část projektu: | D1.4.5 – MĚŘENÍ A REGULACE
Stup.p.d.: | Dokumentace pro provádění stavby
Projektant profese: | Kamil BUNČEK
Projekt vypracoval: | Kamil BUNČEK
Období zpracování: | 05-2021

## Rozvaděče
pol. | označení | popis |  |  | materiál | materiál | montáž | montáž | cena
|  |  | Mj | Počet | Kč/ks | celkem |  | celkem | celkem
Sestava rozvaděče R-MAR
1. | MAR | Oceloplechová rozvodnice nástěnná 800x600x260 / IP66 + PŘÍSL. | ks | 1 | 6500 | 6500 | 1000 | 1000 | 7500
2. |  | Montážní konstrukce 6x27modulů DIN | ks | 1 | 2800 | 2800 | 500 | 500 | 3300
3. | DR 00 | Regulátor DDC, kompaktní řídící jednotka 8DI, 8DO, 8AI, 4AO | ks | 1 | 19550 | 19550 | 2200 | 2200 | 21750
disp. 122x32b, rozhraní RS485, Eth., webserver, GSM modem
4. | DM 01 | Rozšiřující modul - 8RDO (RELE 4A), 8UI (analog IN 0-10V, Ni1000, 0..20mA) | ks | 1 | 7800 | 7800 | 800 | 800 | 8600
5. | SW | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ - aplikační SW | bod | 43 | 0 | 0 | 400 | 17200 | 17200
6. | SW | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ - SW webserver pro vzdálený přístup | bod | 43 | 0 | 0 | 300 | 12900 | 12900
7. | SW | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ - Instalace, testování | hod | 8 | 0 | 0 | 800 | 6400 | 6400
8. | QV1 | HLAVNÍ VYPÍNAČ 40A/3 panel | ks | 1 | 850 | 850 | 200 | 200 | 1050
9. | UP1 | Záložní zdroj bateriový 230V/600VA | ks | 1 | 1800 | 1800 | 200 | 200 | 2000
10. | TR24 | Napájecí zdroj spínaný, s aut. jištěním sek. 4,2A | ks | 1 | 1400 | 1400 | 200 | 200 | 1600
11. | FA | Jistič C4/1 | ks | 1 | 260 | 260 | 200 | 200 | 460
12. | FA | Jistič B10/1 | ks | 6 | 180 | 1080 | 200 | 1200 | 2280
13. | FA | Jistič B6/1 | ks | 4 | 180 | 720 | 200 | 800 | 1520
14. | FU | Výklopné pojistkové pouzdro + pojistka T0,5A | ks | 5 | 150 | 750 | 100 | 500 | 1250
15. | FiA | Jistič s proudovým chráničem B10A/2P/0,03A | ks | 4 | 2200 | 8800 | 200 | 800 | 9600
16. | XC | Servisní zásuvka DIN, 230V/16A | ks | 1 | 300 | 300 | 200 | 200 | 500
17. | KP | Rele s paticí 2P/8A/230VAC (LED signal + ruč. Ovladač) | ks | 6 | 320 | 1920 | 300 | 1800 | 3720
18. | KA | Rele s paticí 2P/8A/24VDC (LED signal + ruč. Ovladač) | ks | 6 | 320 | 1920 | 300 | 1800 | 3720
19. | KM | Pomocný stykač 2P/16A/24VDC (LED) | ks | 7 | 420 | 2940 | 300 | 2100 | 5040
20. | SA | Tlačítko SPÍNACÍ DIN (potvrzení poruchy) + modul | ks | 1 | 250 | 250 | 217 | 217 | 467
21. | HL | Modulová signálka žlutá 24VDC | ks | 1 | 250 | 250 | 218 | 218 | 468
22. |  | Drobný instalační a spojovací materíál (lišty, svorky, vývodky …) | komplet | 1 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 5000
23. |  | Zkoušky, revize, atest | komplet | 1 |  | 0 | 4000 | 4000 | 4000
|  | Sestava rozvaděče R-MAR - CELKEM |  |  |  | 62890 |  | 57435 | 120325

## Prvky MaR
pol. | popis |  |  | materiál | materiál | montáž | montáž | cena
|  | Mj | Počet | Kč/ks | celkem | (zapojení) | celkem | celkem
Provozní prvky řídícího systému R-MAR
1. | Plynový kotel, řízení 0..10V, nap. 230V | ks | 2 | Dod tech. |  | 800 | 1600 | 1600
2. | Oběhové čerpadlo 230V | ks | 5 | Dod tech. |  | 300 | 1500 | 1500
3. | Teplovzdušná jednotka 230V | ks | 2 | Dod tech. |  | 800 | 1600 | 1600
4. | Servopohon řízení teploty 24VDC/0..10V | ks | 2 | Dod tech. |  | 500 | 1000 | 1000
5. | Servopohon řízení teploty 24VDC/3. bodový | ks | 1 | Dod tech. |  | 500 | 500 | 500
6. | Příložné čidlo teploty Ni1000/6180 | ks | 5 | 850 | 4250 | 300 | 1500 | 5750
7. | Venkovní/prostorové čidlo teploty Ni1000/6180 | ks | 2 | 750 | 1500 | 300 | 600 | 2100
8. | Jímkové čidlo teploty Ni1000/6180 | ks | 1 | 720 | 720 | 300 | 300 | 1020
9. | Čidlo tlaku 0..10bar/4..20mA/G1/2" + měřící ventil G1/2" | ks | 1 | 5500 | 5500 | 300 | 300 | 5800
10. | Nástěnný LCD ovl. (programovatelný) Dotykový, RS485, Měření teploty prostoru | ks | 1 | 3500 | 3500 | 500 | 500 | 4000
11. | SW aplikace LCD ovl. | ks | 1 |  |  | 2000 | 2000 | 2000
12. | Přímo ovládaný solenoidový ventily G3/8, cívka 230V | ks | 1 | 3200 | 3200 | 300 | 300 | 3500
13. | Vodoměr doplňování G 1/2" s impulzním výstupem. | ks | 1 | 1420 | 1420 | 300 | 300 | 1720
14. | Detektor uniku hořlavých plynů, dvou stupňový, 24VDC | ks | 1 | 3800 | 3800 | 500 | 500 | 4300
15. | Detektor uniku plynu CO, dvou stupňový, 24VDC | ks | 1 | 3800 | 3800 | 500 | 500 | 4300
16. | Čidlo zaplavení | ks | 2 | 850 | 1700 | 300 | 600 | 2300
17. | Ovl. s bezpečnostním červenýmé tlačítkem STOP, na žlutém poli, aretované | ks | 1 | 1200 | 1200 | 300 | 300 | 1500
18. | Zásuvka nástěnná 230V/16A/IP44 | ks | 4 | 100 | 400 | 200 | 800 | 1200
| Provozní prvky řídícího systému MAR - CELKEM |  |  |  | 30990 |  | 13100 | 45690
Montážní materíál pro R-MAR
19. | Kabelový žlab drátěný, ž. zinek, vč. Spojovacích a nosných prvků 50/50 | m | 16 | 250 | 4000 | 200 | 3200 | 7200
20. | Kabelová spona PVC (max 8 kabelů) | ks | 60 | 12 | 720 | 20 | 1200 | 1920
21. | Trubka ohebná, nízká mech. Odolnost, d 20, vč příchytek | m | 50 | 25 | 1250 | 50 | 2500 | 3750
22. | Lišta vkládací pro uložení vodičů 20x20mm | m | 25 | 12 | 300 | 50 | 1250 | 1550
23. | Silový kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 150 | 25 | 3750 | 30 | 4500 | 8250
24. | Silový kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 100 | 15 | 1500 | 30 | 3000 | 4500
25. | Stíněný kabel JYTY 2x1 | m | 20 | 14 | 280 | 30 | 600 | 880
26. | Stíněný kabel JYTY 4x1 | m | 60 | 18 | 1080 | 30 | 1800 | 2880
27. | Stíněný kabel JYStY 1x2x0,8 | m | 160 | 12 | 1920 | 30 | 4800 | 6720
28. | Stíněný kabel JYStY 2x2x0,8 | m | 80 | 15 | 1200 | 30 | 2400 | 3600
29. | Vodič pro pospojování CYA4 zelenožlutý | m | 25 | 25 | 625 | 30 | 750 | 1375
30. | Svorka uzemňovací ZS16 + Cu pásek | ks | 12 | 35 | 420 | 50 | 600 | 1020
31. | Propojovací prvky pospojování kabelových žlabů | ks | 20 | 42 | 840 | 50 | 1000 | 1840
32. | Zatěsnění kabelového průchodu protipožární hmotou | ks | 4 | 500 | 2000 | 300 | 1200 | 3200
33. | Drobný instalační a spojovací materíál (lišty, krabice, pásky …) | komplet | 1 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 5000
34. | Dokumentace skutečného provedení | komplet | 1 |  | 0 | 5000 | 5000 | 5000
35. | Zkoušky, výchozí revize, zaškolení | hod | 16 |  | 0 | 500 | 8000 | 8000
| Montážní materíál pro R-MAR - CELKEM |  |  |  | 22885 |  | 43800 | 66685

## SOUHRN
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
HASIČSKÉ ZBROJNICE
Ostrava – Slezská Ostrava, Heřmanice
D.1.4.5 - Měření a regulace
1. | Řídící systém plynové kotelny
2021-01-01 | Sestava rozvaděče MaR | 120325
2021-02-01 | Provozní prvky řídícího systému MAR | 45690
2021-03-01 | Montážní materíál pro MAR | 66685
| Cena (bez DPH) | 232700
| CELKOVÁ CENA MAR (BEZ DPH) | 232700