## Sklad tech.plynu
SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  | Datum:
Zakázka: |  | „Sklad technických plynů“
Část: |  | D1.4E - ELEKTROINSTALACE
Objekt: |  | Sklad technických plynů
Zadavatel: |  | AL INVEST Břidličná, a.s.
Uchazeč:
Cena celkem [CZK]
Náklady celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
PČ | Kód (RTS 2023/II) | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Montážní práce
1 | 650 12-4223.R00 | Uložení kabelu Cu 4 x 25 mm2 pevně | m | 95 |  | 0
2 | 650 12-4269.R00 | Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 pevně | m | 5 |  | 0
3 | 650 12-4141.R00 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně | m | 110 |  | 0
4 | 650 12-1123.R00 | Uložení vodiče Cu 25 mm2 pevně | m | 2 |  | 0
5 | 650 12-1117.R00 | Uložení vodiče Cu 6 mm2 pevně | m | 100 |  | 0
6 | 974 05-1315.R00 | Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihel.tvárnice | m | 80 |  | 0
7 | 971 03-3122.R00 | Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm | kus | 20 |  | 0
8 | 974 05-4208.R00 | Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná | kus | 4 |  | 0
9 | 650 01-2111.R00 | Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení | kus | 4 |  | 0
10 | 974 05-4215.R00 | Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.150 mm,cihla plná | kus | 4 |  | 0
11 | 650 01-2141.R00 | Uložení krabice hranaté pod omítku se zapojením | kus | 4 |  | 0
12 | 650 04-1112.R00 | Montáž svorkovnice ekvipotenciální | kus | 1 |  | 0
13 | 650 10-1521.R00 | Montáž LED svítidla stropního přisazeného | kus | 16 |  | 0
14 | 650 05-1311.R00 | Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1 | kus | 4 |  | 0
15 | 650 03-1621.R00 | Montáž rozváděče do váhy 25 kg | kus | 1 |  | 0
16 | 650 03-1629.R00 | Montáž rozváděče do váhy 200 kg | kus | 1 |  | 0
17 | 650 06-1134.R00 | Montáž pojistky nožové do 250 A | kus | 3 |  | 0
18 | 650 06-1642.R00 | Montáž jističe modulárního třípólového do 80 A | kus | 1 |  | 0
19 | 650 07-4666.R00 | Montáž elektroměru třífázového | kus | 1 |  | 0
20 | 650 02-2111.R00 | Montáž nástěnné konzoly pro kabelový žlab / lávku | kus | 7 |  | 0
21 | 650 01-1311.R00 | Montáž žlabu kabelového děrovaného šířky do 150 mm | kus | 12 |  | 0
22 | 650 01-1371.R00 | Montáž víka kabelového žlabu šířky do 150 mm | kus | 12 |  | 0
23 | 650 14-1117.R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 | kus | 10 |  | 0
24 | 650 14-1115.R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 10 |  | 0
25 | 650 14-1113.R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 25 |  | 0
26 | 650 14-1111.R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 10 |  | 0
27 | 650 11-1631.R00 | Montáž vodiče s vysokonapěťovou izolací vč. podpěr | m | 12 |  | 0
28 | 650 11-1965.R00 | Montáž jímací tyče nad 3 m, na konstrukci | kus | 2 |  | 0
29 | 650 11-1811.R00 | Montáž dist. držáku oddáleného vedení do zdiva | kus | 4 |  | 0
30 | 650 11-2021.R00 | Montáž koncovky na vodič s vysokonapěťovou izolací | kus | 4 |  | 0
31 | 650 11-2031.R00 | Ukončení vodiče uvnitř podpůrné trubky jímače | kus | 2 |  | 0
32 | 650 11-2311.R00 | Montáž chodníkové šachty pro zkušební svorku | kus | 2 |  | 0
33 | 650 11-1141.R00 | Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2 | m | 145 |  | 0
34 | 650 11-1116.R00 | Uložení uzem. drátu na povrchu do 10 mm | m | 10 |  | 0
35 | 650 11-1611.R00 | Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr | m | 20 |  | 0
36 | 650 11-1711.R00 | Montáž hromosvodové svorky do 2 šroubů | kus | 35 |  | 0
37 | 650 11-1781.RT2 | Označení svodu štítkem, včetně dodávky štítku | kus | 4 |  | 0
38 | 460 03-0011.R00 | Sejmutí drnu | m2 | 7.5 |  | 0
39 | 460 20-0144.RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.4, ruční výkop rýhy | m | 15 |  | 0
40 | 460 42-0018.R00 | Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku | m | 15 |  | 0
41 | 460 49-0012.R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 15 |  | 0
42 |  | Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 160 mm | m | 15 |  | 0
43 | 460 57-0124.R00 | Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 4, se zhutněním | m | 15 |  | 0
44 | 460 68-0023.R00 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm | kus | 1 |  | 0
45 |  | Zásypový písek | t | 5 |  | 0
Materiál
46 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 4 X 25 | m | 95 |  | 0
47 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 5 X 10 | m | 5 |  | 0
48 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x1,5 | m | 100 |  | 0
49 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-O 3x1,5 | m | 10 |  | 0
50 |  | 1-YY 1x 25 ZZ | m | 2 |  | 0
51 |  | CYY 6 ZZ | m | 100 |  | 0
52 |  | Chránička do země dvouplášťová DN63 červená | m | 15 |  | 0
53 |  | Folie červená 330x100 BLESK | kus | 15 |  | 0
54 |  | SV1 - Plastové průmyslové LED, EX-Zona 2,22 (29W, 4357lm, 4000K, IP66, IK10) - např. Vyrtych, EXTRA-N-LED-5000-218-G2-4K | kus | 12 |  | 0
55 |  | SV2 - Nástěnné průmyslové LED (30W, 4500lm, 4000K, IP66, IK10) - např. Sinclair FL 30WALL | kus | 4 |  | 0
56 |  | Pod omítková instalační krabice jednoduchá, IP66 (např. SCAME 137.121 PROTECTA IP66 ) | kus | 4 |  | 0
57 |  | Spínač č.1 10Ax,250V-pro montáž pod omítku, IP66 (např. SCAME 137.3011 PROTECTA ) | kus | 4 |  | 0
58 |  | KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO ZATEPLENÍ S VÍKEM (vč. těsnění IP44) - např. KUZ-V_KB | kus | 4 |  | 0
59 |  | KABELOVÝ ŽLAB S INTEGROVANOU SPOJKOU, KZI 60X100X0.75_F, Žárově zinkováno | m | 12 |  | 0
60 |  | ŠROUB VRATOVÝ + MATICE S LÍMCEM, NSM 6X10_GMT, Geomet | kus | 16 |  | 0
61 |  | VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU, V 100_F, Žárově zinkováno | m | 12 |  | 0
62 |  | ÚCHYT VÍKA | kus | 24 |  | 0
63 |  | MONTÁŽNÍ PROFIL, MP 41X21_F, žár.zinek | m | 3 |  | 0
64 |  | MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, VS 41X41_F | kus | 15 |  | 0
65 |  | Zás.skříň IP44 jištěná s chráničem 40/4/003 - 1x400V, 2x230V | kus | 1 |  | 0
66 |  | Rozvaděč R23.44 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace příloha č. 4 | kus | 1 |  | 0
67 |  | Ekvipotenciální přípojnice (10x 2,5-95mm2/d10mm, 1x pásek 30x4mm) | kus | 1 |  | 0
68 |  | Nožová pojistka gG 80A/500V | kus | 3 |  | 0
69 |  | Instalační jistič 25 kA, C 63A, 3P | kus | 1 |  | 0
70 |  | Digitální elektroměr 80A, 3fázový, 1tarif, MID | kus | 1 |  | 0
71 |  | Vodič HVI D 23mm s nosnou trubkou L 3200mm a jímačem L 1000mm (délka HVI vodiče = 2 x 7m), např. SET- HVI 23 L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL | kus | 2 |  | 0
72 |  | Nerezový držák pro kolmou montáž na stěnu s úchytem pro trubky Ø 40-50mm, např. WB D40.50 SE WA110 V2A | kus | 4 |  | 0
73 |  | Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI D 20-23mm se závitem M8 nerez | kus | 8 |  | 0
74 |  | UF - krabice pro zkušební svorky (se svorkou) 230x150x120mm, litina, barva černá, pro prům. 7-10/pásek 40m, např. UFTSK 7.10 FL40 300X220X120 GG | kus | 2 |  | 0
75 |  | Drát AlMgSi průměr 8 mm měkký | m | 20 |  | 0
76 |  | Falcová svorka, nerez | kus | 6 |  | 0
77 |  | Svorka MMV, nerez | kus | 1 |  | 0
78 |  | Svorka na okapové potrubí s páskou – nerez | kus | 8 |  | 0
79 |  | Okapová svorka nerez | kus | 2 |  | 0
80 |  | Pásková objímka pro anténní stožár s připojením – nerez | kus | 2 |  | 0
81 |  | Zkušební svorka nerez pro prům. 8-10/16mm, s mezidestičkou | kus | 2 |  | 0
82 |  | Páska zemnící 30x3,5 N V4A (nerez) páska 30x3,5mm | m | 145 |  | 0
83 |  | Drát zemnící 10 V4A (nerez) vodič pr. 10mm | m | 10 |  | 0
84 |  | Svorka kříž. Nerez, bez destičky, Rd 8-10/Fl 30 s vrat. Šrouby | kus | 14 |  | 0
85 |  | Antikorozní páska | kus | 2 |  | 0
86 |  | WAGO 221-413 Spojovací svorka COMPACT (1 bal = 50ks) | bal | 1 |  | 0
87 |  | WAGO 221-415 Spojovací svorka COMPACT (1 bal = 25ks) | bal | 1 |  | 0
88 |  | Drobný montážní materiál - šrouby, hmoždinky, matice, podložky, oka, pásky apod. | kus | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
89 |  | Dokumentace skutečného provedení – 3x tisk, 1xUSB/DVD | kus | 1 |  | 0
90 |  | Revize (měření, kontrola, vystavení zprávy) | kus | 1 |  | 0
91 |  | Průzkumné práce | hod | 2 |  | 0
92 |  | Montážní mechanismy (pojízdná plošina, lešení, apod.) - pronájem, montáž, demontáž | kus | 1 |  | 0
93 |  | Likvidace a odvoz odpadu (elektroodpad) vč. uložení na skládku | t | 0.1 |  | 0