## část 1
Příloha č. 3 - Technická specifikace
"Dodávka pomůcek pro inkontinentní pacienty"
část 1 - Inkontinenční pomůcky
Bližší specifikace - technický popis | splnění technické specifikace ANO/NE | Technický popis nabízených parametrů dodavatelem
Natahovací plenkové kalhotky
Dodávané výrobky musí být dermatologicky testované a schválené pro prodej v ČR
Určené pro mobilní pacienty se střední nebo těžkou inkontinencí
Neparfemované
Neobsahují latex
Vyvážené pH na povrchu
Funkční indikátor savosti, vyčerpání absorpční kapacity rozpoznatelné na základě rozpuštění indikátorů
Plně prodyšné v bocích a v místech, kde se nenachází absorpční jádro
Savé jádro obsahuje minimálně tři absorpční vrstvy
Zajištují ochranu proti zpětnému prosakování tekutiny
Vnitřní a vnější hydrofóbní pásky proti postrannímu protékání
Anatomicky tvarované, pružný materiál
Neutralizér zápachu
Obsah superabsorbentu - přemění tekutinu (moč) na gel
Pro velikost M požadujeme minimální ISO savost 1000ml, obvod boků 80-120cm, tolerance ± 10cm
Pro velikost L požadujeme minimální ISO savost 1190ml, obvod boků 100-150cm, tolerance ± 10cm
Pro velikost XL požadujeme minimální ISO savost 1180ml, obvod boků 130-170cm, tolerance ± 10cm
ISO savost doložit certifikátem nezávislé laboratoře
Prohlášení o shodě, produktové listy - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Zalepovací kalhotky denní
Dodávané výrobky musí být dermatologicky testované a schválené pro prodej v ČR
Neparfemované
Neobsahují latex
Vyvážené pH na povrchu
Funkční indikátor savosti, vyčerpání absorpční kapacity rozpoznatelné na základě rozpuštění indikátorů
Vnitřní a vnější hydrofóbní pásky proti postrannímu protékání
4x fixační lepítka k opakovanému připevnění se suchým zipem bez odtržení pro vel. M,L,XL, minimálně 2x fixační lepítka pro vel.XS,S
Anatomicky tvarované postranní pásky
Kalhotky jsou v oblasti boků tvořeny netkaným textilem - jsou úplně prodyšné
Savé jádro obsahuje minimálně tři absorpční vrstvy
Ochrana proti zpětnému prosakování tekutiny
Neutralizér zápachu
Obsah superabsorbentu - přemění tekutinu (moč) na gel
Barevné rozlišení produktů na den a noc a viditelné značení velikosti
Pro velikost XS požadujeme minimální ISO savost 1 350ml, obvod boků 40 - 70cm, tolerance ± 10cm
Pro velikost S požadujeme minimální ISO savost 1 430ml, obvod boků 60 - 90cm, tolerance ± 10cm
Pro velikost M požadujeme minimální ISO savost 1660ml, obvod boků 85 - 120cm, tolerance ± 10cm
Pro velikost L požadujeme minimální ISO savost 2 200ml, obvod boků 110-150cm, tolerance ± 10cm
Pro velikost XL požadujeme minimální ISO savost 2 400ml, obvod boků 140 - 170cm, tolerance ± 10cm
ISO savost doložit certifikátem nezávislé laboratoře
Prohlášení o shodě, produktové listy - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Zalepovací kalhotky noční
Dodávané výrobky musí být dermatologicky testované a schválené pro prodej v ČR
Neparfemované
Neobsahují latex
Vyvážené pH na povrchu
S vysokou savostí, vhodné pro noční použití
Funkční indikátor savosti, vyčerpání absorpční kapacity rozpoznatelné na základě rozpuštění indikátorů
Vnitřní a vnější hydrofóbní pásky proti postrannímu protékání
4x fixační lepítka k opakovanému připevnění se suchým zipem bez odtržení
Anatomicky tvarované postranní pásky
Plně prodyšné v bocích a v místech, kde se nenachází absorpční jádro
Plena je v oblasti boků tvořena netkaným textilem
Savé jádro obsahuje minimálně tři absorpční vrstvy
Zajištují ochranu proti zpětnému prosakování tekutiny
Neutralizér zápachu
Obsah superabsorbentu - přemění tekutinu (moč) na gel
Barevné rozlišení produktů na den a noc a viditelné značení velikosti
Pro velikost M požadujeme minimální ISO savost 2 250ml, obvod boků 85 - 120cm, tolerance ± 10cm
Pro velikost L požadujeme minimální ISO savost 2 400ml, obvod boků 110 - 150cm, tolerance ± 10cm
Pro velikost XL požadujeme minimální ISO savost 3 500ml, obvod boků 140 - 170cm, tolerance ± 10cm
ISO savost doložit certifikátem nezávislé laboratoře
Prohlášení o shodě, produktové listy - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Elastické fixační kalhotky
Dodávané výrobky musí být dermatologicky testované a schválené pro prodej v ČR
K bezpečné fixaci vložek a plen
Vhodné pro mobilní pacienty
Materiál měkký, bez latexu
Dostatečně pružné, s vysokou elasticitou, drží tvar
Velikost M - obvod pasu 60 - 100cm, tolerance ± 10cm
Velikost L - obvod pasu 80 - 120cm, tolerance ± 10cm
Prohlášení o shodě, produktové listy - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Vložné pleny
Dodávané výrobky musí být dermatologicky testované a schválené pro prodej v ČR
Neparfemované s prodyšnou fólií
Neobsahují latex
Určené pro pacienty se střední nebo těžkou inkontinencí
Anatomicky tvarované
Postranní bariéra proti úniku moči
Rozvodová vrstva zajišťuje odvod moči do savého jádra
Savé jádro se superabsorbentem, který přemění tekutinu (moč) na gel
Poskytují ochranu před zpětným protékáním tekutiny
Opakovaná absorpční schopnost
Obsahují viditelný indikátor vlhkosti, neutralizér zápachu
rozměry 32x59cm, tolerance ±10%
minimální ISO savost 1 400ml
ISO savost doložit certifikátem nezávislé laboratoře
Prohlášení o shodě, produktové listy - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Vložky inkontinenční
Dodávané výrobky musí být dermatologicky testované a schválené pro prodej v ČR
Neparfemované, zdravotně nezávadné
Neobsahují latex
Anatomicky tvarované s prodyšným povrchem
Vyvážené pH na povrchu
Postranní bariéra proti úniku moči
Rozvodová vrstva zajišťije odvod moči do savého jádra
Savé jádro se superabsorbentem, který přemění tekutinu (moč) na gel
Poskytují ochranu před zpětným protékáním tekutiny
Inkontinenční vložka pro ženy s lehkou inkontinencí, rozměry vložky 33,5 x 13,2 cm, ± 10%, min.savost 500ml
Inkontinenční vložka pro ženy s lehkou inkontinencí, rozměry vložky 43 x 16,2 cm, ± 10%, min.savost 700ml
Inkontinenční vložka pro ženy s lehkou inkontinencí, rozměry vložky 43 x 16,2 cm, ± 10%, min.savost 900ml
ISO savost doložit certifikátem nezávislé laboratoře
Prohlášení o shodě, produktové listy - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
V ……………., dne…………..
Poznámka:
Účastník vyplní modře podbarvená pole.

## část 2
Příloha č. 3 - Technická specifikace
"Dodávka pomůcek pro inkontinentní pacienty"
část 2 - Vložky porodnické, vložky menstruační
Bližší specifikace - technický popis | splnění technické specifikace ANO/NE | Technický popis nabízených parametrů dodavatelem
Vložky porodnické
Dodávané výrobky musí být dermatologicky testované a schválené pro prodej v ČR
Neparfemované
Savé jádro 100% buničina
Vysoce prodyšné
Obalené pletivem z viskózové příze
Bez fólie, lepících pásek, křidélek
vložka porodnická rozměr 18-25 x 6-8 cm
Prohlášení o shodě, produktové listy - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
Vložky menstruační
vložka menstruační má savé jádro a boční fólii pro ochranu prádla
lepící plocha pro bezpečnou fixaci
pro normální menstruaci
jemný povrchový materiál
Prohlášení o shodě, produktové listy - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
V ……………., dne…………..
Poznámka:
Účastník vyplní modře podbarvená pole.

## část 3
Příloha č. 3 - Technická specifikace
"Dodávka pomůcek pro inkontinentní pacienty"
část 3 - Podložky pod pacienty absorpční
Bližší specifikace - technický popis | splnění technické specifikace ANO/NE | Technický popis nabízených parametrů dodavatelem
Dodávané výrobky musí být dermatologicky testované a schválené pro prodej v ČR
Neparfemované, zdravotně nezávadné
Neobsahují latex
Jednorázové, celoplošně pokryté netkanou textílií, po celém obvodu uzavřené, okraje zpevněné fólií
Savé jádro je tvořeno několika vrstvami 100% buničiny - vysoká absorpční schopnost po celé ploše podložky
Savé jádro se nesmí shrnovat a drolit
Poskytují ochranu před zpětným protékáním tekutiny
Nepropustná a protiskluzová fólie na spodní vrstvě, která je na lůžku
Při odpovídající manipulaci se netrhají, jsou dostatečně pevné
Podložka 40x60 cm, minimální ISO savost 500ml
Podložka 60x60 cm, minimální ISO savost 950ml
Podložka 60x90 cm, minimální ISO savost 1 200ml
ISO savost doložit certifikátem nezávislé laboratoře
Prohlášení o shodě, produktové listy - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
V ……………., dne…………..
Poznámka:
Účastník vyplní modře podbarvená pole.

## část 4
Příloha č. 3 - Technická specifikace
"Dodávka pomůcek pro inkontinentní pacienty"
část 4 - Dětské pleny
Bližší specifikace - technický popis | splnění technické specifikace ANO/NE | Technický popis nabízených parametrů dodavatelem
Dodávané výrobky musí být dermatologicky testované a schválené pro prodej v ČR
Neparfemované, zdravotně nezávadné
Neobsahují latex
Absorpce tekutiny musí odpovídat běžným fyziologickým potřebám dítěte
Výrobek musí být prodyšný, musí obsahovat ochranu proti zpětnému vzlínání tekutiny
Vnitřek pleny se nesmí po vsáknutí tekutiny drolit
Upevňovací pásky nebo suché zipy musí být možné opakovaně odlepis a zalepit bez odtržení
Musí být zajištěna ochrana proti přetékání tekutiny
Plena je opatřena indikátorem vlhkosti - speciálním proužkem, který změnou barvy signalizuje, že je nutné plenku vyměnit
Neutralizér zápachu
Pokud výrobek obsahuje superabsorbent, musí být jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát
Kalhotky plenkové dětské 0 - 2,5 kg, tolerance ± 0,5kg
Kalhotky plenkové dětské 2 - 5 kg, tolerance ± 1kg
Kalhotky plenkové dětské 3 - 6 kg, tolerance ± 1kg
Kalhotky plenkové dětské 4 - 9 kg, tolerance ± 1kg
Kalhotky plenkové dětské 7 - 18 kg, tolerance ± 1kg
Prohlášení o shodě, produktové listy - doložit
Produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR)
V ……………., dne…………..
Poznámka:
Účastník vyplní modře podbarvená pole.