| STATICKÝ VÝPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.VÝPOČET ZATÍŽENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. ZATÍŽENÍ STÁLÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Střecha |  |  |  |  |  | tloušťka |  | obj. tíha |  |  |  | char. |  | souč. gF |  |  | návrh. |  |  |  |  |  |
|  | Krytina |  |  |  |  | mm |  | kN/m3 |  |  |  | kN/m2 |  | - |  |  | kN/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | zemní substrát | 100 |  | kg/m2 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  | 1,35 |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | geotext. | 0,2 |  | kg/m2 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 1,35 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | nopová folie | 3 |  | kg/m2 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 1,35 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | geotext. | 0,15 |  | kg/m2 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 1,35 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | folie | 5 |  | kg/m2 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 1,35 |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | sklovláknitá text. | 0,15 |  | kg/m2 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 1,35 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | polystyren |  |  |  | 300 | x | 0,5 |  |  | = | 0,15 |  | 1,35 |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | plech | 6 |  | kg/m2 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  | 1,35 |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | URSA |  |  |  | 150 | x | 0,4 |  |  | = | 0,06 |  | 1,35 |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | folie | 2 |  | kg/m2 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  | 1,35 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | laťový rošt 50/50 po 600 |  |  |  | 8 | x | 6,0 |  |  | = | 0,05 |  | 1,35 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | SDK | 15 |  | kg/m2 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  | 1,35 |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | minerální podhl. na rošt | 6 |  | kg/m2 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  | 1,35 |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57 |  | 1,35 |  |  | 2,12 |  |  |  |  |  |
| Podlaha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tloušťka |  | obj. tíha |  |  |  | char. |  | souč. gF |  |  | návrh. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | mm |  | kN/m3 |  |  |  | kN/m2 |  | - |  |  | kN/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | PVC | 4 |  | kg/m2 |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  | 1,35 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | CETRIS |  |  |  | 20 | x | 12,0 |  |  | = | 0,24 |  | 1,35 |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | folie | 2 |  | kg/m2 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  | 1,35 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | URSA - 40kg/m3 |  |  |  | 200 | x | 0,4 |  |  | = | 0,08 |  | 1,35 |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2x laťový rošt 50/50 po 600 |  |  |  | 8 | x | 6,0 |  |  | = | 0,05 |  | 1,35 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | plech |  |  |  | 1 | x | 78,9 |  |  | = | 0,05 |  | 1,35 |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | XPS |  |  |  | 50 |  | 0,5 |  |  | = | 0,03 |  | 1,35 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  | 1,350 |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |
| Obvodová stěna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tloušťka |  | obj. tíha |  |  |  | char. |  | souč. gF |  |  | návrh. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | mm |  | kN/m3 |  |  |  | kN/m2 |  | - |  |  | kN/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | omítka |  |  |  | 5 | x | 18,0 |  |  | = | 0,09 |  | 1,35 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | EPS |  |  |  | 120 | x | 0,5 |  |  | = | 0,06 |  | 1,35 |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | CETRIS |  |  |  | 10 | x | 12,0 |  |  | = | 0,12 |  | 1,35 |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | prkenný rošt po 800 |  |  |  | 5 | x | 6,0 |  |  | = | 0,03 |  | 1,35 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | parotěs | 1 |  | kg/m2 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 1,35 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | SDK | 15 |  | kg/m2 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  | 1,35 |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 |  | 1,350 |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |
| Příčka - kraj modulu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tloušťka |  | obj. tíha |  |  |  | char. |  | souč. gF |  |  | návrh. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | mm |  | kN/m3 |  |  |  | kN/m2 |  | - |  |  | kN/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | folie | 2 |  | kg/m2 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  | 1,35 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | URSA - 40kg/m3 |  |  |  | 80 | x | 0,4 |  |  | = | 0,03 |  | 1,35 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | parotěs | 1 |  | kg/m2 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 1,35 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | SDK | 15 |  | kg/m2 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  | 1,35 |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  | 1,350 |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |
| Příčka vnitřní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tloušťka |  | obj. tíha |  |  |  | char. |  | souč. gF |  |  | návrh. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | mm |  | kN/m3 |  |  |  | kN/m2 |  | - |  |  | kN/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | SDK 12,5 na roštu | 12 |  | kg/m2 |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  | 1,35 |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | folie | 1 |  | kg/m2 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 1,35 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | URSA - 40kg/m3 |  |  |  | 80 | x | 0,4 |  |  | = | 0,03 |  | 1,35 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | parotěs | 1 |  | kg/m2 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 1,35 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | SDK 12,5 | 12 |  | kg/m2 |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  | 1,35 |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  | celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  | 1,350 |  |  | 0,39 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. ZATÍŽENÍ NAHODILÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | char. |  | souč. gF |  |  | návrh. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kN/m2 |  | - |  |  | kN/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | kanceláře | B |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  | 1,50 |  |  | 3,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | plocha se stoly | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  | 1,50 |  |  | 4,50 |  |  |  |  |  |

1.3. ZATÍŽENÍ POVĚTRNOSTÍ

1 Protokol zatížení: SNÍH

Zatížení podle ČSN EN 1991-1-3

| Sněhová oblast: |  |  | vlastní |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charakteristická hodnota zatížení | sk | = | 0,75 | kN/m2 |  |
| Typ krajiny: |  |  | normální |  |  |
| Součinitel expozice | Ce | = | 1,00 |  |  |
| Tepelný součinitel | Ct | = | 1,00 |  |  |
| Součinitel zatížení | γf | = | 1,50 |  |  |
| Tvar zastřešení: pultová střecha |  |  |  |  |  |
| Sklon střechy | α | = | 0,0 | ° |  |
| Tvarový součinitel | μ1 | = | 0,80 |  |  |

Charakteristická hodnota zatížení (v závorce návrhová hodnota)

2 Protokol zatížení: VÍTR - stěna

Zatížení podle ČSN EN 1991-1-4

| Větrná oblast: |  |  | II |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rychlost větru | vb,0 | = | 25,0 | m/s |  |
| Kategorie terénu: |  |  | III |  |  |
| Referenční výška budovy | ze | = | 3,50 | m |  |
| Součinitel směru větru | cdir | = | 1,00 |  |  |
| Součinitel ročního období | cseason | = | 1,00 |  |  |
| Měrná hmotnost vzduchu | ρ | = | 1,25 | kg/m3 |  |
| Součinitel orografie | co | = | 1,00 |  |  |
| Maximální dynamický tlak | qp | = | 0,50 | kN/m2 |  |
| Součinitel zatížení | γf | = | 1,50 |  |  |
| Plocha pro stanovení cpe | A | = | 54,00 | m2 |  |

Stěny pravoúhlého objektu - směr 1

| Výška objektu | h | = | 3,50 | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka objektu | d | = | 13,60 | m |  |
| Šířka objektu | b | = | 8,40 | m |  |

| Půdorys | Pohled |
| --- | --- |

Charakteristické hodnoty zatížení (v závorce návrhové hodnoty)

| Výška nad terénem | Tlak větru v oblastech [kN/m2] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | A | B | C | D | E |
| 3,00 | -0,60 (-0,90) | -0,40 (-0,60) | -0,25 (-0,38) | 0,35 (0,53) | -0,15 (-0,23) |

Stěny pravoúhlého objektu - směr 2

| Výška objektu | h | = | 3,50 | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka objektu | d | = | 8,40 | m |  |
| Šířka objektu | b | = | 13,60 | m |  |

| Půdorys | Pohled |
| --- | --- |

Charakteristické hodnoty zatížení (v závorce návrhové hodnoty)

| Výška nad terénem | Tlak větru v oblastech [kN/m2] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | A | B | C | D | E |
| 3,00 | -0,60 (-0,90) | -0,40 (-0,60) | -0,25 (-0,38) | 0,36 (0,54) | -0,17 (-0,26) |

3 Protokol zatížení: VÍTR - střecha

Zatížení podle ČSN EN 1991-1-4

| Větrná oblast: |  |  | II |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rychlost větru | vb,0 | = | 25,00 | m/s |  |
| Kategorie terénu: |  |  | III |  |  |
| Referenční výška budovy | ze | = | 4,00 | m |  |
| Součinitel směru větru | cdir | = | 1,00 |  |  |
| Součinitel ročního období | cseason | = | 1,00 |  |  |
| Měrná hmotnost vzduchu | ρ | = | 1,250 | kg/m3 |  |
| Součinitel orografie | co | = | 1,00 |  |  |
| Maximální dynamický tlak | qp | = | 0,50 | kN/m2 |  |
| Součinitel zatížení | γf | = | 1,50 |  |  |
| Plocha pro stanovení cpe | A | = | 100,00 | m2 |  |

Střecha

Rozměry stavby

Charakteristické hodnoty zatížení (v závorce návrhové hodnoty)

Vítr zleva 1 (sání) [kN/m2]

Vítr zleva 2 (tlak a sání) [kN/m2]

Vítr shora 1 (sání) [kN/m2]

Vítr shora 2 (tlak a sání) [kN/m2]

2. POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE

2.1. SCHEMA

2.2. MAXIMÁLNÍ REAKCE

2.1 Reakce pro kombinace I.řádu, MSÚ

2.1.1 Extrémy reakcí

Kombinace 1. řád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)

Kladné extrémy:

| Max. | Kombinace | Styčník | Rx | Ry | Rz | ROx | ROy | ROz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| reakce |  |  | [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm] |
| Max.Rx | Kombinace 20 | 4 | 1,00 | -2,78 | 10,74 | - | - | - |
| Max.Ry | Kombinace 16 | 1 | -1,20 | 3,30 | 26,75 | - | - | - |
| Max.Rz | Kombinace 21 | 54 | 0,06 | - | 49,27 | - | - | - |

Záporné extrémy:

| Max. | Kombinace | Styčník | Rx | Ry | Rz | ROx | ROy | ROz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| reakce |  |  | [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm] |
| Min.Rx | Kombinace 15 | 3 | -3,43 | -0,15 | 20,84 | - | - | - |
| Min.Ry | Kombinace 20 | 4 | 1,00 | -2,78 | 10,74 | - | - | - |
| Min.Rz | Kombinace 3 | 4 | -2,06 | -1,59 | 3,06 | - | - | - |

Extrémy po styčnících:

| Max. | Kombinace | Rx | Ry | Rz | ROx | ROy | ROz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| reakce |  | [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm] |
| Styčník č.1 - abs. X: 0,000 m Y: 0,000 m Z: 0,000 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Max.Rx | Kombinace 11 | 0,68 | 3,12 | 29,36 | - | - | - |
| Max.Ry | Kombinace 16 | -1,20 | 3,30 | 26,75 | - | - | - |
| Max.Rz | Kombinace 21 | 0,53 | 2,77 | 29,56 | - | - | - |
| Min.Rx,Rz | Kombinace 3 | -2,75 | 1,78 | 9,37 | - | - | - |
| Min.Ry | Kombinace 6 | 0,14 | 0,89 | 14,07 | - | - | - |
| Styčník č.2 - abs. X: 3,050 m Y: 0,000 m Z: 0,000 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Max.Rx | Kombinace 6 | 0,13 | -0,80 | 5,63 | - | - | - |
| Max.Ry | Kombinace 1 | -0,16 | -0,03 | 6,18 | - | - | - |
| Max.Rz | Kombinace 15 | -3,37 | -0,39 | 14,51 | - | - | - |
| Min.Rx | Kombinace 15 | -3,37 | -0,39 | 14,51 | - | - | - |
| Min.Ry | Kombinace 20 | 0,09 | -0,82 | 9,29 | - | - | - |
| Min.Rz | Kombinace 6 | 0,13 | -0,80 | 5,63 | - | - | - |
| Styčník č.3 - abs. X: 3,050 m Y: 5,900 m Z: 0,000 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Max.Rx | Kombinace 1 | -0,63 | -0,41 | 10,40 | - | - | - |
| Max.Ry | Kombinace 3 | -3,18 | 0,19 | 14,91 | - | - | - |
| Max.Rz | Kombinace 16 | -2,49 | -0,51 | 21,13 | - | - | - |
| Min.Rx | Kombinace 15 | -3,43 | -0,15 | 20,84 | - | - | - |
| Min.Ry | Kombinace 20 | -1,45 | -1,57 | 17,61 | - | - | - |
| Min.Rz | Kombinace 1 | -0,63 | -0,41 | 10,40 | - | - | - |
| Styčník č.4 - abs. X: 0,000 m Y: 5,900 m Z: 0,000 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Max.Rx | Kombinace 20 | 1,00 | -2,78 | 10,74 | - | - | - |
| Max.Ry | Kombinace 1 | 0,42 | -1,03 | 6,83 | - | - | - |
| Max.Rz | Kombinace 21 | 0,80 | -2,73 | 11,24 | - | - | - |
| Min.Rx,Rz | Kombinace 3 | -2,06 | -1,59 | 3,06 | - | - | - |
| Min.Ry | Kombinace 20 | 1,00 | -2,78 | 10,74 | - | - | - |
| Styčník č.51 - rel. k 6; -1,600 m od cílového v ose 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Max.Rx | Kombinace 1 | -0,04 | - | 13,63 | - | - | - |
| Max.Rz | Kombinace 16 | -0,70 | - | 30,40 | - | - | - |
| Min.Rx | Kombinace 15 | -1,13 | - | 26,77 | - | - | - |
| Min.Rz | Kombinace 6 | -0,05 | - | 13,03 | - | - | - |
| Styčník č.52 - rel. k 6; -4,000 m od cílového v ose 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Max.Rz | Kombinace 16 | - | - | 36,77 | - | - | - |
| Min.Rz | Kombinace 1 | - | - | 17,10 | - | - | - |
| Styčník č.54 - rel. k 8; -1,600 m od cílového v ose 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Max.Rx,Rz | Kombinace 21 | 0,06 | - | 49,27 | - | - | - |
| Min.Rx,Rz | Kombinace 3 | -1,11 | - | 20,12 | - | - | - |

2.3. POSOUZENÍ PRVKŮ MODULU

NÁROŽNÍ SLOUP - Kritický řez dílce "6:DD - 7" - průřez 1 (4,300m)

|  | Norma EN 1993-1-1/Česko. Únosnost průřezu; :; γM0; =; 1,000. Únosnost průřezu při posuzování stability; :; γM1; =; 1,000. Únosnost oslabeného průřezu; :; γM2; =; 1,250. Průřez zadaný geometrií Průřezová plocha: A = 1,515E03 mm2 Poloha těžiště: yT = 63,9 mm zT = 63,9 mm Momenty setrvačnosti: Iy = 6,926E06 mm4 Iz = 6,926E06 mm4 Deviační moment setrvačnosti: Dyz = -3,121E06 mm4 Sklon hlavních centrálních os: φ = 45,0° Průřezové moduly: Wy,1 = -5,968E04 mm3 Wz,1 = 5,968E04 mm3 Wy,2 = 1,083E05 mm3 Wz,2 = -1,083E05 mm3 Moment tuhosti v prostém kroucení: Ik = 9,507E03 mm4 Plastické průřezové moduly: Wpl,y = 8,607E04 mm3 Wpl,z = 8,607E04 mm3 Materiál: EN 10210-1 : S 235 Materiálové charakteristiky: Mez kluzu; fy; :; 235,0; MPa. Mez pevnosti; fu; :; 360,0; MPa. Modul pružnosti; E; :; 210000; MPa. Modul pružnosti ve smyku; G; :; 81000; MPa. ‌ |
| --- | --- |
| Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Kombinace č.4 - W4:G1+G5+G6+Q7+G8 N; =; -6,347; kN. Vz; =; -3,083; kN; My; =; -5,990; kNm. Vy; =; 2,032; kN; Mz; =; -3,721; kNm. Tt; =; -0,001; kNm. Tω; =; 0,000; kNm; B; =; 0,000; kNm2. | Parametry vzpěru Délka dílce: 3,100 m Lζ = 3,100 m; kζ = 0,500; Lcr,ζ = 1,550 m. Lη = 3,100 m; kη = 0,500; Lcr,η = 1,550 m. |
| Výsledky posouzení - Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.4 - W4:G1+G5+G6+Q7+G8; Třída průřezu: podle zadání počítáno jako třída 1 Posudek smyku od posouvající síly Vz: 3,083 kN < 135,677 kN Vyhovuje Posudek smyku od posouvající síly Vy: 2,032 kN < 135,677 kN Vyhovuje Vnitřní síly: N = -6,347 kN; My = -5,990 kNm; Mz = -3,721 kNm Posudek nejnepříznivější kombinace vzpěrného tlaku a ohybu: Vzpěr η: Únosnosti: NR = -355,541 kN; My,R = -20,227 kNm; Mz,R = -20,227 kNm ¦ 0,018 + 0,296 + 0,184 ¦ = ¦ 0,498 ¦ < 1 Vyhovuje Vzpěr ζ: Únosnosti: NR = -332,571 kN; My,R = -20,227 kNm; Mz,R = -20,227 kNm ¦ 0,019 + 0,296 + 0,184 ¦ = ¦ 0,499 ¦ < 1 Vyhovuje Štíhlost dílce: 30,9 Průřez vyhovuje |  |
| VYHOVUJE |  |

| HORNÍ RÁM - Kritický řez dílce "10:DD" - průřez 1 (5,800m) |  |
| --- | --- |
|  | Norma EN 1993-1-1/Česko. Únosnost průřezu; :; γM0; =; 1,000. Únosnost průřezu při posuzování stability; :; γM1; =; 1,000. Únosnost oslabeného průřezu; :; γM2; =; 1,250. Průřez U-průřez 55x162 Průřezová plocha: A = 1,056E03 mm2 Poloha těžiště: yT = 12,6 mm zT = 81,0 mm Momenty setrvačnosti: Iy = 3,964E06 mm4 Iz = 2,786E05 mm4 Průřezové moduly: Wy,1 = -4,894E04 mm3 Wz,1 = 6,575E03 mm3 Wy,2 = 4,894E04 mm3 Wz,2 = -2,207E04 mm3 Moment tuhosti v prostém kroucení: Ik = 5,632E03 mm4 Výsečový moment setrvačnosti: Iω = 1,236E09 mm6 Plastické průřezové moduly: Wpl,y = 5,848E04 mm3 Wpl,z = 1,161E04 mm3 Materiál: EN 10210-1 : S 235 Materiálové charakteristiky: Mez kluzu; fy; :; 235,0; MPa. Mez pevnosti; fu; :; 360,0; MPa. Modul pružnosti; E; :; 210000; MPa. Modul pružnosti ve smyku; G; :; 81000; MPa. ‌ |
| Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Kombinace č.15 - W4:G1+S2+G5+G6+Q7+G8 N; =; 0,286; kN. Vz; =; 0,944; kN; My; =; 0,068; kNm. Vy; =; 1,615; kN; Mz; =; 0,632; kNm. Tt; =; -0,001; kNm. Tω; =; 0,000; kNm; B; =; 0,000; kNm2. | Parametry vzpěru Délka dílce: 5,900 m Lz = 0,540 m; kz = 0,500; Lcr,z = 0,270 m. Ly = 5,900 m; ky = 0,500; Lcr,y = 2,950 m. |
| Výsledky posouzení - Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.15 - W4:G1+S2+G5+G6+Q7+G8; Třída průřezu: 3 Posudek smyku od kroucení: Napětí: τt = 0,363 MPa; τw = 0,000 MPa Pevnost: τRd = 135,677 MPa 0,363+0,000 < 135,677 Vyhovuje Posudek smyku od posouvající síly Vz: 0,944 kN < 83,667 kN Vyhovuje Posudek smyku od posouvající síly Vy: 1,615 kN < 59,634 kN Vyhovuje Vnitřní síly: N = 0,286 kN; My = 0,068 kNm; Mz = 0,632 kNm Posudek nejnepříznivější kombinace prostého tahu a ohybu: Únosnosti: NR = 248,160 kN; My,R = 11,501 kNm; Mz,R = 1,545 kNm ¦ 0,001 + 0,006 + 0,409 ¦ = ¦ 0,416 ¦ < 1 Vyhovuje Štíhlost dílce: 48,1 Průřez vyhovuje |  |
| VYHOVUJE |  |

| DOLNÍ RÁM - Kritický řez dílce "6:DD" - průřez 1 (1,900m) |  |
| --- | --- |
|  | Norma EN 1993-1-1/Česko. Únosnost průřezu; :; γM0; =; 1,000. Únosnost průřezu při posuzování stability; :; γM1; =; 1,000. Únosnost oslabeného průřezu; :; γM2; =; 1,250. Průřez trubka hranatá Průřezová plocha: A = 1,856E03 mm2 Poloha těžiště: yT = 40,0 mm zT = 80,0 mm Momenty setrvačnosti: Iy = 6,236E06 mm4 Iz = 2,099E06 mm4 Průřezové moduly: Wy,1 = -7,795E04 mm3 Wz,1 = 5,247E04 mm3 Wy,2 = 7,795E04 mm3 Wz,2 = -5,247E04 mm3 Moment tuhosti v prostém kroucení: Ik = 4,847E06 mm4 Výsečový moment setrvačnosti: Iω = 6,463E08 mm6 Plastické průřezové moduly: Wpl,y = 9,613E04 mm3 Wpl,z = 5,901E04 mm3 Materiál: EN 10210-1 : S 235 Materiálové charakteristiky: Mez kluzu; fy; :; 235,0; MPa. Mez pevnosti; fu; :; 360,0; MPa. Modul pružnosti; E; :; 210000; MPa. Modul pružnosti ve smyku; G; :; 81000; MPa. ‌ |
| Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Kombinace č.16 - Q7:G1+S2+W4+G5+G6+G8 N; =; 0,122; kN. Vz; =; 16,273; kN; My; =; -5,234; kNm. Vy; =; -0,072; kN; Mz; =; -0,168; kNm. Tt; =; 0,112; kNm. Tω; =; 0,000; kNm; B; =; 0,000; kNm2. |  |
| Výsledky posouzení - Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.16 - Q7:G1+S2+W4+G5+G6+G8; Třída průřezu: 1 Posudek smyku od kroucení: Napětí: τt = 1,182 MPa; τw = 0,000 MPa Pevnost: τRd = 135,677 MPa 1,182+0,000 < 135,677 Vyhovuje Posudek smyku od posouvající síly Vz: 16,273 kN < 167,850 kN Vyhovuje Posudek smyku od posouvající síly Vy: 0,072 kN < 81,773 kN Vyhovuje Vnitřní síly: N = 0,122 kN; My = -5,234 kNm; Mz = -0,168 kNm Posudek nejnepříznivější kombinace prostého tahu a ohybu: Únosnosti: NR = 436,160 kN; My,R = -22,590 kNm; Mz,R = -13,867 kNm ¦ 0,000 + 0,232 + 0,012 ¦ = ¦ 0,244 ¦ < 1 Vyhovuje Štíhlost dílce: 175,4 Průřez vyhovuje |  |
| VYHOVUJE |  |

| PODLAHOVÝ NOSNÍK - Kritický řez dílce "30:DD - 17" - průřez 1 (1,642m) |  |
| --- | --- |
|  | Norma EN 1993-1-1/Česko. Únosnost průřezu; :; γM0; =; 1,000. Únosnost průřezu při posuzování stability; :; γM1; =; 1,000. Únosnost oslabeného průřezu; :; γM2; =; 1,250. Průřez IPE 100 Průřezová plocha: A = 1,030E03 mm2 Poloha těžiště: yT = 27,5 mm zT = 50,0 mm Momenty setrvačnosti: Iy = 1,710E06 mm4 Iz = 1,590E05 mm4 Průřezové moduly: Wy,1 = -3,420E04 mm3 Wz,1 = 5,789E03 mm3 Wy,2 = 3,420E04 mm3 Wz,2 = -5,789E03 mm3 Moment tuhosti v prostém kroucení: Ik = 1,160E04 mm4 Výsečový moment setrvačnosti: Iω = 3,514E08 mm6 Plastické průřezové moduly: Wpl,y = 3,941E04 mm3 Wpl,z = 9,146E03 mm3 Materiál: Konstrukční ocel 37 Materiálové charakteristiky: Mez kluzu; fy; :; 235,0; MPa. Mez pevnosti; fu; :; 360,0; MPa. Modul pružnosti; E; :; 210000; MPa. Modul pružnosti ve smyku; G; :; 81000; MPa. ‌ |
| Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Kombinace č.16 - Q7:G1+S2+W4+G5+G6+G8 N; =; -0,002; kN. Vz; =; 0,385; kN; My; =; 3,793; kNm. Vy; =; 0,000; kN; Mz; =; 0,000; kNm. Tt; =; -0,002; kNm. Tω; =; 0,000; kNm; B; =; 0,000; kNm2. | Parametry vzpěru Délka dílce: 3,050 m Lz = 3,050 m; kz = 1,000; Lcr,z = 3,050 m. Ly = 3,050 m; ky = 1,000; Lcr,y = 3,050 m. Parametry klopení Součinitele uložení konců: ky = 1.0 kz = 1.0 kw = 1.0 lz1 =; 3,050 m; My: Tvar č.4; zP =; 1,000. ly1 =; 3,050 m; Mz: Tvar č.1. |
| Výsledky posouzení - Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.16 - Q7:G1+S2+W4+G5+G6+G8; Třída průřezu: 1 Posudek smyku od kroucení: Napětí: τt = 1,146 MPa; τw = 0,000 MPa Pevnost: τRd = 135,677 MPa 1,146+0,000 < 135,677 Vyhovuje Posudek smyku od posouvající síly Vz: 0,385 kN < 68,843 kN Vyhovuje Vnitřní síly: N = -0,002 kN; My = 3,793 kNm; Mz = 0,000 kNm Posudek nejnepříznivější kombinace vzpěrného tlaku a ohybu: Vzpěr Y: Únosnosti: NR = -193,005 kN; My,R = 4,624 kNm ¦ 0,000 + 0,820 + 0,000 ¦ = ¦ 0,820 ¦ < 1 Vyhovuje Vzpěr Z: Únosnosti: My,R = 4,624 kNm ¦ 0,000 + 0,820 + 0,000 ¦ = ¦ 0,820 ¦ < 1 Vyhovuje Štíhlost dílce: 245,5 Průřez vyhovuje |  |
| VYHOVUJE |  |

| STŘEŠNÍ NOSNÍK - Kritický řez dílce "17:DD - 26" - průřez 1 (1,407m) |  |
| --- | --- |
|  | Norma EN 1993-1-1/Česko. Únosnost průřezu; :; γM0; =; 1,000. Únosnost průřezu při posuzování stability; :; γM1; =; 1,000. Únosnost oslabeného průřezu; :; γM2; =; 1,250. Průřez zadaný geometrií Průřezová plocha: A = 5,910E02 mm2 Poloha těžiště: yT = 50,7 mm zT = 49,3 mm Momenty setrvačnosti: Iy = 9,344E05 mm4 Iz = 2,506E05 mm4 Deviační moment setrvačnosti: Dyz = 3,634E05 mm4 Sklon hlavních centrálních os: φ = -23,4° Průřezové moduly: Wy,1 = -1,842E04 mm3 Wz,1 = 5,086E03 mm3 Wy,2 = 1,897E04 mm3 Wz,2 = -4,938E03 mm3 Moment tuhosti v prostém kroucení: Ik = 2,574E03 mm4 Plastické průřezové moduly: Wpl,y = 2,161E04 mm3 Wpl,z = 7,725E03 mm3 Materiál: Konstrukční ocel 37 Materiálové charakteristiky: Mez kluzu; fy; :; 235,0; MPa. Mez pevnosti; fu; :; 360,0; MPa. Modul pružnosti; E; :; 210000; MPa. Modul pružnosti ve smyku; G; :; 81000; MPa. ‌ |
| Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Kombinace č.12 - S2:G1+W4+G5+G6+G8 N; =; -0,027; kN. Vz; =; -0,203; kN; My; =; 1,997; kNm. Vy; =; 0,043; kN; Mz; =; -0,520; kNm. Tt; =; 0,000; kNm. Tω; =; 0,000; kNm; B; =; 0,000; kNm2. | Parametry vzpěru Délka dílce: 3,048 m Lζ = 3,048 m; kζ = 1,000; Lcr,ζ = 3,048 m. Lη = 3,048 m; kη = 1,000; Lcr,η = 3,048 m. Parametry klopení Součinitele uložení konců: ky = - kz = 1.0 kw = 1.0 lz1 =; 3,048 m; My: Tvar č.4; zP =; 0,800. ly1 =; Nezadáno; Mz: Tvar č.2. |
| Výsledky posouzení - Rozhodující zatěžovací případ: Kombinace č.12 - S2:G1+W4+G5+G6+G8; Třída průřezu: podle zadání počítáno jako třída 1 Posudek smyku od posouvající síly Vz: 0,203 kN < 40,093 kN Vyhovuje Posudek smyku od posouvající síly Vy: 0,043 kN < 40,093 kN Vyhovuje Vnitřní síly: N = -0,027 kN; My = 1,997 kNm; Mz = -0,520 kNm Posudek nejnepříznivější kombinace vzpěrného tlaku a ohybu: Vzpěr η: Únosnosti: NR = -95,867 kN; My,R = 5,078 kNm; Mz,R = -1,815 kNm ¦ 0,000 + 0,393 + 0,287 ¦ = ¦ 0,680 ¦ < 1 Vyhovuje Vzpěr ζ: Únosnosti: NR = -17,378 kN; My,R = 5,078 kNm; Mz,R = -1,815 kNm ¦ 0,002 + 0,393 + 0,287 ¦ = ¦ 0,681 ¦ < 1 Vyhovuje Štíhlost dílce: 242,3 Průřez vyhovuje |  |
| VYHOVUJE |  |

3. POSOUZENÍ PLOŠNÉHO ZÁKLADU

Vstupní data

Nastavení

Standardní - EN 1997 - DA2

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |

Sedání

| Metoda výpočtu : | ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu) |
| --- | --- |
| Omezení deformační zóny : | procentem Sigma,Or |
| Koef. omezení deformační zóny : | 10,0 [%] |

Patky

| Metodika posouzení : | výpočet podle EN 1997 |
| --- | --- |
| Výpočet pro odvodněné podmínky : | EC 7-1 (EN 1997-1:2003) |
| Posouzení tažené patky : | standardní postup |
| Dovolená excentricita : | 0,333 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | γG = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce svislé únosnosti : | γRvs = | 1,40 | [–] |
| Součinitel redukce vodorovné únosnosti : | γRhs = | 1,10 | [–] |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | φef | cef | γ | γsu | δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°] |
| 1 | Třída F6, konzistence tuhá |  | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 11,00 |  |
| 2 | Třída S5 |  | 27,00 | 8,00 | 18,50 | 8,50 |  |
| 3 | Třída F8, konzistence tuhá |  | 15,00 | 5,00 | 20,50 | 10,50 |  |
| 4 | Třída G1, ulehlá |  | 41,50 | 0,00 | 21,00 | 11,00 |  |

Založení

Typ základu: excentrická patka

| Hloubka od původního terénu | hz | = | 1,50 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka základové spáry | d | = | 1,50 | m |
| Tloušťka základu | t | = | 1,50 | m |
| Sklon upraveného terénu | s1 | = | 0,00 | ° |
| Sklon základové spáry | s2 | = | 0,00 | ° |

Geometrie konstrukce

Typ základu: excentrická patka

| Délka patky | x | = | 3,35 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šířka patky | y | = | 0,60 | m |
| Tvar sloupu | obdélník |  |  |  |
| Šířka sloupu ve směru x | cx | = | 0,40 | m |
| Šířka sloupu ve směru y | cy | = | 0,40 | m |

Vzdál. osy sloupu od kraje patky ve směru x = 1,00 m

Vzdál. osy sloupu od kraje patky ve směru y = 0,30 m

| Objem patky |  | = | 3,01 | m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objem výkopu |  | = | 3,01 | m3 |
| Objem zásypu |  | = | 0,00 | m3 |

Štěrkopískový polštář

Zemina tvořící ŠP polštář - Třída G1, ulehlá

| Přesah ŠP polštáře mimo základ | dsp | = | 0,05 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka štěrkopískového polštáře | hsp | = | 0,30 | m |

Materiál konstrukce

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 20/25

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 20,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,20 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 30000,00 | MPa |

Ocel podélná: B500B

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ocel příčná: B500B

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] |  |  |
| 1 | 3,00 | 0,00 .. 3,00 | Třída F8, konzistence tuhá |  |
| 2 | - | 3,00 ..  | Třída S5 |  |

Zatížení

| Číslo | Zatížení |  | Název | Typ | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | Ano |  | Zatížení č. 1 | Návrhové | 74,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ano |  | Zatížení č. 1 - provozní | Užitné | 53,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Posouzení čís. 1

Posouzení zatěžovacích stavů

| Název | Vl. tíha | ex | ey | σ | Rd | Využití | Vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | příznivě | [m] | [m] | [kPa] | [kPa] | [%] |  |
| Zatížení č. 1 | Ano | -0,35 | 0,00 | 90,65 | 189,33 | 47,88 | Ano |
| Zatížení č. 1 | Ne | -0,30 | 0,00 | 102,03 | 188,90 | 54,01 | Ano |

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

| Spočtená vlastní tíha patky | G | = | 93,62 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtená tíha nadloží | Z | = | 0,00 | kN |

Posouzení svislé únosnosti

Tvar kontaktního napětí : obdélník

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. 1)

Parametry smykové plochy pod základem:

| Hloubka smykové plochy | zsp | = | 0,67 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dosah smykové plochy | lsp | = | 1,71 | m |

| Výpočtová únosnost zákl. půdy | Rd | = | 188,90 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrémní kontaktní napětí | σ | = | 102,03 | kPa |

Svislá únosnost VYHOVUJE

Posouzení excentricity zatížení

| Max. excentricita ve směru délky patky | ex | = | 0,105<0,333 |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. excentricita ve směru šířky patky | ey | = | 0,000<0,333 |
| Max. prostorová excentricita | et | = | 0,105<0,333 |

Excentricita zatížení základu VYHOVUJE

Posouzení vodorovné únosnosti

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Zatížení č. 1)

Zemní odpor: klidový

| Výpočtová velikost zemního odporu | Spd | = | 10,26 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Horizontální únosnost základu | Rdh | = | 125,23 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrémní horizontální síla | H | = | 0,00 | kN |

Vodorovná únosnost VYHOVUJE

Únosnost základu VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Sednutí a natočení základu - vstupní data

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Výpočet proveden s uvažováním koeficientu κ1 (vliv hloubky založení).

Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu.

| Spočtená vlastní tíha patky | G | = | 69,34 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtená tíha nadloží | Z | = | 0,00 | kN |

| Sednutí středu hrany x - 1 | = | 1,1 | mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sednutí středu hrany x - 2 | = | 1,1 | mm |  |  |
| Sednutí středu hrany y - 1 | = | 1,3 | mm |  |  |
| Sednutí středu hrany y - 2 | = | 0,0 | mm |  |  |
| Sednutí středu základu | = | 1,5 | mm |  |  |
| Sednutí charakterist. bodu | = | 0,9 | mm |  |  |

(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená)

Sednutí a natočení základu - výsledky

Tuhost základu:

Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 182,69 MPa

Základ je ve směru délky tuhý (k=14,74)

Základ je ve směru šířky tuhý (k=2565,78)

Posouzení excentricity zatížení

| Max. excentricita ve směru délky patky | ex | = | 0,088<0,333 |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. excentricita ve směru šířky patky | ey | = | 0,000<0,333 |
| Max. prostorová excentricita | et | = | 0,088<0,333 |

Excentricita zatížení základu VYHOVUJE

Celkové sednutí a natočení základu:

| Sednutí základu | = | 0,9 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Hloubka deformační zóny | = | 1,04 | m |

Natočení ve směru x = 0,390 (tan*1000); (2,2E-02 °)

Natočení ve směru y = 0,000 (tan*1000); (0,0E+00 °)

Dimenzace čís. 1

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů.

Posouzení podélné výztuže základu ve směru x

6 ks profil 16,0 mm, krytí 40,0 mm

| Šířka průřezu | = | 0,60 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| Výška průřezu | = | 1,50 | m |

| Stupeň vyztužení | ρ | = | 0,14 | % | > | 0,13 | % | = | ρmin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,08 | m | < | 0,90 | m | = | xmax |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 744,39 | kNm | > | 46,92 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení podélné výztuže základu ve směru y

0,10 m  0,75 m

Maximální vyložení patky je menší než 0,50 * tloušťka patky, výztuž není nutná.

Posouzení základu na protlačení

Smyková výztuž kritického průřezu

2 ks profil 10,0 mm

| Úhel sklonu | = | 45,00 | ° |
| --- | --- | --- | --- |

Normálová síla v sloupu = 74,77 kN

Maximální únosnost na obvodu sloupu

| Síla přenesená roznášením do zákl. půdy |  | = | 5,95 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Síla přenášená smykovou pevností patky |  | = | 68,82 | kN |
| Uvažovaný obvod sloupu | u0 | = | 1,60 | m |
| Smykové napětí na obvodu sloupu | vEd,max | = | 0,03 | MPa |
| Únosnost na obvodu sloupu | vRd,max | = | 2,94 | MPa |

Kritický průřez se smykovou výztuží

| Síla přenesená roznášením do zákl. půdy |  | = | 51,12 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Síla přenášená smykovou pevností patky |  | = | 23,65 | kN |
| Vzdálenost průřezu od sloupu |  | = | 1,09 | m |
| Délka průřezu | u | = | 0,60 | m |
| Smykové napětí na průřezu | vEd | = | 0,03 | MPa |
| Únosnost vyztuženého průřezu | vRd,cs | = | 0,67 | MPa |

vEd < vRd,cs => PRŮŘEZ VYHOVUJE

Kritický průřez bez smykové výztuže (vzdálenost od sloupu > 2.d)

| Síla přenesená roznášením do zákl. půdy |  | = | 59,23 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Síla přenášená smykovou pevností patky |  | = | 15,54 | kN |
| Vzdálenost průřezu od sloupu |  | = | 1,45 | m |
| Délka průřezu | u | = | 0,60 | m |
| Smykové napětí na průřezu | vEd | = | 0,02 | MPa |
| Únosnost nevyztuženého průřezu | vRd,c | = | 0,50 | MPa |

vEd < vRd,c => Výztuž není nutná

Základ na protlačení VYHOVUJE