## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 08/21 | Multifunkční dům Muglinov
Objekt:
270 | Rozpočet: |  | D.1.4.3 | Zařízení pro vytápění staveb
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 01 | Technika prostředí staveb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.4.1-1 | Ústřední výtápění-var1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 08/21 - Multifunkční dům Muglinov
#POPO | Popis objektu:
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.3 Zařízení pro vytápění staveb
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 736 | Podlahové vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.4.3 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 08/21 | Multifunkční dům Muglinov | [25 empty] | STA
O: | [24 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.3 | Zařízení pro vytápění staveb | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 631547217R | Pouzdro potrubní izolační 48/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
2 | 631547319R | Pouzdro potrubní izolační 60/50 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00123 | 0.42 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
3 | 631547322R | Pouzdro potrubní izolační 76/50 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
4 | 7131154 | Izolace potrubí izolačními trubicemi | m | 2902 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
5 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 11/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
6 | TI01 | Izolační trubice 15/5 do zdí a podlah | m | 678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
7 | TI02 | Izolační trubice 18/5 do zdí a podlah | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
8 | TI03 | Izolační trubice 22/5 do zdí a podlah | m | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
9 | TI14 | Izolační trubice 28/5 do zdi a podlah | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
10 | TI20 | Izolační trubice z PE 15/20 | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
11 | TI21 | Izolační trubice z PE 18/20 | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
12 | TI22 | Izolační trubice z PE 22/20 | m | 458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
13 | TI23 | Izolační trubice z PE 28/25 | m | 454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
14 | TI24 | Izolační trubice z PE 35/30 | m | 396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
15 | 904R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška | h | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
16 | 909R00 | Hzs- stavební výpomoce | h | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 270.61 | [6 empty] | DIL
17 | 731249127R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 70 kW | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 9.291 | 27.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
18 | 731249311R00 | Montáž kaskády odkouření 3 kotlů | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 5.057 | 242.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
19 | Komin01 | Trubka s hrdlem DN 200/300 - 1m spec.pol.29c | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
20 | Komin02 | Patní koleno 87° DN 200/300 spec.pol.29a | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
21 | Komin03 | Konzola 400 mm 38/40 spec.pol.29b | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
22 | Komin04 | Střešní nast. s protidešť. manžetou 1m, DN 200/300 spec.pol.29d | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
23 | Komin05 | Stěnová objímka zesílená, DN 200/300 spec.pol.29f | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
24 | Komin06 | Vyustění s přisáváním , DN 200/300 spec.pol.29e | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
25 | Komin07 | Prostup střechou 0-5° s manžetou , DN 200/300 spec.pol.29g | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
26 | Komin08 | Silikonové mazivo 50 g spec.pol.29h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
27 | KOT1 | Kaskáda tří kondenzačních kotlů 3x65 kW, vč. regulačního setu spec.pol.1 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
28 | Kourovod01 | Trubka s hrdlem 0,25m, 80/125 spec.pol.28a | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
29 | Kourovod02 | Revizní T kus s měř.otvorem, redukovaný na DN 200/300, DN 80/125 spec.pol.28e | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
30 | Kourovod03 | Trubkový díl s 87° odbočkou 80/125 a ZK- 1m, DN 200/300 spec.pol.28f | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
31 | Kourovod04 | Revizní T kus s odtokem DN 200/300 spec.pol.28g | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
32 | Kourovod05 | Trubka s hrdlem 0,5m, DN 200/300 spec.pol.28b | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
33 | Kourovod06 | Trubka s hrdlem 1 m, DN 200/300 spec.pol.28c | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
34 | Kourovod07 | Revizní koleno 87°, DN 200/300 spec.pol.28h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
35 | Kourovod08 | Revizní T kus, DN 200/300 spec.pol.28i | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
36 | Kourovod09 | Sifon (pro přetlak) vývod 40 spec.pol.28k | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
37 | Kourovod10 | Hadice pro odvod kondenzátu 1bm spec.pol.28l | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
38 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | 17.23 | [6 empty] | DIL
39 | 732119192R00 | Montáž těles rozdělovačů a sběračů DN 125 dl 1m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06635 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.88 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
40 | 732119292R00 | Přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 125 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.11 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
41 | 732209114R0 | Montáž doplň. zařízení a demineralizační jednotky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
42 | 732219317R00 | Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 2500 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00942 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 7.54 | 7.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
43 | 732331521R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.300 l spec.pol.4 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04771 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.78 | 1.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
44 | 732339110R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 300 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.93 | 1.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
45 | 732349103R00 | Montáž anuloidu III - průtok 10 m3/hod | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02107 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.16 | 2.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
46 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových , DN 25-32 | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.281 | 1.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
47 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových , DN 40 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.53 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
48 | Box | Neutralizační box pro odvod kondenzátu, pro kotle do 350kW, vč náplně spec.pol.6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
49 | Doplň1 | Oddělovací člen pro dopl.systémy vč. vodoměru spec.pol.16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
50 | Doplň2 | Demineralizační jednotka pro upravu topné vody spec.pol.15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
51 | HDVT | Hydraulicky vyrovnývač dyn.tlaků do 10 m3/hod vč. izolace spec.pol.5 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
52 | OČ1 | Obehové čerpadlo s plynulou regulací, Q=6,3m3/hod, H=7 m spec.pol.11 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0054 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
53 | OČ2 | Obehové čerpadlo s plynulou regulací, Q=1,3m3/hod, H=3,1 m spec.pol.8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0054 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
54 | OČ3 | Obehové čerpadlo s plynulou regulací, Q=1,8m3/hod, H=2,6 m spec.pol.8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0054 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
55 | OČ4 | Obehové čerpadlo s plynulou regulací, Q=1,0m3/hod, H=2,7 m spec.pol.8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0054 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
56 | OČ5 | Obehové čerpadlo s plynulou regulací, Q=1,8m3/hod, H=2,4 m spec.pol.8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0054 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
57 | OČ6 | Obehové čerpadlo s plynulou regulací, Q=0,6m3/hod, H=1,8m spec.pol.9 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0054 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
58 | OČ7 | Obehové čerpadlo s plynulou regulací, Q=1,0m3/hod, H=2 m spec.pol.9 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0054 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
59 | OČ8 | Obehové čerpadlo s plynulou regulací, Q=3,0m3/hod, H=2,6 m spec.pol.10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0054 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
60 | RS1 | Kombinovaný R+S Modul 120, pro osm okruhů, l=2900mm, vč. kotvení a izolace spec.pol.3 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
61 | TV1 | Zásobníkový ohřívač teplé vody s jedním výměníkem 2000L spec.pol.2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
62 | VENT1 | Servisní ventil se zajištením k EN 1" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
63 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.63 |  | 0 |  |  |  |  | 2222.13 | [6 empty] | DIL
64 | 733111107R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00862 | 0.71 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.48 | 39.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
65 | 733111108R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01024 | 2.99 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.526 | 153.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
66 | 733111117R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00827 | 0.28 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.74 | 25.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
67 | 733111118R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01012 | 0.45 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.828 | 36.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
68 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.237 | 42.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
69 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.57 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.29738 | 224.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
70 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.30738 | 80.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
71 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.31738 | 82.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
72 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm | m | 737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 1.18 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.33332 | 245.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
73 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm | m | 412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00196 | 0.81 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.3579 | 147.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
74 | 733164102RT5 | Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spojované lisováním | m | 756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.4116 | 311.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
75 | 733164103RT5 | Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spojované lisováním | m | 263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.4216 | 110.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
76 | 733164104RT5 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm spojovaného lisováním | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.4316 | 112.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
77 | 733164105RT5 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spojovaného lisováním | m | 737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.44556 | 328.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
78 | 733164106RT5 | Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm spojovaného lisováním | m | 412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.45556 | 187.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
79 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí | m | 2903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.018 | 52.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
80 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 20 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.299 | 7.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
81 | 733191112R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32 | kus | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00188 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.33 | 25.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
82 | 733191113R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 50 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.391 | 8.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
83 | PU1 | Protipožární ucpávky kovového potrubí do D 50 stěnou , pož odolnost EI 90 | kus | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
84 | PU2 | Protipožární ucpávky kovového potrubí do D 50 stropem , pož. odolnost EI 90 | kus | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
85 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0 |  |  |  |  | 202.65 | [6 empty] | DIL
86 | 734000911R01 | Nastavení, vyvážení, měření a zaprotokolování výsledků regulačních armatur | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.134 | 2.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
87 | 734209102R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
88 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.051 | 2.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
89 | 734209105R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.06 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
90 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.165 | 31.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
91 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.206 | 4.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
92 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.227 | 12.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
93 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.268 | 9.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
94 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.35 | 5.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
95 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.42 | 12.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
96 | 734209119R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.54 | 2.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
97 | 734209123R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.22 | 0.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
98 | 734209124R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.258 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
99 | 734209125R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.29 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
100 | 734209127R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 6/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.433 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
101 | 734213115R01 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15, top provedení spec.pol. 31 | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.06 | 2.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
102 | 734233112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.207 | 1.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
103 | 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.227 | 10.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
104 | 734233114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.269 | 2.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
105 | 734233115R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.351 | 2.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
106 | 734233116R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00124 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.42 | 6.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
107 | 734233117R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 65 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.538 | 2.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
108 | 734245123R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.23 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
109 | 734245124R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.27 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
110 | 734245125R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.35 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
111 | 734245126R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 50 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.424 | 2.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
112 | 734255134R00 | Ventil pojistný, DN 25 x 4,0 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.227 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
113 | 734266422R00 | Šroubení uz.typ H s vyp.rohové DN15 spec.pol.22 | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.16 | 5.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
114 | 734291951R00 | Montáž hlavic termostat.ovládání | kus | 89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.144 | 12.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
115 | 734295213R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.23 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
116 | 734295214R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.27 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
117 | 734295215R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.35 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
118 | 734295216R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.424 | 2.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
119 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 | kus | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.08 | 4.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
120 | 734411111R00 | Teploměr přímý s pouzdrem typ 160 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.381 | 7.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
121 | 734419111R00 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.381 | 7.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
122 | 734421130R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.433 | 5.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
123 | 734429101R00 | Montáž tlakoměru deformačního | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.43 | 5.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
124 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.278 | 2.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
125 | 734499211R00 | Montáž návarků | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.206 | 2.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
126 | 735000912R00 | Vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.268 | 23.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
127 | EMV | Elektromagnetický ventil DN 20, 230V, ON/OFF | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
128 | HLB01 | Termostatická hlavice pro veřejné prostory , 8-26°C, M30x1,5 spec.pol.24 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
129 | HLDX01 | Term. hlavice s vest. čidlem, 6-28°C, M30x1,5 spec.pol.25 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
130 | KO1 | Kompenzátor topenářský, DN 25, PN 16, 285 mm, -45 +5mm spec.pol.7 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
131 | KO2 | Kompenzátor topenářský, DN 32, PN 16, 290 mm, -45 +5mm spec.pol.7 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
132 | KO3 | Kompenzátor topenářský, DN 40, PN 16, 320 mm, -45 +5mm spec.pol.7 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
133 | KO4 | Kompenzátor topenářský, DN 50, PN 16, 320 mm, -45 +5mm spec.pol.7 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
134 | MT1 | Měřič tepla s ultrazvukovým snímačem průtoku, DN 15, 110mm, Qp 1,5m3/hod spec.pol.26 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení (baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, GJ | [25 empty] | POP | Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení (baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, GJ
135 | MT2 | Měřič tepla s ultrazvukovým snímačem průtoku, DN 20, 110 mm, Qp 2,5m3/hod spec.pol.27 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení (baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, GJ | [25 empty] | POP | Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení (baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, GJ
136 | MT3 | Měřič tepla s ultrazvukovým snímačem průtoku, DN 25, 260 mm, Qp 3,5m3/hod, vč příslušenství spec.pol.28 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení (baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, GJ | [25 empty] | POP | Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení (baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, GJ
137 | MT4 | Měřič tepla s ultrazvukovým snímačem průtoku, DN 25, 260 mm, Qp 6,0m3/hod, vč příslušenství spec.pol.28 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení (baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, GJ | [25 empty] | POP | Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení (baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, GJ
138 | RVŽ01 | Připojovací armatura pro žebř. a design. otopná tělesa, DN 15, kvs 0,09-0,75,vč krytu spec.pol.23 | kus | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
139 | SV1 | Sada trojcestného směšovacího ventilu a pohonu DN 15, kvs 2,5, 0-10V pol.spec.32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
140 | SV2 | Sada trojcestného směšovacího ventilu a pohonu DN 20, kvs 4,0, 0-10V pol.spec.32 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
141 | SV3 | Trojcestnéhý směšovacího ventil DN 25, kvs 10 pol.spec.33 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
142 | SV4 | Trojcestnéhý směšovacího ventil DN 40, kvs 25 pol.spec.33 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
143 | SVP1 | Servopohon 300N, 5,5 mm, 0-10V, 30s, 24V spec.pol.34 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
144 | TA2 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN 20 spec.pol. 13 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
145 | TA3 | Pohon Termoelektrický 230VAC, ON/OFF spec.pol.14 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
146 | VV01 | Uzavírací a vyvažovací ventil, vč měřících koncovek DN 20, s vypouštěním spec.pol.12 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
147 | VV02 | Uzavírací a vyvažovací ventil, vč měřících koncovek DN 25, s vypouštěním spec.pol.12 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
148 | VV03 | Uzavírací a vyvažovací ventil, vč měřících koncovek DN 32, s vypouštěním spec.pol.12 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
149 | VV04 | Uzavírací a vyvažovací ventil, vč měřících koncovek DN 40, s vypouštěním spec.pol.12 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
150 | VV05 | Uzavírací a vyvažovací ventil, vč měřících koncovek DN 50, s vypouštěním spec.pol.12 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
151 | VV11 | Izolace pro vyvažovací ventil DN 10-20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
152 | VV12 | Izolace pro vyvažovací ventil DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
153 | VV13 | Izolace pro vyvažovací ventil DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
154 | VV14 | Izolace pro vyvažovací ventil DN 40-50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
155 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.91 |  | 0 |  |  |  |  | 187.26 | [6 empty] | DIL
156 | 484545083R | Stěna otopná Vertikal K11V výška 1800 mm, délka 514 mm, barva RAL 7016 spec.pol.21 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0268 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
157 | 484545083R01 | Stěna otopná Vertikal K11V výška 1800 mm, délka 514 mm, barva RAL 9016 spec.pol.21 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0268 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
158 | 484545083R1 | Stěna otopná Vertikal K10V výška 1800 mm, délka 514 mm, barva RAL 7016 spec.pol.21 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0268 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
159 | 484545083R2 | Stěna otopná Vertikal K10V výška 1800 mm, délka 514 mm, barva RAL 9016 spec.pol.21 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0268 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
160 | 484545084R | Stěna otopná Vertikal K11V výška 1800 mm, délka 588 mm, barva RAL 7016 spec.pol.21 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0304 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
161 | 484545084R1 | Stěna otopná Vertikal K10V výška 1800 mm, délka 588 mm, Barva RAL 7016 spec.pol.21 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0304 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
162 | 484545085R | Stěna otopná Vertikal K11V výška 1800 mm, délka 662 mm, barva RAL 7016 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0339 | 0.51 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
163 | 484545085R01 | Stěna otopná Vertikal K11V výška 1800 mm, délka 662 mm, barva RAL 9016 spec.pol.21 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0339 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
164 | 484545086R | Stěna otopná Vertikal K11V výška 1800 mm, délka 884 mm, barva RAL 7016 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0446 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
165 | 48454510115R | Stěna otopná Vertikal K20V výška 1800 mm, délka 588 mm, barva RAL 7016 spec.pol.21 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0583 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
166 | 48454510116R | Stěna otopná Vertikal K20V výška 1800 mm, délka 662 mm, barva RAL 7016 spec.pol.21 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0713 | 0.43 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
167 | 735148001R00 | Tlaková zkouška designových otopných těles jednořadých | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.335 | 14.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
168 | 735148003R00 | Tlaková zkouška designových otopných těles dvouřadých | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.617 | 5.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
169 | 735149000R00 | Montáž designových těles jednořadých do délky 1600 mm | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.907 | 38.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
170 | 735149004R00 | Montáž designových těles dvouřadých do délky 1600 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.993 | 8.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
171 | 735156910R00 | Tlakové zkoušky otopných těles panelových 10-11 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.335 | 6.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
172 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles panelových 20-22 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.617 | 9.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
173 | 735157240R00 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt M 11, v. 500mm, dl. 400mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00714 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.85 | 3.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
174 | 735157241R00 | Otopné těleso panelove Ventil Kompakt M 11, v. 500mm, dl. 500mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00893 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.85 | 2.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
175 | 735157261R00 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt M 11, v. 600 mm, dl. 500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0108 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.85 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
176 | 735157280R00 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt M 11, v. 900 mm, dl. 400 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01312 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.856 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
177 | 735157281R00 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt M 11, v. 900 mm, dl. 500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0164 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.856 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
178 | 735157283R00 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt M 11, v. 900 mm, dl. 700 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02296 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.866 | 1.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
179 | 735157284R00 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt M 11, v. 900 mm, dl. 800 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02624 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.879 | 5.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
180 | 735157286R00 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt M 11, v. 900 mm, dl. 1000 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0328 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.884 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
181 | 735157288R00 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt M 11, v. 900 mm, dl. 1200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03936 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.897 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
182 | 735157582R00 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt M 21, v. 900 mm, dl. 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0282 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.951 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
183 | 735157583R00 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt M 21, v. 900 mm, dl. 700 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0329 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.951 | 1.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
184 | 735157584R00 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt M 21, v. 900 mm, dl. 800 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0376 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.975 | 5.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
185 | 735157585R00 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt M 21, v. 900 mm, dl. 900 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0423 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.975 | 5.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
186 | 735157587R00 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt M 21, v. 900 mm, dl. 1100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0517 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.999 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
187 | 735159110R00 | Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.868 | 17.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
188 | 735159210R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.94 | 15.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
189 | 735171325R00 | Těleso trub. žebříkové elektrické 900.600, s integr.regulátorem teploty pol.spec.20 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.888 | 17.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
190 | 735171331R00 | Těleso trub.žebříkové 1500.600,středové připojení pol.spec.19 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.948 | 1.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
191 | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.868 | 19.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
192 | 735191910R00 | Dopuštění upravené vody do otopného systému | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.031 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
193 | 998735202R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 736 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 5434.19 | [6 empty] | DIL
194 | 736110006R00 | Montáž podlahového vytápění | m2 | 1080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 1.91 | 2062.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
195 | 736332111R00 | Systémová deska s kroč.izolací 30-2 spec.pol.30h | bal | 178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.15 | 26.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
196 | 736332911R00 | Dilatační pás spec.pol.30i | m | 1100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.084 | 92.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
197 | 736333114R00 | Potrubí HR PB 15x1,5 z polybutenu spec.pol.30a | m | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.63 | 3150 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
198 | 736333912R00 | Ochranná trubka 25, D 15-18 mm spec.pol.30c | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 11/ II | Indiv | 0.034 | 10.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
199 | 736336325R00 | Ses.rozd./sběrač , 6cest.bez skř. spec.pol.30d | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.56 | 5.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně upevňovací konzoly. | [25 empty] | POP
200 | 736336812R00 | Skříň rozdělovače pod omítku pro 5- 7 okruhů spec.pol.30e | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.612 | 6.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
201 | 736336916R00 | Multi press-spojka 15/15 spec.pol.30b | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.085 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
202 | 736336916R01 | Opěrné pouzdro pro kalibrování trubky 15x1 mm u násuvných spojek spec.pol.30g | kus | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.64 | 76.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
203 | 736336921R00 | Kohout kulový uzavírací DN 25 k rozdělovači a sběrači PV spec.pol.30f | pár | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.187 | 1.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
204 | 736336931R00 | Plastifikátor 5l spec.pol.30k | bal | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
205 | 998736202R00 | Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 53.04 | [6 empty] | DIL
206 | 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg uchycení potrubí | kg | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.221 | 53.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
207 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 45.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 25.86 | [6 empty] | DIL
208 | 970041100R00 | Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 3.05 | 5.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
209 | 979083111R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m | t | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.034 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
210 | 979084413R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.155 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
211 | 979084419R00 | Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km | t | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0.008 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
212 | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton | t | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
213 | 970041160R00 | Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00263 | 0.01 |  | RTS 23/ I | Indiv | 4.2 | 20.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu