## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Nabídkový rozpočet stavby
| Zakázka: |  | Hospodaření se srážkovými vodami - Kostel Mistra Jana Husa, Uherský Brod
| Misto |  | Kostel Mistra Jana Husa, Uherský Brod
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Uherský Brod |  |  |  | IČ: | 00291463
|  |  | Masarykovo nám. 100 |  |  |  | DIČ: | CZ00291463
|  | 68801 | Uherský Brod
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Milan Rada
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2023-11-14
Libor Manda, DiS.
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Hospodaření se srážkovými vodami - Kostel Mistra Jana Husa, Uherský Brod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| Hospodaření s dešťovou vodou v areálu kostela Mistra Jana Husa v Uherském Brodě. Voda ze střechy kostela bude akumulována v nádrži o objemu 12.000 L a využívána pro automatickou závlahu areálu kolem kostela, kde vznikne park a klidová zóna. Množství vypouštěné přebytečné vody z nádrže bude měřeno Parshallovým žlabem a zaústěno do kanalizace. | [8 empty] | Hospodaření s dešťovou vodou v areálu kostela Mistra Jana Husa v Uherském Brodě. Voda ze střechy kostela bude akumulována v nádrži o objemu 12.000 L a využívána pro automatickou závlahu areálu kolem kostela, kde vznikne park a klidová zóna. Množství vypouštěné přebytečné vody z nádrže bude měřeno Parshallovým žlabem a zaústěno do kanalizace.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Hospodaření se srážkovými vodami - Kostel Mistra Jana Husa, Uherský Brod | [20 empty] | STA
O: |  | Kostel Mistra Jana Husa, Uherský Brod | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 195.5299 |  | 9.2048 |  |  |  | 922.72 |  |  | DIL
1 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 144.4213 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.097 | 14.01 |  |  | POL1_0
|  | Sejmutí ornice nejen v místech, kde bude probíhat hloubení jam a rýh, ale i v místech, kde bude později probíhat instalace prvků automatického zavlažovacího systému. Uvažovaná tloušťka ornice 150 mm. | [20 empty] | POP |  | Sejmutí ornice nejen v místech, kde bude probíhat hloubení jam a rýh, ale i v místech, kde bude později probíhat instalace prvků automatického zavlažovacího systému. Uvažovaná tloušťka ornice 150 mm.
|  | DK1:(43,96-12,30)*0,80*0,15 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK2:0,90*0,80*0,15 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK3:3,76*0,80*0,15 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK4:27,74*0,80*0,15 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK5:3,59*0,80*0,15 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK6:13,15*0,80*0,15 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK7:5,52*0,80*0,15 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK8:0,85*0,80*0,15 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP1:2,22*0,80*0,15 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP2:3,91*0,80*0,15 | [20 empty] | VV | 0
|  | AN:6,70*5,24*0,15 | [20 empty] | VV | 0
|  | FŠ:1,2*1,2*0,15 | [20 empty] | VV | 0
|  | PŽ:3,43*3,43*0,15 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ+BP3:3,88*1,20*0,15 | [20 empty] | VV | 0
|  | EL.KAB.:(60,00-16,00)*0,80*0,15 | [20 empty] | VV | 0
|  | AZS:800*0,15 |  | 120 | [18 empty] | VV | 0
2 | 113109310R00 | Odstranění stávajícího povrchu komunikace, pl. 50 m2; tl.10 cm; cementobeton | m2 | 5.775 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1.386 |  |  | 0.80648 | 4.66 |  |  | POL1_0
|  | Odstranění původního cementobetonového krytu části místní komunikace na pozemku parc. č. 7146/2. | [20 empty] | POP |  | Odstranění původního cementobetonového krytu části místní komunikace na pozemku parc. č. 7146/2.
|  | BP3:3,85*1,50 | [20 empty] | VV | 0
3 | 113107330R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm | m2 | 5.775 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 3.8115 |  |  | 0.627 | 3.62 |  |  | POL1_0
|  | BP3:3,85*1,5 | [20 empty] | VV | 0
4 | 113106111R00 | Rozebrání dlažeb z mozaiky | m2 | 33.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 4.0073 |  |  | 0.16 | 5.43 |  |  | POL1_0
|  | Rozebrání kamenné dlažby z mozaiky za účelem uložení kanalizačního potrubí a přívodního elektrického kabelu pro technologie hospodaření s dešťovou vodou. | [20 empty] | POP |  | Rozebrání kamenné dlažby z mozaiky za účelem uložení kanalizačního potrubí a přívodního elektrického kabelu pro technologie hospodaření s dešťovou vodou.
|  | DK1:12,3*1,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | EL.KAB.:16,0*1,20 | [20 empty] | VV | 0
5 | 132201211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | m3 | 50.5402 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 10.11 |  |  | POL1_0
|  | Struktura výpočtu výměr: | [20 empty] | POP |  | Struktura výpočtu výměr:
|  | Výsledek = délka potrubí*šířka výkopu*(hloubka výkopu-mocnost ornice)*podíl třídy těžitelnosti*podíl strojního hloubení. | [20 empty] | POP |  | Výsledek = délka potrubí*šířka výkopu*(hloubka výkopu-mocnost ornice)*podíl třídy těžitelnosti*podíl strojního hloubení.
|  | DK1:43,96*0,80*(1,39-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK2:0,90*0,80*(1,60-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK3:3,76*0,80*(1,54-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK4:27,74*0,80*(1,25-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK5:3,59*0,80*(1,13-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK6:13,15*0,80*(0,91-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK7:5,52*0,80*(0,88-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK8:0,85*0,80*(0,96-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP1:2,22*0,80*(1,31-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP2:3,91*0,80*(1,50-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | EL.KAB.:60,00*0,80*(0,80-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ+BP3:3,23*1,20*(4,04-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
6 | 132301211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 50.5402 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 17.69 |  |  | POL1_0
|  | Struktura výpočtu výměr: | [20 empty] | POP |  | Struktura výpočtu výměr:
|  | Výsledek = délka potrubí*šířka výkopu*(hloubka výkopu-mocnost ornice)*podíl třídy těžitelnosti*podíl strojního hloubení. | [20 empty] | POP |  | Výsledek = délka potrubí*šířka výkopu*(hloubka výkopu-mocnost ornice)*podíl třídy těžitelnosti*podíl strojního hloubení.
|  | DK1:43,96*0,80*(1,39-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK2:0,90*0,80*(1,60-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK3:3,76*0,80*(1,54-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK4:27,74*0,80*(1,25-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK5:3,59*0,80*(1,13-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK6:13,15*0,80*(0,91-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK7:5,52*0,80*(0,88-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK8:0,85*0,80*(0,96-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP1:2,22*0,80*(1,31-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP2:3,91*0,80*(1,50-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | EL.KAB.:60,00*0,80*(0,80-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ+BP3:3,23*1,20*(4,04-0,15)*0,4*0,9 | [20 empty] | VV | 0
7 | 132401211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ | m3 | 22.4623 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.53 | 11.91 |  |  | POL1_0
|  | Struktura výpočtu výměr: | [20 empty] | POP |  | Struktura výpočtu výměr:
|  | Výsledek = délka potrubí*šířka výkopu*(hloubka výkopu-mocnost ornice)*podíl třídy těžitelnosti*podíl strojního hloubení. | [20 empty] | POP |  | Výsledek = délka potrubí*šířka výkopu*(hloubka výkopu-mocnost ornice)*podíl třídy těžitelnosti*podíl strojního hloubení.
|  | DK1:43,96*0,80*(1,39-0,15)*0,16*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK2:0,90*0,80*(1,60-0,15)*0,16*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK3:3,76*0,80*(1,54-0,15)*0,16*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK4:27,74*0,80*(1,25-0,15)*0,16*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK5:3,59*0,80*(1,13-0,15)*0,16*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK6:13,15*0,80*(0,91-0,15)*0,16*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK7:5,52*0,80*(0,88-0,15)*0,16*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK8:0,85*0,80*(0,96-0,15)*0,16*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP1:2,22*0,80*(1,31-0,15)*0,16*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP2:3,91*0,80*(1,50-0,15)*0,16*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | EL.KAB.:60,00*0,80*(0,80-0,15)*0,16*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ+BP3:3,23*1,20*(4,04-0,15)*0,16*1,0 | [20 empty] | VV | 0
8 | 132501211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ | m3 | 7.9162 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 1.98 |  |  | POL1_0
|  | Struktura výpočtu výměr: | [20 empty] | POP |  | Struktura výpočtu výměr:
|  | Výsledek = délka potrubí*šířka výkopu*(hloubka výkopu-mocnost ornice)*podíl třídy těžitelnosti*podíl strojního hloubení. | [20 empty] | POP |  | Výsledek = délka potrubí*šířka výkopu*(hloubka výkopu-mocnost ornice)*podíl třídy těžitelnosti*podíl strojního hloubení.
|  | DK1:43,96*0,80*(1,39-0,15)*0,04*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK2:0,90*0,80*(1,60-0,15)*0,04*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK3:3,76*0,80*(1,54-0,15)*0,04*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK4:27,74*0,80*(1,25-0,15)*0,04*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK5:3,59*0,80*(1,13-0,15)*0,04*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK6:13,15*0,80*(0,91-0,15)*0,04*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK7:5,52*0,80*(0,88-0,15)*0,04*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK8:0,85*0,80*(0,96-0,15)*0,04*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP1:2,22*0,80*(1,31-0,15)*0,04*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP2:3,91*0,80*(1,50-0,15)*0,04*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP3:3,85*1,5*(1,11-0,15-0,50)*1,0*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | EL.KAB.:60,00*0,80*(0,80-0,15)*0,04*1,0 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ:2,5*1,20*(2,56-0,50)*0,04*1,0 | [20 empty] | VV | 0
9 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 5.6156 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.533 | 19.84 |  |  | POL1_0
|  | Struktura výpočtu výměr: | [20 empty] | POP |  | Struktura výpočtu výměr:
|  | Výsledek = délka potrubí*šířka výkopu*(hloubka výkopu-mocnost ornice)*podíl třídy těžitelnosti*podíl ručního hloubení. | [20 empty] | POP |  | Výsledek = délka potrubí*šířka výkopu*(hloubka výkopu-mocnost ornice)*podíl třídy těžitelnosti*podíl ručního hloubení.
|  | DK1:43,96*0,80*(1,39-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK2:0,90*0,80*(1,60-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK3:3,76*0,80*(1,54-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK4:27,74*0,80*(1,25-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK5:3,59*0,80*(1,13-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK6:13,15*0,80*(0,91-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK7:5,52*0,80*(0,88-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK8:0,85*0,80*(0,96-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP1:2,22*0,80*(1,31-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP2:3,91*0,80*(1,50-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | EL.KAB.:60,00*0,80*(0,80-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ+BP3:3,23*1,20*(4,04-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
10 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 5.6156 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.655 | 26.14 |  |  | POL1_0
|  | Struktura výpočtu výměr: | [20 empty] | POP |  | Struktura výpočtu výměr:
|  | Výsledek = délka potrubí*šířka výkopu*(hloubka výkopu-mocnost ornice)*podíl třídy těžitelnosti*podíl ručního hloubení. | [20 empty] | POP |  | Výsledek = délka potrubí*šířka výkopu*(hloubka výkopu-mocnost ornice)*podíl třídy těžitelnosti*podíl ručního hloubení.
|  | DK1:43,96*0,80*(1,39-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK2:0,90*0,80*(1,60-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK3:3,76*0,80*(1,54-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK4:27,74*0,80*(1,25-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK5:3,59*0,80*(1,13-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK6:13,15*0,80*(0,91-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK7:5,52*0,80*(0,88-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK8:0,85*0,80*(0,96-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP1:2,22*0,80*(1,31-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP2:3,91*0,80*(1,50-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | EL.KAB.:60,00*0,80*(0,80-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ+BP3:3,23*1,20*(4,04-0,15)*0,4*0,1 | [20 empty] | VV | 0
11 | 138501201R00 | Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 | m3 | 2.8875 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.583 | 30.56 |  |  | POL1_0
|  | BP3:3,85*1,5*0,50 | [20 empty] | VV | 0
12 | 131201112R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 39.0422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 4.29 |  |  | POL1_0
|  | AN:5,63*4,17*3,22*0,4 | [20 empty] | VV | 0
|  | FŠ:1,20*1,20*1,15*0,4 | [20 empty] | VV | 0
|  | PŽ:3,43*3,43*1,73*0,4 | [20 empty] | VV | 0
13 | 131301111R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 39.0422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.19 | 7.42 |  |  | POL1_0
|  | AN:5,63*4,17*3,22*0,4 | [20 empty] | VV | 0
|  | FŠ:1,20*1,20*1,15*0,4 | [20 empty] | VV | 0
|  | PŽ:3,43*3,43*1,73*0,4 | [20 empty] | VV | 0
14 | 131401111R00 | Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 15.6169 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 4.37 |  |  | POL1_0
|  | AN:5,63*4,17*3,22*0,16 | [20 empty] | VV | 0
|  | FŠ:1,20*1,20*1,15*0,16 | [20 empty] | VV | 0
|  | PŽ:3,43*3,43*1,73*0,16 | [20 empty] | VV | 0
15 | 131501111R00 | Hloubení nezapaž. jam v hor.6 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 3.9042 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.34 | 1.33 |  |  | POL1_0
|  | AN:5,63*4,17*3,22*0,04 | [20 empty] | VV | 0
|  | FŠ:1,20*1,20*1,15*0,04 | [20 empty] | VV | 0
|  | PŽ:3,43*3,43*1,73*0,04 | [20 empty] | VV | 0
16 | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m | m2 | 74.0744 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00086 | 0.0637 | 0 | 0 |  |  | 0.479 | 35.48 |  |  | POL1_0
|  | DK1:43,96*1,39 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ+BP3:12,97 | [20 empty] | VV | 0
17 | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 74.0744 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.327 | 24.22 |  |  | POL1_0
|  | DK1:43,96*1,39 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ+BP3:12,97 | [20 empty] | VV | 0
18 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 | m3 | 87.3489 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.053 | 4.63 |  |  | POL1_0
|  | DK1:43,96*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK2:0,90*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK3:3,76*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK4:27,74*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK5:3,59*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK6:13,15*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK7:5,52*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK8:0,85*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP1:2,22*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP2:3,91*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | EL.KAB.:60,00*0,80*0,35*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ+BP3:3,23*1,20*0,55*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | AN:(5,66*4,17*(3,22-0,20-0,15)-12,00)*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | FŠ:(1,20*1,20*(1,15-0,15-0,15)-0,5)*0,80 | [20 empty] | VV | 0
19 | 167101152R00 | Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3 | m3 | 22.9922 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.061 | 1.4 |  |  | POL1_0
|  | DK1:43,96*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK2:0,90*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK3:3,76*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK4:27,74*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK5:3,59*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK6:13,15*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK7:5,52*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK8:0,85*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP1:2,22*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP2:3,91*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP3:3,85*1,50*1,00*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | EL.KAB.:60,00*0,80*0,35*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ:3,23*1,20*0,55*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | AN:(5,66*4,17*(3,22-0,20-0,15)-12,00)*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | FŠ:(1,20*1,20*(1,15-0,15-0,15)-0,5)*0,20 | [20 empty] | VV | 0
20 | 162601101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m | m3 | 87.3489 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011 | 0.96 |  |  | POL1_0
|  | Přemístění výkopku do Centra pro nakládání s odpady "Prakšická" Uherský Brod. | [20 empty] | POP |  | Přemístění výkopku do Centra pro nakládání s odpady "Prakšická" Uherský Brod.
|  | DK1:43,96*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK2:0,90*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK3:3,76*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK4:27,74*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK5:3,59*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK6:13,15*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK7:5,52*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK8:0,85*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP1:2,22*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP2:3,91*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | EL.KAB.:60,00*0,80*0,35*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ+BP3:3,23*1,20*0,55*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | AN:(5,66*4,17*(3,22-0,20-0,15)-12,00)*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | FŠ:(1,20*1,20*(1,15-0,15-0,15)-0,5)*0,80 | [20 empty] | VV | 0
21 | 162601151R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 4000 m | m3 | 22.9922 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.012 | 0.28 |  |  | POL1_0
|  | Přemístění výkopku do Centra pro nakládání s odpady "Prakšická" Uherský Brod. | [20 empty] | POP |  | Přemístění výkopku do Centra pro nakládání s odpady "Prakšická" Uherský Brod.
|  | DK1:43,96*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK2:0,90*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK3:3,76*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK4:27,74*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK5:3,59*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK6:13,15*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK7:5,52*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK8:0,85*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP1:2,22*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP2:3,91*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP3:3,85*1,50*1,00*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | EL.KAB.:60,00*0,80*0,35*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ:3,23*1,20*0,55*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | AN:(5,66*4,17*(3,22-0,20-0,15)-12,00)*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | FŠ:(1,20*1,20*(1,15-0,15-0,15)-0,5)*0,20 | [20 empty] | VV | 0
22 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 87.3489 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | DK1:43,96*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK2:0,90*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK3:3,76*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK4:27,74*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK5:3,59*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK6:13,15*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK7:5,52*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK8:0,85*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP1:2,22*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP2:3,91*0,80*0,40*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | EL.KAB.:60,00*0,80*0,35*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ+BP3:3,23*1,20*0,55*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | AN:(5,66*4,17*(3,22-0,20-0,15)-12,00)*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | FŠ:(1,20*1,20*(1,15-0,15-0,15)-0,5)*0,80 | [20 empty] | VV | 0
23 | 199000003R00 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 22.9922 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | DK1:43,96*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK2:0,90*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK3:3,76*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK4:27,74*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK5:3,59*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK6:13,15*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK7:5,52*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK8:0,85*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP1:2,22*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP2:3,91*0,80*0,40*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP3:3,85*1,50*1,00*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | EL.KAB.:60,00*0,80*0,35*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ:3,23*1,20*0,55*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | AN:(5,66*4,17*(3,22-0,20-0,15)-12,00)*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | FŠ:(1,20*1,20*(1,15-0,15-0,15)-0,5)*0,20 | [20 empty] | VV | 0
24 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 7.6476 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Uvažovaná průměrná tloušťka posypové vrstvy 50 mm. | [20 empty] | POP |  | Uvažovaná průměrná tloušťka posypové vrstvy 50 mm.
|  | DK1:43,96*0,80*0,05 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK2:0,90*0,80*0,05 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK3:3,76*0,80*0,05 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK4:27,74*0,80*0,05 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK5:3,59*0,80*0,05 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK6:13,15*0,80*0,05 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK7:5,52*0,80*0,05 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK8:0,85*0,80*0,05 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP1:2,22*0,80*0,05 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP2:3,91*0,80*0,05 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP3:4,78*0,80*0,15 | [20 empty] | VV | 0
|  | EL.KAB.:60,00*0,80*0,05 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ:2,5*1,20*0,15 | [20 empty] | VV | 0
25 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 48.7564 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 82.8859 | 0 | 0 |  |  | 1.587 | 77.38 |  |  | POL1_0
|  | DK1:43,96*0,80*0,35 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK2:0,90*0,80*0,35 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK3:3,76*0,80*0,35 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK4:27,74*0,80*0,35 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK5:3,59*0,80*0,35 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK6:13,15*0,80*0,35 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK7:5,52*0,80*0,35 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK8:0,85*0,80*0,35 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP1:2,22*0,80*0,35 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP2:3,91*0,80*0,35 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP3:4,78*0,80*0,35 | [20 empty] | VV | 0
|  | EL.KAB.:60,00*0,80*0,35 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ:2,5*1,20*0,35 | [20 empty] | VV | 0
26 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 97.4346 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 19.68 |  |  | POL1_0
|  | DK1:43,96*0,80*(1,39-0,40-0,15) | [20 empty] | VV | 0
|  | DK2:0,90*0,80*(1,60-0,40-0,15) | [20 empty] | VV | 0
|  | DK3:3,76*0,80*(1,54-0,40-0,15) | [20 empty] | VV | 0
|  | DK4:27,74*0,80*(1,25-0,40-0,15) | [20 empty] | VV | 0
|  | DK5:3,59*0,80*(1,13-0,40-0,15) | [20 empty] | VV | 0
|  | DK6:13,15*0,80*(0,91-0,40-0,15) | [20 empty] | VV | 0
|  | DK7:5,52*0,80*(0,88-0,40-0,15) | [20 empty] | VV | 0
|  | DK8:0,85*0,80*(0,96-0,40-0,15) | [20 empty] | VV | 0
|  | BP1:2,22*0,80*(1,31-0,40-0,15) | [20 empty] | VV | 0
|  | BP2:3,91*0,80*(1,50-0,40-0,15) | [20 empty] | VV | 0
|  | BP3:2,80*1,20*(1,11-0,38-0,15) | [20 empty] | VV | 0
|  | EL.KAB.:60,00*0,80*(0,80-0,2-0,15) | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ+BP3:3,23*1,20*3,5 | [20 empty] | VV | 0
27 | 175200022RAB | Obsyp objektu štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km | m3 | 67.3793 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.67 | 112.5234 | 0 | 0 |  |  | 2.206 | 148.64 |  |  | POL2_0
|  | Obsyp objektů štěrkopískem frakce 4-32. | [20 empty] | POP |  | Obsyp objektů štěrkopískem frakce 4-32.
|  | AN:5,63*4,17*(3,22-0,20-0,15) | [20 empty] | VV | 0
28 | 182001131R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině | m2 | 949.366 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.153 | 145.25 |  |  | POL1_0
|  | Terén celého pozemku bude po ukončených zemních pracích a pracích na instalaci závlahového systému potřeba celoplošně srovnat. | [20 empty] | POP |  | Terén celého pozemku bude po ukončených zemních pracích a pracích na instalaci závlahového systému potřeba celoplošně srovnat.
|  | DK1:(43,96-12,30)*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK2:0,90*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK3:3,76*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK4:27,74*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK5:3,59*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK6:13,15*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK7:5,52*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK8:0,85*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP1:2,22*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP2:3,91*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | AN:5,63*4,17 | [20 empty] | VV | 0
|  | FŠ:1,2*1,2 | [20 empty] | VV | 0
|  | PŽ:3,43*3,43 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ:2,37*1,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | Přívodní kabel:(60,00-16,00)*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | AZS:800 |  | 800 | [18 empty] | VV | 0
29 | 181300010RA0 | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm | m2 | 949.366 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.02848 | 0 | 0 |  |  | 0.25752 | 244.48 |  |  | POL1_0
|  | DK1:(43,96-12,30)*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK2:0,90*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK3:3,76*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK4:27,74*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK5:3,59*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK6:13,15*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK7:5,52*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK8:0,85*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP1:2,22*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP2:3,91*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | AN:5,63*4,17 | [20 empty] | VV | 0
|  | FŠ:1,2*1,2 | [20 empty] | VV | 0
|  | PŽ:3,43*3,43 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ:2,37*1,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | EL.KAB.:(60,00-16,00)*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | AZS (odhad):800 |  | 800 | [18 empty] | VV | 0
30 | 180400020RA0 | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva | m2 | 949.366 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.02848 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 56.96 |  |  | POL1_0
|  | DK1:(43,96-12,30)*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK2:0,90*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK3:3,76*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK4:27,74*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK5:3,59*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK6:13,15*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK7:5,52*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK8:0,85*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP1:2,22*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP2:3,91*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | AN:5,63*4,17 | [20 empty] | VV | 0
|  | FŠ:1,2*1,2 | [20 empty] | VV | 0
|  | PŽ:3,43*3,43 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ:2,37*1,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | EL.KAB.:(60,00-16,00)*0,80 | [20 empty] | VV | 0
|  | AZS:800 |  | 800 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11269 |  | 0 |  |  |  | 0.09 |  |  | DIL
31 | 273320040RA0 | Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění | m3 | 4.0541 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
|  | Základová železobetonová deska pod akumulační nádrž na dešťovou vodu. Doporučená tloušťka ŽB desky min. 200 mm. | [20 empty] | POP |  | Základová železobetonová deska pod akumulační nádrž na dešťovou vodu. Doporučená tloušťka ŽB desky min. 200 mm.
|  | AN:4,56*3,10*0,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | PŽ:2,86*2,86*0,15 | [20 empty] | VV | 0
32 | 273310030RAA | Základová deska z betonu C 16/20, včetně bednění, štěrkopískový polštář 25 cm | m3 | 0.03675 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.0665 | 0.11269 | 0 | 0 |  |  | 2.4661 | 0.09 |  |  | POL2_0
|  | Základová betonová podkladní deska pro usazení technického zázemí. | [20 empty] | POP |  | Základová betonová podkladní deska pro usazení technického zázemí.
|  | TZ:(0,6+0,1)*(0,25+0,1)*0,15 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.6498 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
33 | AR.01 | Akumulační nádrž na dešťovou vodu 12.000 L, Plastová samonosná | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Akumulační nádrž na dešťovou vodu samonosná o objemu 12 000 litrů, materiál PE - prvoplast bez příměsi recyklátů. | [20 empty] | POP |  | Akumulační nádrž na dešťovou vodu samonosná o objemu 12 000 litrů, materiál PE - prvoplast bez příměsi recyklátů.
|  | Rozměry 3760x2300x2350-2850 mm. | [20 empty] | POP |  | Rozměry 3760x2300x2350-2850 mm.
|  | V ceně doprava na staveniště a složení nádrže pomocí roznášecí konzole. | [20 empty] | POP |  | V ceně doprava na staveniště a složení nádrže pomocí roznášecí konzole.
|  | V ceně 1x pochozí poklop DN600 uzamykatelný. | [20 empty] | POP |  | V ceně 1x pochozí poklop DN600 uzamykatelný.
|  | V ceně vrtání prostupů do akumulační nádrže (2x DN200, 1x DN32, 1x DN63). | [20 empty] | POP |  | V ceně vrtání prostupů do akumulační nádrže (2x DN200, 1x DN32, 1x DN63).
|  | V ceně těsnicí pryžové kroužky pro zavedení potrubí do nádrže (2x DN200, 1x DN32, 1x DN63). | [20 empty] | POP |  | V ceně těsnicí pryžové kroužky pro zavedení potrubí do nádrže (2x DN200, 1x DN32, 1x DN63).
|  | V ceně držák čerpadla do akumulační nádrže. | [20 empty] | POP |  | V ceně držák čerpadla do akumulační nádrže.
34 | AR.02 | Přídavný teleskopický nástavec na akumulační nádrž | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Přídavný teleskopický plastový nástavec na akumulační nádrž nádrž 12.000 L. | [20 empty] | POP |  | Přídavný teleskopický plastový nástavec na akumulační nádrž nádrž 12.000 L.
|  | Rozměry nástavce 600x600 mm. Díky šroubovicovému tvaru nástavce lze upravit výšku nástavce na stavbě dle potřeby. | [20 empty] | POP |  | Rozměry nástavce 600x600 mm. Díky šroubovicovému tvaru nástavce lze upravit výšku nástavce na stavbě dle potřeby.
|  | V ceně doprava na místo staveniště. | [20 empty] | POP |  | V ceně doprava na místo staveniště.
35 | AR.03 | Automatické ponorné čerpadlo do akumulační nádrže, včetně příslušenství | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Automatické ponorné čerpadlo na dešťovou vodu, pro automatický závlahový systém. | [20 empty] | POP |  | Automatické ponorné čerpadlo na dešťovou vodu, pro automatický závlahový systém.
|  | Integrovaná tlaková řídicí jednotka umožňující automatický provoz, integrovaná ochrana čerpadla proti chodu na sucho. Integrovaná zpětná klapka. Provedení se spodním sáním, případně lze připojit i plovoucí sání. | [20 empty] | POP |  | Integrovaná tlaková řídicí jednotka umožňující automatický provoz, integrovaná ochrana čerpadla proti chodu na sucho. Integrovaná zpětná klapka. Provedení se spodním sáním, případně lze připojit i plovoucí sání.
|  | Qmax = min. 98 l/min | [20 empty] | POP |  | Qmax = min. 98 l/min
|  | Hmax = min. 56 m | [20 empty] | POP |  | Hmax = min. 56 m
|  | Příkon = min. 1,1 kW | [20 empty] | POP |  | Příkon = min. 1,1 kW
|  | Napětí = 230 V | [20 empty] | POP |  | Napětí = 230 V
|  | V ceně 2x kulový kohout s elektropohonem (10 bar). | [20 empty] | POP |  | V ceně 2x kulový kohout s elektropohonem (10 bar).
|  | V ceně 1x zpětná klapka 5/4" mosaz. | [20 empty] | POP |  | V ceně 1x zpětná klapka 5/4" mosaz.
|  | V ceně 2x plovákový spínač s přivodním kabelem 5 m. | [20 empty] | POP |  | V ceně 2x plovákový spínač s přivodním kabelem 5 m.
|  | V ceně 3x rozvodná krabice pro 4 kabelové vstupy. | [20 empty] | POP |  | V ceně 3x rozvodná krabice pro 4 kabelové vstupy.
36 | AR.04 | Osazení akumulační nádrže, montáž technologie | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | V ceně je osazení akumulační nádrže do připraveného výkopu, zavěšení filtračního koše do nádrže, instalace a propojení čerpadla, napojení nátokového a odtokového potrubí PVC DN200 do nádrže,plnění nádrže vodou (bez nákladů na vodné). | [20 empty] | POP |  | V ceně je osazení akumulační nádrže do připraveného výkopu, zavěšení filtračního koše do nádrže, instalace a propojení čerpadla, napojení nátokového a odtokového potrubí PVC DN200 do nádrže,plnění nádrže vodou (bez nákladů na vodné).
|  | Doprava montážních dělníků na místo stavby. | [20 empty] | POP |  | Doprava montážních dělníků na místo stavby.
|  | Práce spojené s výstavbou a dokončovacími pracemi technického zázemí pro technologie. | [20 empty] | POP |  | Práce spojené s výstavbou a dokončovacími pracemi technického zázemí pro technologie.
|  | Práce spojené s instalací a montáží technologií do technického zázemí pro technologie. | [20 empty] | POP |  | Práce spojené s instalací a montáží technologií do technického zázemí pro technologie.
37 | AR.05 | Filtrační šachta na dešťovou vodu DN600, pochozí, s vyjímatelným filtračním košem | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Filtrační šachta obsahuje filtrační koš s otvory 0,35 mm, vhodný pro odvodňované plochy až 1200 m2. | [20 empty] | POP |  | Filtrační šachta obsahuje filtrační koš s otvory 0,35 mm, vhodný pro odvodňované plochy až 1200 m2.
|  | Nastavitelná hloubka dna odtokového potrubí (DN 150 nebo DN 200) 703 - 1270 mm. | [20 empty] | POP |  | Nastavitelná hloubka dna odtokového potrubí (DN 150 nebo DN 200) 703 - 1270 mm.
|  | Rozdíl mezi nátokem a odtokem je 229 mm, max. hloubka dna nátoku je 780 mm. | [20 empty] | POP |  | Rozdíl mezi nátokem a odtokem je 229 mm, max. hloubka dna nátoku je 780 mm.
|  | V ceně pochozí poklop DN600. | [20 empty] | POP |  | V ceně pochozí poklop DN600.
38 | AR.06 | Zařízení pro měření průtoku, Parshallův žlab | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Parshallův žlab pro měření průtoku dešťové vody do kanalizace. Rozsah měřených průtoků 0,52-15,1 l/s. Vnější rozměry žlabu = 77,5/35,4/32,7. Hmotnost cca 150 kg. V ceně zařízení doprava na staveniště. V ceně zařízení kanalizační šachta DN1000 z UV stabilizovaného PP umožňující použití i v oblastech s vyšší hladinou podzemní vody. Vstupní poklop o průměru 950 mm. Sestup na dno šachty je zajištěn stupačkami. | [20 empty] | POP |  | Parshallův žlab pro měření průtoku dešťové vody do kanalizace. Rozsah měřených průtoků 0,52-15,1 l/s. Vnější rozměry žlabu = 77,5/35,4/32,7. Hmotnost cca 150 kg. V ceně zařízení doprava na staveniště. V ceně zařízení kanalizační šachta DN1000 z UV stabilizovaného PP umožňující použití i v oblastech s vyšší hladinou podzemní vody. Vstupní poklop o průměru 950 mm. Sestup na dno šachty je zajištěn stupačkami.
39 | AR.07 | Vyhodnocovací elektronika pro měření průtoku, Parshallův žlab | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | V ceně položky vyhodnocovací zařízení průtoku dešťových vod z akumulační nádrže do kanalizace. V ceně konzole sondy ultrazvuku pro Parhsallův žlab. Vyhodnocovač zobrazuje okamžitý průtok, provozní hodiny, celkové proteklé množství a archiv průtoků po 5ti minutách po dobu posledních dvou měsíců. Napájecí napětí 220V 20VA, 24V DC 10VA, přepěťová ochrana vstupů i výstupů. Max. délka propojovacího kabelu k sondě je 300 m. Výstupy: 3xrelé, DCL, proudový 4-20 mA, skříňka je plastová na zeď (ABS) v/š/h – 19/14/11,5 cm, kryti IP65, krytí sondy ultrazvuku IP 68, tepelný pracovní rozsah od -20 C do +50 C. | [20 empty] | POP |  | V ceně položky vyhodnocovací zařízení průtoku dešťových vod z akumulační nádrže do kanalizace. V ceně konzole sondy ultrazvuku pro Parhsallův žlab. Vyhodnocovač zobrazuje okamžitý průtok, provozní hodiny, celkové proteklé množství a archiv průtoků po 5ti minutách po dobu posledních dvou měsíců. Napájecí napětí 220V 20VA, 24V DC 10VA, přepěťová ochrana vstupů i výstupů. Max. délka propojovacího kabelu k sondě je 300 m. Výstupy: 3xrelé, DCL, proudový 4-20 mA, skříňka je plastová na zeď (ABS) v/š/h – 19/14/11,5 cm, kryti IP65, krytí sondy ultrazvuku IP 68, tepelný pracovní rozsah od -20 C do +50 C.
40 | AR.08 | Montáž a zprovoznění zařízení pro měření průtoku, Parshallův žlab | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Instalace a zprovoznění vyhodnocovací jednotky a elektroniky pro měření průtoku v Parshallově žlabu. V ceně drobný elektro materiál, svorky, konzole, kabely, atd. V ceně zaškolení obsluhy. V ceně seřízení a oživení měřicího zařízení. V ceně cestovné technika na místo stavby. | [20 empty] | POP |  | Instalace a zprovoznění vyhodnocovací jednotky a elektroniky pro měření průtoku v Parshallově žlabu. V ceně drobný elektro materiál, svorky, konzole, kabely, atd. V ceně zaškolení obsluhy. V ceně seřízení a oživení měřicího zařízení. V ceně cestovné technika na místo stavby.
41 | AR.09 | Posouzení měrného zařízení úředním měřením, Parshallův žlab | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Posouzení způsobilosti měrného objektu úředním měřením. Podmínkou pro výkon je funkční elektronika a měrný žlab, standardní průtok vody a časový záznam průtoků. Protokol „Posouzení způsobilosti" stanovuje, zda stávající měrný objekt měří objem vypouštěných odpadních/dešťových vod za dobu, kdy bylo prováděno úřední měření do vod povrchových, stabilně a průkazně s chybou do 10% a zda splňuje požadavky dle legislativy. Jedním z podkladů je Úřední měření hodnoty průtoku. Protokol nelze použít pro jiný účel než pro vypouštěni odpadních/dešťových vod do vod povrchových. V ceně doprava měřiče na místo stavby a zpět. | [20 empty] | POP |  | Posouzení způsobilosti měrného objektu úředním měřením. Podmínkou pro výkon je funkční elektronika a měrný žlab, standardní průtok vody a časový záznam průtoků. Protokol „Posouzení způsobilosti" stanovuje, zda stávající měrný objekt měří objem vypouštěných odpadních/dešťových vod za dobu, kdy bylo prováděno úřední měření do vod povrchových, stabilně a průkazně s chybou do 10% a zda splňuje požadavky dle legislativy. Jedním z podkladů je Úřední měření hodnoty průtoku. Protokol nelze použít pro jiný účel než pro vypouštěni odpadních/dešťových vod do vod povrchových. V ceně doprava měřiče na místo stavby a zpět.
42 | AR.10 | Technické zázemí pro technologie, venkovní, volně stojící, uzamykatelné | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Plastová skříň sloužící jako technické zázemí. Rozměry skříně min. 600x600x250 mm - musí pojmout ovládací jednotku zavlažování, vyhodnocovací jednotku měření průtoku a potřebné elektropropojení pro závlahový systém, čerpací techniku, atd. | [20 empty] | POP |  | Plastová skříň sloužící jako technické zázemí. Rozměry skříně min. 600x600x250 mm - musí pojmout ovládací jednotku zavlažování, vyhodnocovací jednotku měření průtoku a potřebné elektropropojení pro závlahový systém, čerpací techniku, atd.
|  | Součástí plastové skříně je dvojice odvětrávacích mřížek, podstavec pro volné stání v terénu a příprava pro usazení technologií. | [20 empty] | POP |  | Součástí plastové skříně je dvojice odvětrávacích mřížek, podstavec pro volné stání v terénu a příprava pro usazení technologií.
|  | Plastová skříň musí být odolná proti požáru a proti UV záření. | [20 empty] | POP |  | Plastová skříň musí být odolná proti požáru a proti UV záření.
|  | V ceně položky osazení na místě instalace na předem připravenou betonovou podkladní desku 600x250x100 mm. | [20 empty] | POP |  | V ceně položky osazení na místě instalace na předem připravenou betonovou podkladní desku 600x250x100 mm.
43 | AR.11 | Ovládací jednotka automatického zavlažování, část AZS | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Inteligentní ovládací jednotka pro systémy automatických zavlažovacích systémů, možnost ovládání 4-22 sekcí. LCD podsvícený displej, kompatibilní s WiFi připojením s možností vzdáleného přístupu. V základu je jednotka nastavena na 4 sekce. V ceně položky rozšiřující modul pro dalších 6 sekcí (celkem 10 sekcí). Připojovací napětí 230 V | [20 empty] | POP |  | Inteligentní ovládací jednotka pro systémy automatických zavlažovacích systémů, možnost ovládání 4-22 sekcí. LCD podsvícený displej, kompatibilní s WiFi připojením s možností vzdáleného přístupu. V základu je jednotka nastavena na 4 sekce. V ceně položky rozšiřující modul pro dalších 6 sekcí (celkem 10 sekcí). Připojovací napětí 230 V
44 | AR.12 | Elektromagentický solenoidový ventil 1", část AZS | kpl | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Elektromagnetický solenoidový ventil slouží pro komerční zavlažovací systémy, připojení na 1" vnitřní připojovací závit. Možnost přímého nebo úhlového uspořádání. Umožňuje regulaci průtoku. Pomalé zavírání ventilu snižuje riziko vodních rázů v potrubí. Filtrace protékající vody procházející ventilem. Zapouzdřená cívka. | [20 empty] | POP |  | Elektromagnetický solenoidový ventil slouží pro komerční zavlažovací systémy, připojení na 1" vnitřní připojovací závit. Možnost přímého nebo úhlového uspořádání. Umožňuje regulaci průtoku. Pomalé zavírání ventilu snižuje riziko vodních rázů v potrubí. Filtrace protékající vody procházející ventilem. Zapouzdřená cívka.
45 | AR.13 | T-kus pro solenoidový ventil 1", část AZS | kpl | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | AR.14 | Vodotěsné konektory, 3x2,5 mm2, část AZS | kpl | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
47 | AR.15 | Čidlo srážek, část AZS | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Čidlo srážek automaticky monitoruje přirozené srážky a v případe potrěby automaticky odpojuje zavlažovací systém a zabrání tak neúčelnému a zbytečnému zavlažování. Tím šetří vodu a tedy provozní náklady systému. V ceně položky nástavec pro čidlo srážek. | [20 empty] | POP |  | Čidlo srážek automaticky monitoruje přirozené srážky a v případe potrěby automaticky odpojuje zavlažovací systém a zabrání tak neúčelnému a zbytečnému zavlažování. Tím šetří vodu a tedy provozní náklady systému. V ceně položky nástavec pro čidlo srážek.
48 | AR.16 | Rychlospojný ventil 3/4" mosaz, část AZS | kpl | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Manuální rychlospojný ventil určený pro připojení zahradní hadice. V ceně zařízení klíč pro rychlospojný ventil. | [20 empty] | POP |  | Manuální rychlospojný ventil určený pro připojení zahradní hadice. V ceně zařízení klíč pro rychlospojný ventil.
49 | AR.17 | Ventilová šachtice kruhová 7", část AZS | kpl | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Ventilová šachtice poskytuje lepší ochranu elektroventilům. Vyrobena ze 100% recyklovaného materiálu (černé šachtice), HD-PE polyetylén. Horní průměr 18 cm. Spodní průměr 25 cm. Výška 22,9 cm. | [20 empty] | POP |  | Ventilová šachtice poskytuje lepší ochranu elektroventilům. Vyrobena ze 100% recyklovaného materiálu (černé šachtice), HD-PE polyetylén. Horní průměr 18 cm. Spodní průměr 25 cm. Výška 22,9 cm.
50 | AR.18 | Ventilová šachtice kulatá 10", část AZS | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Ventilová šachtice poskytuje lepší ochranu elektroventilům. Vyrobena ze 100% recyklovaného materiálu (černé šachtice), HD-PE polyetylén. Horní průměr 27 cm. Spodní průměr 35 cm. Výška 25,4 cm. | [20 empty] | POP |  | Ventilová šachtice poskytuje lepší ochranu elektroventilům. Vyrobena ze 100% recyklovaného materiálu (černé šachtice), HD-PE polyetylén. Horní průměr 27 cm. Spodní průměr 35 cm. Výška 25,4 cm.
51 | AR.19 | Ventilová šachtice hranatá, část AZS | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Ventilová šachtice poskytují lepší ochranu elektroventilům. Široká obruba s vlnitou strukturou poskytuje velkou pevnost šachtice, a tím i lepší ochranu elektromagnetických ventilů. Vyrobena ze 100% recyklovaného materiálu (černé šachtice), HD-PE polyetylén. Rozměry 55,4 x 42,2 x 30,5 cm. | [20 empty] | POP |  | Ventilová šachtice poskytují lepší ochranu elektroventilům. Široká obruba s vlnitou strukturou poskytuje velkou pevnost šachtice, a tím i lepší ochranu elektromagnetických ventilů. Vyrobena ze 100% recyklovaného materiálu (černé šachtice), HD-PE polyetylén. Rozměry 55,4 x 42,2 x 30,5 cm.
52 | AR.20 | Výsuvný rozprašovací postřikovač, část AZS | kpl | 143 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0286 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Výsuvný rozprašovací postřikovač se zpětným ventilem. Zpětný ventil zabraňující vytékání vody z postřikovačů. Tento vestavěný zpětný ventil udrží převýšení až 4,2m.Postřikovač je v základní ceně dodáván bez trysky. Součástí je proplachovací zátka, která chrání proti vnikání nečistot do postřikovače při instalaci. Konstrukce postřikovače musí umožnit nastavení směru postřiku. 1/2" připojovací závit vnitřní. Výška výsuvu 10 cm. Výška postřikovače 15 cm. Viditelný průměr v terénu 5,7 cm. Provozní tlak 1,0-2,1 baru. Spon 0,6-5,5 m. Obtok výsuvníku 0,0 m3/h při tlaku 0,6 baru a větším, jinak 0,02 m3/h. | [20 empty] | POP |  | Výsuvný rozprašovací postřikovač se zpětným ventilem. Zpětný ventil zabraňující vytékání vody z postřikovačů. Tento vestavěný zpětný ventil udrží převýšení až 4,2m.Postřikovač je v základní ceně dodáván bez trysky. Součástí je proplachovací zátka, která chrání proti vnikání nečistot do postřikovače při instalaci. Konstrukce postřikovače musí umožnit nastavení směru postřiku. 1/2" připojovací závit vnitřní. Výška výsuvu 10 cm. Výška postřikovače 15 cm. Viditelný průměr v terénu 5,7 cm. Provozní tlak 1,0-2,1 baru. Spon 0,6-5,5 m. Obtok výsuvníku 0,0 m3/h při tlaku 0,6 baru a větším, jinak 0,02 m3/h.
53 | AR.21 | Tryska k výsuvnému rozprašovacímu postřikovači, část AZS | kpl | 143 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0286 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Nastavitelná tryska z plastu pro rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výsečí k řadě. Použití: ideální pro zavlažování nepravidelných ploch s trávníkem nebo keři. Tlak: 1-2,1 bar. Spon: 2,1-3,1 m. | [20 empty] | POP |  | Nastavitelná tryska z plastu pro rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výsečí k řadě. Použití: ideální pro zavlažování nepravidelných ploch s trávníkem nebo keři. Tlak: 1-2,1 bar. Spon: 2,1-3,1 m.
54 | AR.22 | Rotační postřikovač s převodovým mechanismem, část AZS | kpl | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Výsuvný rotační postřikovač s krátkým a středním dostřikem a spolehlivým převodovým mechanismem. Rychle a snadno se nastavuje požadovaná výseč. Provedení se zpětným ventilem. Připojení 1/2" vnitřní závit. Sada trysek s různým průtokem je součástí každého postřikovače. Dostřik 4,6-10,7 m. Pracovní tlak 1,7-3,8 bar. Průtok 0,12-1,04 m3/h. Výška výsuvu: 10,2 cm. | [20 empty] | POP |  | Výsuvný rotační postřikovač s krátkým a středním dostřikem a spolehlivým převodovým mechanismem. Rychle a snadno se nastavuje požadovaná výseč. Provedení se zpětným ventilem. Připojení 1/2" vnitřní závit. Sada trysek s různým průtokem je součástí každého postřikovače. Dostřik 4,6-10,7 m. Pracovní tlak 1,7-3,8 bar. Průtok 0,12-1,04 m3/h. Výška výsuvu: 10,2 cm.
55 | AR.23 | Hadicová spojka 1/2" koleno, část AZS | kpl | 156 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Koleno s průměrem 1/2" určené ke spojování postřikovače a navrtávacího pásu s 1/2" závitem pomocí flexibilních hadici bez použití těsnicího materiálu. | [20 empty] | POP |  | Koleno s průměrem 1/2" určené ke spojování postřikovače a navrtávacího pásu s 1/2" závitem pomocí flexibilních hadici bez použití těsnicího materiálu.
56 | AR.24 | Hadicová spojka 3/4" koleno, část AZS | kpl | 112 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Hadicová spojka s dvojitým závitem, koleno, 3/4". Odolnost vůči posunu. Vhodné pro všechny flexibilní druhy potrubí nebo 1/2" LDPE s tenkou stěnou. | [20 empty] | POP |  | Hadicová spojka s dvojitým závitem, koleno, 3/4". Odolnost vůči posunu. Vhodné pro všechny flexibilní druhy potrubí nebo 1/2" LDPE s tenkou stěnou.
57 | AR.25 | Hadicová spojka 3/4" rovná, část AZS | kpl | 44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Hadicová spojka 3/4" určená ke spojování postřikovače a navrtávacího pásu s 3/4" závitem pomocí flexibilních hadic. Montáž s flexi hadicemi bez použití těsnicího materiálu. | [20 empty] | POP |  | Hadicová spojka 3/4" určená ke spojování postřikovače a navrtávacího pásu s 3/4" závitem pomocí flexibilních hadic. Montáž s flexi hadicemi bez použití těsnicího materiálu.
58 | AR.26 | Flexibilní spojovací PE potrubí, DN12,5, část AZS | kpl | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Pružné a flexibilní připojovací potrubí PE DN12,5 sloužící k propojení hlavní větve s postřikovači. Jednotková cena je uvedena za 1 balení = délka 30 m. | [20 empty] | POP |  | Pružné a flexibilní připojovací potrubí PE DN12,5 sloužící k propojení hlavní větve s postřikovači. Jednotková cena je uvedena za 1 balení = délka 30 m.
59 | AR.27 | Plastový filtr na vodu 5/4", 120 mesh, PN6, část AZS | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Sítový filtr slouží k zachycení jemných mechanických nečistot obsažených ve zdroji vody pro závlahový systém. Filtr je dodáván standardně se sítovou filtrační vložku 120 mesh – červená barva. Připojovací závit 5/4" vnější. Tlaková odolnost PN 6. Barva sítové filtrační vložky: červená. | [20 empty] | POP |  | Sítový filtr slouží k zachycení jemných mechanických nečistot obsažených ve zdroji vody pro závlahový systém. Filtr je dodáván standardně se sítovou filtrační vložku 120 mesh – červená barva. Připojovací závit 5/4" vnější. Tlaková odolnost PN 6. Barva sítové filtrační vložky: červená.
60 | AR.28 | Tvarovky a instalační prvky pro závlahové potrubí, část AZS | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
61 | AR.29 | Zemní práce pro zhotovení závlahového systému, část AZS | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Speciální zemní práce potřebné pro zhotovení automatického závlahového systému, uložení ventilačních šachtic, postřikovačů a trubních propojení. V ceně následné obnovení původního terénu. | [20 empty] | POP |  | Speciální zemní práce potřebné pro zhotovení automatického závlahového systému, uložení ventilačních šachtic, postřikovačů a trubních propojení. V ceně následné obnovení původního terénu.
62 | AR.30 | Montážní práce pro zhotovení závlahového systému, část AZS | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Montáž všech zavlažovacích prvků, hadic, tvarovek, nastavení jednotlivých rozsahů výsečí rotačních a rozstřikovacích postřikovačů. | [20 empty] | POP |  | Montáž všech zavlažovacích prvků, hadic, tvarovek, nastavení jednotlivých rozsahů výsečí rotačních a rozstřikovacích postřikovačů.
63 | AR.31 | Elektroinstalační práce pro závlahový systém, část AZS | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
64 | AR.32 | Doprava materiálu a osob pro zhotovení AZS, část AZS | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.6125 |  | 0 |  |  |  | 10.21 |  |  | DIL
65 | 452311151RT2 | Desky podkladní pod potrubí z betonu, beton vodostavební třídy C 25/30 XF1 | m3 | 7.045 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 17.6125 | 0 | 0 |  |  | 1.449 | 10.21 |  |  | POL1_0
|  | Obetonování šachty Parshallova žlabu pro zajištění trvalé rovinnatosti šachty. | [20 empty] | POP |  | Obetonování šachty Parshallova žlabu pro zajištění trvalé rovinnatosti šachty.
|  | Tvorba opěrné patky pro přítokové potrubí spadišťové šachty. | [20 empty] | POP |  | Tvorba opěrné patky pro přítokové potrubí spadišťové šachty.
|  | PŽ:3,15*3,15*0,645+0,145 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ:0,50 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.7099 |  | 0 |  |  |  | 31.61 |  |  | DIL
66 | 451577977R00 | Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm | m2 | 33.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | DK1:12,3*1,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | EL.KAB.:16,0*1,20 | [20 empty] | VV | 0
67 | 564281111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 30 cm | m2 | 5.775 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.60721 | 3.5066 | 0 | 0 |  |  | 0.023 | 0.13 |  |  | POL1_0
|  | BP3:3,85*1,50 | [20 empty] | VV | 0
68 | 566901111R00 | Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem | m3 | 5.775 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6867 | 9.7407 | 0 | 0 |  |  | 0.162 | 0.94 |  |  | POL1_0
|  | BP3:3,85*1,50 | [20 empty] | VV | 0
69 | 581100012RA0 | Komunikace s CB krytem D2-T-4-V-PIII | m2 | 5.775 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.49268 | 2.8452 | 0 | 0 |  |  | 0.37031 | 2.14 |  |  | POL2_0
|  | S provedením potřebných zemních prací, ve skladbách podle popisu, s dodávkou mateirálu. | [20 empty] | POP |  | S provedením potřebných zemních prací, ve skladbách podle popisu, s dodávkou mateirálu.
|  | BP3:3,85*1,50 | [20 empty] | VV | 0
70 | 596415040R00 | Kladení kamenné dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 33.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 2.5096 | 0 | 0 |  |  | 0.748 | 25.4 |  |  | POL1_0
|  | DK1:12,3*1,20 | [20 empty] | VV | 0
|  | EL.KAB.:16,0*1,20 | [20 empty] | VV | 0
71 | 597101035RA0 | Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN | m | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27693 | 1.1077 | 0 | 0 |  |  | 0.7496 | 3 |  |  | POL2_0
|  | Odvodňovací betonový žlab bude umístěn na místo stávajícího odvodňovacího žlabu, jenž bude muset být odstraněn před protlačením potrubí BP3 do opěrné zdi. Uvažovaná délka 4,0 m, nutno vhodným způsobem napojit na stávající žlaby. | [20 empty] | POP |  | Odvodňovací betonový žlab bude umístěn na místo stávajícího odvodňovacího žlabu, jenž bude muset být odstraněn před protlačením potrubí BP3 do opěrné zdi. Uvažovaná délka 4,0 m, nutno vhodným způsobem napojit na stávající žlaby.
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5368 |  | 0 |  |  |  | 7.84 |  |  | DIL
72 | 622451101R00 | Vyspravení stěn betonových vnějších maltou cem. | m2 | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00671 | 0.5368 | 0 | 0 |  |  | 0.098 | 7.84 |  |  | POL1_0
|  | Základní vysprávka opěrné zdi. | [20 empty] | POP |  | Základní vysprávka opěrné zdi.
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.3458 |  | 0 |  |  |  | 16.34 |  |  | DIL
73 | AR.33 | Napojení stávajících lapačů střešních splavenin | kpl | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Napojení stávajícího lapače střešních splavenin na nové potrubí dešťové kanalizace. Při manipulaci a přidružených zemních pracích dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo poškození odvětrávacího systému zdí kostela. | [20 empty] | POP |  | Napojení stávajícího lapače střešních splavenin na nové potrubí dešťové kanalizace. Při manipulaci a přidružených zemních pracích dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo poškození odvětrávacího systému zdí kostela.
74 | 28611144.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x5000 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | DK2:0,90/5 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK5:3,59/5 | [20 empty] | VV | 0
|  | Rezerva:0,102 | [20 empty] | VV | 0
75 | 28611149.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x5000 mm | kus | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0085 | 0.1275 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | DK1:43,96/5 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK3:3,76/5 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK6:13,15/5 | [20 empty] | VV | 0
|  | Rezerva:2,826 | [20 empty] | VV | 0
76 | 28611154.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x5000 mm | kus | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.091 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | DK4:27,74/5 | [20 empty] | VV | 0
|  | Rezerva:1,452 | [20 empty] | VV | 0
77 | 28611159.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x5000 mm | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0205 | 0.1025 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | DK7:5,52/5 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK8:0,85/5 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP1:2,22/5 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP2:3,91/5 | [20 empty] | VV | 0
|  | SŠ:2,75/5 | [20 empty] | VV | 0
|  | Rezerva:1,95 | [20 empty] | VV | 0
78 | 286111127R | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200 x 5,9 x 6000 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02456 | 0.02456 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | BP3:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
79 | AR.34 | Trubka tlaková 40x3,7, PE40, PE-LD, PN6, část AZS | m | 550 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 2.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
80 | AR.35 | Trubka tlaková 32x3,0, PE40, PE-LD, PN6, část AZS | m | 350 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0026 | 0.91 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
81 | AR.36 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička PE d160, část AZS | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
82 | 28651651.AR | Koleno kanalizační KGB 110/ 30° PVC | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.00052 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | DK 5:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | Rezerva:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
83 | 28651652.AR | Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.00058 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | DK2:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | Rezerva:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
84 | 28651657.AR | Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC | kus | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.0057 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | DK1:8 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
|  | DK6:4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
|  | Rezerva:3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
85 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0.00198 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | DK4:2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | Rezerva:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
86 | 28651661.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.00064 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | DK4:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
87 | 28651665.AR | Koleno kanalizační KGB 200/ 15° PVC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | BP1:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
88 | 28651667.AR | Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00127 | 0.01016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | DK7:3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
|  | BP2:3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
|  | Rezerva:2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
89 | 28651669.AR | Koleno kanalizační KGB 200/ 87° PVC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00166 | 0.00166 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | BP2:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
90 | 28651701.AR | Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110/45° PVC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.00076 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | DK1:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
91 | 28651702.AR | Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.00085 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | DK1:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
92 | 28651703.AR | Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.00105 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | DK4:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
93 | 28651704.AR | Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0.00115 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | DK7:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
94 | 28651709.AR | Odbočka kanalizační KGEA 200/ 200/45° PVC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00264 | 0.00264 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | BP2:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
95 | 28651692.AR | Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.00043 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | DK4:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
96 | 286516922R | Redukce kanalizační KGR 200/125 mm PVC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | DK7:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
97 | 28651693.AR | Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00079 | 0.00079 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | BP2:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
98 | 28651810.AR | Přesuvka kanalizační KGU 110 PVC | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
99 | 28651811.AR | Přesuvka kanalizační KGU 125 PVC | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.00205 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
100 | 28651812.AR | Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.00365 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
101 | 28651813.AR | Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.00242 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
102 | AR.37 | Navrtávací sedlová odbočka DN 300/200, včetně montáže | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Navrtávací sedlová odbočka umožňující připojení nové kanalizační přípojky BP3 na veřejnou kanalizační sít BET DN300. Nástroje pro montáž: jádrový vrták (vrtací průměr 200 mm), pilník na očištění otřepů, utahovací klíč (součást dodávky), vazelína. | [20 empty] | POP |  | Navrtávací sedlová odbočka umožňující připojení nové kanalizační přípojky BP3 na veřejnou kanalizační sít BET DN300. Nástroje pro montáž: jádrový vrták (vrtací průměr 200 mm), pilník na očištění otřepů, utahovací klíč (součást dodávky), vazelína.
|  | V ceně položky osazení sedlové odbočky na kanalizační řad. | [20 empty] | POP |  | V ceně položky osazení sedlové odbočky na kanalizační řad.
103 | 871313121R00.1 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 110 | m | 4.49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | DK2:0,90 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK5:3,59 | [20 empty] | VV | 0
104 | 871313121R00.2 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 125 | m | 60.87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | DK1:43,96 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK3:3,76 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK6:13,15 | [20 empty] | VV | 0
105 | 871313121R00.3 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 27.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 1.83 |  |  | POL1_0
|  | DK4:27,74 | [20 empty] | VV | 0
106 | 871353121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 | m | 12.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00013 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 1 |  |  | POL1_0
|  | DK7:5,52 | [20 empty] | VV | 0
|  | DK8:0,85 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP1:2,22 | [20 empty] | VV | 0
|  | BP2:3,91 | [20 empty] | VV | 0
107 | 877313123R01 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 110 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 6e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 1.06 |  |  | POL1_0
108 | 877313123R02 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 125 | kus | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00022 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 3.87 |  |  | POL1_0
109 | 877313123R03 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00013 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 2.29 |  |  | POL1_0
110 | 877353123R04 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 | kus | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 3.09 |  |  | POL1_0
111 | 08211320R | Voda pitná - vodné | m3 | 27 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Napuštění AN:12,0 |  | 12 | [18 empty] | VV | 0
|  | Instalace a zkoušení Parshallova žlabu:5,0 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
|  | Použití při výstavbě:10,0 |  | 10 | [18 empty] | VV | 0
112 | 899623161R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 | m3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.525 | 0 | 0 |  |  | 1.303 | 1.3 |  |  | POL1_0
113 | 286971678R | Dno šachtové výkyvné 425/200 přímé pro KG, spadišťová šachta | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0068 | 0.0068 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
114 | 286971406R | Roura šachtová korugovaná s hrdlem 425/3000 mm, spadišťová šachta | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02104 | 0.02104 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
115 | 286971471R | Těsnění šachtové roury a teleskopu 425 mm, spadišťová šachta | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
116 | 286971412R | Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm, spadišťová šachta | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00725 | 0.00725 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
117 | 286971041R | Spojka "IN SITU" DN 160, spadišťová šachta | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
118 | 28697146R | Poklop do šachtové roury 425 mm/1,5 T PP, spadišťová šachta | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00192 | 0.00192 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
119 | 894432112R00 | Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, spadišťová šachta | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.65 | 0.65 |  |  | POL1_0
120 | 894431112R00 | Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, filtrační šachta | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 1.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0736 |  |  |  | 4.26 |  |  | DIL
121 | 970051250R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm | m | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.12266 | 0.0736 |  |  | 7.1 | 4.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 48.39 |  |  | DIL
122 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 228.7875 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2115 | 48.39 |  |  | POL1_0
123 | 998225311R00 | Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. | t | 19.7099 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03363 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
124 | 3457114700R | Trubková ohebná chránička na kabely DN 32/40 mm, dvouplášťová korugovaná HDPE | m | 177 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.03363 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Trubka kabelová chránička musí být použita na přání investora pro ochranu při uložení veškerých elektrických kabelů v místě stavby. | [20 empty] | POP |  | Trubka kabelová chránička musí být použita na přání investora pro ochranu při uložení veškerých elektrických kabelů v místě stavby.
|  | Elektrický kabel pro připojení čerpadla k ŘJ je součástí dodávky čerpadla. | [20 empty] | POP |  | Elektrický kabel pro připojení čerpadla k ŘJ je součástí dodávky čerpadla.
|  | Elektrický kabel pro připojení Parshallova žlabu k vyhodnocovací jednotce je součástí dodávky Prashallova žlabu. | [20 empty] | POP |  | Elektrický kabel pro připojení Parshallova žlabu k vyhodnocovací jednotce je součástí dodávky Prashallova žlabu.
|  | AZS:90 |  | 90 | [18 empty] | VV | 0
|  | Rezerva pro AZS:0,3 |  | 27 | [18 empty] | VV | 4
|  | Přívodní kabel:60 |  | 60 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05154 |  | 0 |  |  |  | 10.26 |  |  | DIL
125 | 650125761RT2 | Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 volně, včetně kabelu CYKY 5 x 1,5 mm2, část AZS | m | 117 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.02574 | 0 | 0 |  |  | 0.05794 | 6.78 |  |  | POL1_0
|  | AZS:90 |  | 90 | [18 empty] | VV | 0
|  | Rezerva pro AZS 30%:0,3 |  | 27 | [18 empty] | VV | 4
126 | 650125765RT2 | Uložení kabelu Cu 5 x 4 mm2 volně, včetně kabelu CYKY 5 x 4 mm2, přívodní kabel | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.0258 | 0 | 0 |  |  | 0.05794 | 3.48 |  |  | POL1_0
|  | Elektrický kabel CYKY 5x4 mm2 je dostatečně naddimenzován pro případné doplnění technologie do budoucna o další technologie. Požadované jištění samostatným jističem v rozvaděči 16A. | [20 empty] | POP |  | Elektrický kabel CYKY 5x4 mm2 je dostatečně naddimenzován pro případné doplnění technologie do budoucna o další technologie. Požadované jištění samostatným jističem v rozvaděči 16A.
|  | Přívodní kabel:60 |  | 60 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
127 | ON.01 | Vývěsní tabule "Stavba povolena" | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Vývěsní tabule "STAVBA POVOLENA" s identifikacemi stavby a jejích účastníků. Součástí ocelová konstrukce s dočasným kotvením do země. | [20 empty] | POP |  | Vývěsní tabule "STAVBA POVOLENA" s identifikacemi stavby a jejích účastníků. Součástí ocelová konstrukce s dočasným kotvením do země.
128 | ON.02 | Fotodokumentace z průběhu realizace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma) v počtu min. 50 ks fotek měsíčně. Soubory fotodokumentace řazené po datech jejich provedení. Fotodokumentace zároveň bude sloužit jako jeden z požadovaných dokladů pro případnou dotační podporu záměru. | [20 empty] | POP |  | Průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma) v počtu min. 50 ks fotek měsíčně. Soubory fotodokumentace řazené po datech jejich provedení. Fotodokumentace zároveň bude sloužit jako jeden z požadovaných dokladů pro případnou dotační podporu záměru.
129 | ON.03 | Kompletace dokladů k použitým zařízením | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Předání prohlášení o shodě na všechny použité dodávky, materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení a převzetí a předání díla (atesty, revize, certifikáty, o likvidaci odpadů). | [20 empty] | POP |  | Předání prohlášení o shodě na všechny použité dodávky, materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení a převzetí a předání díla (atesty, revize, certifikáty, o likvidaci odpadů).
130 | ON.04 | Dokumentace skutečného provedení (DSPS) v 6 paré | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Dokumentace skutečného provedení (dále jen „DSkP“) ve 7 vyhotoveních (7x tisk + 1x dig. forma - PDF a zdrojový formát) | [20 empty] | POP |  | Dokumentace skutečného provedení (dále jen „DSkP“) ve 7 vyhotoveních (7x tisk + 1x dig. forma - PDF a zdrojový formát)
131 | ON.05 | Ověření, vypískání a vytýčení inženýských sítí | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Ověření, vypískání a vytýčení všech inženýrských sítí na místě plnění zakázky a zajištění jejich ochrany během provádění stavby. | [20 empty] | POP |  | Ověření, vypískání a vytýčení všech inženýrských sítí na místě plnění zakázky a zajištění jejich ochrany během provádění stavby.
132 | ON.06 | Zaškolení obsluhy systému | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Zaškolení obsluhy pro pravidelnou obsluhu a základní údržbu systému pro hospodaření s dešťovou vodou. Zaškolení ovládání čerpací techniky, filtračního zařízení a ovládací jednotky. | [20 empty] | POP |  | Zaškolení obsluhy pro pravidelnou obsluhu a základní údržbu systému pro hospodaření s dešťovou vodou. Zaškolení ovládání čerpací techniky, filtračního zařízení a ovládací jednotky.
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
133 | VN.01 | Přípojky vody, elektro a dalších IS | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Přípojky vody a elektro nutných pro realizaci zakázky včetně měření spotřeby, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu provádění prací hradí realizační firma. | [20 empty] | POP |  | Přípojky vody a elektro nutných pro realizaci zakázky včetně měření spotřeby, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu provádění prací hradí realizační firma.
|  | V ceně položky zahrnut staveništní rozvaděč s elektroměrem. Přívod 32 A, 400 V, 5p. | [20 empty] | POP |  | V ceně položky zahrnut staveništní rozvaděč s elektroměrem. Přívod 32 A, 400 V, 5p.
|  | V ceně položky zahrnuta potřebná revize staveništního rozvaděče. | [20 empty] | POP |  | V ceně položky zahrnuta potřebná revize staveništního rozvaděče.
|  | V ceně položky zahrnuto odstranění přípojek po dokončení díla a uvedení zařízení do původního stavu. | [20 empty] | POP |  | V ceně položky zahrnuto odstranění přípojek po dokončení díla a uvedení zařízení do původního stavu.
|  | V ceně položky zahrnuty poplatky za odběr vody a elektrické energie po dobu realizace díla. | [20 empty] | POP |  | V ceně položky zahrnuty poplatky za odběr vody a elektrické energie po dobu realizace díla.
134 | VN.02 | Mobilní toaleta pro pracovníky stavby a montáže | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1 mobilní toaleta pro pracovníky stavby. | [20 empty] | POP |  | 1 mobilní toaleta pro pracovníky stavby.
|  | V ceně položky zahrnuta doprava a odvoz mobilní toalety. | [20 empty] | POP |  | V ceně položky zahrnuta doprava a odvoz mobilní toalety.
|  | V ceně položky zahrnut nezbytný servis v průběhu používání. | [20 empty] | POP |  | V ceně položky zahrnut nezbytný servis v průběhu používání.
|  | V ceně položky zahrnuta cena pronájmu po dobu realizace díla. | [20 empty] | POP |  | V ceně položky zahrnuta cena pronájmu po dobu realizace díla.
135 | VN.03 | Pronájem skladové buňky na nářadí a materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Pronájem skladové buňky na nářadí a materiál. | [20 empty] | POP |  | Pronájem skladové buňky na nářadí a materiál.
|  | V ceně doprava na místo instalace. | [20 empty] | POP |  | V ceně doprava na místo instalace.
|  | V ceně umístění na vhodné místo pozemku, pronájem po dobu trvání realizace stavby. | [20 empty] | POP |  | V ceně umístění na vhodné místo pozemku, pronájem po dobu trvání realizace stavby.
136 | VN.04 | Oplocení staveniště | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Zřízení a následné odstranění oplocení stavby, pro znemožnění vstupu nepovolaných osob do prostor stavby. | [20 empty] | POP |  | Zřízení a následné odstranění oplocení stavby, pro znemožnění vstupu nepovolaných osob do prostor stavby.
|  | V ceně pronájem mobilního oplocení po dobu provádění stavby. | [20 empty] | POP |  | V ceně pronájem mobilního oplocení po dobu provádění stavby.
137 | VN.05 | Zajištění čistoty stavěniště a okolí, v průběhu výstavby | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě potřeby zajištění čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště a obslužné plochy. | [20 empty] | POP |  | Zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě potřeby zajištění čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště a obslužné plochy.
138 | VN.06 | Přístup na pozemek, demontáž a následná montáž oplocení | - | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Zajištění přístupu na pozemky stavby zahrnuje demontáž stávajícího železného plotu, demontovaná část plotu cca 4,0 m. Po skončení stavebních úprav musí být konstrukce plotu s použitím zámečnických prací uvedena do původního stavu. Výška plotu cca 1,0-1,5 m. | [20 empty] | POP |  | Zajištění přístupu na pozemky stavby zahrnuje demontáž stávajícího železného plotu, demontovaná část plotu cca 4,0 m. Po skončení stavebních úprav musí být konstrukce plotu s použitím zámečnických prací uvedena do původního stavu. Výška plotu cca 1,0-1,5 m.
139 | VN.07 | Pronájem kontejneru na odpad, odvoz a likvidace odpadů | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy. | [20 empty] | POP |  | Odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy.
|  | V ceně položky přistavení kontejneru na odpad (stavební suť, plast, papír, kabely, beton,...). | [20 empty] | POP |  | V ceně položky přistavení kontejneru na odpad (stavební suť, plast, papír, kabely, beton,...).
|  | V ceně položky pronájem kontejneru na odpad po dobu plnění předmětu zakázky. | [20 empty] | POP |  | V ceně položky pronájem kontejneru na odpad po dobu plnění předmětu zakázky.
|  | V ceně položky odvoz kontejneru na odpad. V ceně položky ekologická likvidace odpadu. | [20 empty] | POP |  | V ceně položky odvoz kontejneru na odpad. V ceně položky ekologická likvidace odpadu.
|  | V ceně položky nejsou zakalkulovány stavební odpady obsažené v jednotlivých stavebních částech - například vytěžená zemina a kamení. | [20 empty] | POP |  | V ceně položky nejsou zakalkulovány stavební odpady obsažené v jednotlivých stavebních částech - například vytěžená zemina a kamení.
140 | VN.08 | Vyklizení stavěniště | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Vyklizení a provedení celkového úklidu staveniště a likvidace všech zařízení používaných k plnění zakázky do jednoho týdne od ukončení plnění předmětu zakázky. | [20 empty] | POP |  | Vyklizení a provedení celkového úklidu staveniště a likvidace všech zařízení používaných k plnění zakázky do jednoho týdne od ukončení plnění předmětu zakázky.
141 | VN.09 | Uvedení pozemků do původního stavu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí zakázky, ale budou prováděním zakázky dotčeny, do původního stavu. Úklid, vyčištění, případně oprava stávajících zpevněných ploch, ozelenění vegetačních ploch, ošetření zeleně. | [20 empty] | POP |  | Uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí zakázky, ale budou prováděním zakázky dotčeny, do původního stavu. Úklid, vyčištění, případně oprava stávajících zpevněných ploch, ozelenění vegetačních ploch, ošetření zeleně.
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END