## Sklad chemických látek
SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  | Datum:
Zakázka: |  | „Sklad chemických látek“
Část: |  | D1.4E - ELEKTROINSTALACE
Objekt: |  | Sklad chemických látek
Zadavatel: |  | AL INVEST Břidličná, a.s.
Uchazeč:
Cena celkem [CZK]
Náklady celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
PČ | Kód (RTS 2023/II) | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Montážní práce
1 | 650 12-4269.R00 | Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 pevně | m | 25 |  | 0
2 | 650 12-4267.R00 | Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 pevně | m | 10 |  | 0
3 | 650 12-4143.R00 | Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 pevně | m | 20 |  | 0
4 | 650 12-4141.R00 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně | m | 193 |  | 0
5 | 650 12-1123.R00 | Uložení vodiče Cu 25 mm2 pevně | m | 30 |  | 0
6 | 650 12-1117.R00 | Uložení vodiče Cu 6 mm2 pevně | m | 30 |  | 0
7 | 974 05-1315.R00 | Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihel.tvárnice | m | 50 |  | 0
8 | 971 03-3122.R00 | Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm | kus | 10 |  | 0
9 | 974 05-4208.R00 | Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná | kus | 7 |  | 0
10 | 650 01-2111.R00 | Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení | kus | 7 |  | 0
11 | 650 01-2321.R00 | Montáž krabice pancéřové plastové se zapojením | kus | 20 |  | 0
12 | 650 04-1112.R00 | Montáž svorkovnice ekvipotenciální | kus | 3 |  | 0
13 | 650 10-1521.R00 | Montáž LED svítidla stropního přisazeného | kus | 13 |  | 0
14 | 650 10-1921.R00 | Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného | kus | 2 |  | 0
15 | 650 05-1311.R00 | Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1 | kus | 3 |  | 0
16 | 650 05-1372.R00 | Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1/0So | kus | 2 |  | 0
17 | 650 05-2711.R00 | Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE | kus | 2 |  | 0
18 | 650 03-1621.R00 | Montáž rozváděče do váhy 25 kg | kus | 2 |  | 0
19 | 650 14-1117.R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 | kus | 6 |  | 0
20 | 650 14-1115.R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 10 |  | 0
21 | 650 14-1113.R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0
22 | 650 14-1111.R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 25 |  | 0
23 | 650 11-1631.R00 | Montáž vodiče s vysokonapěťovou izolací vč. podpěr | m | 7 |  | 0
24 | 650 11-1965.R00 | Montáž jímací tyče nad 3 m, na konstrukci | kus | 1 |  | 0
25 | 650 11-1811.R00 | Montáž dist. držáku oddáleného vedení do zdiva | kus | 2 |  | 0
26 | 650 11-2021.R00 | Montáž koncovky na vodič s vysokonapěťovou izolací | kus | 2 |  | 0
27 | 650 11-2031.R00 | Ukončení vodiče uvnitř podpůrné trubky jímače | kus | 1 |  | 0
28 | 650 11-2311.R00 | Montáž chodníkové šachty pro zkušební svorku | kus | 1 |  | 0
29 | 650 11-1141.R00 | Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2 | m | 70 |  | 0
30 | 650 11-1116.R00 | Uložení uzem. drátu na povrchu do 10 mm | m | 10 |  | 0
31 | 650 11-1611.R00 | Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr | m | 15 |  | 0
32 | 650 11-1711.R00 | Montáž hromosvodové svorky do 2 šroubů | kus | 26 |  | 0
33 | 650 11-1781.RT2 | Označení svodu štítkem, včetně dodávky štítku | kus | 1 |  | 0
34 |  | Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 160 mm | m | 25 |  | 0
35 | 460 68-0023.R00 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm | kus | 1 |  | 0
Materiál
36 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 5 X 10 | m | 25 |  | 0
37 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 5 X 6 | m | 10 |  | 0
38 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x2,5 | m | 20 |  | 0
39 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x1,5 | m | 140 |  | 0
40 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-O 3x1,5 | m | 33 |  | 0
41 |  | 1-YY 1x 25 ZZ | m | 30 |  | 0
42 |  | CYY 6 ZZ | m | 30 |  | 0
43 |  | Chránička do země dvouplášťová DN63 červená | m | 25 |  | 0
44 |  | Folie červená 330x100 BLESK | kus | 1 |  | 0
45 |  | SV1 - Plastové průmyslové LED, chemicky odolné (49,7W, 7650lm, 4000K, IP66, IK10) např. FUTURA 2.4ft ABS Al 8800/840 | kus | 10 |  | 0
46 |  | SV2 - Plastové průmyslové LED, chemicky odolné (26W, 3780lm, 4000K, IP66, IK10) např. FUTURA 2.2ft ABS Al 4400/840 | kus | 1 |  | 0
47 |  | SV3 - Nástěnné průmyslové LED (30W, 4500lm, 4000K, IP66, IK10) - např. Sinclair FL 30WALL | kus | 2 |  | 0
48 |  | SV.N1 - Nouzové svítidlo (IP65, 3W, 1h) | kus | 2 |  | 0
49 |  | Zás.skříň IP54 jištěná s chráničem 40/4/003 - 1x400V(16A), 3x230V | kus | 1 |  | 0
50 |  | Rozvaděč R23.44.1 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace příloha č. 4 | kus | 1 |  | 0
51 |  | Ekvipotenciální přípojnice (13 vodičů 2,5 - 25 mm2; 1 vodič 16 - 95 mm2) | kus | 1 |  | 0
52 |  | Ekvipotenciální svorkovnice EPS 4 C s krytem šedá | kus | 2 |  | 0
53 |  | Tlačítkový spínač na povrch 1/0 IP44, pod omítku | kus | 2 |  | 0
54 |  | Spínač jednopólový - ř.1, IP44, pod omítku | kus | 3 |  | 0
55 |  | Zásuvka 230V 16A 2P+PE, IP44, pod omítku | kus | 2 |  | 0
56 |  | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, pod omítku | kus | 7 |  | 0
57 |  | kabelový držák 8x3x1,5 - do podhledů | kus | 10 |  | 0
58 |  | KRABICE S KRYTÍM (IP66, 81x81mm) - BEZHALOGENOVÁ | kus | 20 |  | 0
59 |  | Vodič HVI D 23mm s nosnou trubkou L 3200mm a jímačem L 1000mm (délka HVI vodiče = 7m), např. SET- HVI 23 L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL | kus | 1 |  | 0
60 |  | Nerezový držák pro kolmou montáž na stěnu s úchytem pro trubky Ø 40-50mm, např. WB D40.50 SE WA110 V2A | kus | 2 |  | 0
61 |  | Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI D 20-23mm se závitem M8 nerez | kus | 4 |  | 0
62 |  | UF - krabice pro zkušební svorky (se svorkou) 230x150x120mm, litina, barva černá, pro prům. 7-10/pásek 40m, např. UFTSK 7.10 FL40 300X220X120 GG | kus | 1 |  | 0
63 |  | Drát AlMgSi průměr 8 mm měkký | m | 15 |  | 0
64 |  | Falcová svorka, nerez | kus | 6 |  | 0
65 |  | Svorka MMV, nerez | kus | 1 |  | 0
66 |  | Svorka na okapové potrubí s páskou – nerez | kus | 4 |  | 0
67 |  | Okapová svorka nerez | kus | 1 |  | 0
68 |  | Pásková objímka pro anténní stožár s připojením – nerez | kus | 1 |  | 0
69 |  | Zkušební svorka nerez pro prům. 8-10/16mm, s mezidestičkou | kus | 1 |  | 0
70 |  | Páska zemnící 30x3,5 N V4A (nerez) páska 30x3,5mm | m | 70 |  | 0
71 |  | Drát zemnící 10 V4A (nerez) vodič pr. 10mm | m | 10 |  | 0
72 |  | Svorka kříž. Nerez, bez destičky, Rd 8-10/Fl 30 s vrat. Šrouby | kus | 5 |  | 0
73 |  | Křížová svorka nerez pro pásek 30/30mm bez mezidestičky | kus | 6 |  | 0
74 |  | Připojovací svorka kolmá, nerez pro profily 3-18mm, s příložkou | kus | 1 |  | 0
75 |  | Antikorozní páska | kus | 2 |  | 0
76 |  | WAGO 221-413 Spojovací svorka COMPACT (1 bal = 50ks) | bal | 1 |  | 0
77 |  | WAGO 221-415 Spojovací svorka COMPACT (1 bal = 25ks) | bal | 1 |  | 0
78 |  | Drobný montážní materiál - šrouby, hmoždinky, matice, podložky, oka, pásky apod. | kus | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
79 |  | Dokumentace skutečného provedení – 3x tisk, 1xUSB/DVD | kus | 1 |  | 0
80 |  | Revize (měření, kontrola, vystavení zprávy) | kus | 1 |  | 0
81 |  | Průzkumné práce | hod | 2 |  | 0
82 |  | Montážní mechanismy (pojízdná plošina, lešení, apod.) - pronájem, montáž, demontáž | kus | 1 |  | 0
83 |  | Likvidace a odvoz odpadu (elektroodpad) vč. uložení na skládku | t | 0.1 |  | 0