## List1
D.6.4.2. VZT
SSZ (seznam strojů a zařízení)
Akce | Stavební úpravy kuchyně a zázemí restaurace Kulturního domu.
Investor: | Město Kyjov, Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov
|  |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Hmotnost
|  |  |  | Jednotlivé | Celkem | Jednotlivé | Celkem | Jednotlivé | Celkem
Pos. | Popis položky | m.j. | Množs. | Kč | Kč | Kč | Kč | kg | kg
1.NP
1. | 1.NP VZT (odvětrání) kuchyně
1 | VZT jednotka Qv 10000 m3/h, dp.ext. 530 Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  | 1566
včetně MaR,
2 | Kondenzační jednotka, ch/t výkon - 19/22 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | 110
3 | Komunikační modul | ks | 1 |  | 0
4 | Podstavné nohy - pryž, střešní průchod | ks | 1 |  | 0
5 | Cu potrubí 10/22 | m | 12 |  | 0
6 | Rošt pro Cu potrubí | m | 12 |  | 0
7 | VZT potrubí do pr. 560, nerezové, 100% tvarovky | m | 6 |  | 0
8 | VZT potrubí do pr. 450, nerezové, 40% tvarovky | m | 64 |  | 0
9 | VZT potrubí do obvodu 3300 mm, Zn , 40% tvarovek | m | 24 |  | 0
10 | Odvod kondenzátu | m | 18 |  | 0
11 | Kulisy tlumičů hluku | ks | 16 |  | 0 | zahrnuto v 1.8
12 | Textilní vyústky | ks | 2 |  | 0
13 | Digestoř 4400x2200, s přívodem vzduchu (indukční) | ks | 1 |  | 0
14 | Digestoř 2700x1100, s přívodem vzduchu (indukční) | ks | 1 |  | 0
15 | Digestoř 1000x1000, s přívodem vzduchu (indukční) | ks | 1 |  | 0
16 | Digestoř 1200x1200, spřívodem vzduchu (indukční) | ks | 2 |  | 0
17 | izolace 40 tl. | m2 | 96 |  | 0
18 | Ochranná folie | m2 | 96 |  | 0
19 | montážní a spojovací materiál | kpt | 1 |  | 0
20 | Rošty a nosné prvky | kpt | 1 |  | 0
21 | Dopravy | kpt | 1 |  | 0
22 | Komletační činnost | kpt | 1 |  | 0
23 | Lešení , zvedací mechanismy | kpt | 1 |  | 0
24 | Elekro zapojení | kpt | 1 |  | 0 | profese elektro.
25 | Zaregulování a proškolení obsluhy | kpt | 1 |  | 0
26 | Montáž | kpt | 1 |  | 0
27 | Nosná konstrukce pro VZT zařízení | ks | 1 |  | 0 | stavba |  | 500
28 | topný kabel | ks | 2 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
2. | 1.NP VZT (odvětrání) restaurace
1 | VZT jednotka Qv 3300 m3/h, dp.ext. 530 Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  | 414
včetně MaR
2 | Kondenzační jednotka, ch/t výkon - 15/17 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | 88
3 | Komunikační modul | ks | 1 |  | 0
4 | Podstavné nohy - pryž, střešní průchod | ks | 1 |  | 0
5 | Cu potrubí 10/22 | m | 12 |  | 0
6 | Rošt pro Cu potrubí | m | 12 |  | 0
7 | topný kabel | ks | 1 |  | 0
8 | VZT potrubí do obvodu 1600 mm, Zn, 40% tvarovek | m | 24 |  | 0
| VZT potrubí PUR do obvodu 1500 mm | m | 56 |  | 0
9 | Odvod kondenzátu | m | 10 |  | 0
10 | Kulisy tlumičů hluku | ks | 16 |  | 0 | zahrnnuto v 2.8
11 | izolace 40 tl. | m2 | 48 |  | 0
12 | Kombinovaná žaluzie - atyp | kpt | 1 |  | 0
13 | mřížky přívodní | ks | 12 |  | 0
14 | sací mřížky 600x250 1R | ks | 3 |  | 0
KLIMATIZACE: multi split, R410, distributor
15 | Kondenzační jednotka, ch/t výkon - 12,3/13,5 kW | ks | 1 |  | 0
16 | Kazetová jednotak chl/t výkon 5,3/5,8 vč. ovladače | ks | 3 |  | 0
17 | podstavné nohy, střešní průchod | ks | 1 |  | 0
18 | CU potrubí 10/19 mm, 6/12 mm , nosné rošty | m | 60 |  | 0
19 | Distributor pro 3 jednotky | ks | 1 |  | 0
20 | Montážní a spojovací materiál | kpt | 1 |  | 0
21 | Dopravy | kpt | 1 |  | 0
22 | Komletační činnost | kpt | 1 |  | 0
23 | Lešení , zvedací mechanismy | kpt | 1 |  | 0
24 | Elekro zapojení | kpt | 1 |  | 0 | profese elektro.
25 | Zaregulování a proškolení obsluhy | kpt | 1 |  | 0
26 | Montáž | kpt | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
3. | 1.NP Sociální zázemí restarace - muži
1 | Diagonální potrubní ventilátor pr. 150 mm, tichý | ks | 1 |  | 0
2 | spojovací manžeta pr. 150 mm | ks | 2 |  | 0
3 | Samočinná žaluzie 200 | ks | 1 |  | 0
4 | Spiro potrubí do pr. 200 mm, včetně tvarovek 20% | m | 26 |  | 0
5 | Talířové ventily - odtah pr.100 | m | 8 |  | 0
6 | Zpětná klapka 150 | ks | 1 |  | 0
7 | montážní a spojovací materiál | kpt | 1 |  | 0
8 | Doprava | kpt | 1 |  | 0
9 | montáž | kpt | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
4. | 1.NP Sociální zázemí restarace - ženy
1 | Diagonální potrubní ventilátor pr. 150 mm, tichý | ks | 1 |  | 0
2 | spojovací manžeta pr.150 mm | kpt | 2 |  | 0
3 | Spiro potrubí do pr. 150 mm, včetně tvarovek 20% | m | 18 |  | 0
4 | Zpětná klapka 150 | ks | 1 |  | 0
5 | Talířové ventily - odtah pr.100 | ks | 8 |  | 0
6 | montážní a spojovací materiál | kpt | 1 |  | 0
7 | Doprava | kpt | 1 |  | 0
8 | montáž | kpt | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
5. | 1.NP Sociální zázemí personál
1 | Axiální ventilítor pr.100 - 80 m3/h | ks | 1 |  | 0
2 | TS 100 | m | 1 |  | 0
3 | Samočinná žaluzie | ks | 1 |  | 0
4 | Montážní a spojovací materiál | kpt | 1 |  | 0
5 | Doprava | kpt | 1 |  | 0
6 | montáž | kpt | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
6. | PP Sociální zázemí kuchyně
1 | Diagonální potrubní ventilátor pr. 200 mm, tichý | ks | 1 |  | 0
2 | spojovací manžeta pr. 200 mm | ks | 2 |  | 0
3 | Samočinná žaluzie 200 | ks | 1 |  | 0
4 | Talířové ventily - odtah | ks | 8 |  | 0
5 | Spiro potrubí do pr. 200 mm, včetně tvarovek 30% | m | 24 |  | 0
6 | montážní a spojovací materiál | kpt | 1 |  | 0
7 | Doprava | kpt | 1 |  | 0
8 | montáž | kpt | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
7. | PP Podtlakové větrání skladu zeleniny
1 | Axiální ventilítor pr.100 - 80 m3/h | ks | 1 |  | 0
2 | TS 100 | m | 1 |  | 0
3 | Samočinná žaluzie 100 | ks | 1 |  | 0
4 | montážní a spojovací materiál | kpt | 1 |  | 0
5 | Doprava | kpt | 1 |  | 0
6 | montáž | kpt | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
REKAPITULACE:
1. | 1.NP VZT (odvětrání) kuchyně |  |  |  | 0
2. | 1.NP VZT (odvětrání) restaurace |  |  |  | 0
3. | 1.NP Sociální zázemí restarace - muži |  |  |  | 0
4. | 1.NP Sociální zázemí restarace - ženy |  |  |  | 0
5. | 1.NP Sociální zázemí personál |  |  |  | 0
6. | PP Sociální zázemí kuchyně |  |  |  | 0
7. | PP Podtlakové větrání skladu zeleniny |  |  |  | 0
| CELKEM DODÁVKA Kč bez DPH |  |  |  | 0
V Miloticích: 9/2023
Vypracoval: Ing. Jaroslav Procházka