## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: | TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NA ÚSTŘEDNÍM HŘITOVĚ SLEZSKÁ OSTRAVA PARC.Č. 202/1 A 229, K.Ú. SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Zhotovitel:
Datum:
|  | Cena celkem bez DPH | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
| Stavba: | TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NA ÚSTŘEDNÍM HŘITOVĚ SLEZSKÁ OSTRAVA PARC.Č. 202/1 A 229, K.Ú. SLEZSKÁ OSTRAVA
| Objekt: | 0
| Místo: | 0
| Zadavatel: | 0
| Uchazeč: | 0
Zhotovitel:
| Datum: | 0
Poznámka:
| Oddíl A: | V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.
| Oddíl B: | Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life.
| Oddíl C: | Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.
| Oddíl D: | Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R, tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0).
| Oddíl E: | Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.
| Oddíl G: | Hromosvod - Veškeré níže uvedené položky obsahují dopravu materiálu a vykládku materiálu na střechu.
| Kód oddílu | Popis | Cena celkem
| A | Svítidla | 0
| B | Přístroje | 0
| C | Instalační materiál | 0
| D | Kabeláž | 0
| E | Rozvaděče | 0
| F | Ostatní | 0
| G | Hromosvod a uzemnění | 0
| H | Venkovní rozvody | 0
| CH | Vytápění a vzduchotechnika | 0
|  | Náklady soupisu celkem | 0

## A
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:A |  |  | Svítidla
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
A.001 | N | N | A - kruhové přisazené LED svítidlo, ∅300mm, opálové 20W, 4000K, 2002lm, IP66, IK10, Ra > 80 | ks | 0 |  |  | 12 | 0
A.002 | N | N | B - LED lištové, interiérové, přisazené 53W, 4000K, 6400lm, IP20, IK03, Ra > 80 | ks | 0 |  |  | 2 | 0
A.003 | N | N | D1 - LED odolné vůči prachu a vlhkosti, přisazené/zavěšené 34W, 4000K, 4200lm, IP65, IK08, Ra > 80, tř. ochr. I | ks | 0 |  |  | 13 | 0
A.004 | N | N | E - LED nástěnné svítidlo, hlíník/polykarbonát 25W, 4000K, 2910lm, IP65, IK10, Ra > 80, tř. ochr. I | ks | 0 |  |  | 4 | 0
A.005 | N | N | N1 - LED nouzové autonomní, výdrž 1h, svítící při výpadku přisazené, optika otevřený prostor, 4,8W, IP65, tř. ochr. II (piktogram) | ks | 0 |  |  | 10 | 0
A.006 | N | N | N2 - LED nouzové autonomní, výdrž 1h, svítící při výpadku na zeď nebo strop, asymetrická optika, chodby, hydranty, IP65, 5W, tř. ochr. II | ks | 0 |  |  | 1 | 0
A.008 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0
A.009 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## B
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:B |  |  | Přístroje
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
B.001 | N | N | Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 6 | 0
B.002 | N | N | Vypínač č.1 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 3 | 0
B.003 | N | N | Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 4 | 0
B.004 | N | N | Vypínač č.6 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 6 | 0
B.005 | N | N | Vypínač č.7 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
B.006 | N | N | Pohybové čidlo 180° vhodné pro spínání LED, IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 7 | 0
B.007 | N | N | Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 3 | 0
B.008 | N | N | Zásuvka 400V/16A,5p, IP 44, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
B.009 | N | N | Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 23 | 0
B.010 | N | N | Zásuvka 230V/16A,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 17 | 0
B.011 | N | N | Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
B.012 | N | N | Zásuvka 2x RJ45,UTP,Cat.5e, pod omítku včetně montáže a patchcordu | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.013 | N | N | WiFi přístupový bod, vč. napaječe a konfigurace | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.014 | N | N | Prostorový termostat nástěnný 5-30°C, 230V, kontakt 10A, IP65, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.015 | N | N | TOTAL stop tlačítko v červeném proskleném krytu, včetně podružného příslušenství, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.016 | N | N | Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.017 | N | N | Souběhové relé pro ventilátory a osvětlení do instalační krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 8 | 0
B.018 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.019 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## C
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:C |  |  | Instalační materiál
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
C.001 | N | N | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=71mm,h=43,5mm), včetně samosvorných svorek, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 48 | 0
C.002 | N | N | Rozbočovací krabice přisazená 93x93x50mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, IP54, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 51 | 0
C.003 | N | N | Rozbočovací krabice přisazená 165x165x70mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, IP54, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 20 | 0
C.004 | N | N | Instalační krabice s funkčností při požáru 105x105x40mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, IP54, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
C.005 | N | N | Instalační tubus do zateplení (Pro instalaci přístrojů v zateplených fasádách budov tloušťky 50 - 200 mm., včetně příslušenství | ks | 0 |  |  | 5 | 0
C.006 | N | N | Instalační trubka ohebná bezhalogenová d=25mm, di=18,2mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 30 | 0
C.007 | N | N | Instalační trubka ohebná bezhalogenová d=40mm, di=32,5mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 30 | 0
C.008 | N | N | Ohebná UV stabilní trubka vhodná pro venkovní instalace d=25mm, di=18,3mm, nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 15 | 0
C.009 | N | N | Instalační trubka tuhá bezhalogenová d=25mm, di=21,0mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 50 | 0
C.010 | N | N | Instalační trubka tuhá bezhalogenová d=40mm, di=35,4mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 50 | 0
C.011 | N | N | Instalační lišta hranatá,bílá bezhalogenová, 40x20mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 57 | 0
C.012 | N | N | Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem, tl. plechu 1mm, žárově zinkováno ponorem (150x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž, apod), montáž. | m | 0 |  |  | 42 | 0
C.013 | N | N | Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 14mm, včetně příslušenství , montáž. | ks | 0 |  |  | 140 | 0
C.014 | N | N | Svazkový držák z kovu pro vysokou mechanickou odolnost, i v případě požáru, FeZn 60x33x30mm, včetně příslušenství, montáž. | ks | 0 |  |  | 40 | 0
C.015 | N | N | Podružný materiál, montáž. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
C.016 | N | N | Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže | m2 | 0 |  |  | 0.5 | 0
C.017 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0
C.018 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## D
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:D |  |  | Kabeláž
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
D.001 | N | N | Kabel UTP cat 5e | m | 0 |  |  | 70 | 0
D.002 | N | N | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 0 |  |  | 486 | 0
D.003 | N | N | Kabel CYKY 5x1,5 | m | 0 |  |  | 102 | 0
D.004 | N | N | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 0 |  |  | 676 | 0
D.005 | N | N | Kabel CYKY 5x2,5 | m | 0 |  |  | 66 | 0
D.006 | N | N | Kabel CYKY 5x10 | m | 0 |  |  | 15 | 0
D.007 | N | N | Vodič 1-YY 1x25 | m | 0 |  |  | 20 | 0
D.008 | N | N | Vodič H07V-K 6 | m | 0 |  |  | 155 | 0
D.009 | N | N | Vodič H07V-K 16 | m | 0 |  |  | 20 | 0
D.010 | N | N | Kabel CSKH- P60-R 3x2,5 | m | 0 |  |  | 42 | 0
D.011 | N | N | Kabel TCEPKPFLE Xx4x0,8 (počet dle zjištěné skutečnosti), vč. napojení (vnitřní vedení Cetin místo zkráceného venkovního vedení) | m | 0 |  |  | 35 | 0
D.012 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0
D.013 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## E
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:E |  |  | Rozvaděče
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
E.001 | N | N | Rozvaděč R.1 Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na výkrese Rozvaděč R.1 | ks | 0 |  |  | 1 | 0
E.002 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0
E.003 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## F
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:F |  |  | Ostatní
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
F.001 | N | N | Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, účast na KD, apod. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.002 | N | N | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | hod | 0 |  |  | 4 | 0
F.003 | N | N | Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.004 | N | N | Sekání drážek, kapes a průrazů | hod | 0 |  |  | 48 | 0
F.005 | N | N | Projektová dokumentace realizační | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.006 | N |  | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.007 | N | N | Pronájem montážní plošiny | den | 0 |  |  | 3 | 0
F.008 | N | N | Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.009 | N | N | Pomocné stavební práce | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## G
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství na střeše | Množství v základech | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f | e | f | z=a*d
Oddíl:G |  |  | Hromosvod a uzemnění
|  |  | Cena celkem za oddíl | [7 empty] | 0
G.001 | N | N | Drát AlMgSi Ø8 mm, polotvrdý | m | 0 |  |  | 128 | 128 | 0 | 0
G.002 | N | N | Svorka zkušební ; NEREZ | ks | 0 |  |  | 7 | 7 | 0 | 0
G.003 | N | N | Svorka spojovací | ks | 0 |  |  | 60 | 60 | 0 | 0
G.004 | N | N | Svorka připojovací drát Ø8 mm - hliníkový profil | ks | 0 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0
G.005 | N | N | Svorka připojovací univerzální | ks | 0 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0
G.006 | N | N | Jímač, AL, délka 2000mm, kotvení do atiky | ks | 0 |  |  | 4 | 4 | 0 | 0
G.007 | N | N | Jímací tyč na trojnožce, délka 3m, včetně podložek FeZn pod podstavce + veškerý podružný materiál a příslušenství, skln střech <10°, vítr <145km/h, 3x betonová zátěž s podložkou, 17kg/ks | kmpl. | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
G.008 | N | N | Distanční izloační tyč Ø16mm d. 1000mm, včetně držáků a příslušenství NEREZ | ks | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0
G.009 | N | N | Podpěra vedení na ploché střechy, s PVC podložkou a adaptérem pro jímací vedení | ks | 0 |  |  | 128 | 128 | 0 | 0
G.010 | N | N | Montážní lepidlo | ks | 0 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0
G.011 | N | N | Napojení jímacího vedení na svodový sloup/ ocelovou konstrukci | ks | 0 |  |  | 4 | 4 | 0 | 0
G.012 | N | N | Podpěra vedení do zdiva, zateplené fasády, FeZn | ks | 0 |  |  | 28 | 28 | 0 | 0
G.013 | N | N | Varovné nápisy | ks | 0 |  |  | 7 | 7 | 0 | 0
G.014 | N | N | Ochranný úhelník 2m, včetně držáků | ks | 0 |  |  | 7 | 7 | 0 | 0
G.015 | N | N | Pronájem vysokozdvižné plošiny | den | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0
G.016 | N | N | FeZn s PVC izolací drát d=10mm | m | 0 |  |  | 28 | 0 | 28 | 0
G.017 | N | N | Pásek FeZn 30/4 | m | 0 |  |  | 102 | 0 | 102 | 0
G.018 | N | N | Svorka zemnící páska/drát NEREZ | ks | 0 |  |  | 33 | 0 | 33 | 0
G.019 | N | N | Základní hodinová sazba pro nepředvídatelné práce, stavbou způsobené změny,které nemohou být v jednotkových cenách vyúčtovány. Práce budou uznány jen tehdy budou-li prokázány dokladem | hod | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
G.020 | N | N | Dílčí měření zemních odporů v době realizace | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
G.021 | N | N | Výkopy 100x40cm (HxŠ) v zemině tř. 3-4, zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu | m | 0 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0
G.022 | N | N | Beton C12/15 - obetonování zemnícího pásku, minimální krytí ve všech směrech 100mm | m3 | 0 |  |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 0
G.023 | N | N | Antikorozní nátěr/bandáž uzemění dle ČSN | bm | 0 |  |  | 7 | 0 | 7 | 0
G.024 | N | N | Podružný materiál | kmpl. | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
G.025 | N | N | Revize | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
G.026 | N | N | Fotodokumentace provedeného uzemnění | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
G.027 | N | N | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
G.028 | N | N | Průchod hydroizolací objektu, včetně utěsnění proti zatékaní vody do objektu průchodkami, asfaltový nátěr | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
G.029 | N | N | Likvidace nebezp. odpadů vzniklých při výstavbě | kmpl. | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
G.030 | N | N | Pomocné stavební práce | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
G.031 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
G.032 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0

## H
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:H |  |  | Venkovní rozvody
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
H.001 | N | N | Výkop kabelové rýhy, ručně, zem.tř. 3-4 | m3 | 0 |  |  | 41.832 | 0
H.002 | N | N | Zához kabelové rýhy, ručně, zem. tř. 3-4 | m3 | 0 |  |  | 19.8555 | 0
H.003 | N | N | Naložení výkopku na dopravní prostředek | t | 0 |  |  | 37.3601 | 0
H.004 | N | N | Odvoz a uložení výkopku na deponii do 20km | t | 0 |  |  | 37.3601 | 0
H.005 | N | N | Zásyp dováženým materiálem, drcený kámen | m3 | 0 |  |  | 10.1063 | 0
H.006 | N | N | Kabelové lože pískové fr. 0-4 | m3 | 0 |  |  | 11.8703 | 0
H.007 | N | N | Hutnění zásypu po vrstvách 20cm | m3 | 0 |  |  | 41.832 | 0
H.008 | N | N | Demontáž asfaltového povrchu, odvoz, likvidace | m2 | 0 |  |  | 43 | 0
H.009 | N | N | Zřízení asfaltového povrchu, pojížděná plocha | m2 | 0 |  |  | 43 | 0
H.010 | N | N | Zařezání, zalití spár | m | 0 |  |  | 90 | 0
H.011 | N | N | Prostup stěnou, prům.90mm, zatěsnění | ks | 0 |  |  | 2 | 0
H.012 | N | N | Folie výstražná š. 33cm | m | 0 |  |  | 126 | 0
H.013 | N | N | Trubka ochranná korugovaná ohebná, průměru 50mm | m | 0 |  |  | 16 | 0
H.014 | N | N | Trubka ochranná korugovaná ohebná, průměru 75mm | m | 0 |  |  | 79 | 0
H.015 | N | N | Trubka ochranná korugovaná ohebná, průměru 110mm | m | 0 |  |  | 22 | 0
H.016 | N | N | Drát protahovací | m | 0 |  |  | 117 | 0
H.017 | N | N | Pásek zemnící FeZn 30x4 | kg | 0 |  |  | 63 | 0
H.018 | N | N | Protikorozní ošetření, zemnící vodič - spoj, přechod | ks | 0 |  |  | 6 | 0
H.019 | N | N | Barevné označení zemnícího vodiče, zeleno žlutá | ks | 0 |  |  | 6 | 0
H.020 | N | N | Zapojení uzemnění, ukončení | ks | 0 |  |  | 6 | 0
H.021 | N | N | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 0 |  |  | 18 | 0
H.022 | N | N | Kabel CYKY 4x25 | m | 0 |  |  | 68 | 0
H.023 | N | N | Kabel CYKY 4x50 | m | 0 |  |  | 6 | 0
H.024 | N | N | Rozvodnice plastová SS200, vč. montáže, samostaně stojící pilíř vč. vnitřní výzbroje | ks | 0 |  |  | 2 | 0
H.025 | N | N | Rozvodnice plastová ER212, elektroměrový rozvaděč, s přípravou pro FVE, 4Q, vč. montáže, samostaně stojící pilíř vč. vnitřní výzbroje | ks | 0 |  |  | 1 | 0
H.026 | N | N | Pojistka nožová, vel.00, 100AgG, sada 3ks | ks | 0 |  |  | 1 | 0
H.027 | N | N | Pojistka nožová, vel.00, 63AgG, sada 3ks | ks | 0 |  |  | 1 | 0
H.028 | N | N | Pojistka nožová, vel.00, 40AgG, sada 3ks | ks | 0 |  |  | 1 | 0
H.029 | N | N | Demontáž stávajícího kabelu v místech odkrytí | kmpl. | 0 |  |  | 1 | 0
H.030 | N | N | Pomocné stavební práce, zapravení fasády | kmpl. | 0 |  |  | 1 | 0
H.031 | N | N | Koordinace s ostatními stavebními objekty a profesemi | hod. | 0 |  |  | 12 | 0
H.032 | N | N | Montáž, zapojení, ukončení vodičů, odzkoušení a uvedení do provozu | hod. | 0 |  |  | 8 | 0
H.033 | N | N | Podružný instalační materiál | kmpl. | 0 |  |  | 1 | 0
H.034 | N | N | Geodetické vytýčení stavby, stabilizace dřevěným kolíkem | kmpl. | 0 |  |  | 1 | 0
H.035 | N | N | Revize | hod. | 0 |  |  | 12 | 0
H.036 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0
H.037 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## CH
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:CH |  |  | Vytápění a vzduchotechnika
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
CH.001 | N | N | Přímotopný konvektor 1000 W, s termostatem | ks | 0 |  |  | 2 | 0
CH.002 | N | N | Přímotopný konvektor 500 W, s termostatem | ks | 0 |  |  | 4 | 0
CH.003 | N | N | Topný žebřík 600 W, s termostatem | ks | 0 |  |  | 2 | 0
CH.004 | N | N | Topná rohož pod sprchový kout, 1,6m2, 260W | ks | 0 |  |  | 2 | 0
CH.005 | N | N | Programovatelný termostat, snímá teplotu, prostoru i podlahy, nastavit na režim snímání podlahy v místnosti 1.05/1.09, umístit za dveře v místnosti 1.03/1.07 | ks | 0 |  |  | 2 | 0
CH.006 | N | N | Radiální ventilátor DN110, 230V, s doběhem, do potrubí, včetně odtahu DN110 PVC v délce do 3 m s izolací pouzdry tl. 50 mm, vč. sifonu z kolen na kondenzát +dopojení elektro | ks | 0 |  |  | 7 | 0
CH.007 | N | N | Pomocné stavební práce | kmpl. | 0 |  |  | 1 | 0
CH.008 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0
CH.009 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a jednotlivých záložek s kódovým označením a názvem soupisu prací pro jednotlivé části soupisu prací ve formátu XLSX.
V sestavě Krycí list soupisu, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH za celou profesi.
V sestavě Rekapitulace členění soupisu prací, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH jednotlivých oddílů. V případě potřeby jsou zde uvedené poznámky a doplňující informace určené pro uchazeče, pro dopřesnění specifikace k jednotlivým položkám soupisu prací.
V jednotlivých záložkách jsou obsaženy položky materiálu daného oddílu, kde každá položka je složena z části materiálu a montáže. Dále jsou zde projektantem uvedené počty dané položky, v jednotlivých patrech stavby pro jednoznačnou identifikaci při realizaci a jejich celkový součet. Tyto položky jsou pak zapracovány do celkové ceny za položku a celkové ceny za daný oddíl.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | Číslo položky | Číslo položky v daném oddílu složené z písemného označení (shodné s daným oddílem) a pořadovým číslem položky
|  | Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Kód | Kód položky v dané cenové soustavě - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Popis | Zkrácený popis položky
|  | MJ | Měrná jednotka položky
|  | Položka celkem v Kč | Celková cena za danou položku za 1 MJ
|  | Materiál | Cena materiálu za danou položku
|  | Montáž | Cena montáže za danou položku
|  | Množství celkem | Celkové množství dané položky v celém objektu
|  | Množství v "xx" | Množství dané položky v daném patře/části objektu
|  | Celková cena v Kč | Celková cena za danou položku v celém objektu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole určené pro vyplnění uchazečem jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
"Krycí list soupisu" - Uchazeč - zde uchazeč vyplní základní informace vč. IČ a DIČ
"Krycí list soupisu" - Datum - zde uchazeč vyplní datum podání nabídky
"Oddíl" - Materiál - zde uchazeč vyplní částku za materiál bez DPH za 1 MJ dané položky
"Oddíl" - Montáž - zde uchazeč vyplní částku za montáž bez DPH za 1 MJ dané položky