## List1
E L E K T R O I N S T A L A C E
ZŠ BRUNTÁL CIHELNÍ 6 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Cena mont. prací |  |  |  | 0
Součet |  |  |  | 0
Základní cena |  |  |  | 0
Revize, odzkoušení |  |  |  | 0
Cena celkem |  |  |  | 0
DPH 21 % |  | 0.21 |  | 0
Cena včetně DPH |  |  |  | 0
S O U H R N N Á K L A D Ů ZŠ Cihelní 6
REVIZE, ODZKOUŠENÍ |  |  |  | 0
PSV ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  | 0
SPECIFIKACE ELEKTROM. |  |  |  | 0
CENA MONT. PRACÍ |  |  |  | 0
PSV Specifikace materiálů ZŠ Cihelní 6, Bruntál
Rozváděč RK, oceloplechový skříňový rozváděč, ***************
rozměry 800x2000x300mm, IP40/20, viz v.č. EL-11- EL-14
1 | ks | skříň |  | 0 | 0
1 | ks | vypínač 3x250A |  | 0 | 0
1 | ks | vyp cívka |  | 0 | 0
1 | ks | pojistkový odpínačan DIN 3x125A |  | 0 | 0
3 | ks | jistič * B/3, 63A |  | 0 | 0
2 | ks | jistič * B/3, 25A |  | 0 | 0
3 | ks | jistič * B/3, 20A |  | 0 | 0
3 | ks | jistič * B/3, 16A |  | 0 | 0
25 | ks | jistič B/1, 16A |  | 0 | 0
3 | ks | jistič B/1, 10A |  | 0 | 0
1 | ks | jistič B/1, 6A |  | 0 | 0
1 | ks | přep ochrana 1 + 2 stupeň |  | 0 | 0
1 | ks | proud chránič * -25-4-030-AC, 25A |  | 0 | 0
3 | ks | proud chránič s nadpr ochr * -10C-1N-030-AC, 10A |  | 0 | 0
1 | ks | proud chránič s nadpr ochr * -10B-1N-030-AC, 10A |  | 0 | 0
8 | ks | proud chránič * -40-4-030-AC, 25A |  | 0 | 0
1 | ks | tlač ovl červený 1/1 |  | 0 | 0
1 | ks | signálka zelená |  | 0 | 0
1 | ks | pomocný materiál (prodrátování) |  | 0 | 0
0
Rozváděč RS1, oceloplechový nástěnný rozváděč
rozměry 600x600x150mm, IP40/20, viz v.č. EL-17-19
1 | ks | skříň |  | 0 | 0
1 | ks | vypínač 3x40A |  | 0 | 0
3 | ks | proud chránič s nadpr ochr * -10B-1N-030-AC, 10A |  | 0 | 0
1 | ks | proud chránič * -40-4-030-AC, 25A |  | 0 | 0
1 | ks | proud chránič s nadpr ochr * -16B-1N-030-AC, 16A |  | 0 | 0
2 | ks | jistič * B/3, 16A |  | 0 | 0
9 | ks | jistič B/1, 16A |  | 0 | 0
0
Rozváděč HR pole V - přezbrojení
1 | ks | jistič 3xB315A |  | 0 | 0
3 | ks | 3xMTP300/5A |  | 0 | 0
1 | ks | pojistkový odpínač 3x2A |  | 0 | 0
1 | ks | zkušební svorkovnice ZS |  | 0 | 0
1 | ks | pomocný materiál |  | 0 | 0
0
Rozvaděče celkem |  |  |  |  | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
28 | ks | jednopólový vypínač zapuštěný č.1 10A, 230V |  | 0 | 0
10 | ks | střídavý ovladač zapuštěny č.6 10A, 230V |  | 0 | 0
60 | ks | zásuvka zapuštěná 16A, 230V, IP44 |  | 0 | 0
1 | ks | zásuvka 32A, 400V, IP44 |  | 0 | 0
3 | ks | sériový spínač zapuštěný č.5 10A, 230V |  | 0 | 0
103 | ks | přístrojová krabice pod omítku |  | 0 | 0
85 | ks | svorkovnicová krabice pod omítku |  | 0 | 0
3 | ks | vačkový vypínač do stěny 400V, 63A |  | 0 | 0
1 | ks | vačkový vypínač do stěny 400V, 100A |  | 0 | 0
2 | ks | vačkový vypínač do stěny 400V, 25A |  | 0 | 0
3 | ks | vačkový vypínač do stěny 400V, 16A |  | 0 | 0
480 | kg | pomocné konstrukce |  | 0 | 0
80 | m | CYKY 3x120+70 | (doměřit dle sk trasy) | 0 | 0
60 | m | CYKY 5Cx25 | (doměřit dle sk trasy) | 0 | 0
110 | m | CYKY 5Cx16 |  | 0 | 0
35 | m | CYKY 5Cx10 |  | 0 | 0
95 | m | CYKY 5Cx6 |  | 0 | 0
50 | m | CYKY 5Cx4 |  | 0 | 0
60 | m | CYKY 5Cx2,5 |  | 0 | 0
1400 | m | CYKY 3Cx2,5 |  | 0 | 0
1260 | m | CYKY 3Cx1,5 |  | 0 | 0
180 | m | CYKY 3Ax1,5 |  | 0 | 0
130 | m | CYKY 2Ax1,5 |  | 0 | 0
120 | m | CY 25zž |  | 0 | 0
210 | m | CY6zž |  | 0 | 0
22 | ks | krabice dopl pospojování |  | 0 | 0
30 | m | nerez svorky |  | 0 | 0
15 | m | ochranná nerez trubka o 50/2mm |  | 0 | 0
1 | ks | svorka hlav pospojování HOP |  | 0 | 0
20 | m | nerez drátěný kabel žlab 500/50 |  | 0 | 0
80 | m | nerez drátěný kabel žlab 250/50 |  | 0 | 0
22 | m | nerez drátěný kabel žlab 100/50 |  | 0 | 0
160 | m | nerez drátěný kabel žlab50/50 |  | 0 | 0
1 | ks | svorka hlav pospojování HOP |  | 0 | 0
120 | kg | sádra |  | 0 | 0
0
Svítidla
4 | ks | MODUS Q-A/700,LED,36W, IP54"A" Dodavatel je oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení (tzn. rovnocenné řešení), které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.“ |  | 0 | 0
4 | ks | MODUS ESO5000RLKO,LED,44W47W, IP40"B" Dodavatel je oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení (tzn. rovnocenné řešení), které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.“ |  | 0 | 0
7 | ks | MODUS VLO7000L2W,LED,50W, IP65 "D"Dodavatel je oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení (tzn. rovnocenné řešení), které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.“ |  | 0 | 0
37 | ks | MODUS FIT4000A-KN-IP65, 35W, "F" Dodavatel je oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení (tzn. rovnocenné řešení), které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.“ |  | 0 | 0
2 | ks | MODUS LLL6000RL2KVM,LED,41W,IP20,ozn"R" Dodavatel je oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení (tzn. rovnocenné řešení), které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.“ |  | 0 | 0
14 | ks | MODUS VLO3500L1N LED 32W,IP65"S" Dodavatel je oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení (tzn. rovnocenné řešení), které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.“ |  | 0 | 0
9 | ks | MODUS VLO5000M2W, 38W, IP65 "U" Dodavatel je oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení (tzn. rovnocenné řešení), které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.“ |  | 0 | 0
9 | ks | 4x12 LED 840,op kryt, 20W, 2000lm, IP44"K" |  | 0 | 0
1 | ks | venkovní LED svítidlo s čidlem, "V" |  | 0 | 0
2 | ks | nouzové LED svítidlo se zdrojm, "N" |  | 0 | 0
0
PSV Specifikace celkem |  |  |  |  | 0
PSV ELEKTROMONTÁŽE
30 | hod | úprava rozv HR pole V |  | 0 | 0
40 | hod | montáž rozv RK |  | 0 | 0
15 | hod | montáž rozv RMS1 |  | 0 | 0
28 | ks | jednopólový vypínač zapuštěný č.1 10A, 230V |  | 0 | 0
10 | ks | střídavý ovladač zapuštěny č.6 10A, 230V |  | 0 | 0
60 | ks | zásuvka zapuštěná 16A, 230V, IP44 |  | 0 | 0
1 | ks | zásuvka 32A, 400V, IP44 |  | 0 | 0
3 | ks | sériový spínač zapuštěný č.5 10A, 230V |  | 0 | 0
103 | ks | přístrojová krabice pod omítku |  | 0 | 0
85 | ks | svorkovnicová krabice pod omítku |  | 0 | 0
3 | ks | vačkový vypínač do stěny 400V, 63A |  | 0 | 0
1 | ks | vačkový vypínač do stěny 400V, 100A |  | 0 | 0
2 | ks | vačkový vypínač do stěny 400V, 25A |  | 0 | 0
3 | ks | vačkový vypínač do stěny 400V, 16A |  | 0 | 0
480 | kg | pomocné konstrukce |  | 0 | 0
80 | m | CYKY 3x120+70 | (doměřit dle sk trasy) | 0 | 0
60 | m | CYKY 5Cx25 | (doměřit dle sk trasy) | 0 | 0
110 | m | CYKY 5Cx16 |  | 0 | 0
35 | m | CYKY 5Cx10 |  | 0 | 0
95 | m | CYKY 5Cx6 |  | 0 | 0
50 | m | CYKY 5Cx4 |  | 0 | 0
60 | m | CYKY 5Cx2,5 |  | 0 | 0
1400 | m | CYKY 3Cx2,5 |  | 0 | 0
1260 | m | CYKY 3Cx1,5 |  | 0 | 0
180 | m | CYKY 3Ax1,5 |  | 0 | 0
130 | m | CYKY 2Ax1,5 |  | 0 | 0
120 | m | CY 25zž |  | 0 | 0
210 | m | CY6zž |  | 0 | 0
22 | ks | krabice dopl pospojování |  | 0 | 0
30 | m | nerez svorky |  | 0 | 0
15 | m | ochranná nerez trubka o 50/2mm |  | 0 | 0
1 | ks | svorka hlav pospojování HOP |  | 0 | 0
20 | m | nerez drátěný kabel žlab 500/50 |  | 0 | 0
80 | m | nerez drátěný kabel žlab 250/50 |  | 0 | 0
22 | m | nerez drátěný kabel žlab 100/50 |  | 0 | 0
160 | m | nerez drátěný kabel žlab50/50 |  | 0 | 0
1 | ks | svorka hlav pospojování HOP |  | 0 | 0
0
Svítidla
4 | ks | MODUS Q-A/700,LED,36W, IP54"A" Dodavatel je oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení (tzn. rovnocenné řešení), které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.“ |  | 0 | 0
4 | ks | MODUS ESO5000RLKO,LED,44W47W, IP40"B" Dodavatel je oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení (tzn. rovnocenné řešení), které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.“ |  | 0 | 0
7 | ks | MODUS VLO7000L2W,LED,50W, IP65 "D" Dodavatel je oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení (tzn. rovnocenné řešení), které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.“ |  | 0 | 0
37 | ks | MODUS FIT4000A-KN-IP65, 35W, "F" Dodavatel je oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení (tzn. rovnocenné řešení), které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.“ |  | 0 | 0
2 | ks | MODUS LLL6000RL2KVM,LED,41W,IP20,ozn"R" Dodavatel je oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení (tzn. rovnocenné řešení), které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.“ |  | 0 | 0
14 | ks | MODUS VLO3500L1N LED 32W,IP65"S" Dodavatel je oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení (tzn. rovnocenné řešení), které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.“ |  | 0 | 0
9 | ks | MODUS VLO5000M2W, 38W, IP65 "U" Dodavatel je oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení (tzn. rovnocenné řešení), které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.“ |  | 0 | 0
9 | ks | 4x12 LED 840,op kryt, 20W, 2000lm, IP44"K" |  | 0 | 0
1 | ks | venkovní LED svítidlo s čidlem, "V" |  | 0 | 0
2 | ks | nouzové LED svítidlo se zdrojm, "N" |  | 0 | 0
0
Zednické výpomoci
490 | m | drážka včetně sádrováníí |  | 0 | 0
105 | ks | kapsy ovladač, zásuvky |  | 0 | 0
10 | ks | kapsy vač vypínače |  | 0 | 0
22 | ks | otvory ve stěně vrtání |  | 0 | 0
12 | ks | prostup stropem vrtání |  | 0 | 0
0
Demontáže
90 | hod | demontáž stávající instalace 1NP |  | 0 | 0
120 | hod | demontáž stávající instalace 2NP |  | 0 | 0
0
1 | ks | dokumentace skutečného provedení |  | 0 | 0
PSV Montáže celkem |  |  |  |  | 0