## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,00/kg: Cena, Hmotnost |  | 0 | 0
PPV 0,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 0,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Demontáže | 0 | 0 | 0
Zařízení 1 | 0 | 0 | 0
Zařízení 2 | 0 | 0 | 0
Zařízení 3 | 0 | 0 | 0
Ostatní | 0 | 0 | 0
Seznam výrobců | =PRODUCERS()

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Demontáže
| Demontáž stávající VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáž nástřešních ventilátorů | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jeřábnické práce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 1
1.1 | Přívodní vzduchotechnická jednotka | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Qp=9.000 m3/h | [6 empty] | 0 | 0
| Externí tlaková ztráta= 1000 Pa | [6 empty] | 0 | 0
| Filtrace= F7 | [6 empty] | 0 | 0
| 2x EC MOTOR 2x3.00 kW, 2x4.80 A, 400V | [6 empty] | 0 | 0
| Závěsový systém pro uchycení jednotky vč. výtažné zkoušky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Izolovaný ventilátor do čtvercového potrubí pro teplotu vzduchu až 120 °C | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Qo=5.500 m3/h | [6 empty] | 0 | 0
| Externí tlaková ztráta= 300 Pa | [6 empty] | 0 | 0
| EC MOTOR 1.056 kW, 8.23A, 230V | [6 empty] | 0 | 0
| Pružná manžeta 548x548 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Izolovaný ventilátor do čtvercového potrubí pro teplotu vzduchu až 120 °C | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Qo=3.500 m3/h | [6 empty] | 0 | 0
| Externí tlaková ztráta= 300 Pa | [6 empty] | 0 | 0
| EC MOTOR 1.056 kW, 8.23A, 230V | [6 empty] | 0 | 0
| Pružná manžeta 548x548 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Rekuperační digestoř 4000x2250x690 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Qp= 9000 m3/h | [6 empty] | 0 | 0
| Qo= 5500 m3/h | [6 empty] | 0 | 0
| účinnost rekuperace 64% | [6 empty] | 0 | 0
| Vodní ohřev 40,2 kW, teplotní spád 70/50 vč. směšovacího uzlu | [6 empty] | 0 | 0
| Lamelový filtr 400x400 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sestavení digestoře na místě | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní podpěra (4ks) vratná | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Závěsový systém pro uchycení digestoře vč. výtažné zkoušky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | řídící systém pro digestoř a EC ventilátory vč. kabeláží a zprovoznění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dotykový barevný ovládací panel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Směšovací uzel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servopohon 24V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Expandér | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prostorové čidlo teploty vzduchu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Čidlo teploty | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Digestoř nerezová 3800x1400x435 vč. tukových filtrů a osvětlení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lamelový filtr 400x400 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Digestoř nerezová 1300x1300x435 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lamelový filtr 400x400 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Tlumič hluku kulisový 548x548 l=750 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Tlumič hluku kulisový 548x548 l=750 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Tlumič hluku buňkový 1200x500 l=500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Tlumič hluku buňkový 1200x500 l=1000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Vyústka průmyslová dvouřadá 320x100 R1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Vyústka průmyslová dvouřadá 225x75 R1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Protidešťová žaluzie zástavbová hloubka 70mm 1300x500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3 vč. tvarovek | m2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Regulační klapka ruční 250x200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Regulační klapka ruční 400x315 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Regulační klapka ruční 200x200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Regulační klapka ruční d125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace potrubí kaučukovou izolací tl 19 s AL folii | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Střešní ventilační hlavice (před objednáním nutno zaměřit stávající potrubí stoupačky) předpoklad d=500 pokud bude dimense menší nutno vyměnit u ventilátoru 5.500 m3/h komplet stoupačku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 2
2.1 | Klimatizace s technologii nanoe X Qch=2,08 kW, Qtop=2,8 kW venkovní + vnitřní nástěnná jednotka | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzole | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí chladiva | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zprovoznění + doplnění chladiva | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 3
3.1 | Odtahový ventilátor 350 m3/h d=125 dvouotáčkový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí SPIRO 125 20%tvarovek | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Talířový ventil D100 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Protidešťová žaluzielastová - gravitační d125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Tlumič hluku 125/600 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ostatní
| Spojovací, závěsový a montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pomocné lešení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | ZŠ Cihelní - Bruntál
Projekt | Vzduchotechnika
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Jan Šenkyřik
Kontroloval | Ing. Leo Kuřitka
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cna přesunu 1 kg | 0,00
PPV % | 0,00
Zednické výpomoci % | 0,00
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,000000
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15