## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s červeným pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Titulní list
Název firmy:
Sídlo firmy:
Zakázka číslo: | 33-2023
název: | MŠ Sídlištní 4, Hodonín - Rekonstrukce elektroinstalace, 1. etapa
D.1.4.1 Silnoproudá elektrotechnika
Investor:
Vypracoval:
Kontakt.

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 210010301 | krabice přístrojová pro osazení pod omítku, bez zapojení |  | 227 | ks | 0
2 | 210010321 | krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí kruhová pr. 68 mm, vč. zapojení |  | 121 | ks | 0
3 | 210010322 | krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí kruhová pr. 97 mm, vč. zapojení |  | 173 | ks | 0
4 | 210010351 | krabicová rozvodka v těsném provedení, vč. zapojení |  | 86 | ks | 0
5 | 210010351 | krabicová rozvodka v protipožárním provedení, vč. zapojení |  | 77 | ks | 0
6 | 210020303 | kabelový žlab drátěný 100/50mm vč. nosných prvků a příslušenství |  | 306 | m | 0
7 | 210020304 | kabelový žlab drátěný 100/50mm vč. nosných prvků a příslušenství |  | 306 | m | 0
8 | 210100001 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 2,5mm2 |  | 256 | ks | 0
9 | 210100002 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 6mm2 |  | 31 | ks | 0
10 | 210100003 | ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení do 16mm2 |  | 22 | ks | 0
11 | 210110001 | spínač 1-pólový - řazení 1- provedení obyčejné |  | 4 | ks | 0
12 | 210111011 | zásuvka 230V/16A, provedení obyčejné |  | 196 | ks | 0
13 | 210140431 | ovladač pomocných obvodů 1-tlačítkový, v plastové skříňce |  | 2 | ks | 0
14 | 210140472 | montáž pohybového / přítomnostního detektoru |  | 88 | ks | 0
15 | 210190001 | montáž oceloplechových rozvodnic do 20kg |  | 1 | ks | 0
16 | 210190002 | montáž oceloplechových rozvodnic do 50kg |  | 2 | ks | 0
17 | 210190003 | montáž oceloplechových rozvodnic do 100kg |  | 1 | ks | 0
18 | 210203001 | montáž svítidla navrhované osvětlovací soustavy |  | 231 | ks | 0
19 | 210800607 | CYA 10 mm2 zelenožlutý (TR) |  | 98 | m | 0
20 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Ax1,5 mm2 750V (PU) |  | 384 | m | 0
21 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Ax1,5 mm2 750V (PU) |  | 72 | m | 0
22 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 544 | m | 0
23 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 516 | m | 0
24 | 210810046 | CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm2 750V (PU) |  | 1974 | m | 0
25 | 210810047 | CYKY-CYKYm 3Cx4 mm2 750V (PU) |  | 7 | m | 0
26 | 210810055 | CYKY-CYKYm 5Cx1,5 mm2 750V (PU) |  | 208 | m | 0
27 | 210810056 | CYKY-CYKYm 5Cx2,5 mm2 750V (PU) |  | 7 | m | 0
28 | 210810057 | CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) |  | 262 | m | 0
29 | 210810058 | CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (PU) |  | 82 | m | 0
30 | 210810060 | CYKY-CYKYm 5Cx16 mm2 750V (PU) |  | 125 | m | 0
31 | 210860222 | JYSTY 2x2x0,8 mm s Al laminovanou folií (PU) |  | 65 | m | 0
32 | 211200101 | montáž nouzového svítidla navrhovaného centrálního bateriového systému |  | 77 | ks | 0
33 | 215112321 | 2- tlačítkový ovladač - provedení obyčejné |  | 16 | ks | 0
34 | 215591211 | příchytka pro kabel do průměru 40mm |  | 1156 | ks | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 97103-3131 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 150mm |  | 46 | ks | 0
2 | 97103-3141 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 300mm |  | 24 | ks | 0
3 | 97103-3151 | vybourání otvoru cihlového - malta vápenná - do R=60mm, tl. do 450mm |  | 12 | ks | 0
4 | 97303-1616 | vysekání kapsy - zeď cihlová - krabice<100x100x50mm |  | 348 | ks | 0
5 | 97303-1619 | vysekání kapsy - zeď cihlová - krabice<150x150x100mm |  | 173 | ks | 0
6 | 97403-1122 | vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 30mm / š. do 70mm |  | 184 | m | 0
7 | 97403-1134 | vysekání rýh do cihlového zdiva - hl. do 50mm / š. do 150mm |  | 256 | m | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 320410003 | celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy do objemu 500.000,-Kč montážních prací |  | 1 | objem | 0
2 | 320410004 | celková prohlídka za každých 250.000,-Kč nad objem 500.000,-Kč montážních prací |  | 1 | objem | 0
[5 empty] | Celkem: | 0
Celkem za ceník:
0
|  | Cena za ceník celkem: | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | 1-CSKH-V180 P60-R B2caS1d1a1 -O 3x1.5mm2 |  | 72 | m | 0
2 | 00002 | 1-CSKH-V180 P60-R B2caS1d1a1 - J 3x1,5mm2 |  | 516 | m | 0
3 | 00003 | 1-CSKH-V180 P60-R B2caS1d1a1 - J 3x4mm2 |  | 7 | m | 0
4 | 00004 | CYKY-O 3x1.5mm2 |  | 384 | m | 0
5 | 00005 | CYKY-J 3x1.5mm2 |  | 544 | m | 0
6 | 00006 | CYKY-J 3x2.5mm2 |  | 1974 | m | 0
7 | 00007 | CYKY-J 5x1.5mm2 |  | 208 | m | 0
8 | 00008 | CYKY-J 5x2.5mm2 |  | 7 | m | 0
9 | 00009 | CYKY-J 5x4mm2 |  | 262 | m | 0
10 | 00010 | CYKY-J 5x6mm2 |  | 82 | m | 0
11 | 00011 | CYKY-J 5x16mm2 |  | 125 | m | 0
12 | 00012 | CYA-J 10mm2 |  | 98 | m | 0
13 | 00013 | krabice přístrojová pro osazení pod omítku a následnou montáž vícenásobných rámečků |  | 223 | ks | 0
14 | 00014 | krabice přístrojová (hluboká) pro osazení pod omítku a následnou montáž vícenásobných rámečků |  | 4 | ks | 0
15 | 00015 | krabice rozvodná pr. 68 mm s víčkem a svorkovnicí, pro osazení pod omítku |  | 121 | ks | 0
16 | 00016 | krabice rozvodná pr. 97 mm s víčkem a svorkovnicí, pro osazení pod omítku |  | 173 | ks | 0
17 | 00017 | krabice rozvodná v těsném provedení |  | 86 | ks | 0
18 | 00018 | krabice rozvodná v protipožárním provedení |  | 77 | ks | 0
19 | 00019 | strojek 3559-A01345 spínače č.1 |  | 4 | ks | 0
20 | 00020 | strojek 3559-A87345 ovladače dvojitého |  | 16 | ks | 0
21 | 00021 | kryt kolébky 3558A-A651 B plný |  | 4 | ks | 0
22 | 00022 | kryt kolébky 3558A-A652 B dělený |  | 16 | ks | 0
23 | 00023 | kryt zaslepovací 3902A-A001 B |  | 32 | ks | 0
24 | 00024 | zásuvka jednonásobná 5518A-A2359 B s ochranným kolíkem, s clonkami |  | 176 | ks | 0
25 | 00025 | zásuvka jednonásobná 5599A-A02357 B s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou proti přepětí s optickou signalizací |  | 20 | ks | 0
26 | 00026 | rámeček 3901A-B10 B vodorovný |  | 52 | ks | 0
27 | 00027 | rámeček 3901A-B20 B vodorovný |  | 54 | ks | 0
28 | 00028 | rámeček 3901A-B30 B vodorovný |  | 5 | ks | 0
29 | 00029 | rámeček 3901A-B40 B vodorovný |  | 8 | ks | 0
30 | 00030 | rámeček 3901A-B50 B vodorovný |  | 4 | ks | 0
31 | 00031 | drátěný kabelový žlab 100/50 vč. nosných prvků a příslušenství |  | 306 | m | 0
32 | 00032 | drátěný kabelový žlab 100/60 vč. nosných prvků a příslušenství, provedení se zachováním funkce při požáru |  | 306 | m | 0
33 | 00033 | ovladač pomocných obvodů tlačítkový ve skříňce pro montáž na povrch, požárně bezpečnostní funkce TOTAL / CENTRAL STOP |  | 2 | ks | 0
34 | 00034 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm |  | 65 | m | 0
35 | 00035 | příchytka pro jeden vodič se zachováním funkce při požáru |  | 1156 | ks | 0
Celkem za materiály:
0
|  | Cena za materiály celkem: | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | instalační materiál (sádra, hmoždinky, vruty, příchytky, svorky, ...) |  | 1 | objem | 0
2 | 00002 | soubor pohybových / přítomnostních detektorů dle Knihy detektorů, která je nedílnou součástí PD, včetně programování detektorů a zaškolení obsluhy |  | 1 | soubor | 0
3 | 00003 | soubor nouzových svítidel a CBS dle Knihy nouzových svítidel, která je nedílnou součástí PD, včetně programování centrálního bateriového systému a zaškolení obdluhy |  | 1 | soubor | 0
4 | 00004 | soubor svítidel osvětlovací soustavy dle Knihy svítidel, která je nedílnou součástí PD |  | 1 | soubor | 0
5 | 00005 | úprava hlavního rozvaděče RH - viz specifikaci na výkrese č. D.1.4.1.9 |  | 1 | ks | 0
6 | 00006 | podružný rozvaděč RP1 s požární odolností 30 minut - viz specifikaci na výkrese č. D.1.4.1.10 |  | 1 | ks | 0
7 | 00007 | podružný rozvaděč RP2 s požární odolností 30 minut - viz specifikaci na výkrese č. D.1.4.1.11 |  | 1 | ks | 0
8 | 00008 | podružný rozvaděč RS - viz specifikaci na výkrese č. D.1.4.1.12 |  | 1 | ks | 0
9 | 00009 | provedení prostupu s požární odolností 45 minut - ucpávka pro svazek > 10 vodičů, všetně dodávky a montáže revizního otvoru do SDK podhledu |  | 24 | ks | 0
10 | 00010 | projektová dokumentace skutečného provedení |  | 1 | ks | 0
Celkem za dodávky:
0
|  | Cena za dodávky celkem: | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | vypnutí vedení, zajištění a opětovné zapnutí |  | 4 | hod. | 0
2 | 00002 | zjištění totožnosti el. obvodů stávajícího elektrorozvodu |  | 12 | hod. | 0
3 | 00003 | demontáž stávající elektroinstalace v prostorách řešených v rámci 1. etapy |  | 80 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
0
|  | Cena za práci v HZS celkem: | 0

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | 0
3 | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ) | 0
4 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) | 0
| CELKEM URN | 0
B. | HZS
5 | Hodinová zúčtovací sazba | 0
| CELKEM HZS | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
6 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0
| CELKEM DODÁVKA | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN
| REKAPITULACE CELKEM | 0
Náklady celkem [Kč]: |  | 0
Uvedené veny jsou bez DPH!