Smlouva o dílo:	„PD vodovodní přípojky, požární vodovod a návrh dešťové kanalizace v areálu Vítkovická“

Číslo smlouvy objednatele:	(POZN. doplní objednatel)

Číslo smlouvy zhotovitele:	(POZN. doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)

# Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo – Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace.

Projektová dokumentace stavby „PD vodovodní přípojky, požární vodovod a návrh dešťové kanalizace v areálu Vítkovická“ bude vyhotovena podle následujících požadavcích:

- Návrh nové samostatné vodovodní přípojky pro budovu  kat. č. 3304/11 v místnosti č. 024000117

- Návrh rozvodů venkovního požárního vodovodu p. č 3304/21

- Návrh připojení požárního vodovodu

- Návrh požárně bezpečnostního řešení

- Návrh a posouzení likvidace dešťových vod v části areálu Vítkovická p. č 3304/21 dle obr. č.4

- Stavba se bude nacházet na pozemku města Ostravy p. č (3304/21, 3304/11) v katastrálním území Moravská Ostrava (okres Ostrava-město);713520

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. dle přílohy č. 8-11 (dále jen DÚSP) a zajištění veškerých potřebných stanovisek (KHS, HZS atd.) vč. vyřízení společného povolení stavby, a dále projektová dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. dle Přílohy č. 13 (dále jen DPS) včetně soupisu prací a rozpočtu 13 (dále jen DPS),

Soupis prací vč. rozpočtu

3x v tištěné podobě, 1x na el nosiči v editovatelné verzi, 1x na el nosiči ve formátu pdf

Dokumentace bude vypracována v souladu s platnými normami a zákony. Součástí dokumentace budou všechny potřebné průzkumy, které jsou nutné pro řádné vypracování projektové dokumentace (například hydrogeologický průzkum pro zjištění vsakovacích poměrů apod)

Dokumentace:

Obrázek 3 Situace Návrh vodovodní přípojky a venkovního požárního vodovodu

Obrázek 2 Vstup do místnosti č. 024000117

Obrázek 1 Stávající vodovodní přípojka místnost č 024000117

Obrázek 4 Situace Návrh a posouzení likvidace dešťových vod v části areálu Vítkovická