## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | #VALUE!
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | #VALUE! | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Dodávka celkem, Montážní náklady | #VALUE! | #VALUE!
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | #VALUE!
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | #VALUE! | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Demontáže | 0 | 0 | 0
Zařízení 1 | 0 | 0 | 0
Zařízení 3 | 0 | 0 | 0
Zařízení 4 | 0 | 0 | 0
Ostatní | 0 | 0 | 0
Lešení | 0 | 0 | 0
Izolace tepelné | 0 | 0 | 0
Seznam výrobců | =PRODUCERS()

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Demontáže
| Demontáž stávající VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 1
1.1 | Rekuperační jednotka podstropní | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vp= 2780 m3/h | [6 empty] | 0 | 0
| Vo= 2780 m3/h | [6 empty] | 0 | 0
| Dle technické specifikace v příloze technické zprávy | [6 empty] | 0 | 0
| Měření a Regulace vč. kabeláží a spušťení autorizovanou osobou výrobce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| vč. směšovacího uzlu | [6 empty] | 0 | 0
| Závěsová technika vč. kotvení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Tlumič hluku 800x300 l=1000 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Tlumič hluku 600x550 l=1000 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Digestoř nástěnná vč. tukových filtrů a osvětlení 1500x1200x450 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Vyústka průmyslová do kruhového potrubí 725x125 včetně regulace R1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Vyústka průmyslová do kruhového potrubí 725x75 včetně regulace R1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Regulační klapka těsná s břitovým těsněním d160 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Talířový ventil kovový 125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Protidešťová žaluzie vč. síta proti ptactvu 800x300 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - rovné | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí, dvoubřité těsnění, technické vlastnosti systém třídy D, včetně tvarovek | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 3
3.1 | Axiální ventilátor d100 vč. zpětné klapky, časového doběhu - výkon dle výkresové dokumentace | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Protidešťová žaluzie 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí, dvoubřité těsnění, technické vlastnosti systém třídy D, včetně tvarovek | m2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení 4
4.1 | Klimatizace s technologii nanoe X Qch=2,08 kW, Qtop=2,8 kW venkovní + vnitřní nástěnná jednotka | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzole | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí chladiva | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zprovoznění + doplnění chladiva | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 4 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ostatní
| Spojovací a montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lešení
| Pomocné lešení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lešení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Izolace tepelné
| Tepelná izolace potrubí kaučukovou izolací tl 19 s AL folii | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cenová nabídka musí obsahovat veškeré náležitosti ke kompletnímu provedení díla | [6 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | MŠ Pionýrská - Bruntál
Projekt | Vzduchotechnika
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Jan Šenkyřik
Kontroloval | Ing. Leo Kuřitka
Datum | 01.12.2023
Zpracovatel | Ing. Leo Kuřitka
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cna přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15