## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  |  | MŠ Horní Bludovice
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Obec Horní Bludovice |  |  |  | IČ:
|  |  | Horní Bludovice 434 |  |  |  | DIČ:
|  | 739 37 | Horní Bludovice
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Urbánek
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2021-03-05
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | MŠ Horní Bludovice | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.96 |  |  | DIL
1 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek do D 32 x 1,8 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  | POL1_0
2 | 721173303R00 | Potrubí z PP připojovací v lab. stolech D 32 x 1,8 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.301 | 1.81 |  |  | POL1_0
3 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  | 4.32 |  |  | DIL
4 | 722172331R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00401 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5429 | 0.54 |  |  | POL1_0
5 | 722172332R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 25/4,2 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00522 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.63 | 3.78 |  |  | POL1_0
6 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 1.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
7 | R.1 | TČ 17 (+15) kW, boiler 190 L, vč. čidel a regulace-viz výpis v příloze TZ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
8 | R.6 | Expanzní nádoba pro pitnou vodu, 5 L / 600 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
9 | R.8 | Čerpadlo oběhové elektronické, 1,5 m3/h, 25 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
10 | R.9 | Změkčovač vody s filtrem a kohouty DN1/2“ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
11 | R.10 | Regulátor tlaku SV s manometrem DN 6/4“ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
12 | R.12 | Filtr závitový s magnetem, DN32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
13 | M1 -. | Montáž čerpadla a bezp. skupiny | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
14 | M3 -. | Montáž TČ, vč. regulace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | M3.1 -. | Uvedení do provozu, nastavení regulace, a zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | M4 -. | Montáž exp. nádoby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
17 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.71 |  | 0 |  |  |  | 280.72 |  |  | DIL
18 | R.13 | Rozdělovač pro podl. vytápění, bez směšování, 1", včetně skříně - 12 vývodů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
19 | R.14 | Rozdělovač pro podl. vytápění, bez směšování, 1", včetně skříně - 10 vývodů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
20 | 733171130R00 | Montáž rozdělovače pro podl. vytápění | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 1 |  |  | POL1_0
21 | 733171120R00 | Napojení potrubí podl. vytápění na rozdělovače | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.065 | 2.86 |  |  | POL1_0
22 | 733171113R00 | Potrubí polyetylénové PE - X, do 18 x 2 mm, vč. podkl. folie, položení a uchycení | m | 1700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.63 | 0 | 0 |  |  | 0.133 | 226.1 |  |  | POL1_0
23 | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25-40, | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 1.68 |  |  | POL1_0
24 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0.33332 | 7.33 |  |  | POL1_0
25 | 733 16-3106.R00 | Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00196 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.3579 | 5.73 |  |  | POL3_0
26 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 32 | m | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 36 |  |  | POL1_0
27 | 7331901 | Topná zkouška systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00604 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  | POL1_0
28 | 732255 | Izolace trubicová Dn28/6, vč. montáže | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
29 | 732255 | Izolace trubicová Dn28/25, vč. montáže | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 732255.1 | Izolace trubicová Dn35/6, vč. montáže | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 732256 | Izolace trubicová Dn35/25, vč. montáže | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.86 |  |  | DIL
33 | 422 12 02 | Ventil vyvažovací, DN 20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
34 | 42212 03 | Ventil vyvažovací, DN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
35 | 42212 10 | Zaregulování /vyvážení, okruhů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
36 | 422 11 10 | Kohouty plnící a vypouštěcí ČSN13 7061 DN15-1/2" | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
37 | 422 11 03 | Kulový kohout R250D na vodu PN16 - DN15 (1/2") | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 422 11 04 | Kulový kohout R250D na vodu PN16 - DN20 (3/4") | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 422 11 07 | Kulový kohout R250D na vodu PN16 - DN25 (1") | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 422 11 07 | Kulový kohout R250D na vodu PN16 - DN32 (5/4") | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 422 13-01. | Zpětný ventil závitový, DN20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 422 13-02. | Zpětný ventil závitový, DN32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 734 21-3111.R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 10 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 0.24 |  |  | POL3_0
44 | 734 5501 | Teploměr příložný, D100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 735 15 01 | Ventil pojistný, P 0,6 MPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-1 MPa č. 53312, D 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00207 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.43 | 0.43 |  |  | POL1_0
47 | 734429101R00 | Montáž tlakoměru deformačního 0-1 MPa | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00157 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.43 | 0.43 |  |  | POL1_0
48 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, do G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 0.51 |  |  | POL1_0
49 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, do G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 0.34 |  |  | POL1_0
50 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.23 | 0.23 |  |  | POL1_0
51 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, 5/4 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.422 | 1.27 |  |  | POL1_0
52 | 734209102R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.051 | 0.2 |  |  | POL1_0
53 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.051 | 0.15 |  |  | POL1_0
54 | 734209105R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.06 |  |  | POL1_0
55 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END