## List1
Příloha č. 5.2. - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Oblast Čechy - Západ
VRV systémy, klimatizační jednotky s množstvím chladiva v ekvivalentu 5 tun CO2 a více, klimatizační jednotky s množstvím chladiva v ekvivalentu méně než 5 tun CO2, VZT zařízení
Specifikace úkonu/materiálu | Specifikace ceny | Jednoková cena v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Předpokládaný počet úkonů za dobu platnosti rámcové dohody/ks | Cena v Kč bez DPH | Zákonná sazba DPH - doplňte zákonnou sazbu DPH v % | Zákonná sazba DPH - částka v Kč | Celková cena v Kč s DPH
Klimatizační jednotka s množstvím chladiva v ekvivalentu 5 tun CO2 a více - pravidelná servisní prohlídka v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za pravidelnou servisní prohlídku jedné klimatizační sestavy s 1 ks vnější klimatizační jednotky a 1 až 4 ks vnitřních klimatizačních jednotek včetně vylepení revizního/servisního štítku, včetně revize těsnosti na únik chladiva, včetně zápisu do evidenční knihy zařízení s chladivem, včetně práce a dopravy | 0 | 20 | 0 | 21% | 0 | 0
Klimatizační jednotka s množstvím chladiva v ekvivalentu do 5 tun CO2 - pravidelná servisní prohlídka v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za pravidelnou servisní prohlídku jedné klimatizační sestavy s 1 ks vnější klimatizační jednotky a 1 až 4 ks vnitřních klimatizačních jednotek včetně vylepení revizního/servisního štítku, včetně revize těsnosti na únik chladiva, včetně práce a dopravy | 0 | 70 | 0 | 21% | 0 | 0
"Střední" VZT zařízení (ve specifikaci zařízení uvedena orientační velikost zřízení 2) - pravidelná servisní prohlídka v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za pravidelnou servisní prohlídku 1 ks "středního" VZT zařízení včetně práce a dopravy | 0 | 16 | 0 | 21% | 0 | 0
Práce - havarijní zásah | hodinová sazba za 1 pracovníka | 0 | 50 | 0 | 21% | 0 | 0
Doprava - havarijní zásah | paušální sazba za 1 výjezd | 0 | 10 | 0 | 21% | 0 | 0
Práce - oprava (nehavarijní), údržba | hodinová sazba za 1 pracovníka | 0 | 80 | 0 | 21% | 0 | 0
Doprava - oprava (nehavarijní), údržba | paušální sazba za 1 výjezd | 0 | 10 | 0 | 21% | 0 | 0
Specifikace úkonu/materiálu | Specifikace ceny | Jednoková cena v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Předpokládaný počet úkonů za dobu platnosti rámcové dohody/ks | Cena v Kč bez DPH | Zákonná sazba DPH - doplňte zákonnou sazbu DPH v % | Zákonná sazba DPH - částka v Kč | Celková cena v Kč s DPH
Použití tlakové láhve pro manipulaci s chladivem | zápůjčné za 1 ks tlakové láhve / jeden den zápůjčky | 0 | 4 | 0 | 21% | 0 | 0
Spotřební materiál pro tvrdé pájení (Ag pájka) | paušální cena za spotřební materiál sloužící k tvrdému pájení - cena za kpl na jedno sváření | 0 | 6 | 0 | 21% | 0 | 0
Speciální chemie pro čištění zanešených venkovních klimatizačních jednotek | cena za 1 litr speciální chemie (cena zahrnuje i případné náklady na opotřebení aplikátorů chemie) | 0 | 6 | 0 | 21% | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Účastník vyplní pouze zeleně označená pole