Smlouva o dílo:	„PD vstupní blok – rekonstrukce fasády a střechy areál Hranečník“

Číslo smlouvy objednatele:	(POZN. doplní objednatel)

Číslo smlouvy zhotovitele:	(POZN. doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)

# Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo – Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace.

Projektová dokumentace stavby „PD vstupní blok – rekonstrukce fasády a střechy areál Hranečník“ bude vyhotovena podle následujících požadavcích:

Objekt na pravé straně vjezdu:

- Návrh zateplení budovy, včetně zateplení a hydroizolace střechy.

- Návrh úprav budovy před započetím zateplení opravy prasklin statika.

- Návrh výměny oplechovaní budovy včetně parapetu.

- Návrh soklové časti.

- Odizolovaní základu od zemní vlhkosti.

- Návrh nového žebříku na střechu.

- Návrh nového hromosvodu.

- Zpracování nového PBŘ

- Stavebně technologický průzkum objektu

Objekt na levé straně vjezdu

- Návrh tl. dodatečného zateplení fasády

- Hydroizolace střechy

- Stavebně technologický průzkum stávajícího zateplení

- Výměna parapetů a oplechování

- Nový hromosvod

- PBŘ

- Nový žebřík na střechu

PD ve stupni DSP, DPS; vč. vyřízení stavebního povolení a zajištění veškerých potřebných stanovisek  a vyjádření potřebných k vydání povolení k realizaci stavby (KHS, HZS, Povolení a vyjádření spráců sítíatd.) a jejich zapracování do PD.

Všechny PD budou vypracovány v českém jazyce a v následujícím rozsahu:

- 3 x v tištěné podobě pro objednatele

- 1 x v elektronické verzi na el. nosiči - v editovatelné verzi (výkresová část ve formátu dwg, textová část ve formátu docx, tabulková část ve formátu xlsx). Rozpočtová část bude zpracovaná v rozpočtovém programu s cenovou soustavou ÚRS (aktuální cenová úroveň platná v době zpracování DPS) a exportována do formátu xlsx

- 1 x na el. nosiči - ve formátu PDF

PD bude obsahovat zásady organizace výstavby, vč. situace organizace dopravy, návrhu dočasného a trvalého dopravního značení (vč. zajištění souhlasu s navrženým dopravním značením) a dále bude obsahovat zpracování plánu organizace výstavby (popis jednotlivých fází výstavby, předpokládané doby realizace jednotlivých fází výstavby, požadavky na zábory veřejného prostranství, návrh zařízení staveniště vč. prostorového uspořádání, návrh zásobování staveniště, popis bezpečnost práce a ochrany živ. prostředí při výstavbě a před hlukem) v rámci dokumentace pro provádění stavby.

PD bude členěna na jednotlivé SO nezbytných pro uvažovaný účel využití a technických parametrů staveb, bude zahrnovat jejich popis a výčet a specifikace provozních vlastností.

PD bude z pohledu jednotlivých uvažovaných SO zpracována minimálně v tomto členění:

- SO 01 Stavební objekty (Zaměření stávajícího/skutečného stavu, Stavebně technický průzkum střechy  a fasády vč. posouzení a provedení statických výpočtů pro nové zatížení střechy – sání větru, demontáž stávajícího střešního pláště, demontáž všech stávajících klempířských prvků, návrh nové střešní krytiny, veškeré nové klempířské prvky vč. žlabů a svodů) + ochrana před bleskem.

- Zásady organizace výstavby

- Požárně bezpečnostní řešení navrhovaných objektů

- Položkový rozpočet s oceněným i neoceněným soupisem prací

- Ostatní SO a PS potřebné pro řádnou realizaci stavby

Součástí dokladové části bude rovněž souhlasné stanovisko objednatele ke všem stupňům PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení stupně PD vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na odbor dopravní cesta.

Pravá strana objektu:

Levá strana objektu: